[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: ТЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети.
Обоснование: 66-02-032-2
Краткое имя: Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми трубами с изменением
Полное имя: Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 150 мм на dн 110 мм
Единица измерения: 100 м
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	9 438,28

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	2 403,65

	Материалы
	Руб.
	822,27

	Эксплуатация машин
	Руб.
	6 212,36

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	867,79

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	187,2

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	55,2

	Средний разряд рабочих
	
	4,6


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,501 т
	0,005
	т
	11 250,00

	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т
	0,057
	т
	8 460,00

	Спирт технический ректификационный
	0,0004
	т
	54 000,00

	Трубы полиэтиленовые
	105
	м
	0,00

	Щиты опалубки металлические
	0,023
	т
	11 400,00


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобиль бортовой
	0,6
	маш.-ч
	68,56

	Кран на автомобильном ходу 10 т
	40,2
	маш.-ч
	113,73

	Мотолебедка 20 т
	12
	маш.-ч
	94,90

	Полуприцеп 12 т
	1,6
	маш.-ч
	6,94

	Сварочный агрегат лРотенбергер+
	8
	маш.-ч
	30,80

	Тягач седельный 12 т
	1,6
	маш.-ч
	65,36

	Электростанция лХонда+
	8
	маш.-ч
	12,30


	Состав работ

	Наименование

	01. Подготовка плети из полиэтиленовых труб со сваркой стыков.

	02. Установка лебедки на основание из металлического щита с

	03. Монтаж и демонтаж анкерного устройства.

	04. Протаскивание троса в существующую трубу.

	05. Установка и демонтаж оголовка для крепления троса к шаблону.

	06. Протаскивание и отсоединение шаблона.

	07. Присоединение оголовка к трубе с последующим отсоединением.

	08. Дополнительный демонтаж и монтаж анкерного устройства для

	09. Протаскивание полиэтиленовой трубы с помощью пневмопробойника.

	10. Закрытие концов трубы.

	извлечения шаблона (нормы 8-16).

	последующим демонтажем.


