Сметный Калькулятор

Сметный Калькулятор


Согласовано: 

Утверждаю: 

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета 

Монтаж пожарной сигнализации в зрительном зале ДОЛ "Заря" ГОУ "Балтийский берег" по адресу СПБ, Приморское шоссе д.656

Основание: Техническое задание

Составлена ТСНБ Госэталон 1.1. в ценах января 2000г с индексами перехода в цены марта 2009г.

Сметная стоимость: 141555.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 17.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 25760.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1

	1
	ТЕРм 10-08-002-1
	Извещатель ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	шт.
	2
	12,62
9.89
	0.04
0
	25.24
	19.78
	0.08
0
	0
0
	0
0

	
	500-9123-149
	Извещатели ипр-3су ручные пожарные (СССЦ 3. 2009 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	(120.09)
	
	(240.18)
	
	
	
	

	2
	ТЕРм 10-08-002-2
	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт.
	12
	26,04
19.77
	0.11
0
	312.48
	237.24
	1.32
0
	0
0
	0
0

	
	500-9123-007
	Извещатели ип 212-5м3 (дип-3м3) пожарные дымовые (СССЦ 3. 2009 Санкт-Петербург )
	шт.
	9
	(262.34)
	
	(2361.06)
	
	
	
	

	
	прайс лист
	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ -52М (ИП212-52) (8-100м) (цена/1,18/2,5=базовая стоимость 2000г.)
	шт.
	3
	2176.27
	
	6528.81
	
	
	
	

	3
	ТЕРм 10-04-066-5
	Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов: Звонок
	1 шт.
	6
	11,65
11.10
	0
0
	69.90
	66.60
	0
0
	1.00
0
	6.00
0

	
	500-9123-169
	Оповещатели "свирель" (12в), звуковые (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	шт.
	6
	(156.57)
	
	(939.42)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	6936
	324
	6530
0
	
	6
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	8307
	389
	7836
0
	
	7
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	3434
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.087
	
	
	32026
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	2.5
	
	
	208
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	3541
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	39207
	3434
	32026
0
	
	7
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	85
	
	
	2919
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	42126
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	2060
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	44186
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	7953.48
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	52139
	
	
	
	

	Раздел 2

	1
	ТЕРм 08-02-402-1
	Кабель 2-4 -х жильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100м
	3
	956,86
175.95
	534.36
105.83
	2870.58
	527.85
	1603.08
317.49
	0
0
	0
0

	
	500-9001-540
	Кабель сQR сав 2х0.22 слаботочный, для пожарно-охранныхсистем (СССЦ 3. 2009 Санкт-Петербург )
	1000м
	0.3
	(6599.71)
	
	(1979.91)
	
	
	
	

	2
	ТЕРм 08-02-411-1
	Рукав наружным диаметром, мм, до:48
	100м
	1
	1311,86
399.05
	224.31
6.26
	1311.86
	399.05
	224.31
6.26
	0
0
	0
0

	
	201-9233-004
	Рукава металлические д. 12 мм, р3-ц-х (СССЦ 3.2009 Санкт-Петербург )
	м
	100
	(13.24)
	
	(1324.00)
	
	
	
	

	3
	ТЕРм  08-02-412-1
	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:2,5
	100м
	1
	382,95
64.52
	2.15
0.29
	382.95
	64.52
	2.15
0.29
	0
0
	0
0

	
	508-0009-011
	Шнур шввп 2х0,75 мм2 ( СССЦ 3. 2009 Санкт-Петербург )
	1000м
	0.1
	(4347.43)
	
	(434.74)
	
	
	
	

	4
	ТЕРм 08-03-593-10
	Светильник потолочный или настенный: Световые настенные указатели
	100 шт.
	0.04
	2764,53
1190.18
	486.11
31.88
	110.58
	47.61
	19.44
1.28
	98.20
2.24
	3.93
0.09

	
	500-9123-172
	Оповещатели "коп-25", световые "выход", "пожар" (СССЦ 3. 2009 Санкт-Петербург )
	шт.
	4
	(198.14)
	
	(792.56)
	
	
	
	

	5
	ТЕРм 08-04-744-1
	Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м, кг, до: 1
	100 м
	0.1
	616,14
502.58
	19.47
2.73
	61.62
	50.26
	1.95
0.27
	42.70
0.20
	4.27
0.02

	
	501-0615
	Кабель силовой ввг 3х1,5 мм2 1кв (СССЦ 3. 2009 Санкт-Петербург )
	1000м
	0.01
	(18218.28)
	
	(182.18)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	4738
	1089
	1851
326
	
	8
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	5326
	1307
	2221
391
	
	10
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	11538
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.486
	
	
	9963
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	3452
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	2.661
	
	
	4782
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	4713
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	30997
	11538
	9963
3452
	
	10
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	89
	
	
	13341
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	44338
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	65
	
	
	9744
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	54082
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	9734.76
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	63817
	
	
	
	

	Раздел 3

	1
	ФЕРп 01-10-002-1
	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной
	уч.
	3
	339,24
339.24
	0
0
	1017.72
	1017.72
	0
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1018
	1018
	0
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1222
	1222
	0
0
	
	0
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	10788
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	10788
	10788
	0
0
	
	0
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	61.1
	
	
	6591
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	17379
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	40
	
	
	4315
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	21694
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	3904.92
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	25599
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	141555
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	141555
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

2 


1 



