Обеззараживание воды в бассейне_________________________________________





                Приложение Б
(Наименование стройки)
Локальная смета № 2
на _устройство ультрафиолетовой установки для обеззараживания воды в бассейне                        _______

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи № _______________________________________________________________________

Сметная стоимость _____________________2113,09    ____________________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда ________________2,05     ______________________________ тыс. руб.

Составлена в ценах _01.01.2000 г.

	№ 

п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Коли-чество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабо-чих, чел.-ч. 
не занятых

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-

ция машин
	всего
	оплата труда рабочих
	экспл.

машин
	обслуживающих машины

	
	
	
	
	оплата труда
	в т. ч. опла-

та труда
	
	
	в т. ч. опла-

та труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Прайс-лист
	Ультрафиолетовая установка Astron Barrier M80, комплект
	1
	597900
	
	597900
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ФЕРм37-01-014-01
	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования т: 0,03
	1
	980,65
	474,05
	980,65
	261,32
	474,05
	27,80
	27,80

	
	
	
	
	261,32
	38,98
	
	
	38,98
	3,36
	3,36

	
	
	Накладные расходы (80%)
	
	
	
	292,50
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль (60%)
	
	
	
	180,18
	
	
	
	

	
	
	Итого затраты по смете в ценах 2000г.
	
	
	
	598880,65
	261,32
	474,05
	
	27,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	38,98
	
	3,36

	
	
	Итого затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Стоимость оборудования (К=*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Общая сметная стоимость (К=4,84)
	
	
	
	
	
	
	
	


 Продолжение приложения Б
	№ 

п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Коли-чество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабо-чих, чел.-ч. не занятых

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-

ция машин
	всего
	оплата труда рабочих
	экспл.

машин
	обслуживающих машины

	
	
	
	
	оплата труда
	в т. ч. опла-

та труда
	
	
	в т. ч. опла-

та труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НДС 18%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Вы берете  стоимость оборудования по прайсу и включаете в смету в тек. уровне цен? Надо в базовые цены перевести с помощью индекса обратным путем
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс сейчас на стоимость СМР на 1 кв. 2011 К=4,84
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


