Форма КС-2
				Код	
		Форма по ОКУД	0322005	
Инвестор		по ОКПО		
	(организация, адрес, телефон, факс)				
Заказчик (Генподрядчик)	     	по ОКПО	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)				
Подрядчик (Субподрядчик)		по ОКПО	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)				
Стройка	 Стройка    			
	(наименование, адрес)				
Объект	 Объект			
	(наименование)	Вид деятельности по ОКДП		
		Договор подряда (контракт)	номер		
			дата	02	09.	2011	
		Вид операции		

	Номер документа	Дата составления		Отчетный период	
				с	по	
		02.09.2011		02.09.2011	09.12.2011	

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание: Расцен'ТСН
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 190 094,45 руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.-во	Стоимость единицы	Общая стоимость	ТЗ осн.
рабочих 
на ед/Всего	ТЗ мех.
на ед/Всего	
					Всего	В том числе	Всего	В том числе			
						Осн. ЗП	Экспл.
Машин/ЗП
мех.	Мат.		Осн. ЗП	Экспл.
Машин/ЗП
мех.	Мат.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
 1
	3.20-1-2

Инд. пер.
п. 11/2011
ЗП=12,700
М=4,290
Ш=6,590
	Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм периметром, мм до 600
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Коэфф-ты к стоимости
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Коэфф-ты к нормам
	100 м2	1,200
	26 566,42	23 623,01	800,47
374,14	2 142,94	31 879,71	28 347,62	960,56
448,97	2 571,53	164,318
197,182	35,617
42,740	
		Неучтённые материалы:	
	Код	Наименование	Ед. Изм	Кол-во				Цена				Стоимость			
 	3661411004	Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, круглые, диаметр 560 мм	шт.	19,000				1 152,33				21 894,27			
	4863677001	Воздуховоды прямоугольного сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм	м2	120,000				452,66				54 318,78			
	4863770005	Средства крепления - хомут, из оцинкованной стали, марка стд 205	т	0,012				228 913,17				2 746,96			
	5256881003	Сетки металлические в рамках для ограждения приточных и вытяжных отверстий из оцинкованной стали, площадь сетки в свету, до, м2: 0,5	м2	1,200				375,45				450,55			
	5262170008	Заглушка питометражных люков стд8281	шт.	16,000				86,47				1 383,57			
	Накладные расходы	115 %
					32 599,76		
				
	Сметная прибыль	53 %
					15 024,24		
				
	Накладные расходы от з/маш	106 %
					475,91		
				
	Сметная прибыль от з/маш	72 %
					323,26		
				
	Итого с лимитированными затратами	 р.
					161 096,99	28 347,62	960,56
448,97	83 365,66			
	ИТОГО ПО АКТУ:	
	Сумма по смете	 р.
					161 096,99	28 347,62	960,56
448,97	83 365,66	197,18	579,17	
	Ставка НДС	18,00 %
					28 997,46		
				
	Всего с учётом НДС	 р.
					190 094,45	28 347,62	960,56
448,97	83 365,66