{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":7,"rows_kept":18,"merged":[[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["№","Наименование",null,"Ед. \nизм.","Кол-во","Цена \n(Руб)","Сумма \n(Руб)"]
[null,"отвод 90 градусов D 100    0,8",null,"шт",100]
[null,"заглушка D 125     0,8",null,"шт",2]
[null,"заглушка D 160     0,8",null,"шт",2]
[null,"заглушка D 180     0,8",null,"шт",1]
[null,"заглушка D 225     0,8",null,"шт",2]
[null,"заглушка D 315     0,8",null,"шт",1]
[null,"заглушка 150х150 еврошина 20   0,8",null,"шт",2]
[null,"заглушка 200х200 еврошина 20   0,8",null,"шт",2]
[null,"заглушка 250х250 еврошина 20   0,8",null,"шт",2]
[null,"заглушка 300х300 еврошина 20   0,8",null,"шт",1]
[null,"заглушка 400х400 еврошина 20   0,8",null,"шт",3]
[null,"заглушка 800х500 еврошина 20   0,8",null,"шт",1]
[null,"заглушка 800х600 еврошина 20   0,8",null,"шт",1]
[null,"воздуховод прямошовный D 100 б=0.8 мм",null,"пог.м",45]
[null,"воздуховод прямошовный D 125 б=0.8 мм",null,"пог.м",18]
[null,"воздуховод спирально-навивной D 140",null,"пог.м",10]