## Мои данные
УТВЕРЖДАЮ | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО
___________________// | [6 empty] | ___________________//
"___" __________ 200_ г. | [6 empty] | "____" _____________ 200_ г.
Разное
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
на Пусконалад.работы, Загорск-Лифт
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
[7 empty] | в базисном уровне цен |  | в текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  | 6101,63 руб. |  | 98244,38 руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  | 2520,59 руб. |  | 44488,42 руб.
Составлен(а) в ценах на
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коэф. поправочные к позиции | Всего в базисных ценах, руб. | Коэф. пересчета | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Справочно
ЗТР, ЗТМ, всего чел.-час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ФЕРп01-13-030-03 | Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки в количестве: до 20 шт. | 1 комплекс | 0.4 | 3452.05 |  |  | май 2012 г. п/п 1_ |  | 98
|  | ЗП |  |  | 3452.05 |  | 1380.82 | 17.65 | 24371.47
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 17.65
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 897.53 | 0.85 | 13404.31
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 552.33 | 0.8 | 7798.87
[7 empty] | 2830.68 |  | 45574.65
2 | ФЕРп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | 1 участок | 3 | 339.24 |  |  | май 2012 г. п/п 1_ |  | 87
|  | ЗП |  |  | 339.24 |  | 1017.72 | 17.65 | 17962.77
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 17.65
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 661.52 | 0.85 | 9879.52
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 407.09 | 0.8 | 5748.09
[7 empty] | 2086.33 |  | 33590.38
4 | ФЕРмр01-05-003-02 | Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после: изменения принципиальной электрической схемы, замены электропроводки силовой цепи или цепи управления | 1 лифт | 1 | 125.71 |  |  | май 2012 г. п/п 144_ |  | 8.89
|  | ЗП |  |  | 122.05 |  | 122.05 | 17.65 | 2154.18
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 17.65
|  | МР |  |  | 3.66 |  | 3.66 | 17.65 | 64.6
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 79.33 | 0.85 | 1184.8
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 48.82 | 0.8 | 689.34
[7 empty] | 253.86 |  | 4092.92
Итого по разделу 1 Новый Раздел | [8 empty] | 83257.95
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 44553.02
Накладные расходы | [8 empty] | 24468.63
Сметная прибыль | [8 empty] | 14236.3
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 79165.03
Пусконаладочные работы | [8 empty] | 4092.92
Итого | [8 empty] | 83257.95
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 64.6
ФОТ | [8 empty] | 44488.42
Накладные расходы | [8 empty] | 24468.63
Сметная прибыль | [8 empty] | 14236.3
НДС 18% | [8 empty] | 14986.43
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 98244.38
Составил: ___________________
Проверил: ___________________
Выровнять
Note on A4: /<Заказчик>/
Note on H4: /<Подрядчик>/
Note on A8: <Наименование стройки>
Note on A12: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A15: на <Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on A18: <Основание>
Note on H20: <Итого по расчету> руб.
Note on J20: <Итого по расчету> руб.
Note on H21: <Итого ФОТ> руб.
Note on J21: <Итого ФОТ> руб.
Note on A26: <Номер позиции по смете>
Note on B26: <Обоснование (код) позиции>
Note on C26: <Наименование (текстовая часть) расценки> <Формула расчета стоимости единицы>
Note on D26: <Ед. измерения по расценке>
Note on E26: <Количество всего (физ. объем) по позиции><Нормы НР 2001г. по позиции><Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on F26: <Исходное значение ПЗ по позиции на единицу>
Note on G26: <К-т к позиции на прямые затраты><К-т к позиции на основную з/п><К-т к позиции на эксплуатацию машин><К-т к позиции на з/п машинистов><К-т к позиции на материалы><К-т к позиции на трудозатраты рабочих> <К-т к позиции на трудозатраты механизаторов> <К-ты к НР по позиции для баз.цен><К-ты к СП по позиции для баз.цен>
Note on H26: <Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах><Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I26: <Наименование индекса к позиции> <Индекс к позиции на ОЗП><Индекс к позиции на ЭМ><Индекс к позиции на ЗПМ><Индекс к позиции на МАТ><Индекс к СМР><К-ты к НР по позиции для БИМ><К-ты к СП по позиции для БИМ>
Note on J26: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП><Сумма НР по позиции для БИМ><Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on K26: <ТЗ по позиции всего><ТЗМ по позиции всего>
Note on A52: <Текстовая часть (итоги)>
Note on J52: <Прямые затраты (итоги)>
Note on K52: <Пустой идентификатор>
Note on B70: <Составил>
Note on B72: <Проверил>