ФОРМА № 4	

			
Воздуховоды толщиной 0,8, я взяла расценку на 0,5, так можно, или нет?????	

			

 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Ноябрь 2011 г.	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 №1 Вентиляция	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 1	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	0,26932	3374,63475	188,7725	810,52	908,86	639,73	50,84	218,29	221,99485	59,79	
 	(0) 	V=(14,2+7,1+4,4+1,232 это объем отвода, это правильно???)/100	100 м2	2375,34225	24,710625				6,66		1,86875	0,5	
 1.1	300-9240	Крепления	-0,26932			0			0		
 			1 кг								
 2	Прайс (СПб)	Воздуховод прямошовный D100  0,8	45		0	246,58			11096,1		
 		Цед=282,49/1,18*1,03	м.п.								
 3	Прайс (СПб)	Воздуховод прямошовный D125   	18		0	300,89			5416,02		
 		Цед=344,71/1,18*1,03	м.п.								
 4	Прайс (СПб)	Воздуховод спирально-навивной D140	10		0	159,98			1599,8		
 		Цед=183,28/1,18*1,03	м.п.								
 5	Прайс (СПб)	Отвод 90 град. D100 (1шт=0,012м2)это правильно??????	100		0	126,23			12623		
 		Цед=144,61/1,18*1,03	шт								
 6	ТЕР20-02-005-01	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	7	52,7738	1,63875	33,44	369,42	123,87	11,47	234,08	1,61345	11,29	
 	(0) 	V=2+2+1+2	1 шт.	17,69505	0,1725				1,21		0,014375	0,1	
 7	Прайс (СПб)	Заглушка D125 (3% учет доставки материала)	2		0	92,46			184,92		
 		Цед=105,93/1,18*1,03	шт								
 8	Прайс (СПб)	Заглушка D160 (3% учет доставки материала)	2		0	110,08			220,16		
 		Цед=126,11/1,18*1,03	шт								
 9	Прайс (СПб)	Заглушка D180 (3% учет доставки материала)	1		0	118,89			118,89		
 		Цед=136,2/1,18*1,03	шт								
 10	Прайс (СПб)	Заглушка D225 (3% учет доставки материала)	2		0	137,97			275,94		
 		Цед=158,06/1,18*1,03	шт								
 11	ТЕР20-02-005-02	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм	1	63,592325	1,710625	42,15	63,59	19,73	1,71	42,15	1,7986	1,8	
 	(0) 		1 шт.	19,7317	0,1725				0,17		0,014375	0,01	
 12	Прайс (СПб)	Заглушка D315(3% учет доставки материала)	1		0	173,20			173,2		
 		Цед=198,42/1,18*1,03	шт								
 13	ТЕР20-02-005-06	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1000 мм	6	52,74505	1,61	33,44	316,47	106,17	9,66	200,64	1,61345	9,68	
 	(0) 	V=2+2+2	1 шт.	17,69505	0,1725				1,04		0,014375	0,09	
 14	Прайс (СПб)	Заглушка 150х150 еврошина 20	2		0	70,45			140,9		
 		Цед=80,71/1,18*1,03	1 шт.								
 15	Прайс (СПб)	Заглушка 200х200 еврошина 20	2		0	83,67			167,34		
 		Цед=95,85/1,18*1,03	1 шт.								
 16	Прайс (СПб)	Заглушка 250х200 5еврошина 20	2		0	117,42			234,84		
 		Цед=134,52/1,18*1,03	1 шт.								
 17	ТЕР20-02-005-07	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1600 мм	4	63,592325	1,710625	42,15	254,37	78,93	6,84	168,6	1,7986	7,19	
 	(0) 	V=1+3	1 шт.	19,7317	0,1725				0,69		0,014375	0,06	
 18	Прайс (СПб)	Заглушка 300х300 еврошина 20	1		0	140,90			140,9		
 		Цед=161,42/1,18*1,03	1 шт.								
 19	Прайс (СПб)	Заглушка 400х400 еврошина 20	3		0	202,55			607,65		
 		Цед=232,05/1,18*1,03	1 шт.								
 20	ТЕР20-02-005-09	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 4000 мм	2	151,186875	4,945	97,64	302,37	97,2	9,89	195,28	4,430375	8,86	
 	(0) 	V=1+1	1 шт.	48,601875	0,560625				1,12		0,043125	0,09	
 21	Прайс (СПб)	Заглушка 800х500 еврошина 20	1		0	550,40			550,4		
 		Цед=630,56/1,18*1,03	1 шт.								
 22	Прайс (СПб)	Заглушка 800х600 еврошина 20	1		0	509,31			509,31		
 		Цед=583,48/1,18*1,03	1 шт.								
 ИТОГО:	2215,08	1065,63	90,41	1059,04	98,61	
 			10,89		0,85	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 2.32. Вентиляционные работы. (НР*0,85) (СП*0,8) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)	
 Зарплата	1065,63*12,008	12,008	12796,09	
 Машины и механизмы	90,41*8,614	8,614	778,79	
 Материалы	1059,04*2,583	2,583	2735,5	
 Итого		16310,38	
 Накладные расходы	(1065,63+10,89)*12,008*1,09	1,09	14090,27	
 Сметная прибыль	(1065,63+10,89)*12,008*0,66	0,66	8531,72	
 Итого		38932,37	
 Итого		38932,37	
 Итого по неучтенным материалам		34059,37	
 Итого		72991,74	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		72991,74	

				

			

	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ