	 ФОРМА  №4

	 
	
	

	 
	
	

	 СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	 "________" ______________________ 2014 г.
	
	"________" _______________________2014 г.

	 
	
	

	 Наименование стройки - Строительство по адресу: г. Санкт-Петербург

	 Объект 

	 

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 265

	

	 ПК. Монтаж лифтового оборудования.

	 Основание РП
	Сметная стоимость - 
	5 948,666 тыс.руб

	 Чертежи № Техническая спецификация оборудования №7A-26/26
	Нормативная трудоемкость - 
	811,83 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	124,059 тыс.руб

	 

	 Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Ноября 2014 г.

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 №1 Монтаж

	 1
	ТЕРм03-05-001-03
	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м
	1
	36 371,1
	11 572,12
	6 690,12
	654 433
	248 598
	62 987
	25 262
	1 694
	1 694

	 
	(0) 
	Изп=13,728; Иэмм=5,443; Имат=3,776; НР=68% (80%*0,85); СП=48% (60%*0,8)
	1 лифт
	18 108,86
	1 834,38
	
	
	
	25 182
	
	116,1
	116,1


	 2
	ТЕРм03-05-001-05
	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 1000 кг до 2-х остановок
	-10
	1 597,66
	457,48
	452,81
	- 253 969
	-94 362
	-25 322
	-13 326
	64,3
	- 643

	 
	(0) 
	V=-(12-2); Изп=13,728; Иэмм=5,535; Имат=2,943; НР=68% (80%*0,85); СП=48% (60%*0,8)
	1 остановка
	687,37
	72,21
	
	
	
	-9 913
	
	4,57
	-45,7

	 3
	ТЕРм03-05-001-07
	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 1000 кг до 20,62м.
	-23,38
	145,02
	0
	2,84
	-99 481
	-45 634
	0
	- 912
	13,3
	- 310,95

	 
	(0) 
	V=-(44-20,62); Изп=13,728; Имат=13,728; НР=68% (80%*0,85); СП=48% (60%*0,8)
	1 м
	142,18
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 4
	ТЕРм37-02-027-02
	Установка внизу блока монтажного грузоподъемностью: до 3 т
	1
	8,68
	0
	0,17
	255
	117
	0
	2
	0,86
	0,86

	 
	(0) 
	Изп=13,728; Имат=13,728; НР=68% (80%*0,85); СП=48% (60%*0,8)
	1 блок
	8,51
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 5
	ТЕРм37-02-027-09
	Снятие внизу блока монтажного грузоподъемностью: до 3 т
	1
	5,24
	0
	0,1
	154
	71
	0
	1
	0,52
	0,52

	 
	(0) 
	Изп=13,728; Имат=13,728; НР=68% (80%*0,85); СП=48% (60%*0,8)
	1 блок
	5,14
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 ИТОГО:
	301 392
	108 790
	37 665
	11 027
	741,43

	 
	
	
	15 269
	
	70,4

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	108790
	1
	108 790

	 Машины и механизмы
	37665
	1
	37 665

	 Материалы
	11027
	1
	11 027

	 Итого по неучтенным материалам
	
	0

	 Итого
	
	157 482

	 Итого накладных расходов
	
	84 360

	 Итого сметной прибыли
	
	59 549

	 Итого
	
	301 391

	 Временные здания и сооружения          ГСН 81-05-01-2001, п. 1.4
	301391*0,02
	2%
	6 028

	 Итого
	
	307 419

	 Зимнее удорожание                              ГСН 81-05-02-2007, изд.2,  п. 1.8
	307419*0,024
	2,4%
	7 378

	 Итого
	
	314 797

	 

	 №2 Оборудование

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 6
	ОТИС
	Лифт В7NA-2226/2226 пассажирский модели GeN2 Comfort Модель GА33228 2500кг/33 пассажира, 1,0м/сек 
	1
	
	
	4 670 400
	4 670 400
	
	4 670 400
	

	 
	
	Цед=(2821804,80+2689267,20)/1,18
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	4 670 400
	0
	0
	4 670 400
	0

	 
	
	
	0
	
	0

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	4 670 400

	 Заготовительско-складские расходы
	4670400*0,012
	1,2%
	56 045

	 Итого
	
	4 726 445

	 

	 Итого
	
	5 041 242

	 НДС
	5041242*0,18
	18%
	907 423,56

	 Итого
	
	5 948 665,56

	 

	 СОСТАВИЛ
	
	

	 ПРОВЕРИЛ
	
	

	 


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № -265

	 ПК. Пусконаладочные работы лифтового оборудования 

	 Основание
	Сметная стоимость - 
	84,391 тыс.руб

	 Чертежи №Техническая спецификация оборудования №7A-26/26
	Нормативная трудоемкость - 
	143 313,80 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	143,036 тыс.руб

	 

	 Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Ноября 2014 г.

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 №1 Лифты

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕРп01-14-002-01
	Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, релейно-контакторный
	1
	5 745,4
	0
	147 492
	78 873
	0
	457
	457

	 
	(0) 
	Изп=13,728; НР=55% (65%*0,85); СП=32% (40%*0,8)
	1 лифт
	5 745,4
	0
	
	
	0
	0
	0

	 2
	ТЕРп01-14-002-03
	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-002-01
	-10
	226,3
	0
	-58 094
	-31 066
	0
	18
	- 180

	 
	(0) 
	V=-10; Изп=13,728; НР=55% (65%*0,85); СП=32% (40%*0,8)
	1 остановка
	226,3
	0
	
	
	0
	0
	0

	 ИТОГО:
	89 398
	47 807
	0
	277

	 
	
	
	0
	0

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	47807
	1
	47 807

	 Итого
	
	47 807

	 Итого накладных расходов
	
	26 293

	 Итого сметной прибыли
	
	15 298

	 Итого
	
	89 398

	 в том числе "под нагрузкой"
	89398*0,2
	20%
	17 880

	 Итого
	
	17 880

	 в том числе "вхолостую"
	89398*0,8
	80%
	71 518

	 Итого
	
	71 518

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	71 518

	 НДС
	71518*0,18
	18%
	12 873,24

	 Итого
	
	84 391,24

	 

	 СОСТАВИЛ
	
	

	 ПРОВЕРИЛ
	
	

	 


