                                                  Справка по расценке

Сборник:  Тер-2001-15 Отделочные работы.
Обоснование:  ТЕР15-06-004-2
Краткое имя:  Оклейка стен без подготовки поверхности
Полное имя:   Оклейка стен стеклообоями с окраской:

без подготовки поверхности
Единица измерения:  100 м2
1-я зона
	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты: 

	Прямые затраты
	Руб.
	1544,15

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	1332

	Эксплуатация машин
	Руб.
	5,75

	в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	1,05

	Материалы
	Руб.
	206,4

	Затраты труда рабочих
	Чел.-ч
	120

	Затраты труда машинистов
	Чел.-ч
	0,09

	Средний разряд рабочих
	
	3,5


Механизмы

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	400001
	0,08
	маш.-ч
	68,56

	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	031121
	0,01
	маш.-ч
	26,39


Материалы 

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Краски водоэмульсионные
	101-1959
	0,016
	т
	12900

	Клей обойный
	101-9764
	34
	кг
	0

	Стеклообои
	101-9770
	11,2
	10 м2
	0


Состав работ

	Наименование

	01.Подготовка поверхности под оклейку (норма 1).

	02.Наклеивание стеклообоев.

	03.Окраска оклеенной поверхности стен.


