	№ п\п 
	Наименование 
	Ед изм
	Кол-во

	
	
	
	

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3
	Монтаж ФБС блоков  без стоимости  (без каркасов просто один монтаж блоков на раствор)
	шт
	150

	4
	
	
	

	5
	Итого по разделу работа:
	
	

	6
	Устройство полов цокольного этажа (без плёнки и гидроизоляции)
	
	

	7
	Устройство песчаного основания 
	М кв
	630

	8
	Устройство бетонного основания н=80мм армированного сеткой 
	М куб
	50.4

	9
	Итого по разделу
	
	

	
	Устройство стен цокольного этажа 
	
	

	10
	Устройство армированных  ж\б перегородок в цокольном этаже 
	М куб
	92

	11
	Устройство армированной ж\б плиты перекрытия  
	М куб 
	50

	12
	Итого по смете
	
	


