ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на (освещение)	
Сметная стоимость:	24.213	тыс. руб.	
монтажных работ:	24.213	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.414	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	4.202	тыс. руб.	
Текущая стоимость:	133.414	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
2.	Ц08-03-593-8 
Светильник с лампами накаливания: с подвеской к смонтированной тросовой проводке, 100 шт.	0.42	1 204.93	793.93	506	173	333	54.625	22.9425	
			411.00	327.05			137	38.825	16.3065	
	Поправки: ОЗП: *0.6;  ЭМ: *0.6;  ЗПМ: *0.6;  М: *0	
	
5.	Ц08-03-545-5 
Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до: 10 мм2, с количеством зажимов до 4, шт.	20	23.51	2.09	470	428	42	3	60	
			21.42	0.04			1	0.00375	0.075	
	Поправки: ОЗП: *0.6;  ЭМ: *0.6;  ЗПМ: *0.6;  М: *0	
	
6.	Ц08-02-149-1 
Кабель, подвешиваемый на тросе, масса 1 м, кг, до: 1, 100 м	1	1 834.74	1 678.66	1 835	156	1 679	21.375	21.375	
			156.08	173.55			174	20.55	20.55	
	Поправки: ОЗП: *0.6;  ЭМ: *0.6;  ЗПМ: *0.6;  М: *0	
	
7.	Ц08-02-146-2 
Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м, кг, до: 1, 100 м	2	1 156.01	1 003.58	2 312	305	2 007	20.875	41.75	
			152.43	101.15			202	11.9375	23.875	
	Поправки: ОЗП: *0.6;  ЭМ: *0.6;  ЗПМ: *0.6;  М: *0	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				5 123	1 062	4 061		146.0675	
							514		60.8065	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				5 123	1 062	4 061		146.0675	
							514		60.8065	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95)				1 497					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65)				1 024					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				7 644					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				7 644					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1 497					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 024					
	С КОЭФФИЦИЕНТОМ УДОРОЖАНИЯ	5.51			42 118					
	ВСЕГО С НДС				42 118					
	
	Раздел 2.  Монтажные работы	
	
10.	Ц08-03-593-8 
Светильник с лампами накаливания: с подвеской к смонтированной тросовой проводке, 100 шт.	0.42	2 216.93	1 323.21	931	288	556	54.625	22.9425	
			685.00	545.09			229	38.825	16.3065	
	
11.	Ц08-03-545-5 
Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до: 10 мм2, с количеством зажимов до 4, шт.	20	105.14	3.49	2 103	714	70	3	60	
			35.70	0.06			1	0.00375	0.075	
	
12.	Ц08-02-149-1 
Кабель, подвешиваемый на тросе, масса 1 м, кг, до: 1, 100 м	1	3 975.12	2 797.76	3 975	260	2 798	21.375	21.375	
			260.14	289.25			289	20.55	20.55	
	
13.	Ц08-02-146-2 
Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м, кг, до: 1, 100 м	2	2 679.04	1 672.63	5 358	508	3 345	20.875	41.75	
			254.05	168.58			337	11.9375	23.875	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				12 367	1 770	6 769		146.0675	
							856		60.8065	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				12 367	1 770	6 769		146.0675	
							856		60.8065	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95)				2 495					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65)				1 707					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				16 569					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				16 569					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2 495					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 707					
	Ст-ть ненормир.(вспомогат.) материалов (%=5)				182					
	С КОЭФФИЦИЕНТОМ УДОРОЖАНИЯ	5.51			91 295					
	ВСЕГО С НДС				91 295					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				17 490	2 832	10 830		292.135	
							1 370		121.613	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				17 490	2 832	10 830		292.135	
							1 370		121.613	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95)				3 992					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65)				2 731					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				24 213					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				24 213					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				3 992					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2 731					
	Ст-ть ненормир.(вспомогат.) материалов (%=5 - по стр. 10-13)				182					
	С КОЭФФИЦИЕНТОМ УДОРОЖАНИЯ	5.51			133 414					
	ВСЕГО С НДС				133 414					

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)