Согласовано: 
Утверждаю: 
"___" ____________________ 
"___" ____________________ 

Локальная смета 

Ремонт помещения №300

Основание: 

Составлена в ценах на: 
Сметная стоимость: 19047.56 руб.
Нормативная трудоемкость: 22.15 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 3141.41 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 7 Электромонтажные работы	
1	ТЕРр 67-01-004-5	Демонтаж осветительных приборов:светильники для люминесцентных ламп  ( Н.Р. 85*0.85% = 45.74 руб. С.П. 65*0.8% = 33.03 руб.)	100 шт.	0.03	177,43
175.32	2.11
1.04	5.32	5.26	0.06
0.03	17.89
0.08	0.54
0.00	
2	ТЕРм 08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до:4  ( Н.Р. 95*0.85% = 848.15 руб. С.П. 65*0.8% = 544.49 руб.)	100 шт.	0.03	4198,27
1987.68	1960.82
919.06	125.94	59.63	58.82
27.57	164.00
60.10	4.92
1.80	
	546-0110	Лампы люминесцентные ЛД-20, ЛБ-20, ЛДЦ,ЛТВ,ЛДХ20 (СтройЦена 12.2011 Санкт-Петербург )	10 шт.	1.2	(109.7)		(131.64)					
	500-9009-002	Стартеры для люминисцентных ламп СК 220 (СтройЦена 12.2011 Санкт-Петербург )	шт.	12	(5.18)		(62.16)					
	прай лист	Светильник Технолюкс	шт	3	(505.9)		(1517.70)					
3	ТЕРм 08-03-591-2	Выключатель:одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке  ( Н.Р. 95*0.85% = 38.03 руб. С.П. 65*0.8% = 24.41 руб.)	100 шт.	0.01	554,77
390.26	8.62
1.14	5.55	3.90	0.09
0.01	32.20
0.08	0.32
0.00	
4	ТЕРм 08-03-591-9	Розетка штепсельная:утопленного типа при скрытой проводке  ( Н.Р. 95*0.85% = 90.07 руб. С.П. 65*0.8% = 57.82 руб.)	100 шт.	0.02	694,62
461.77	8.62
1.14	13.89	9.24	0.17
0.02	38.10
0.08	0.76
0.00	
5	ТЕРм 08-02-409-1	Труба по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до:25  ( Н.Р. 95*0.85% = 2565.75 руб. С.П. 65*0.8% = 1647.15 руб.)	100 м	0.5	1020,62
281.91	506.74
245.66	510.31	140.96	253.37
122.83	23.80
16.02	11.90
8.01	
6	ТЕРм 08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:6  ( Н.Р. 95*0.85% = 151.83 руб. С.П. 65*0.8% = 97.47 руб.)	100 м	0.2	399,94
77.51	4.31
0.57	79.98	15.50	0.86
0.11	6.74
0.04	1.35
0.01	
	500-9001-038	Кабель NYM 2х1,5 мм2 (СтройЦена 12.2011 Санкт-Петербург )	1000 м	0.02	(15799.83)		(316.00)					
7	ТЕРм 08-02-412-3	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:16  ( Н.Р. 95*0.85% = 267.09 руб. С.П. 65*0.8% = 171.46 руб.)	100 м	0.3	438,36
90.39	8.62
1.14	131.52	27.12	2.59
0.34	7.86
0.08	2.36
0.02	
	500-9001-039	Кабель NYM 2х2,5 мм2 (СтройЦена 12.2011 Санкт-Петербург )	1000 м	0.03	(23211.09)		(696.33)					
	500-9002-058	Коробки распределительные пластмассовые У-191 с крышкой (СтройЦена 12.2011 Санкт-Петербург )	шт.	3	(12.85)		(38.55)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				872.51	261.61	315.96
150.91		22.15
9.84	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				872.51	261.61	315.96
150.91		22.15
9.84	
		Индекс к оплате труда рабочих:		12.008			3141.41					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		8.107			2561.49					
		в том числе зарплата машинистов:		12.008			1812.13					
		Индекс к стоимости материалов:		3.710			1094.23					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			2762.38					
		Итого с индексацией:	руб.				9559.51	3141.41	2561.49
1812.13		22.15
9.84	
		Накладные расходы %:	%				4006.66					
		Итого с накладными:	руб.				13566.17					
		Сметная прибыль %:	%				2575.83					
		Итого:	руб.				16142.00					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			2905.56					
		Всего по разделу:	руб.				19047.56					

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/