Стр. 3 / 6

	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	Генеральный директор
	
	Генеральный директор

	
	
	

	
	
	

	__________________________
	
	__________________________


СМЕТА № 0081
«Ремонт помещения по адресу: СПб, В.О.,»

(приложение к договору № 1373/01-12 от 18.01. 2012г.)

	Составлена в базовых ценах ТЕР-2010 с переходом в цены января 2012г., основные материалы приняты по ССЦ№9/2010

	Сметная стоимость:
	239 500

	Трудозатраты:
	5 080

	Заработная плата:
	96 548

	№
	Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр
	

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	мате-
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	мате-
	единич
	инд

	
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	риалы
	
	
	ЗП маш
	риалы
	всего
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	        Строительные работы

	

	7
	46-01-004-2
	Усиление конструктивных элементов: потолочных балок стальными обоймами
	0,04
1 т
	6169,68
2384,54
	1031,61
96,19
	2753,53
	2467,87
	953,82
	412,64
38,48
	1101,41
	195,63
78,25
	

	
	101-1807
	Конструкции стальные
	0,034
т
	24822,57
0,00
	0,00
0,00
	24822,57
	9531,87
	0,00
	0,00
0,00
	9531,87
	0,00
0,00
	

	8
	46-03-002- 6
	Сверление отв. под трубы в конструкциях
	0,15
14 отв.
	1302,40
430,03
	867,47
541,43
	4,90
	195,36
	64,50
	130,12
81,21
	0,74
	31,30
4,69
	0,15
14 отв.

	
	101-1902
	Сверла
	0,312
шт.
	250,86
0,00
	0,00
0,00
	250,86
	78,27
	0,00
	0,00
0,00
	78,27
	0,00
0,00
	0,312
шт.

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	75113
	7533
	3424
689
	64156
	676,55
	

	        В том числе основные материалы в текущих ценах
	
	
	60847
	
	
	60847
	
	

	        Итого с учетом: Работы в эксплуатируемых зданиях 

k=1,2 на зарплату 

k=1,2 на эксплуатацию машин 

k=1,2 на трудозатраты 


	
	
	77304
	9039
	4109
827
	64156
	811,86
	100

	

	        Итого с учетом: Коэффициент к з/плате 

k=3,9 на зарплату 


	
	
	146490
	72725
	7293
1706
	66472
	811,86
	100

	        Итого в текущих ценах 

{комплекс  Р( 09.02)} 

k=2,063 на зарплату 

k=1,775 на эксплуатацию машин 

k=1,7 на материалы 


	
	
	70709
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (95,00%)
	
	
	217199
	
	
	
	
	

	        ИТОГО
	
	
	37216
	
	
	
	
	

	        Плановые накопления (50,00%)
	
	
	254414
	
	
	
	
	

	        ИТОГО
	
	
	158482
	
	
	
	
	

	        Отделочные работы

	

	13
	15-01-051-2
	Облицовка поверхностей стен с изоляцией[на ремонт: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,022
100 м2
	5229,31
2410,57
	89,94
21,34
	2728,80
	5752,24
	2651,63
	98,93
23,47
	3001,68
	205,50
226,06
	101

	
	101-9154-002
	Листы гипсокартонные
	5,5
м2
	79,41
0,00
	0,00
0,00
	79,41
	9171,86
	0,00
	0,00
0,00
	9171,86
	0,00
0,00
	

	
	201-9009-020
	Профили ПН направляющие
	8,85
м
	21,05
0,00
	0,00
0,00
	21,05
	1701,89
	0,00
	0,00
0,00
	1701,89
	0,00
0,00
	

	
	201-9009-017
	Профили ПС стоечные
	42
м
	23,35
0,00
	0,00
0,00
	23,35
	5650,70
	0,00
	0,00
0,00
	5650,70
	0,00
0,00
	

	
	104-9131-023
	Плиты минераловатные
	1,55
м3
	1344,56
0,00
	0,00
0,00
	1344,56
	1552,67
	0,00
	0,00
0,00
	1552,67
	0,00
0,00
	

	15
	15-01-051-7
	Облицовка   откосов[на ремонт: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,024
100 м2
	14754,69
5082,03
	95,92
20,72
	9576,74
	3541,13
	1219,69
	23,02
4,97
	2298,42
	433,25
103,98
	101

	
	101-9154-002
	Листы гипсокартонные
	2,2
м2
	79,41
0,00
	0,00
0,00
	79,41
	2001,13
	0,00
	0,00
0,00
	2001,13
	0,00
0,00
	

	
	201-9009-017
	Профили ПС стоечные
	6,8
м
	23,35
0,00
	0,00
0,00
	23,35
	2353,68
	0,00
	0,00
0,00
	2353,68
	0,00
0,00
	

	
	201-9009-020
	Профили ПН направляющие
	2,05
м
	21,05
0,00
	0,00
0,00
	21,05
	464,15
	0,00
	0,00
0,00
	464,15
	0,00
0,00
	

	16
	15-01-051-5
	Облицовка потолков без изоляции[на ремонт: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,012
100 м2
	5418,55
2577,03
	65,61
15,25
	2775,91
	1083,71
	515,41
	13,12
3,05
	555,18
	219,70
43,94
	101

	
	101-9154-002
	Листы гипсокартонные
	12
м2
	79,41
0,00
	0,00
0,00
	79,41
	1667,61
	0,00
	0,00
0,00
	1667,61
	0,00
0,00
	

	
	201-9009-017
	Профили ПС стоечные
	5
м
	23,35
0,00
	0,00
0,00
	23,35
	1260,90
	0,00
	0,00
0,00
	1260,90
	0,00
0,00
	

	
	201-9009-020
	Профили ПН направляющие
	3,35
м
	21,05
0,00
	0,00
0,00
	21,05
	386,79
	0,00
	0,00
0,00
	386,79
	0,00
0,00
	

	22
	61-01-001-9
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри 3-х помещений стен
	0,221
100 м2
	1557,58
970,10
	33,12
24,22
	554,36
	3270,92
	2037,21
	69,55
50,86
	1164,16
	73,80
154,98
	

	
	101-9544-019
	Ветонит
	0,016
т
	22687,82
0,00
	0,00
0,00
	2268,82
	4900,69
	0,00
	0,00
0,00
	4905,69
	0,00
0,00
	

	23
	61-01-001-10
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри 3-х помещений потолков
	0,123
100 м2
	1879,73
1233,21
	36,62
27,26
	609,90
	657,91
	431,62
	12,82
9,54
	213,47
	89,76
31,42
	

	
	101-9544-019
	Ветонит
	0,092
т
	22687,82
0,00
	0,00
0,00
	2268,82
	8893,63
	0,00
	0,00
0,00
	8893,63
	0,00
0,00
	

	24
	61-01-001-11
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри 3-х помещений откосов
	0,024
100 м2
	2866,27
1819,16
	49,29
38,27
	997,82
	687,90
	436,60
	11,83
9,18
	239,47
	130,63
31,35
	

	
	101-9544-019
	Ветонит
	0,014
т
	22687,82
0,00
	0,00
0,00
	2268,82
	9302,01
	0,00
	0,00
0,00
	9302,01
	0,00
0,00
	

	25
	15-04-005-7
	Окраска  водоэмульсионными составами стен, откосов[на ремонт: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,22
100 м2
	1109,12
930,57
	18,12
3,36
	160,43
	2373,52
	1991,42
	38,78
7,19
	343,32
	79,06
169,19
	101

	
	113-0078
	Краски водоэмульсионные
	0,013
т
	37990,71
0,00
	0,00
0,00
	3799,71
	5128,75
	0,00
	0,00
0,00
	5128,75
	0,00
0,00
	

	26
	15-04-005-8
	Окраска водоэмульсионными составами потолков[на ремонт: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,0123
100 м2
	1416,49
1210,48
	19,84
3,65
	186,17
	495,77
	423,67
	6,94
1,28
	65,16
	102,84
36,00
	101

	
	113-0078
	Краски водоэмульсионные
	0,0242
т
	3799,71
0,00
	0,00
0,00
	3799,71
	919,38
	0,00
	0,00
0,00
	919,38
	0,00
0,00
	

	27
	15-06-004-1
	Оклейка стен стеклообоями с подготовкой поверхности[на ремонт: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,29
100 м2
	3676,01
2004,10
	13,51
2,49
	1658,40
	6984,42
	3807,79
	25,67
4,73
	3150,96
	180,55
343,04
	101

	
	101-1817
	Клей обойный
	4,6
кг
	67,31
0,00
	0,00
0,00
	67,31
	4348,23
	0,00
	0,00
0,00
	4348,23
	0,00
0,00
	

	
	101-9770
	Обои текстурные
	29,8
м2
	26,00
0,00
	0,00
0,00
	26,00
	5532,80
	0,00
	0,00
0,00
	5532,80
	0,00
0,00
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	17137
	18851
	361
135
	15216
	1587,71
	

	        В том числе основные материалы в текущих ценах
	
	
	13677
	
	
	13677
	
	

	        Итого с учетом: Работы в эксплуатируемых зданиях 

k=1,2 на зарплату 

k=1,2 на эксплуатацию машин 

k=1,2 на трудозатраты 


	
	
	17521
	22621
	433
163
	15216
	1905,25
	100

	        Итого с учетом: Коэффициент к з/плате 

k=3,9 на зарплату 


	
	
	24081
	8822
	433
163
	15216
	1905,25
	102

	        Итого в текущих ценах 

{отделка р (09.02)} 

k=2,063 на зарплату 

k=1,727 на эксплуатацию машин 

k=1,825 на материалы 


	
	
	34761
	18200
	748
336
	16486
	1905,25
	101

	        Накладные расходы (95,00%)
	
	
	17322
	
	
	
	
	

	        ИТОГО
	
	
	52832
	
	
	
	
	

	        Плановые накопления (46,00%)
	
	
	8375
	
	
	
	
	

	        ИТОГО
	
	
	60707
	
	
	
	
	

	        Проемы

	

	43
	10-01-039-1
	Установка блоковв  дверных проемах:[на ремонт: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,0042
100 м2
	5928,27
1346,72
	1662,61
252,78
	2918,94
	829,96
	188,54
	232,77
35,39
	408,65
	119,92
16,79
	101

	
	203-9057
	Блоки дверные в комплекте
	4,2
м2
	2198,65
0,00
	0,00
0,00
	2198,65
	3078,10
	0,00
	0,00
0,00
	3078,10
	0,00
0,00
	

	44
	10-01-060-1
	Установка и крепление наличников[на ремонт: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,020
100 м
	99,82
89,75
	3,42
0,58
	6,65
	69,87
	62,82
	2,39
0,41
	4,66
	8,99
6,30
	101

	
	203-9054
	Наличники
	20,4
м
	18,30
0,00
	0,00
0,00
	18,30
	1434,72
	0,00
	0,00
0,00
	1434,72
	0,00
0,00
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	40692
	1017
	379
66
	40296
	88,01
	

	        В том числе основные материалы в текущих ценах
	
	
	8802
	
	
	8802
	
	

	        Итого с учетом: Работы в эксплуатируемых зданиях 

k=1,2 на зарплату 

k=1,2 на эксплуатацию машин 

k=1,2 на трудозатраты 


	
	
	40970
	1220
	454
79
	40296
	105,62
	100

	        Итого с учетом: Коэффициент к з/плате 

k=3,9 на зарплату 
	
	
	50508
	4758
	454
79
	50296
	105,62
	102

	        Итого в текущих ценах 

{деревянные  р (09.02)} 

k=2,063 на зарплату 

k=1,705 на эксплуатацию машин 

k=1,693 на материалы 
	
	
	51463
	9816
	774
163
	51873
	105,62
	103

	        Накладные расходы (108,00%)
	
	
	10777
	
	
	
	
	

	        ИТОГО
	
	
	61324
	
	
	
	
	

	        Плановые накопления (57,00%)
	
	
	5688
	
	
	
	
	

	        ИТОГО
	
	
	67928
	
	
	
	
	

	        Сантехнические работы

	

	47
	65-01-001-1
	Разборка трубопроводов из вгп труб д. до: 32 мм
	0,046
100 м
	429,09
366,24
	7,29
1,30
	55,56
	111,56
	95,22
	1,90
0,34
	14,44
	34,66
9,01
	

	48
	65-01-002-1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50
	0,04
100 м
	714,92
710,70
	4,22
2,08
	0,00
	28,60
	28,43
	0,17
0,08
	0,00
	68,80
2,75
	

	49
	65-01-005-9
	Смена арматуры: задвижек диаметром 100 мм
	0,01
100 шт.
	1109,15
4684,20
	287,95
48,30
	6124,00
	110,96
	46,84
	2,88
0,48
	61,24
	422,00
4,22
	

	
	300-9124-022
	Задвижки 30с941нж (эл/пр) д. 100 мм 1.6
	1
шт.
	1945,84
0,00
	0,00
0,00
	1945,84
	1945,84
	0,00
	0,00
0,00
	1945,84
	0,00
0,00
	

	58
	65-01-008-1
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 50 мм
	0,06
100 м
	877,65
707,81
	9,49
2,45
	160,35
	52,66
	42,47
	0,57
0,15
	9,62
	58,40
3,50
	

	
	300-9240
	Крепления
	6
кг
	52,40
0,00
	0,00
0,00
	52,40
	314,40
	0,00
	0,00
0,00
	314,40
	0,00
0,00
	

	
	300-9660
	Трубопроводы полиэтиленовые канализацион 50мм
	6
м
	157,34
0,00
	0,00
0,00
	157,34
	944,04
	0,00
	0,00
0,00
	944,04
	0,00
0,00
	

	59
	65-01-009-3
	Смена внутренних труб. из стальных труб д. до: 25 мм
	0,26
100 м
	1256,60
1127,31
	68,05
5,15
	61,24
	326,72
	293,10
	17,69
1,34
	15,93
	94,83
24,66
	

	
	300-0889
	Трубопроводы из стальных водогазопроводн
	26
м
	97,47
0,00
	0,00
0,00
	97,47
	2534,22
	0,00
	0,00
0,00
	2534,22
	0,00
0,00
	

	
	300-9008-029
	Вентили 15с52нж10 д. 25 мм 6.3 МПа
	2
шт.
	1977,50
0,00
	0,00
0,00
	1977,50
	3955,00
	0,00
	0,00
0,00
	3955,00
	0,00
0,00
	

	
	300-9240
	Крепления
	2,3
кг
	42,30
0,00
	0,00
0,00
	42,30
	97,29
	0,00
	0,00
0,00
	97,29
	0,00
0,00
	

	60
	65-01-010-1
	Очистка канализационной сети: внутренней
	0,09
100 м
	563,20
321,36
	0,69
0,12
	241,15
	50,69
	28,92
	0,06
0,01
	21,71
	32,20
2,90
	

	65
	65-05-038-2
	Смена частей канализационного стояка: флюгарки
	5
1 шт.
	76,80
14,02
	0,00
0,00
	62,78
	384,00
	70,10
	0,00
0,00
	313,90
	1,38
6,90
	

	67
	18-03-003-1
	Установка колен чугунных двойных[на ремонт: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	1,4
10 колен
	261,93
64,39
	15,30
3,64
	182,24
	366,70
	90,15
	21,42
5,10
	255,13
	5,95
8,32
	101

	
	300-1174
	Колено двойное чугунное КД к трубам отопительным
	14
шт.
	173,90
0,00
	0,00
0,00
	173,90
	2434,60
	0,00
	0,00
0,00
	2434,60
	0,00
0,00
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	41805
	1588
	201
50
	41016
	148,43
	

	        В том числе основные материалы в текущих ценах
	
	
	44871
	
	
	44871
	
	

	        Итого с учетом: Работы в эксплуатируемых зданиях 

k=1,2 на зарплату 

k=1,2 на эксплуатацию машин 

k=1,2 на трудозатраты 


	
	
	45163
	1906
	241
60
	45016
	178,12
	100

	

	        Итого с учетом: Коэффициент к з/плате 

k=3,9 на зарплату 


	
	
	45690
	7433
	241
60
	46016
	178,12
	102

	        Итого в текущих ценах 

{канализация  р (09.02)} 

k=2,063 на зарплату 

k=1,717 на эксплуатацию машин 

k=1,71 на материалы 


	
	
	45577
	15334
	414
124
	45829
	178,12
	104

	        Накладные расходы (115,00%)
	
	
	1777
	
	
	
	
	

	        ИТОГО
	
	
	45354
	
	
	
	
	

	        Плановые накопления (72,00%)
	
	
	1113
	
	
	
	
	

	        ИТОГО
	
	
	46000
	
	
	
	
	

	        Электромонтажные работы

	

	68
	67-01-001-5
	Демонтаж электропроводки
	1
100 м
	172,11
172,11
	0,00
0,00
	0,00
	172,11
	172,11
	0,00
0,00
	0,00
	18,06
18,06
	

	69
	67-01-004-1
	Демонтаж выключатели, розетки
	0,06
100 шт.
	55,66
55,66
	0,00
0,00
	0,00
	3,34
	3,34
	0,00
0,00
	0,00
	5,84
0,35
	

	70
	67-01-004-2
	Демонтаж патроны
	0,03
100 шт.
	35,64
35,64
	0,00
0,00
	0,00
	1,07
	1,07
	0,00
0,00
	0,00
	3,74
0,11
	

	71
	67-01-004-3
	Демонтаж светильники с лампами накаливания
	0,06
100 шт.
	61,02
60,23
	0,79
0,39
	0,00
	3,66
	3,61
	0,05
0,02
	0,00
	6,32
0,38
	

	72
	67-01-004-6
	Демонтаж электросчетчики
	0,01
100 шт.
	270,11
268,26
	1,85
0,91
	0,00
	2,70
	2,68
	0,02
0,01
	0,00
	25,72
0,26
	

	73
	08-02-374-3
	Ввод в здание
	1
шт.
	611,11
68,57
	515,79
73,54
	26,75
	611,11
	68,57
	515,79
73,54
	26,75
	5,34
5,34
	

	74
	08-03-591-5
	Установка выключателей
	0,06
100 шт.
	562,05
397,54
	8,62
1,14
	155,89
	50,58
	35,78
	0,78
0,10
	14,02
	32,80
2,95
	

	
	прайс
	Выключатель
	6
шт
	68,00
0,00
	0,00
0,00
	68,00
	612,00
	0,00
	0,00
0,00
	612,00
	0,00
0,00
	

	75
	08-03-591-9
	Монтаж розеток
	0,03
100 шт.
	694,62
461,77
	8,62
1,14
	224,23
	208,39
	138,53
	2,59
0,34
	67,27
	38,10
11,43
	

	
	прайс
	Розетка
	3
шт
	58,00
0,00
	0,00
0,00
	58,00
	1740,00
	0,00
	0,00
0,00
	1740,00
	0,00
0,00
	

	76
	08-02-407- 1
	Труба по стенам с креп.скобами гофрирован
	0,03
100 м
	1590,02
361,28
	741,50
320,38
	487,24
	2067,03
	469,66
	963,95
416,49
	633,42
	30,80
40,04
	

	
	прайс
	Труба гофрированная 16 мм
	100
м
	36,68
0,00
	0,00
0,00
	36,68
	3668,00
	0,00
	0,00
0,00
	3668,00
	0,00
0,00
	

	
	прайс
	Труба гофрированная  мм
	3
м
	46,68
0,00
	0,00
0,00
	46,68
	1400,40
	0,00
	0,00
0,00
	1400,40
	0,00
0,00
	

	77
	08-02-401-1
	Прокладка кабеля
	2,8
100 м
	2944,79
605,27
	790,27
386,26
	1549,25
	8245,41
	1694,76
	2212,76
1081,53
	4337,89
	51,60
144,48
	

	
	прайс
	Кабель NYM 3х2,5 мм2
	0,08
1000 м
	2489,62
0,00
	0,00
0,00
	2489,62
	1991,33
	0,00
	0,00
0,00
	1991,33
	0,00
0,00
	

	
	прайс
	Кабель NYM 3х1,5 мм2
	0,2
1000 м
	1189,62
0,00
	0,00
0,00
	1189,62
	2378,32
	0,00
	0,00
0,00
	2378,32
	0,00
0,00
	

	78
	08-02-412- 3
	Затягивание провода
	0,03
100 м
	438,36
90,39
	8,62
1,14
	339,35
	21,92
	4,52
	0,43
0,06
	16,97
	7,86
0,39
	

	
	500-9001-041
	Провод ПВ-3 1х4
	0,003
1000 м
	1989,62
0,00
	0,00
0,00
	1989,62
	99,46
	0,00
	0,00
0,00
	99,46
	0,00
0,00
	

	79
	08-02-420-1
	Коробка разветвительные
	0,2
100 шт.
	3865,53
2691,00
	1174,53
155,11
	0,00
	1932,76
	1345,50
	587,26
77,56
	0,00
	234,00
117,00
	

	
	прайс
	Коробки с крышкой
	2
шт.
	44,60
0,00
	0,00
0,00
	44,60
	2230,00
	0,00
	0,00
0,00
	2230,00
	0,00
0,00
	

	80
	08-03-571-02
	Щитки установка на 12 групп
	1
м
	2146,20
292,98
	369,02
48,81
	1484,20
	2146,20
	292,98
	369,02
48,81
	1484,20
	23,70
23,70
	

	
	прайс
	Конструкции мет.щита
	1
шт
	3947,00
0,00
	0,00
0,00
	3947,00
	3947,00
	0,00
	0,00
0,00
	3947,00
	0,00
0,00
	

	81
	08-03-526-1
	Установка автоматов
	11
шт.
	132,56
18,34
	1,70
0,06
	112,52
	1458,16
	201,74
	18,70
0,66
	1237,72
	1,56
17,16
	

	
	прайс
	Автомат   С16
	9
шт.
	453,00
0,00
	0,00
0,00
	453,00
	4077,00
	0,00
	0,00
0,00
	4077,00
	0,00
0,00
	

	
	прайс
	Автомате  С10
	1
шт.
	452,00
0,00
	0,00
0,00
	452,00
	452,00
	0,00
	0,00
0,00
	452,00
	0,00
0,00
	

	
	прайс
	Автомате  С40
	1
шт.
	1200,00
0,00
	0,00
0,00
	1200,00
	1200,00
	0,00
	0,00
0,00
	1200,00
	0,00
0,00
	

	82
	08-03-594-11
	Светильник  в подвесной  потолок  с кол. ламп 4
	0,04
100 шт.
	1453,40
3880,46
	2467,95
1181,55
	8184,99
	3488,02
	931,31
	592,31
283,57
	1964,40
	317,00
76,08
	

	
	прайс
	Светильники ARS/R 4х18 люм.без ламп)
	3
шт.
	541,60
0,00
	0,00
0,00
	541,60
	12998,40
	0,00
	0,00
0,00
	1299,40
	0,00
0,00
	

	
	прайс
	Лампы  PHILIPS TLD 18/33
	3
шт.
	21,00
0,00
	0,00
0,00
	21,00
	2016,00
	0,00
	0,00
0,00
	2016,00
	0,00
0,00
	

	83
	08-03-593- 2
	Светильники в санузлах
	0,02
100 шт.
	3726,97
758,71
	1628,35
867,05
	1339,91
	74,54
	15,17
	32,57
17,34
	26,80
	62,60
1,25
	

	
	прайс
	Лампы  PHILIPS TLD 18/33
	8
шт.
	21,00
0,00
	0,00
0,00
	21,00
	168,00
	0,00
	0,00
0,00
	168,00
	0,00
0,00
	

	
	прайс
	Светильники
	2
шт.
	150,00
0,00
	0,00
0,00
	150,00
	300,00
	0,00
	0,00
0,00
	300,00
	0,00
0,00
	

	85
	10-01-055-8
	Прокладка провода компьютерной сети
	0,02
100 м провода
	1508,31
175,22
	45,54
8,73
	1287,55
	3016,62
	350,44
	91,08
17,46
	2575,10
	16,80
33,60
	

	
	прайс
	КабельСАТ-5
	0,02
100 м
	1665,00
0,00
	0,00
0,00
	1665,00
	3331,40
	0,00
	0,00
0,00
	3331,40
	0,00
0,00
	

	86
	10-03-015-2
	Настройка линий:
	0,03
100 линий
	881,40
881,40
	0,00
0,00
	0,00
	26,44
	26,44
	0,00
0,00
	0,00
	65,00
1,95
	

	87
	10-01-056-2
	Прокладка готовых отводов
	1,6
10шт
	39,04
24,72
	0,00
0,00
	14,32
	62,46
	39,55
	0,00
0,00
	22,91
	2,10
3,36
	

	88
	10-02-052-1
	Управляющий комплекс
	1
1 шт.
	9369,40
9369,40
	0,00
0,00
	0,00
	9369,40
	9369,40
	0,00
0,00
	0,00
	593,00
593,00
	

	89
	08-02-402-2
	Прокладка кабеля по потолкам
	0,5
100 м
	1088,91
167,01
	474,52
95,64
	447,38
	544,45
	83,50
	237,26
47,82
	223,69
	14,10
7,05
	

	
	прайс
	Кабель типа "витая пара" 2х2х0,52
	0,05
1000 м
	8333,00
0,00
	0,00
0,00
	8333,00
	416,65
	0,00
	0,00
0,00
	416,65
	0,00
0,00
	

	90
	12-07-040-1
	Монтаж розеток
	0,003
1000 шт.
	3019,53
2565,60
	446,33
0,46
	4086,60
	301,92
	256,59
	4,46
0,00
	40,87
	2180,00
21,80
	

	
	прайс
	Розетки
	3
шт.
	52,00
0,00
	0,00
0,00
	52,00
	520,00
	0,00
	0,00
0,00
	520,00
	0,00
0,00
	

	91
	08-04-742-1
	Присоед.кабеля с изол., 1 кВ, 3х95 мм2
	20
1 присоед.
	44,75
24,36
	0,00
0,00
	20,39
	895,00
	487,20
	0,00
0,00
	407,80
	2,07
41,40
	

	92
	08-03-574-2
	Маркировка и прозвонка кабеля
	0,35
100 шт
	563,13
420,56
	15,70
0,28
	126,87
	197,10
	147,20
	5,49
0,10
	44,41
	34,70
12,15
	

	93
	08-03-638-1
	Щит под разводку слаботочных сетей
	1
шт.
	3435,89
2436,91
	0,00
0,00
	998,98
	3435,89
	2436,91
	0,00
0,00
	998,98
	217,00
217,00
	

	
	500-9398-019
	Щитки
	1
шт.
	2247,28
0,00
	0,00
0,00
	2247,28
	2247,28
	0,00
	0,00
0,00
	2247,28
	0,00
0,00
	

	94
	08-03-600-2
	Счетчики на готовом основании трехфазные
	1
шт.
	13,31
10,54
	2,16
0,28
	0,61
	13,31
	10,54
	2,16
0,28
	0,61
	0,87
0,87
	

	
	550-1010-014
	Счетчики эл/энергии трехфазные
	1
шт.
	3567,88
0,00
	0,00
0,00
	3567,88
	3567,88
	0,00
	0,00
0,00
	3567,88
	0,00
0,00
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	23742
	19175
	5781
2093
	23785
	1443,96
	

	        В том числе основные материалы в текущих ценах
	
	
	23876
	
	
	23876
	
	

	

	        Итого с учетом: Работы в эксплуатируемых зданиях 

k=1,2 на зарплату 

k=1,2 на эксплуатацию машин 

k=1,2 на трудозатраты 


	
	
	23732
	23010
	6937
2512
	23785
	1732,75
	100

	        Итого с учетом: Коэффициент к з/плате 

k=3,9 на зарплату 


	
	
	24162
	24739
	6937
2512
	24086
	1732,75
	102

	        Итого в текущих ценах 

{электрика р (09.02)} 

k=2,063 на зарплату 

k=1,717 на эксплуатацию машин 

k=1,61 на материалы 


	
	
	24233
	24132
	11911
5182
	24190
	1732,75
	105

	        Накладные расходы (97,00%)
	
	
	1846
	
	
	
	
	

	        ИТОГО
	
	
	25200
	
	
	
	
	

	        Плановые накопления (54,00%)
	
	
	1027
	
	
	
	
	

	        ИТОГО
	
	
	26500
	
	
	
	
	

	        В с е г о
	
	
	99500
	496548
	23079
8025
	239500
	5079,52
	

	        В том числе основные материалы
	
	
	142830
	
	
	142830
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма

в руб.

	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	239500

	НДС
	
	18,00%
	43110

	В С Е Г О
	
	
	282610

	
	
	
	


Составил                       \                                   .
Проверил                            \                                  .
