
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

(ОАО «РЖД»)

ФИЛИАЛ «СВЕРДЛОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый конкурс № 389

Екатеринбург

2010 г.

	СОГЛАСОВАНО:


Начальник службы гражданских сооружений Свердловской 

железной дороги – филиала 

ОАО «РЖД

_______________ А.И.Кочнев

«___» ______________ 2010 г.



	УТВЕРЖДАЮ:

Председатель конкурсной

комиссии Свердловской

железной дороги – филиала

ОАО «РЖД»

______________ В.К. Фомин

«___» _____________ 2010 г


Раздел I. Общие положения

Основные положения

1.1.1. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице филиала Свердловской железной дороги (далее – Заказчик) проводит              «14» сентября 2010 г. в 11:00 часов местного (09:00 московского) времени открытый конкурс № 389 (далее – Конкурс) на право заключения договора на выполнение работ по объекту «ст. Седельниково. Капитальный ремонт здания АБК ПТО» в 2010-2011 г.г.

1.1.2. Технические требования к выполнению работ приведены в техническом задании (раздел IV настоящей конкурсной документации).

1.1.3. Организатором Конкурса является Екатеринбургское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок – структурного подразделения ОАО «РЖД» (далее – Организатор).

1.1.4. Конкурсная документация размещена на сайте ОАО «РЖД» www

 HYPERLINK "http://www.rzd.ru/"
.

 HYPERLINK "http://www.rzd.ru/"
rzd

 HYPERLINK "http://www.rzd.ru/"
.

 HYPERLINK "http://www.rzd.ru/"
ru (раздел «Тендеры»), на сайте Свердловской железной дороги www

 HYPERLINK "http://www.svzd.rzd.ru/"
.

 HYPERLINK "http://www.svzd.rzd.ru/"
svzd

 HYPERLINK "http://www.svzd.rzd.ru/"
.

 HYPERLINK "http://www.svzd.rzd.ru/"
rzd

 HYPERLINK "http://www.svzd.rzd.ru/"
.

 HYPERLINK "http://www.svzd.rzd.ru/"
ru (раздел «Конкурсы и торги»), и может быть получена по адресу Организатора: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 239 в рабочие дни с 08:00 до 16:00 (в пятницу с 08:00 до 15:00), перерыв с 12:00 до 13:00 местного времени (с 06:00 до 14:00 (в пятницу с 06:00 до 13:00), перерыв с 10:00 до 11:00 московского времени). За получение документации плата не взимается.

1.1.5. Для получения конкурсной документации представителю юридического лица, индивидуального предпринимателя  необходимо иметь при себе:

· паспорт;

· доверенность на право получения документации (на представителя) или копию протокола о назначении на должность (для генерального директора / директора) (для юридических лиц) или копию свидетельства о государственной регистрации (для индивидуальных предпринимателей);

· сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе: полное наименование, почтовый адрес, адрес места нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны/факсы, адрес электронной почты, контактные лица, банковские реквизиты.

1.1.6. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы, форм собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальные предприниматели, получившие в установленном порядке настоящую конкурсную документацию и подавшие в установленные сроки комплекты документов, подготовленные в соответствии с пп.2.3, 2.4, 3.3.2 настоящей конкурсной документации, на участие в настоящем Конкурсе (далее - конкурсная заявка), признаются претендентами.

1.1.7. Претенденты, соответствующие предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, указанным в пп.2.1, 2.2, признаются участниками настоящего Конкурса.

1.1.8. Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки. Заказчик и Организатор не несут никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их участием в настоящем Конкурсе.

1.1.9. Документы, поданные претендентами в составе конкурсных заявок, возврату не подлежат.

1.1.10. Заказчик рассматривает конкурсные заявки как обязательства претендентов. Заказчик вправе требовать от победителя настоящего Конкурса заключения договора на условиях, предложенных в его конкурсной заявке.

Разъяснения положений конкурсной документации

1.2.1. Для разъяснения положений конкурсной документации юридические лица, индивидуальные предприниматели, получившие в установленном порядке настоящую конкурсную документацию, могут обращаться с запросами в письменной форме в адрес Организатора: 620013, г. Екатеринбург,  ул. Челюскинцев, 11, каб. 239, тел. (343) 358-39-57, факс (343) 358-35-47. Контактное лицо Организатора: Слизова Елена Борисовна.

1.2.2. Организатор письменно (по факсу или по электронной почте) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления ответит на запросы, если они получены не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до дня окончания подачи конкурсных заявок. Разъяснения также будут размещены на сайте ОАО «РЖД» www

 HYPERLINK "http://www.rzd.ru/"
.

 HYPERLINK "http://www.rzd.ru/"
rzd

 HYPERLINK "http://www.rzd.ru/"
.

 HYPERLINK "http://www.rzd.ru/"
ru (раздел «Тендеры»), на сайте Свердловской железной дороги www

 HYPERLINK "http://www.svzd.rzd.ru/"
.

 HYPERLINK "http://www.svzd.rzd.ru/"
svzd

 HYPERLINK "http://www.svzd.rzd.ru/"
.

 HYPERLINK "http://www.svzd.rzd.ru/"
rzd

 HYPERLINK "http://www.svzd.rzd.ru/"
.

 HYPERLINK "http://www.svzd.rzd.ru/"
ru (раздел «Конкурсы и торги») в объявлении о проведении настоящего Конкурса без указания информации о лице, от которого поступил запрос.

1.2.3.
В случае необходимости Организатор может провести инструктивное совещание по разъяснению положений настоящей конкурсной документации.

Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

1.1.11. В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня окончания срока подачи конкурсных заявок, Организатор, как по своей инициативе, так и по запросу юридического лица, индивидуального предпринимателя получившего в установленном порядке конкурсную документацию, может внести дополнения и изменения в настоящую конкурсную документацию.

1.1.12. Все юридические лица, индивидуальные предприниматели, получившие в установленном порядке настоящую конкурсную документацию, будут уведомлены письменно (по факсу или по электронной почте) о соответствующих дополнениях и изменениях, которые являются неотъемлемой частью конкурсной документации.

1.1.13. Дополнения и изменения, внесенные в настоящую конкурсную документацию, также будут размещены на сайте ОАО «РЖД» www

 HYPERLINK "http://www.rzd.ru/"
.

 HYPERLINK "http://www.rzd.ru/"
rzd

 HYPERLINK "http://www.rzd.ru/"
.

 HYPERLINK "http://www.rzd.ru/"
ru (раздел «Тендеры»), на сайте Свердловской железной дороги www

 HYPERLINK "http://www.svzd.rzd.ru/"
.

 HYPERLINK "http://www.svzd.rzd.ru/"
svzd

 HYPERLINK "http://www.svzd.rzd.ru/"
.

 HYPERLINK "http://www.svzd.rzd.ru/"
rzd

 HYPERLINK "http://www.svzd.rzd.ru/"
.

 HYPERLINK "http://www.svzd.rzd.ru/"
ru (раздел «Конкурсы и торги») в объявлении о проведении настоящего Конкурса.

Конкурсная заявка

1.4.1. Каждый претендент может подать только одну конкурсную заявку. В случае если претендент подает более одной конкурсной заявки, а ранее поданные им конкурсные заявки не отозваны, все конкурсные заявки с его участием не рассматриваются.

1.4.2. Конкурсная заявка должна быть оформлена на русском языке.

1.4.3. Вся переписка, связанная с проведением настоящего Конкурса, ведется на русском языке.

1.4.4. Конкурсная заявка должна действовать в течение 120 (ста двадцати) календарных  дней с даты проведения открытого конкурса № 389.

1.4.5. Конкурсная заявка оформляется в соответствии с разделом III настоящей конкурсной документации. Конкурсная заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей конкурсной документации, отклоняется.

Окончательный срок подачи конкурсных заявок

6.1. Конкурсные заявки претендентов должны быть представлены в адрес Организатора: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 239 не позднее 10:00 часов местного (08:00 часов московского) времени            «13» сентября 2010 г. 

6.2. Представитель претендента должен иметь при себе паспорт, доверенность на право подачи конкурсной заявки либо протокол, решение или другой документ о назначении должностных лиц (генерального директора, директора), имеющих право действовать от имени претендента без доверенности (копия, заверенная печатью претендента).

6.3. Все конкурсные заявки, полученные после срока, указанного в п.п. 1.5.1 настоящей конкурсной документации, будут отклонены и возвращены.

6.4. Заказчик вправе перенести окончательную дату подачи конкурсных заявок на более поздний срок, уведомление о вышесказанном будет осуществляться в соответствии с пп.1.3.2, 1.3.3 настоящей конкурсной документации. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Заказчика и претендентов продлевается с учетом измененной окончательной даты.

6.5. Представители претендентов, желающие присутствовать при процедуре проведения настоящего Конкурса, должны представить Организатору документы, подтверждающие их право на представление интересов претендента в Конкурсе.

1.6.    Изменение конкурсных заявок и их отзыв

1.6.1. Претендент вправе изменить или отозвать поданную конкурсную заявку в любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок.

1.6.2. Извещение претендента об изменении или отзыве конкурсной заявки должно быть подписано уполномоченным на то лицом.

1.6.3. Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсную заявку после окончания срока подачи конкурсных заявок.

Права Заказчика

1.6.4. Заказчик оставляет за собой право принимать или отклонять любую конкурсную заявку, а также прекратить процедуру настоящего Конкурса и отказаться от всех конкурсных заявок в любой момент до подведения итогов настоящего Конкурса без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед любыми юридическими и физическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

1.6.5. При необходимости Заказчик имеет право затребовать от претендента дополнительные документы и информацию.

1.6.6. Заказчик оставляет за собой право признать победителем Конкурса участника, чья конкурсная заявка соответствует обязательным и квалификационным требованиям конкурсной документации, но имеет не минимальную цену.

1.6.7. В случае корректировки лимита затрат на капитальный ремонт объекта либо внесения изменений в техническую документацию в установленном порядке, Заказчик вправе изменить объем выполняемых Подрядчиком  работ, график производства работ, сроки окончания работ, путем заключения дополнительного соглашения.

1.6.8. Организатор, вправе отклонить конкурсные заявки участников, содержащие

минимальный и максимальный размеры финансово-коммерческих предложений относительно начальной (максимальной) цены, установленной в настоящей конкурсной документации.

Недобросовестные действия претендента/участника

1.6.9. К недобросовестным действиям претендента/участника относятся действия, которые выражаются в том, что претендент/участник прямо или косвенно предлагает, дает либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему) Заказчика вознаграждение в любой форме (материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения Конкурса, принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение иного действия Заказчиком.

1.6.10. Заказчик, в случае установления им недобросовестности действий претендента/участника, отстраняет его от участия в процедуре проведения Конкурса. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в протоколе и сообщаются претенденту/участнику.

Соблюдение конфиденциальности

1.9.1. Информация относительно изучения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, определения победителей настоящего Конкурса не подлежит разглашению претендентам/участникам.

1.9.2. Попытки претендентов/участников получить такую информацию служат основанием для отклонения конкурсных заявок таких претендентов/участников.

1.10.    Переговоры с победителем Конкурса по заключению договора

1.10.1. Целью переговоров является уточнение положений технического задания, окончательное согласование объемов и сроков выполнения работ для последующего подписания договора.

1.10.2. При заключении договора победитель Конкурса должен придерживаться условия, что цена выполнения работ не может быть увеличена по сравнению с ценой, указанной в его конкурсной заявке.

1.10.3. Основные положения договора (условия оплаты, сроки и т.п.) не могут быть изменены по сравнению с конкурсной документацией и конкурсной заявкой победителя Конкурса. При невыполнении победителем Конкурса этих требований его конкурсная заявка будет отклонена, а победителем признан участник, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.

Заключение договора

1.11.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения результатов Конкурса Конкурсной комиссией Заказчика Организатор письменно (факсимильной связью или по электронной почте) уведомляет всех претендентов о результатах проведения настоящего Конкурса.

1.11.2. Участник, признанный победителем настоящего Конкурса, должен подписать договор не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня подведения итогов настоящего Конкурса.

1.11.3. В случае если участник, извещенный о признании его победителем настоящего Конкурса, не приступит к переговорам в сроки, указанные в п.1.11.2 настоящей конкурсной документации, его конкурсная заявка будет отклонена. В этом случае Заказчик вправе заключить договор с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.

1.11.4. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению № 7 к настоящей конкурсной документации.

1.11.5. Участник, признанный победителем Конкурса, и Заказчик не имеют права без письменного согласия другой стороны оглашать коммерческую информацию, обозначенную как конфиденциальную, для третьих сторон, не участвующих в выполнении договора.

1.11.6. Выполнение работ победителем Конкурса, должно быть свободно от любых прав третьих лиц.

Раздел II. Обязательные и квалификационные требования к претендентам, оценка конкурсных заявок участников

К участию в Конкурсе допускаются претенденты, удовлетворяющие следующим обязательным и квалификационным требованиям.

Обязательные требования:

а) претендент должен являться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным на территории Российской Федерации;

б) претендент не должен иметь задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды на момент участия в Конкурсе;

в) претендент не должен находиться в процессе ликвидации;

г) претендент не должен быть признан несостоятельным (банкротом);

д) на имущество претендента не должен быть наложен арест, экономическая деятельность претендента не должна быть приостановлена.

е) Претендент должен иметь свидетельство о допуске к выполнению всех видов работ, указанных в разделе IV настоящей конкурсной документации, выданное саморегулируемой организацией (СРО).

2.2.
Квалификационные требования: 

а)  претендент должен иметь опыт выполнения работ, аналогичных предмету настоящего Конкурса;

б) претендент должен иметь квалифицированный персонал, необходимый для выполнения работ по предмету настоящего конкурса.

в) наличие у претендента системы менеджмента качества.

2.3. В подтверждение соответствия обязательным требованиям претендент представляет следующие документы:

1) опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;

2) надлежащим образом оформленные приложения №№ 1,2 к настоящей конкурсной документации;

3) учредительные документы в последней редакции (нотариально заверенные копии (для юридических лиц));

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц / индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до дня окончания подачи конкурсных заявок (оригинал или нотариально заверенная копия (для юридических лиц / индивидуальных предпринимателей));

5) свидетельство о государственной регистрации юридического лица / индивидуального предпринимателя (нотариально заверенная копия (для юридических лиц / индивидуальных предпринимателей));

6) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально заверенная копия (для юридических лиц / индивидуальных предпринимателей)); 

7) информационное письмо об учете юридического лица / индивидуального предпринимателя в Едином государственном регистре предприятий и организаций (коды статистики) (нотариально заверенная копия (для юридических лиц / индивидуальных предпринимателей));

8) изменения и дополнения, внесенные в учредительные документы (копии, заверенные печатью претендента (для юридических лиц));

9) копия паспорта (все страницы (для индивидуальных предпринимателей));

10) подтверждение полномочий лица, подписавшего конкурсную заявку, на право принимать обязательства от имени претендента (для юридических лиц / индивидуальных предпринимателей);

11) протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц (генерального директора, директора), имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная печатью претендента (для юридических лиц);

12) бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2009 г. и на последнюю отчетную дату 2010 года (копии с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы, заверенные печатью претендента (для юридических лиц)) / налоговая декларация за 2009 г. (копия с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы, заверенные печатью претендента (для индивидуальных предпринимателей));

13) документ, подтверждающий, что претендент не находится в процессе ликвидации (в свободной форме, за подписью руководителя и главного бухгалтера претендента (для юридических лиц)) / документ, подтверждающий, что претендент не находится в процессе ликвидации (в свободной форме, за подписью индивидуального предпринимателя);

14) документ, подтверждающий, что претендент не признан несостоятельным (банкротом) (в свободной форме, за подписью руководителя и главного бухгалтера претендента (для юридических лиц)) / документ, подтверждающий, что претендент не признан несостоятельным (банкротом) (в свободной форме, за подписью индивидуального предпринимателя);

15) документ, подтверждающий, что на имущество претендента не наложен арест, экономическая деятельность претендента не приостановлена (в свободной форме, за подписью руководителя и главного бухгалтера претендента (для юридических лиц)) / документ, подтверждающий, что на имущество претендента не наложен арест, экономическая деятельность претендента не приостановлена (в свободной форме, за подписью индивидуального предпринимателя);

16) справку инспекции Федеральной налоговой службы об отсутствии задолженностей по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, выданную не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока подачи конкурсных заявок по форме, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 23.05.2005 г. № ММ-3-19/206@ «Об утверждении Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций и методических указаний по ее заполнению» (с изменениями от 06.04.2006 г.) (оригинал или нотариально заверенная копия (для юридических лиц / индивидуальных предпринимателей));

17) справку Службы судебных приставов о том, что в отношении претендента исполнительные производства не возбуждены, выданную не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока подачи конкурсных заявок (оригинал или нотариально заверенная копия (для юридических лиц / индивидуальных предпринимателей)).

18) копию свидетельства о допуске к выполнению всех видов работ, указанных в Разделе IV настоящей конкурсной документации, выданного саморегулируемой организацией (СРО).

2.4. В подтверждение соответствия квалификационным требованиям претендент представляет следующие документы: 

1) сведения об имеющемся опыте выполнения работ, аналогичных предмету настоящего  Конкурса (по форме приложения №3 к настоящей конкурсной документации) 

2) отзывы, рекомендательные письма заказчиков о выполненных работах, аналогичных предмету настоящего Конкурса (должны быть выданы организациями по объектам, указанным в приложении № 3, подписаны руководителем организации, выдавшей рекомендательное письмо отзыв (оригинал или копия, заверенная печатью претендента);

3) сведения о персонале претендента, задействованного по предмету настоящего Конкурса (по форме приложения № 4 к настоящей конкурсной документации);

4) сведения о наличии у претендента системы менеджмента качества (в свободной форме с приложением копий подтверждающих документов, заверенных печатью претендента).

Документы, подлежащие нотариальному заверению, должны быть заверены не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня окончания подачи конкурсных заявок.

Рассмотрение конкурсных заявок и изучение квалификации претендентов

2.4.1. Заказчик изучает квалификацию претендентов и её соответствие обязательным и квалификационным требованиям, изложенным в пп.2.1, 2.2 настоящей конкурсной документации, на основании представленных претендентами в составе конкурсных заявок документов.

2.4.2. В ходе изучения квалификации претендентов Заказчик имеет право запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также юридические и физические лица, указанные в конкурсной заявке претендента, для проверки достоверности указанных сведений.

2.4.3. Указание претендентом неверных сведений в конкурсной заявке может служить основанием для отклонения такой конкурсной заявки.

2.4.4. В случае, если претендент не соответствует обязательным и квалификационным требованиям, содержащимся в конкурсной документации, его конкурсная заявка отклоняется.

2.4.5. В случае, если претендент соответствует обязательным и квалификационным требованиям, содержащимся в конкурсной документации, он признается участником Конкурса.

2.7. Оценка конкурсных заявок участников Конкурса

2.7.1. Заказчик рассматривает конкурсные заявки участников, а также оценивает и сопоставляет их.

2.7.2. Для уточнения конкурсной заявки Заказчик может запросить у участника необходимые разъяснения или дополнительные документы. Просьба о разъяснении и ответ на нее должны быть представлены в письменном виде, при этом не допускаются какие-либо изменения содержания конкурсной заявки.

2.7.3. Отсутствие разъяснений или непредставление дополнительных документов в течение 3 (трех) рабочих дней после получения участником запроса является причиной отклонения конкурсной заявки соответствующего участника.

2.7.4. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок каждой заявке по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок.

Раздел III. Порядок оформления конкурсных заявок

Общие положения

3.1.1. Конкурсная заявка должна быть представлена в двух экземплярах (один оригинал и одна копия (содержит копии всех документов, вложенных в «Оригинал»)) в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия», в каждом из которых должны быть отдельные, запечатанные в свою очередь, конверты «А» и «Б». Каждый конверт должен содержать опись всех представленных в нём документов.

3.1.2. Документы, представленные в подтверждение соответствия претендента обязательным и квалификационным требованиям, должны быть сброшюрованы (сшиты) в соответствии с описью документов, согласно порядку, установленному п.п.2.3, 2.4 настоящей конкурсной документации. Все листы конкурсной заявки должны быть пронумерованы. 

3.1.3. В случае расхождений между копией и оригиналом преимущество будет иметь оригинал. 

3.1.4. Оригинал и копия заявки на участие в Конкурсе должны быть подписаны лицом, имеющим право подписи документов от имени претендента. Все страницы конкурсной заявки, за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в настоящем Конкурсе.

3.1.5. Все рукописные исправления, сделанные в конкурсной заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в настоящем Конкурсе.

3.1.6. Если конверты не запечатаны или не имеют маркировки, Организатор не несет ответственности за утерю конкурсной заявки или её преждевременное вскрытие.

Маркировка конвертов

3.1.7. Маркировка общего конверта и также конвертов «А» и «Б» должна содержать следующую информацию:

«__________________________ (наименование претендента);

1.1.14. Оригинал (копия) конкурсной заявки на участие в открытом конкурсе №389 на право заключения договора на выполнение работ по объекту «Ст. Седельниково. Капитальный ремонт здания АБК ПТО» в 2010-2011 г.г.

Составная часть «А» или «Б» (на общем конверте не указывается);

Не вскрывать до 11:00  часов местного (09:00  московского) времени «14»  сентября 2010 г.»

3.2.2. Маркировка конверта «Б» должна содержать номер и название лота, по  которому претендент подает финансово-коммерческое предложение  

Конверты «А» и «Б»

3.1.8. Конверт «А» должен содержать:

· опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;

· заявку претендента на участие в Конкурсе, заполненную в соответствии с приложением № 1 к настоящей конкурсной документации;

· сведения о претенденте, заполненные в соответствии с приложениями №№ 2, 3, 4 к настоящей конкурсной документации; 

· документальные подтверждения соответствия претендента обязательным и квалификационным требованиям, изложенным в разделе II настоящей конкурсной документации.

3.3.2. Конверт «Б» должен включать:

· опись представленных документов, заверенная подписью и печатью претендента;

· финансово-коммерческое предложение;

· техническое предложение, подготовленное в соответствии с техническим заданием (претендент обязан обеспечить выполнение всех требований, указанных в техническом задании).

Финансово-коммерческое предложение

3.4.1. Финансово-коммерческое предложение должно включать общую стоимость предложения. Цены на выполнение работ необходимо приводить в рублях с учетом:

· всех видов налогов, включая НДС;

· стоимости материалов;

· всех видов расходов и затрат Исполнителя на выполнение работ;

· стоимости гарантийного обслуживания.

3.4.2. Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с Приложением № 5 к настоящей Конкурсной документации.

3.4.3.
Финансово-коммерческое предложение должно содержать условия осуществления платежей (сроки и условия рассрочки платежа и т.д.). Авансирование не предусмотрено.

3.4.4. Финансово-коммерческое предложение должно содержать срок гарантии качества выполненных работ и  сроки выполнения работ с момента подписания договора.

Раздел IV. Техническое задание 

1.1.15.   Выполнение работ  по объекту «ст. Седельниково. Капитальный ремонт здания АБК ПТО»  в 2010-2011 г.г.

Начальная (максимальная) цена размещения заказа в текущем уровне цен составляет – 17 576 383 (Семнадцать миллионов  пятьсот семьдесят шесть тысяч триста восемьдесят три) рубля  без учета НДС, 20 740 132 (Двадцать  миллионов семьсот сорок тысяч сто тридцать два) рубля с учетом НДС, в том числе:

· 2010 год - 8 999 987 (Восемь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей без учета НДС,  10 619 985 (Десять миллионов шестьсот девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей с учетом НДС.

· 2011год – 8 576 396  (Восемь миллионов пятьсот семьдесят шесть  тысяч триста девяносто шесть) рублей без учета  НДС, 10 120 147 (Десять миллионов  сто двадцать тысяч сто сорок  семь) рублей.

Дополнительные соглашения на выполнение работ в 2011г. будут заключены на объемы работ в пределах выделенных  лимитов затрат.

В случае выделения дополнительных лимитов в 2010 году объемы 2011 года переносятся на 2010 год и выполняются по дополнительному соглашению в пределах выделенных  лимитов затрат.

Цели и задачи, решаемые при производстве работ

Выполнить капитальный ремонт  здания АБК ПТО ст. Седельниково


Место нахождения объекта

Свердловская обл., ст. Седельниково

Требования к Исполнителю 

Исполнитель должен выполнять работы собственными силами без привлечения субподрядных организаций. 

Исполнитель должен иметь свидетельство о допуске к выполнению всех видов работ, указанных в разделе IV настоящей конкурсной документации, выданное саморегулируемой организацией (СРО). Перечень видов работ представлен в приложении № 6 к настоящей конкурсной документации.

Требования к выполнению работ

Исполнитель обязуется выполнить капитальный ремонт  в соответствии с приведенным в данном задании составом и объемом работ.

Качество работ и материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и нормативов. Материалы и комплектующие должны иметь соответствующие  сертификаты или иные документы, удостоверяющие их качество.

Работы должны выполняться с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий, с соблюдением правил по технике безопасности и охране окружающей среды во время их производства.

   Работы считаются выполненными с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.

Обязательные условия

Гарантийные обязательства по выполненному комплексу работ должны составлять не менее 24 месяцев. В течение гарантийного срока в соответствии с договором исполнитель обеспечивает за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ.

Сроки и период выполнения работ:

 2010 год – 4 квартал 

 2011 – с момента заключения дополнительного соглашения до 31.12.2011

Форма представления результатов

По отдельным этапам работы оформляются акты сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 и справок стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. После полного завершения работы оформляется подписанный обеими сторонами акт о приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.

Порядок оплаты работ


Оплата работ производится Заказчиком поэтапно, в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки этапа выполненных работ (согласно графику работ) формы КС-2 (далее – акт приемки) и справок о стоимости этапа выполненных и затрат формы КС-3, на основании счета-фактуры Подрядчика. Окончательный расчет за выполненные работы производится заказчиком не позднее 30 календарных дней после полного их завершения, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки законченного капитального ремонта по объекту, подписанного сторонами и счета-фактуры Подрядчика, полученной Заказчиком. Предусмотрено гарантийное удержание в размере 5% от стоимости выполненных работ, с их оплатой в течение 30 календарных дней.  

Наименование и объемы работ

1.Вентиляция

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы
	
	

	1
	ФЕРр65-30-01
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 165 мм /540 мм


	100 м2 поверхности воздуховодов
	1,2

	2
	ФЕР20-02-010-02
	Разборка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1300 мм


	1 зонт
	3

	3
	ФЕРр65-31-02
	Демонтаж осевых вентиляторов весом до: 0,1 т


	100 шт.
	0,09

	4
	ФСЦП311-01-146-1
	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка


	тонна
	1,67

	5
	ФСЦП310-3015-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1


	1 тонна
	1,67

	Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	
	

	                           Раздел 2. Система вентиляции ВЕ1, ВЕ2,ВЕ3,ВЕ4

	6
	ФЕР20-02-012-05
	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 710 мм


	1 дефлектор
	3

	7
	ФССЦ-300-0266
	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N 7, диаметр патрубка 710 мм


	шт.
	3

	8
	ФЕР20-02-012-07
	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 900 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%


	1 дефлектор
	1

	9
	ФССЦ-300-0268
	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N 9, диаметр патрубка 900 мм


	шт.
	1

	10
	ФЕР20-01-001-02
	Прокладка шахты  из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 600 мм


	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,09

9/100

	11
	ТСЦ-300-9066-39
	Шахта из листовой оцинкованной стали класса Н(нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 900 мм


	м2
	9

	12
	ФЕР20-01-001-10
	Прокладка шахты из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм


	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,06

6/100

	13
	ТСЦ-300-9066-40
	Шахта  из листовой оцинкованной стали класса Н(нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 1600 мм


	м2
	6

	14
	ФЕР20-01-001-02
	Прокладкавоздуховодов  из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 600 мм


	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,03

3/100

	15
	ТСЦ-300-9066-39
	Воздуховоды из листовой оцинкованной стали класса Н(нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 900 мм


	м2
	3

	16
	ФЕР20-01-001-09
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм


	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,211

4,9/100+9,5/100+4/100+2,7/100

	17
	ТСЦ-300-9066-39
	Воздуховоды из листовой оцинкованной стали класса Н(нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 900 мм


	м2
	21,1

	18
	ТСЦ-300-3082
	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм


	шт.
	4

	19
	ТСЦ-300-1746
	Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем


	шт.
	4

	20
	ФССЦ-300-0476
	Крепления для воздуховодов тяги СТД 446


	т
	0,1

	21
	ФЕР26-01-018-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс")


	10 м2 изолируемой поверхности
	2,17

9/10+6/10+4/10+2,7/10

	22
	ФЕР20-02-001-01
	Установка решеток


	1 воздухораспределитель
	11

	23
	ФССЦ-300-1514
	Решетки жалюзийные размером 150х150 мм


	шт.
	11

	24
	ФССЦ-300-1224
	Крепления


	кг
	2,2

0,2*11

	Итого по разделу 2 Система вентиляции ВЕ1, ВЕ2,ВЕ3,ВЕ4
	

	                           Раздел 3. Система В1,В2,В3,В4,В5,В6,В7,В8,В9

	25
	ФЕР20-01-001-10
	Прокладка шахты из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм


	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,18

18/100

	26
	ТСЦ-300-9066-40
	Шахта из листовой оцинкованной стали класса Н(нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 1600 мм


	м2
	18

	27
	ФЕР20-01-001-09
	Прокладка шахты из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм


	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,54

22,8/100+13,3/100+8,1/100+1,8/100+8/100

	28
	ТСЦ-300-9066-39
	Воздуховоды из листовой оцинкованной стали класса Н(нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 900 мм


	м2
	54

	29
	ТСЦ-300-3083
	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм


	шт.
	2

	30
	ТСЦ-300-3084
	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм


	шт.
	2

	31
	ФССЦ-300-0476
	Крепления для воздуховодов тяги СТД 446


	т
	0,072

	32
	ФЕР20-02-010-03
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1600 мм


	1 зонт
	3

	33
	ФССЦ-300-0290
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1600 мм


	шт.
	3

	34
	ФЕР20-02-001-01
	Установка решеток


	1 воздухораспределитель
	26

	35
	ФССЦ-300-1514
	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х150 мм


	шт.
	26

	36
	ФССЦ-300-1224
	Крепления


	кг
	5,2

0,2*26

	37
	ФЕР26-01-018-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс")


	10 м2 изолируемой поверхности
	2,78

18/10+1,8/10+8/10

	38
	ТСЦ-300-1746
	Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем


	шт.
	9

	                           Установка вентиляторов
	
	

	39
	ФЕР20-03-001-01
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т


	1 вентилятор
	9

	40
	ФЕР20-02-018-01
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам


	1 м2
	2,08

0,24*2*1+0,1*2*8

	41
	ФССЦ-300-0231
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали


	м2
	2,08

	42
	ФССЦ-300-0087
	Вытяжное устройствоК250М


	комплект
	1

	43
	ФССЦ-300-0086
	Вытяжное устройство  К150


	комплект
	8

	44
	ФЕР20-02-004-01
	Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм


	1 клапан
	9

	45
	ТСЦ-300-1901
	Клапан расхода воздуха


	шт.
	9

	                           Раздел 4. Пробивка отверстий
	
	

	46
	ИТЕР.в.1.46-03-007-01Д
	Резка железобетонных конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, колонн и пр.) стенорезной машиной D-LP32/DS-TS32 (Hilti) 400х400-5отв.в=22 см


	1000 см2 площади реза
	17,6

17600/1000

	47
	ИТЕР.в.1.46-03-007-01Д
	Резка железобетонных конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, колонн и пр.) стенорезной машиной D-LP32/DS-TS32 (Hilti) 300х300-22отв.в=22 см


	1000 см2 площади реза
	58,08

58080/1000

	48
	ФЕР09-05-006-01
	Резка стального профилированного настила


	1 м реза
	2,78

0,4*0,4*5+0,3*0,3*22

	49
	ФЕР12-01-010-01
	Устройство ФАРТУКОВ из листовой оцинкованной стали


	100 м2 покрытия
	0,172

0,5*1,6*5/100+0,5*1,2*22/100

	50
	ФЕР07-05-039-01
	Устройство герметизации ГЕРМИТОМ


	100 м шва
	0,1906

2,78*2/100+0,5*27/100


2.ПНР вентиляции

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. ПНР систем вентиляции
	
	

	1
	ФЕРп03-01-001-01
	Шахта вытяжная (дефлектор)


	1 устройство
	4

	2
	ФЕРп03-01-002-01
	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышечного типа, №: 4-8


	1 устройство
	1

	3
	ФЕРп03-01-002-01
	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышечного типа, №: 4-8


	1 устройство
	8

	4
	ФЕРп03-01-011-05
	Регулировочно-запорное устройство: клапан обратный


	1 устройство
	9

	5
	ФЕРп03-01-022-01
	Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 5


	1 вентиляционная сеть
	5

	6
	ФЕРп03-01-022-03
	Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 15


	1 вентиляционная сеть
	2


3.Капремонт отопления

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 
	
	

	1
	ФЕР18-03-001-02
	Установка радиаторов


	100 квт радиаторов и конвекторов
	1,109

110,9/100

	2
	ФССЦ-300-0555
	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм


	квт
	110,9

	3
	ФЕР18-06-003-10
	Установка : воздухоотводчиков


	1 шт.
	33

	4
	ИТЕР.в.3.18-07-002-01д
	Установка терморегуляторов радиаторных для системы отопления


	1 терморегулятор
	57

	5
	ФССЦ-300-1485-12
	Терморегулятор RTD-N-20


	шт
	57

	6
	ФЕР16-02-001-01
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм


	100 м трубопровода
	0,4

40/100

	Уд
	1. 300-0881
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 15 мм
	м
	100

40

	7
	ИТЕР.в.4.16-08-001-01Д
	Изготовление узлов внутренних трубопроводов отопления из труб стальных углеродистых, диаметр трубопроводов, мм: 15


	100 м трубопровода
	0,4

40/100

	8
	ТСЦ-103-9160
	Муфты соединительные


	шт
	46

	9
	ТСЦ-300-9235-1
	Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 15 мм


	шт.
	61

	10
	ФССЦ-300-1483
	Kран шаровой В-В размером 1/2


	шт.
	66

	11
	ФЕР16-02-001-02
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм


	100 м трубопровода
	6

600/100

	12
	ИТЕР.в.4.16-08-001-02Д
	Изготовление узлов внутренних трубопроводов отопления из труб стальных углеродистых, диаметр трубопроводов, мм: 20


	100 м трубопровода
	6

600/100

	13
	ТСЦ-103-9161
	Муфты соединительные


	шт
	540

	14
	ТСЦ-300-9235-1
	Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 20 мм


	шт.
	840

	15
	ФССЦ-300-1484
	Kран шаровой В-В размером 3/4


	шт.
	66

	16
	ФЕР16-02-001-03
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм


	100 м трубопровода
	0,4

40/100

	Уд
	1. 300-0883
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 25 мм
	м
	100

40

	17
	ИТЕР.в.4.16-08-001-03Д
	Изготовление узлов внутренних трубопроводов отопления из труб стальных углеродистых, диаметр трубопроводов, мм: 25


	100 м трубопровода
	0,4

40/100

	18
	ТСЦ-103-9161
	Муфты соединительные


	шт
	12

	19
	ТСЦ-300-9235-1
	Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 25 мм


	шт.
	12

	20
	ФЕР16-02-001-04
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм


	100 м трубопровода
	0,5

50/100

	Уд
	1. 300-0884
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 32 мм
	м
	100

50

	21
	ИТЕР.в.4.16-08-001-04Д
	Изготовление узлов внутренних трубопроводов отопления из труб стальных углеродистых, диаметр трубопроводов, мм: 32


	100 м трубопровода
	0,5

50/100

	22
	ТСЦ-103-9161
	Муфты соединительные


	шт
	15

	23
	ТСЦ-300-9235-00003
	Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметром условного прохода 32 мм


	шт
	15

	24
	ФССЦ-300-1485-13
	Краны шаровые под приварку Д=32 мм PN25 BALLOMAX


	шт
	4

	25
	ФЕР16-02-001-05
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм


	100 м трубопровода
	0,6

60/100

	Уд
	1. 300-0885
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 40 мм
	м
	100

60

	26
	ИТЕР.в.4.16-08-001-05Д
	Изготовление узлов внутренних трубопроводов отопления из труб стальных углеродистых, диаметр трубопроводов, мм: 40


	100 м трубопровода
	0,6

60/100

	27
	ТСЦ-103-9161
	Муфты соединительные


	шт
	3

	28
	ТСЦ-300-9235-00003
	Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметром условного прохода 40 мм


	шт
	3

	29
	ФЕР16-02-001-06
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм


	100 м трубопровода
	0,95

95/100

	Уд
	1. 300-0886
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 50 мм
	м
	100

95

	30
	ИТЕР.в.4.16-08-001-06Д
	Изготовление узлов внутренних трубопроводов отопления из труб стальных углеродистых, диаметр трубопроводов, мм: 50


	100 м трубопровода
	0,95

95/100

	31
	ТСЦ-103-9161
	Муфты соединительные


	шт
	5

	32
	ТСЦ-300-9235-00003
	Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметром условного прохода 50


	шт
	5

	33
	ФССЦ-300-1485-15
	Краны шаровые под приварку Д=50 мм PN25 BALLOMAX


	шт
	4

	34
	ФЕР16-02-005-04
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм


	100 м трубопровода
	0,55

55/100

	35
	ФЕР16-07-005-01
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм


	100 м трубопровода
	7,9

(40+600+40+50+60)/100

	36
	ФЕР16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм


	100 м трубопровода
	1,5

95/100+55/100

	37
	ФЕР16-07-003-07
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм


	1 врезка
	2

	38
	ФЕР26-01-017-01
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками


	10 м трубопроводов
	49

(55+95+50+50+40+200)/10

	39
	ФЕР13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021


	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,84

84/100

	40
	ФЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115


	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,84

84/100

	41
	ФЕР06-01-015-07
	Установка гильз для прокладки трубопроводов


	1 т
	0,32476

2,39*62*2/1000+7,1*4/1000

	Уд
	1. 204-0064
	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно
	т
	1

0,3248

	42
	ФССЦ-103-0015
	Гильзы,диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм


	м
	27,28

0,22*62*2

	43
	ФССЦ-103-0019
	Гильзы, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм


	м
	1,2

0,3*4

	Итого по разделу 1 
	
	

	                           Раздел 2. Демонтажные работы.
	
	

	44
	ФЕР16-02-001-04
	Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб


	100 м трубопровода
	9,4

	45
	ФЕР18-03-004-08
	Разборка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки: 100 мм


	100 м труб нитки регистра
	1,4

	46
	ФЕР18-06-005-03
	Разборка узла управления


	10 шт.
	0,1

	47
	ФСЦП311-01-146-1
	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка


	тонна
	4,5726

	48
	ФСЦП310-3015-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1


	1 тонна
	4,5726

	Итого по разделу 2 Демонтажные работы.
	
	

	                           Раздел 3. Пробивка отверстий
	
	

	49
	ФЕР46-03-017-05
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных, площадью до 0,1 м2


	1 м3 заделки
	0,2

	50
	ФЕР46-03-009-06
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен: до 25 см

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%


	100 шт.
	0,13

(2+4+7)/100

	51
	ФЕР46-03-001-06
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм


	100 отверстий
	0,35

	52
	ФЕР46-03-009-03
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен: до 25 см


	100 шт.
	0,08

8/100

	53
	ФЕР46-03-001-06
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм


	100 отверстий
	0,24

	54
	ФЕР46-03-009-08
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен: до 51 см


	100 шт.
	0,34

(4+8+7+4+5+6)/100

	55
	ФЕР46-03-009-05
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен: до 51 см


	100 шт.
	0,07

(4+3)/100


4. Капремонт водопровода и канализации



