Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 2, сборка 81	Машинный номер 01-10933	
			 Утверждаю		

 		

			<<___>>______________ 2011г.		
Стройка:			
Объект:	Ремонт шумозащитного экрана путепроводной развязки по ул.Сталеваров		
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 		
	Ремонт шумозащитного экрана путепроводной развязки по ул.Сталеваров.		
Основание:	Дефектная ведомость		
Строительный объем:	 	Сметная стоимость:	93.695 	тыс.руб	
Стоим.един.стр.объема:	0 руб/	Норм.трудоемкость:	730.08 	чел.-ч	
		Сметная зарплата:	9.259 	тыс.руб	
Составлена в ценах на:	01.01.2000  г.	Стоимость оборудования:	0 	тыс.руб	

N п.п.	Шифр, номера нормат, коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Един. измерения	Количество	Стоимость единицы	Общая стоимость	Затраты труда рабочих	
					Всего	Экспл. машин	
Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	Основ. на един.	Всего основ.	
					В т.ч. зарпл.	В т.ч. зарпл.			В т.ч. зарпл.	Механ. на един.	Всего механ.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Используются коэффициенты:			
	Районный коэффициент 	25%		
	Накладные расходы по видам работ МДС33-2004 			
	Сметная прибыль по видам работ (ремонт) 			
1	Е09-04-006-2 (ВОЛОГДА)
НР=90% 
СП=50%	Монтаж ограждающих конструкций шумозащитного экрана из профилированного листа
Кол-во=200*3=600/100=6
МР=0	100м2 	6	3 619.22
994.90	2 624.32
239.60	21 715	5 969	15 746
1 438	105.28
16.40	631.68
98.40	
2	101-0829 (ВОЛОГДА)	Стоимость профлиста
поправка на материалы
МР=13219.19*1.01=13351.38	т 	4.19	13 351.38
0	0
0	55 942	0	0
0	0
0	0
0	
3	101-1810 (ВОЛОГДА)	Винты самонарезающие для крепления профлиста
поправка на материалы
МР=28843.72*1.01=29132.16	т 	0.042	29 132.16
0	0
0	1 224	0	0
0	0
0	0
0	

	Итого по смете в ценах 2000г., руб	78 881	5 969	15 746
1 438		631.68
98.40	
	     в том числе: материалы, руб	57 166					
	Территориальный коэффициент, руб
Районный коэффициент, 25%   (п-т 1)
ОЗ = 5969.4*0.25 = 1 492
ЗМ = 1437.6*0.25 = 359
КТЕР = 1492.35+359.4 = 1 852	1 852	1 492	359
359		0
0	
МДС81-33.2004	Накладные расходы, руб
по видам работ МДС33-2004:
   9. Металлоконструкции, 90%   (п-т 1)
НР = 0.9*9258.75 = 8 333	8 333				
	Сметная прибыль, руб
по видам работ (ремонт):
   9. Металлоконструкции, 50%   (п-т 1)
СП = 0.5*9258.75 = 4 629	4 629				
	Всего по смете, руб	93 695	9 259		730.08	
						
	Всего с индексом удорожания К=4,06 и НДС	448874				

	Составил	Главн.спец.СДО УКСиР				И.М. Дорожкина	
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)