Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 131	Машинный номер 01-01325	
	 Согласовано		 Утверждаю		
	Директор ООО "УХТАЖИЛФОНД"				
	Е. Ю. Величко

 		
	<<___>>______________ 2014г.		<<___>>______________ 2014г.		
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01:01325		
	ЖРЭУ-9. Ремонт козырька  магазина "Гарант", расположенного по адресу: РК, г. Ухта, пр-т Ленина, д. 32		
Основание:	Акт выполненных работ от 04.07.2014 года		
Строительный объем:	 	Сметная стоимость с НДС:	71 177.02 	руб	
Стоим.един.стр.объема:	–   руб/	Норм.трудоемкость:	41.31 	чел.-ч	
		Сметная зарплата:	6 691.23 	руб	
Составлена в ценах на:	01.02.2014г.	Стоимость оборудования:	–   	руб	

N п.п.	Шифр, номера нормат, коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Един. измерения	Количество	Стоимость единицы	Общая стоимость	Затраты труда рабочих	
					Всего	Экспл. машин	
Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	Основ. на един.	Всего основ.	
					В т.ч. зарпл.	В т.ч. зарпл.			В т.ч. зарпл.	Механ. на един.	Всего механ.	
	Используются коэффициенты:			
	Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города 	15%		
	Накладные расходы по видам работ (2004г, р-ны приравненные к Крайнему северу) (Кпопр=0.9, 0.85) 			
	Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06 (Кпопр=0.85, 0.8) 			
	НДС 	18%		
1	Е12-01-002-10 (РКОМИ01.nsb)
НР=96.39% 
СП=44.2%	Устройство рулонного покрытия в один слой	100м2 	2.3	21 589.71
1 380.70	233.45
18.40	49 656.34	3 175.61	536.94
42.33	8.44
0.11	19.41
0.25	
2	101-1961 (C1402-11_РКОМИССЦ)	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5
Кол-во=2.3*-116=-266.8	м2 	-266.8	164.35
–  	–  
–  	-43 848.58	–  	–  
–  	–  
–  	–  
–  	
3	101-6077 (C1402-11_РКОМИССЦ)	Бикроэласт ЭКП	м2 	266.8	94.51
–  	–  
–  	25 215.27	–  	–  
–  	–  
–  	–  
–  	
4	Е12-01-004-2 (РКОМИ01.nsb)
НР=96.39% 
СП=44.2%	Устройство рулонного покрытия в 2 слоя примыкания к дому (вертикально)	100м 	0.34	39 480.02
7 588.38	925.30
60.23	13 423.21	2 580.05	314.60
20.48	47.46
0.36	16.14
0.12	
5	101-1746 (C1402-11_РКОМИССЦ)	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
Кол-во=0.34*-189=-64.26	м2 	-64.26	27.24
–  	–  
–  	-1 750.44	–  	–  
–  	–  
–  	–  
–  	
6	101-6077 (C1402-11_РКОМИССЦ)	Бикроэласт ЭКП	м2 	38.76	94.51
–  	–  
–  	3 663.21	–  	–  
–  	–  
–  	–  
–  	
7	101-6074 (C1402-11_РКОМИССЦ)	Бикроэласт ЭПП	м2 	39.44	90.32
–  	–  
–  	3 562.22	–  	–  
–  	–  
–  	–  
–  	

	Итого по смете в ценах на 01.02.2014г., руб	49 921.22	5 755.66	851.54
62.80		35.55
0.38	
	     в том числе: материалы, руб	43 314.03					
МДС 81-35.2004	Особые условия, руб
по МДС 81-35.2004 (СТР):
   8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города, 15%   (п-ты 1,4)	991.08	863.35	127.73
9.42		5.33
0.06	
	Накладные расходы, руб
по видам работ (2004г, р-ны приравненные к Крайнему северу):
   12. Кровли, 126% (Kпопр=0.9, 0.85)   (п-ты 1,4)	6 449.68				
АП-5536/06	Сметная прибыль, руб
по видам работ АП-5536/06:
   12. Кровли, 65% (Kпопр=0.85, 0.8)   (п-ты 1,4)	2 957.52				
	         ИТОГО по Главам 1-7, руб	60 319.51				
МДС 81-35.2004 п.4.100; ФЗ от 07.07.2003г № 117-ФЗ	НДС, руб
18%	10 857.51				
	Всего по смете с НДС, руб	71 177.02	6 691.23		41.31	

Проверил		(		)		Составил		(	Е. С. Будовкина	)