## Лист1
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед-цу |  | Стоимость |  | Всего
|  |  |  | работа | материал | работа | материал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Демонтажные работы
1 | Демонтаж дверных блоков (коробка+полотно) | шт | 10
2 | Демонтаж плитки пола | м2 | 4.87
3 | Демонтаж перегородок из кирпича | м2 | 102
Монтажные работы
4 | Закладка дверных проемов кирпичем | м2 | 9.135
7 | Монтаж перегородок из кирпича | м2 | 130.15
8 | Облицовка существующих несущих конструкций в т.ч. колонн, стен и кирпичных перегородок гипсокартоном в 2 слоя по мет. каркасу с утеплением мин. ватой | м2 | 797
9 | Пробивка дверных проемов | шт | 4
10 | Установка дверей | шт | 8
11 | Установка доводчиков | шт | 8
12 | Установка ограничителей хода двери | шт | 8
13 | Шпаклевка перегородок | м2 | 797
14 | Высококачественная окраска стен | м2 | 797
15 | Устройство напольного покрытия из керамической плитки | м2 | 2.38
16 | Устройство дверных откосов из ГКЛ | м2 | 7.78
17 | Шпаклевка дверных откосов | м2 | 7.78
18 | Высококачественная окраска дверных откосов | м2 | 7.78
19 | Уборка и вынос мусора | м3 | 56
Раздел 1. АПТ
1 | Монтаж спринклеров | шт | 36
2 | Монтаж сигнализатора потока жидкости | шт | 1
3 | Прокладка трубопроводов из стальных вгп труб д=25мм | м | 60
4 | Прокладка трубопроводов из стальных вгп труб д=32мм | м | 13
5 | Прокладка трубопроводов из стальных вгп труб д=80мм | м | 23
6 | Прокладка трубопроводов из стальных вгп труб д=150мм | м | 6
Итого по разделу 1:
Раздел 2. СОУЭ
7 | Монтаж светового указателя | шт | 3
8 | Монтаж звукового оповещателя | шт | 12
9 | Монтаж речевого оповещателя | шт | 1
10 | Монтаж резервного источника питания | шт | 1
11 | Прокладка пластикового кабель-канала по кирпичному основанию | м | 220
12 | Прокладка кабеля сеч. до 6мм в коробе | м | 185
13 | Прокладка провода при открытой проводке | м | 70
14 | Прокладка трубы гофрированной д=20мм | м | 20
Итого по разделу 2:
Раздел 3. Вентиляция
15 | Прокладка воздуховодов круглых толщ. 0,5мм диаметром до 200 мм | м2 | 19.7
16 | Прокладка воздуховодов гибких толщ. 0.5мм диаметром до 200мм | м2 | 7.9
17 | Установка диффузоров | шт | 22
18 | Изоляция воздуховодов | м3 | 0.24
Итого по разделу 3:
Раздел 4. Кондиционирование
19 | Установка фанкойлов | шт | 9
20 | Прокладка воздуховодов круглых толщ. 0,5мм диаметром до 200мм | м2 | 91.68
21 | Установка решеток воздухораспределительлных | шт | 20
22 | Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб диам. до 20мм | м | 110
23 | Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб диам. до 25мм PN20 | м | 50
23 | Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб диам. до 25мм PN10 | м | 42
24 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диам. до 63мм | м | 22
25 | Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб диам. до 32мм | м | 55
26 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененого каучука, полиэтилена К-flex | м | 182
27 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей изделиями минераловатными | м3 | 0.15
Итого по разделу 4:
Раздел 5. АПС
28 | Монтаж пожарной станции GST 5000W | шт | 1
29 | Монтаж сетевой карты | шт | 2
30 | Монтаж блока резервного питания | шт | 1
31 | Установка аккумулятора | шт | 4
32 | Монтаж извещателя адресного дымового | шт | 35
33 | Монтаж извещатель ручного | шт | 2
34 | Монтаж модуля адресного двойного входа/выхода | шт | 3
35 | Затягивание проводов в проложеные трубы и металлические рукава | м | 1000
36 | Прокладка трубы гофрированной д=20мм | м | 1300
Итого по разделу 5:
Раздел 6. Сети связи
37 | Установка розеток | шт | 38
38 | Монтаж кросс-панели | шт | 1
39 | Монтаж плинта размыканий | шт | 5
40 | Прокладка трубы гофрированной д=16мм | м | 250
41 | Монтаж лотков металлических | т | 0.069
42 | Затягивание проводов в проложеные трубы и металлические рукава | м | 250
43 | Прокладка кабеля по установленным конструкция с установкой ответвительных коробок | м | 1300
Итого по разделу 6:
Раздел 7. СКД
44 | Установка и подключение компьютера | шт | 1
45 | Установка монитора | шт | 1
46 | Установка блока питания | шт | 1
47 | Установка блока питания сети (БПС) | шт | 3
48 | Монтаж бокс для контроллера | шт | 3
49 | Установка контроллера | шт | 3
50 | Установка конвертера | шт | 1
51 | Установка блока считывания кода (БСК) и считывателя в диспетчерской | шт | 6
52 | Монтаж извещателя охранного | шт | 4
53 | Монтаж замка электромагнитного | шт | 3
54 | Монтаж видеодомофона | шт | 1
55 | Прокладка трубы гофрированной д= 20мм | м | 300
56 | Затягивание проводов в проложеные трубы и металлические рукава | м | 300
Оборудование
57 | Компьютер MT DualCre E5400.2GB DOR3 PC3-10600,320GB SATA HDD, DVD+/-RW HP 6000 Pro | шт | 1
58 | Монитор 17" Samsung | шт | 1
59 | Оптический манипулятор и клавиатура Logitech | шт | 1
60 | Источник бесперебойного питания Smart UPS 750 | шт | 1
61 | Сетевая версия ПО для MSDE до 32 контроллеров | шт | 1
62 | Контроллер СКД в металлическом корпусе 235х235х95 | шт | 3
63 | Блок питания ПБ8 | шт | 3
64 | Аккумулятор 12 вольт | шт | 3
65 | Контроллер СКД MR-2S | шт | 3
66 | Конвертер CLU EH | шт | 1
67 | Карта доступа Em-Marine | шт | 100
68 | Считыватель Proxi-карт PLR2EH | шт | 6
69 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ИО-102-2 | шт | 4
70 | ЗАМКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ "ML-150" | шт | 2
71 | Защелка электромеханическая FE 2912 | шт | 1
72 | Цветной видеодомофон CDV-50/MC | шт | 1
73 | Цветная вызывная панель видеодомофона JSB-V05M CDV-50/MC | шт | 1
74 | ШНУРЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ, ГИБКИЕ, НАПРЯЖЕНИЕ 380 В, МАРКА ШВВП, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 2Х0,75 ММ2 | м | 50
75 | КАБЕЛИ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ КОМПОЗИЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНА, С ОБОЛОЧКОЙ ИЗ БЕЛОГО ПВХ ПЛАСТИКАТА, МАРКА КСПВ, ЧИСЛО ЖИЛ И ДИАМЕТР ЖИЛЫ, ММ: 4Х0,5 | м | 100
76 | КАБЕЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЭКРАНА, МАРКА КВП (PARLAN U/UTP) CAT 5E, ЧИСЛО ЭЛЕМЕНТОВ И ДИАМЕТР ЖИЛЫ 4Х2Х0,5 ММ | м | 200
77 | ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ, ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 16 ММ | м | 300
Итого по разделу 7:
Раздел 8. Архитектурные решения
78 | Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами | м2 | 671.88
79 | Устройство подвесных потолков "Армстронг" | м2 | 168.88
80 | Установка дверных блоков в каменных стенах | м2 | 26.68
81 | Установка дверного доводчика | шт | 1
82 | Устройство полов из керамических плиток типа "керамогранит" | м2 | 77.64
83 | Устройство плинтусов из керамических плиток типа "керамогранит" | м | 54.95
84 | Укладка металлической накладной полосы (порожка) | м | 12.7
85 | Укладка ламината | м2 | 37.23
86 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | м | 122.1
87 | Покрытие полов ковролином | м | 68.72
Итого по разделу 8:
Раздел 9. Электромонтажные работы
Щит распределительного ЩО на 96 модулей
88 | Монтаж щита распределительного ЩО на 96 модулей | шт | 1
89 | Монтаж автоматического выключателя 3ф 25А | шт | 1
90 | Монтаж устройства защитного отключения | шт | 1
91 | Монтаж автоматического выключателя 1ф 10А | шт | 15
92 | Монтаж автоматического выключателя 1ф 16А | шт | 2
93 | Монтаж дифференциального автоматического выключателя 1ф 10А | шт | 1
94 | Монтаж дифференциального автоматического выключателя 1ф 16А | шт | 8
95 | Монтаж установочного реле | шт | 2
96 | Установка счетчика | шт | 1
Щит распределительный ЩРк
97 | Монтаж щита распределительного ЩРк на 96 модулей | шт | 1
98 | Монтаж автоматического выключателя 3ф 25А | шт | 1
99 | Монтаж устройства защитного отключения | шт | 1
100 | Монтаж автоматического выключателя 1ф 10А | шт | 1
101 | Монтаж дифференциального автоматического выключателя 1ф 16А | шт | 8
102 | Установка счетчика | шт | 1
103 | Монтаж выключателя одноклавишного утопленного типа | шт | 7
104 | Монтаж выключателя двухклавишного утопленного типа | шт | 64
105 | Монтаж механизма кнопки выключателя | шт | 4
106 | Монтаж рамки для выключателя | шт | 23
107 | Прокладка трубы гофрированной диаметром до 27мм | м | 900
108 | Монтаж лотка металлического | т | 0.0321
109 | Затягивание проводов в проложеные трубы и металлические рукава | м | 900
110 | Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок | м | 690
111 | Монтаж светильников с люминисцентными лампами в подвесных потолках | шт | 80
112 | Монтаж светильников с люминисцентными лампами на подвесах | шт | 5
113 | Монтаж световых настенных указателей | шт | 3
Итого по разделу 9:
Раздел 10. Отопление
| Установка радиаторов стальных | шт | 7
Итого по разделу 10: