Стр. 2 / 2
Смета № ------ от 28.03.2012

Форма № 4.
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	__________________________
	
	__________________________

	
	
	

	«____»__________________г.
	
	«____»__________________г.


	
	
	

	
	(наименование стройки)
	


Локальный СМЕТный расчет № ------ 
от 28.03.2012 

«»

	Основание: чертежи №
	

	
	

	Составлен в базовых ценах:
	 2001г.


	Сметная стоимость работ:_______


	25 121 824,59
	Руб.

	Трудоемкость работ: _____________


	20 626,79
	Чел.час.

	Средства на оплату труда: ________


	1 790 160,54
	Руб.


	№
	Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр
	

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	мате-
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	мате-
	единич
	инд

	
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	риалы
	
	
	ЗП маш
	риалы
	всего
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	        Перекрытия

	

	1
	ТЕР06-01-107-01
	Устройство железобетонных колонн в опалубке типа <Дока> высотой до 4 м, периметром до 2 м
	15,6382
100 м3 железобетона
	34170,07
11528,06
	12769,42
1560,00
	9872,59
	534358
	180278
	199691
24396
	154389
	1319,00
20626,79
	

	
	204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	-392,5
т
	4262,46
0,00
	0,00
0,00
	4262,46
	1673016
	0
	0
0
	1673016
	0,00
0,00
	

	
	401-0046
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)
	-1587
м3
	646,32
0,00
	0,00
0,00
	646,32
	1025710
	0
	0
0
	1025710
	0,00
0,00
	

	


	

	Документ распечатан с использованием программного обеспечения ООО «ФОРВИС»,
 тел. (812)-376-05-06



