## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2018 г. | [11 empty] | "______ " _______________2018 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
|  | на | Охранная сигнализация
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________624,430 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________374,801 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________116,855 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________4,282 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________430,45 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. ОС
1 | ФЕРм10-08-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прибор сигнализирующий емкостной (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 НР (854 руб.): 80% от ФОТ (1067 руб.) СП (640 руб.): 60% от ФОТ (1067 руб.) | 1 шт. | 12 4+8 | 94.61 | 88.9 | 0.29 |  |  | 1135 | 1067 | 3 |  | 9.108 | 109.3
2 | ФЕРм10-08-002-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Конструкция для установки извещателя (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 НР (13 руб.): 80% от ФОТ (16 руб.) СП (10 руб.): 60% от ФОТ (16 руб.) | 1 шт. | 4 | 6.19 | 3.88 | 1.12 |  |  | 25 | 16 | 4 |  | 0.4025 | 1.61
3 | ФССЦ-509-3829 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5А (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 | 10 шт. | 0,4 4 / 10 | 1946.9 |  |  |  |  | 779
4 | ФССЦ-509-3943 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Извещатель охранный инфракрасный пассивный: "Пирон-1", взрывозащитное исполнение (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 | шт. | 8 | 2122.72 |  |  |  |  | 16982
5 | ФЕРм10-08-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство ультразвуковое: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 НР (372 руб.): 80% от ФОТ (465 руб.) СП (279 руб.): 60% от ФОТ (465 руб.) | 1 шт. | 11 3+8 | 45.31 | 42.27 | 0.21 |  |  | 498 | 465 | 2 |  | 4.14 | 45.54
6 | ФССЦ-509-3886 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АСТРА-С (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 | 10 шт. | 0,3 3 / 10 | 1927.6 |  |  |  |  | 578
7 |  | Стекло-Ex (ИО 329-9) (Ладога-Ex) Извещатель охранный поверхностный звуковой МАТ=9630,33/1,20/7,4587*1,02*1,03 (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 | шт | 8 | 1130,41 9630,33/1,20/7,4587*1,02*1,03 |  |  |  |  | 9043
8 | ФЕРм10-08-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 НР (108 руб.): 80% от ФОТ (135 руб.) СП (81 руб.): 60% от ФОТ (135 руб.) | 1 шт. | 1 | 148.23 | 135.36 | 0.36 |  |  | 148 | 135 |  |  | 13.455 | 13.46
9 |  | Приемно-контрольный прибор Сигнал-20П-SMD МАТ=3584,68/1,20/7,4587*1,02*1,03 (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 к оборудованию СМР=4,45 | шт | 1 | 420,77 3584,68/1,20/7,4587*1,02*1,03 |  |  |  |  | 421
10 | ФЕРм10-08-001-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 НР (90 руб.): 80% от ФОТ (113 руб.) СП (68 руб.): 60% от ФОТ (113 руб.) | 1 шт. | 8 | 17.69 | 14.09 | 0.29 |  |  | 142 | 113 | 2 |  | 1.38 | 11.04
11 |  | БРШС-Ex исп.2 МАТ=12716,70/1,20/7,4587*1,02*1,03 (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 | шт | 8 | 1492,68 12716,70/1,20/7,4587*1,02*1,03 |  |  |  |  | 11941
12 | ФЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 НР (321 руб.): 80% от ФОТ (401 руб.) СП (241 руб.): 60% от ФОТ (401 руб.) | 1 шт. | 3 1+2 | 222.67 | 128.81 | 45.54 | 5.09 |  | 668 | 386 | 137 | 15 | 11.615 | 34.85 | 0.003
13 | ФССЦ-509-4539 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Источник бесперебойного питания: СКАТ-1200И7 (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 | шт. | 1 | 1122.27 |  |  |  |  | 1122
14 |  | Аккумуляторная батарея 12В,12 А\ч МАТ=2427,94/1,20/7,4587*1,02*1,03 (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 | шт | 2 | 284,99 2427,94/1,20/7,4587*1,02*1,03 |  |  |  |  | 570
15 | ФЕРм08-03-573-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 НР (31 руб.): 95% от ФОТ (33 руб.) СП (21 руб.): 65% от ФОТ (33 руб.) | 1 шт. | 1 | 116.76 | 27.04 | 85.09 | 6.22 |  | 117 | 27 | 85 | 6 | 2.7255 | 2.73
16 |  | ЩМП-5-0 72 IP 54 МАТ=13439,66/1,20/7,4587*1,02*1,03 (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 | шт | 1 | 1577,54 13439,66/1,20/7,4587*1,02*1,03 |  |  |  |  | 1578
17 | ФЕРм10-08-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 НР (208 руб.): 80% от ФОТ (260 руб.) СП (156 руб.): 60% от ФОТ (260 руб.) | 1 шт. | 28 3+7+10+8 | 11.17 | 9.29 |  |  |  | 313 | 260 |  |  | 0.966 | 27.05
18 | ФССЦ-509-1906 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Извещатель охранный контактный: ИО-102-14 (СМК-14) (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 | 100 шт. | 0,03 3 / 100 | 784 |  |  |  |  | 24
19 | ФССЦ-509-3855 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Извещатель охранный контактный: ИО 102-26 исп. 00 "Аякс" (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 | шт. | 7 | 40.51 |  |  |  |  | 284
20 |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26/В исп.10 Аякс МАТ=1985,37/1,20/7,4587*1,02*1,03 (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 | шт | 10 | 233,04 1985,37/1,20/7,4587*1,02*1,03 |  |  |  |  | 2330
21 |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20 Б2П ИБ МАТ=336,95/1,20/7,4587*1,02*1,03 (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 | шт | 8 | 39,55 336,95/1,20/7,4587*1,02*1,03 |  |  |  |  | 316
22 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 НР (192 руб.): 95% от ФОТ (202 руб.) СП (131 руб.): 65% от ФОТ (202 руб.) | 100 м | 1,08 (100+8) / 100 | 274.48 | 187.07 | 35.88 | 0.16 |  | 296 | 202 | 39 |  | 19.6702 | 21.24
23 |  | кабель-канал 25*16 МАТ=27,50/1,20/7,4587*1,02*1,03 (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 | м | 102 100*1,02 | 3,23 27,50/1,20/7,4587*1,02*1,03 |  |  |  |  | 329
24 |  | кабель-канал 40*40 перфорированный МАТ=190,16/1,20/7,4587*1,02*1,03 (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 | м | 8,16 8*1,02 | 22,32 190,16/1,20/7,4587*1,02*1,03 |  |  |  |  | 182
25 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 НР (29 руб.): 95% от ФОТ (30 руб.) СП (20 руб.): 65% от ФОТ (30 руб.) | 100 м | 1 100 / 100 | 45.86 | 30.49 | 2.55 | 0.16 |  | 46 | 30 | 3 |  | 3.243 | 3.24
26 | ФССЦ-501-1822 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСВВнг-LS 1х2х0,5 (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 | 1000 м | 0,102 (100*1,02) / 1000 | 2605.55 |  |  |  |  | 266
27 | ФЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 НР (604 руб.): 95% от ФОТ (636 руб.) СП (413 руб.): 65% от ФОТ (636 руб.) | 100 м | 2 (100+100) / 100 | 1110.6 | 315.09 | 187.8 | 2.79 |  | 2221 | 630 | 376 | 6 | 33.5202 | 67.04
28 | ФССЦ-101-2161 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Рукава металлические диаметром: 15 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 | м | 102 100*1,02 | 8.28 |  |  |  |  | 845
29 | ФССЦ-101-3131 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Рукава металлические диаметром: 20 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 | м | 102 100*1,02 | 9.18 |  |  |  |  | 936
30 |  | муфта вводная ВМ-20 МАТ=121,72/1,20/7,4587*1,02*1,03 (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 | шт | 20 | 14,29 121,72/1,20/7,4587*1,02*1,03 |  |  |  |  | 286
31 |  | муфта вводная ВМ-16 МАТ=63,9/1,20/7,4587*1,02*1,03 (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 | шт | 20 | 7,5 63,9/1,20/7,4587*1,02*1,03 |  |  |  |  | 150
32 | ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 НР (160 руб.): 95% от ФОТ (168 руб.) СП (109 руб.): 65% от ФОТ (168 руб.) | 100 м | 1 100 / 100 | 258.38 | 168.49 | 73.09 |  |  | 258 | 168 | 73 |  | 18.354 | 18.35
33 |  | труба гофрированная ф16 МАТ=7,88/1,20/7,4587*1,02*1,03 (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 | м | 102 100*1,02 | 0,93 7,88/1,20/7,4587*1,02*1,03 |  |  |  |  | 95
34 | ФЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 НР (139 руб.): 95% от ФОТ (146 руб.) СП (95 руб.): 65% от ФОТ (146 руб.) | 100 м | 3 300 / 100 | 62.37 | 48.54 | 2.55 | 0.16 |  | 187 | 146 | 8 |  | 5.1635 | 15.49
35 | ФССЦ-501-1842 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСВВнг-LS 2х2х0,5 (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 | 1000 м | 0,102 (100*1,02) / 1000 | 4863.98 |  |  |  |  | 496
36 | ФССЦ-501-1822 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСВВнг-LS 1х2х0,5 (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 | 1000 м | 0,204 (200*1,02) / 1000 | 2605.55 |  |  |  |  | 532
37 | ФЕРм10-06-034-12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 НР (266 руб.): 100% от ФОТ (266 руб.) СП (173 руб.): 65% от ФОТ (266 руб.) | 1 коробка | 10 | 76.72 | 22.13 | 43.34 | 4.53 |  | 767 | 221 | 433 | 45 | 2.3 | 23
38 | ФССЦ-503-0726 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р) (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 | 10 шт. | 1 10 / 10 | 40.2 |  |  |  |  | 40
39 | ФЕРм08-03-545-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 НР (204 руб.): 95% от ФОТ (215 руб.) СП (140 руб.): 65% от ФОТ (215 руб.) | 1 шт. | 6 | 84.69 | 35.78 | 2.42 |  |  | 508 | 215 | 15 |  | 3.8065 | 22.84
40 |  | КСРВ-i-4Т Коробка коммутационная взрывозащищенная МАТ=1476,6/1,20/7,4587*1,02*1,03 (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 | шт | 6 | 173,32 1476,6/1,20/7,4587*1,02*1,03 |  |  |  |  | 1040
41 | ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 НР (23 руб.): 95% от ФОТ (24 руб.) СП (16 руб.): 65% от ФОТ (24 руб.) | 100 м | 0,21 21 / 100 | 618.24 | 92.53 | 118.19 | 25.51 |  | 130 | 19 | 25 | 5 | 9.844 | 2.07
42 |  | профиль монтажный перфорированный П-образный 29*48*3000 (1,5 мм) МАТ=331,67/1,20/7,4587*1,02*1,03 (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 | м | 21,42 21*1,02 | 38,93 331,67/1,20/7,4587*1,02*1,03 |  |  |  |  | 834
43 | ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Резка стального профилированного настила (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 НР (67 руб.): 90% от ФОТ (74 руб.) СП (63 руб.): 85% от ФОТ (74 руб.) | 1 м реза | 21 | 4.14 | 3.51 | 0.63 |  |  | 87 | 74 | 13 |  | 0.391 | 8.21
44 | ФЕРм08-02-200-01 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 НР (29 руб.): 95% от ФОТ (31 руб.) СП (20 руб.): 65% от ФОТ (31 руб.) | 1 шт. | 5 | 7.14 | 6.15 | 0.05 |  |  | 36 | 31 |  |  | 0.6785 | 3.39
45 | ФССЦ-507-0709 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубка термоусаживаемая ТУТ 60/30 (МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 К СМР СМР=7,4587 | м | 5,1 5*1,02 | 23.8 |  |  |  |  | 121
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 59702 | 4205 | 1218 | 77 |  | 430.45
Накладные расходы | [9 empty] | 3710
Сметная прибыль | [9 empty] | 2675
Итоги по разделу 1 ОС :
Итого Строительные работы | [9 empty] | 374801 |  |  |  |  | 8.21
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 116855 |  |  |  |  | 422.24
Итого | [9 empty] | 491656 |  |  |  |  | 430.45
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [9 empty] | 54279
Машины и механизмы | [9 empty] | 1218
ФОТ | [9 empty] | 4282
Накладные расходы | [9 empty] | 3710
Сметная прибыль | [9 empty] | 2675
Итого по разделу 1 ОС | [9 empty] | 491656 |  |  |  |  | 430.45
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [9 empty] | 59702 | 4205 | 1218 | 77 |  | 430.45
Накладные расходы | [9 empty] | 3710
Сметная прибыль | [9 empty] | 2675
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 374801 |  |  |  |  | 8.21
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 116855 |  |  |  |  | 422.24
Итого | [9 empty] | 491656 |  |  |  |  | 430.45
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [9 empty] | 54279
Машины и механизмы | [9 empty] | 1218
ФОТ | [9 empty] | 4282
Накладные расходы | [9 empty] | 3710
Сметная прибыль | [9 empty] | 2675
Временные здания и сооружения 2,16% от 491656 | [9 empty] | 10620
Итого | [9 empty] | 502276
Производство работ в зимнее время 3,6% от 502276 | [9 empty] | 18082
Итого | [9 empty] | 520358
НДС 20% от 520358 | [9 empty] | 104071.6
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 624429.6 |  |  |  |  | 430.45