	< Ж-1443/п * 01-02/1 * 01-02/2-01 >
	ПК РИК (вер.1.3.080619) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4т



	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-02/2-01

	(Локальный сметный расчет)

	на Вынос    КЛ  -10кл

	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость:
	153951
	руб.
	203492
	руб.

	монтажных работ:
	143120
	руб.
	184554
	руб.

	Hормативная трудоемкость:
	124.88512
	чел.ч
	124.88512
	чел.ч


	Сметная заработная плата:
	2388
	руб.
	14822
	руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2008 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТЕР 2001 г. для Лен. области""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Код индекса

	
	Т.3.3.1П.14

	

	1.
	Е01-01-004-4 

Разработка грунта в отвал экскаваторами  грунтов 1, 1000 м3
	0.0448
	3 533.23
	147.26
	3 385.97
	158
	7
	152
	6.21
	5.17
	825
	41
	784

	
	
	
	
	
	1 118.00
	
	
	50
	3.59
	6.21
	
	
	311

	
	Объем: 80*0.7*0.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	Е01-02-055-1 

Разработка грунта вручную  грунтов 1, 100 м3
	0.02
	1 986.25
	1 986.25
	
	40
	40
	
	6.21
	5.17
	247
	247
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.59
	6.21
	
	
	

	

	3.
	Е01-01-034-1 

Засыпка траншей и котлованов , 1 группа грунтов, 1000 м3
	0.045
	811.44
	
	811.44
	37
	
	37
	6.21
	5.17
	189
	
	189

	
	
	
	
	
	144.68
	
	
	7
	3.59
	6.21
	
	
	40

	

	4.
	Е01-02-005-1 

Уплотнение грунта  грунтов 1, 2, 100 м3
	0.45
	399.38
	202.48
	196.90
	180
	91
	89
	6.21
	5.17
	1 024
	566
	458

	
	
	
	
	
	57.12
	
	
	26
	3.59
	6.21
	
	
	160

	

	5.
	Ц08-02-142-1 

Устройство постели при одном кабеле в траншее, 100 м
	0.8
	1 274.42
	120.93
	1 153.49
	1 020
	97
	923
	6.21
	5.17
	5 372
	601
	4 771

	
	
	
	
	
	220.11
	
	
	176
	3.59
	6.21
	
	
	1 094

	

	6.
	Ц08-02-142-2 

На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-01-142-1, 100 м
	0.8
	375.98
	45.42
	330.56
	301
	36
	264
	6.21
	5.17
	1 593
	226
	1 367

	
	
	
	
	
	63.08
	
	
	50
	3.59
	6.21
	
	
	313

	

	7.
	Ц08-02-148-4 

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля, кг, до 6, 100 м кабеля
	0.6
	1 555.03
	525.31
	955.94
	933
	315
	574
	6.21
	5.17
	5 082
	1 957
	2 965

	
	
	
	
	73.78
	199.66
	
	44
	120
	3.59
	6.21
	
	159
	744

	

	8.
	Ц08-02-141-5 

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 9, 100 м кабеля
	1.4
	1 507.50
	401.28
	1 009.16
	2 111
	562
	1 413
	6.21
	5.17
	11 281
	3 489
	7 304

	
	
	
	
	97.06
	205.89
	
	136
	288
	3.59
	6.21
	
	488
	1 790

	

	9.
	Ц08-02-143-1 

Покрытие кабеля кирпичом, проложенного в траншее, одного кабеля, 100 м кабеля
	0.8
	1 098.86
	118.74
	980.12
	879
	95
	784
	6.21
	5.17
	4 644
	590
	4 054

	
	
	
	
	
	187.03
	
	
	150
	3.59
	6.21
	
	
	929

	

	10.
	Ц08-02-143-2 

Покрытие кабеля кирпичом, проложенного в траншее, каждого последующего, 100 м кабеля
	0.8
	649.17
	62.02
	587.15
	519
	50
	470
	6.21
	5.17
	2 737
	308
	2 428

	
	
	
	
	
	112.04
	
	
	90
	3.59
	6.21
	
	
	557

	

	11.
	Е34-02-001-3 

Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб, км
	0.06
	19 907.17
	2 305.44
	
	1 194
	138
	
	6.21
	5.17
	4 650
	859
	

	
	
	
	
	17 601.73
	
	
	1 056
	
	3.59
	6.21
	
	3 791
	

	
	Объем: 0.003*20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Код индекса

	
	МАТЕРИА-ЛЫ (Т-Ц)

	

	12.
	С408-9040-001 

Стоимость  песка, м3
	3
	421.87
	
	
	1 266
	
	
	
	
	1 266
	
	

	
	
	
	
	421.87
	
	
	1 266
	
	1
	
	
	1 266
	

	

	13.
	С404-9020 

Кирпич глиняный обыкновенный, 1000 шт.
	0.8
	9 276.26
	
	
	7 421
	
	
	
	
	7 421
	
	

	
	
	
	
	9 276.26
	
	
	7 421
	
	1
	
	
	7 421
	

	

	14.
	С510-9001-013 

Муфты 4КНТп-1-(35-50), комплект
	4
	544.18
	
	
	2 177
	
	
	
	
	2 177
	
	

	
	
	
	
	544.18
	
	
	2 177
	
	1
	
	
	2 177
	

	

	15.
	С501-0349-003 

Кабель  АСБ3x150 мм2, 1000 м
	0.2
	660 077.06
	
	
	132 015
	
	
	
	
	132 015
	
	

	
	
	
	
	660 077.06
	
	
	132 015
	
	1
	
	
	132 015
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	150 251
	1 431
	4 706
	
	
	180 523
	8 884
	24 320

	
	
	
	144 115
	957
	
	
	
	147 317
	5 938

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	139 955
	1 155
	4 428
	
	
	164 901
	7 171
	22 889

	
	
	
	134 372
	874
	
	
	
	134 839
	5 427

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	134 192
	
	
	
	
	134 192
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 5, 6, 9; %=89.3 - по стр. 7, 8, 10)
	1 846
	
	
	
	
	11 464
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 5-10)
	1 319
	
	
	
	
	8 189
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	143 120
	
	
	
	
	184 554
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	10 296
	276
	278
	
	
	15 622
	1 713
	1 431

	
	
	
	9 743
	83
	
	
	
	12 478
	511

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	7 421
	
	
	
	
	7 421
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 1; %=75.2 - по стр. 2; %=95 - по стр. 3, 4; %=100 - по стр. 11)
	337
	
	
	
	
	2 087
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 3, 4; %=45 - по стр. 2; %=65 - по стр. 11)
	198
	
	
	
	
	1 229
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	10 831
	
	
	
	
	18 938
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	153 951
	
	
	
	
	203 492
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	2 183
	
	
	
	
	13 551
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 517
	
	
	
	
	9 418
	
	


	Составил:
	Владимирова Т.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


2

