## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2021 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2021 года
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
___-__934_191-6 | [13 empty] | ___-__934_191-6
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 934.19 | (92,9) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 182.87 | (8,37) | тыс.руб.
| монтажных работ | 778.49 | (77,42) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 837.04 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 4.04 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [14 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 1,54 |  |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Объем=(150+4) / 100 | [14 empty] | Объем=(150+4) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 162.25; 10: 249.87; 11: 21,84; 12: 5457 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 32.24; 10: 49.65 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0.22; 11: 21,84; 12: 5 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 53.56; 10: 82.48 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,29; 7: 25,0866 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 7: 0,0154 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 248.05; 10: 382 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 250.09; 12: 5462 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 242.59; 12: 5298 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 127.55; 12: 2786 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 752.14 | [7 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕРм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0,02 |  |  | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
|  | Объем=2 / 100 | [14 empty] | Объем=2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 202.49; 10: 4.05; 11: 21,84; 12: 88 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 40.37; 10: 0.81 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0; 11: 21,84 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 95.98; 10: 1.92 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,33; 7: 0,4066 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 7: 0,0002 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 338.84; 10: 6.78 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.05; 12: 88 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 3.93; 12: 85 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.07; 12: 45 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.78 | [7 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 1,56 |  |  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
|  | Объем=(150+4+2) / 100 | [14 empty] | Объем=(150+4+2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.78; 10: 43.34; 11: 21,84; 12: 947 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.22; 10: 3.46 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0.22; 11: 21,84; 12: 5 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.3; 10: 19.19 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,82; 7: 4,3992 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 7: 0,0156 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 42.3; 10: 65.99 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.56; 12: 952 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 42.25; 12: 923 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 22.22; 12: 486 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 130.46 | [7 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (применительно Труба ПВХ d32) |  |  | 4: 100 м; 7: 0,1 |  |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (применительно Труба ПВХ d32)
|  | Объем=(5+5) / 100 | [14 empty] | Объем=(5+5) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 146.22; 10: 14.62; 11: 21,84; 12: 319 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 64.38; 10: 6.44 |  |  |  |  | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 16.92; 10: 1.69 |  |  |  |  | М
| 103-9004 | Клипса для крепежа гофротрубы |  |  | 4: шт.; 5: 175; 7: 17,5 | [8 empty] | Клипса для крепежа гофротрубы
| 301-9920 | Трубки защитные гофрированные |  |  | 4: м; 5: 101,2; 7: 10,12 | [8 empty] | Трубки защитные гофрированные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,2; 7: 1,52 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 227.52; 10: 22.75 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.62; 12: 319 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 14.18; 12: 309 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.46; 12: 163 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.39 | [7 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,1 |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Объем=(5+5) / 100 | [14 empty] | Объем=(5+5) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 53.09; 10: 5.31; 11: 21,84; 12: 116 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.43; 10: 0.44 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.28; 10: 0.03; 11: 21,84; 12: 1 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 16.93; 10: 1.69 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,39; 7: 0,539 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 7: 0,002 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 74.45; 10: 7.44 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.34; 12: 117 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 5.18; 12: 113 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.72; 12: 60 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.34 | [7 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок |  |  | 4: 100 м; 7: 17,14 |  |  | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
|  | Объем=(915+305+610+25+25-10-156) / 100 | [14 empty] | Объем=(915+305+610+25+25-10-156) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 406.61; 10: 6969.3; 11: 21,84; 12: 152210 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 72.09; 10: 1235.62 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.83; 10: 48.51; 11: 21,84; 12: 1059 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 208.76; 10: 3578.15 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41,28; 7: 707,5392 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 7: 3,428 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 687.46; 10: 11783.07 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7017.81; 12: 153269 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 6807.28; 12: 148671 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3579.08; 12: 78167 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22169.43 | [7 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕРм10-10-001-01 | Камеры видеонаблюдения: фиксированные |  |  | 4: 1 шт.; 7: 30 |  |  | Камеры видеонаблюдения: фиксированные
|  | Объем=12+2+2+6+8 | [14 empty] | Объем=12+2+2+6+8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 30.6; 10: 918; 11: 21,84; 12: 20049 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.64; 10: 109.2 |  |  |  |  | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 0.97; 10: 29.1 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,67; 7: 80,1 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 35.21; 10: 1056.3 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 918; 12: 20049 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 826.2; 12: 18044 | [5 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 422.28; 12: 9223 | [5 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2304.78 | [7 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 |  |  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
|  | Объем=1+1 | [14 empty] | Объем=1+1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 24.6; 10: 49.2; 11: 21,84; 12: 1075 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 44.46; 10: 88.92 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.31; 10: 6.62; 11: 21,84; 12: 145 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.2; 10: 6.4 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,37; 7: 4,74 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,29; 7: 0,58 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 72.26; 10: 144.52 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.82; 12: 1220 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 54.15; 12: 1183 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 28.47; 12: 622 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 227.14 | [7 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (применительно видеорегистраторы, винчестеры и жесткие диски) |  |  | 4: 1 шт.; 7: 6 |  |  | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (применительно видеорегистраторы, винчестеры и жесткие диски)
|  | Объем=3+1+2 | [14 empty] | Объем=3+1+2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.31; 10: 55.86; 11: 21,84; 12: 1220 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.87; 10: 5.22 |  |  |  |  | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 0.19; 10: 1.14 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,03; 7: 6,18 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.37; 10: 62.22 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.86; 12: 1220 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 50.27; 12: 1098 | [5 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 25.7; 12: 561 | [5 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 138.19 | [7 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,01 |  |  | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
|  | Объем=1 / 100 | [14 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 358.73; 10: 3.59; 11: 21,84; 12: 78 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14.1; 10: 0.14 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.43; 10: 0; 11: 21,84 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 19.71; 10: 0.2 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34,56; 7: 0,3456 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,03; 7: 0,0003 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 392.54; 10: 3.93 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.59; 12: 78 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 3.48; 12: 76 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.83; 12: 40 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.24 | [7 empty] | Всего по позиции
11 | ТЕРм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (ИБП) |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 |  |  | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (ИБП)
|  | Объем=1+1 | [14 empty] | Объем=1+1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.2; 10: 18.4; 11: 21,84; 12: 402 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13.92; 10: 27.84 |  |  |  |  | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 0.18; 10: 0.36 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,03; 7: 2,06 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 23.3; 10: 46.6 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.4; 12: 402 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 16.56; 12: 362 | [5 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 8.46; 12: 185 | [5 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.62 | [7 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕРм08-01-121-01 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1/прим. |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 |  |  | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1/прим.
|  | Объем=1+1 | [14 empty] | Объем=1+1
|  | МАТ=0 МАТ=0 к расх. | [20 empty] | МАТ=0 МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.76; 10: 41.52; 11: 21,84; 12: 907 |  |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 23.25; 9: 0; 10: 0 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,06; 7: 4,12 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 44.01; 10: 41.52 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.52; 12: 907 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 40.27; 12: 880 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 21.18; 12: 463 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 102.97 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : | [21 empty] | Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 13623.12 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 8373.06 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1527.74 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 55.6 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 3722.32 | [11 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 25978.48 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 8373.06 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1527.74 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 55.6 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 3722.32 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 8106.34 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4249.02 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 8428.66 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 8106.34 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4249.02 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  | 10: 25978.48 | [12 empty] | Итого по разделу 1 Монтажные работы
Раздел 2. Материалы и оборудование, не учтенные ценником | [14 empty] | Раздел 2. Материалы и оборудование, не учтенные ценником
13 | Прайс-лист | Кабель HDMI-HDMI (19М-19М), 2м |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 22.52; 10: 22.52 |  |  | Кабель HDMI-HDMI (19М-19М), 2м
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=152,71/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=152,71/1,2/5,65
14 | Прайс-лист | Кабель UTP 4 пары, кат. 5, для внутренней прокладки, негорючий |  |  | 4: м; 7: 915; 8: 5.15; 10: 4712.25 |  |  | Кабель UTP 4 пары, кат. 5, для внутренней прокладки, негорючий
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=34,93/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=34,93/1,2/5,65
15 | Прайс-лист | Кабель-канал 25*16 |  |  | 4: м; 7: 150; 8: 5.66; 10: 849 |  |  | Кабель-канал 25*16
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=38,40/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=38,40/1,2/5,65
16 | Прайс-лист | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 489.27; 10: 489.27 |  |  | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3317,23/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=3317,23/1,2/5,65
17 | Прайс-лист | Цифровой видеорегистратор Dahua DHI-NVR4216-16P-4KS2 |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 5236.58; 10: 5236.58 |  |  | Цифровой видеорегистратор Dahua DHI-NVR4216-16P-4KS2
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=35504,00/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=35504,00/1,2/5,65
18 | Прайс-лист | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 489.27; 10: 489.27 |  |  | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3317,23/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=3317,23/1,2/5,65
19 | Прайс-лист | Видеокамера OMNY BASE miniBullet2E-U |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 505.93; 10: 505.93 |  |  | Видеокамера OMNY BASE miniBullet2E-U
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3430,19/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=3430,19/1,2/5,65
20 | Прайс-лист | Видеокамера OMNY BASE miniBullet2E-U |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 505.93; 10: 505.93 |  |  | Видеокамера OMNY BASE miniBullet2E-U
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3430,19/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=3430,19/1,2/5,65
21 | Прайс-лист | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 489.27; 10: 489.27 |  |  | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3317,23/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=3317,23/1,2/5,65
22 | Прайс-лист | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 489.27; 10: 489.27 |  |  | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3317,23/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=3317,23/1,2/5,65
23 | Прайс-лист | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 489.27; 10: 489.27 |  |  | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3317,23/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=3317,23/1,2/5,65
24 | Прайс-лист | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 489.27; 10: 489.27 |  |  | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3317,23/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=3317,23/1,2/5,65
25 | Прайс-лист | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 489.27; 10: 489.27 |  |  | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3317,23/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=3317,23/1,2/5,65
26 | Прайс-лист | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 489.27; 10: 489.27 |  |  | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3317,23/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=3317,23/1,2/5,65
27 | Прайс-лист | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 489.27; 10: 489.27 |  |  | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3317,23/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=3317,23/1,2/5,65
28 | Прайс-лист | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 489.27; 10: 489.27 |  |  | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3317,23/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=3317,23/1,2/5,65
29 | Прайс-лист | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 489.27; 10: 489.27 |  |  | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3317,23/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=3317,23/1,2/5,65
30 | Прайс-лист | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 442.3; 10: 442.3 |  |  | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3317,23/1,2/6,25 | [24 empty] | Цена=3317,23/1,2/6,25
31 | Прайс-лист | Винчестер 8Tb 7.2K 3.5" SATA |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 3674; 10: 3674 |  |  | Винчестер 8Tb 7.2K 3.5" SATA
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=24909,70/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=24909,70/1,2/5,65
32 | Прайс-лист | Кабель HDMI-HDMI (19М-19М), 3м |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 47.49; 10: 47.49 |  |  | Кабель HDMI-HDMI (19М-19М), 3м
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=322/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=322/1,2/5,65
33 | Прайс-лист | Кабель UTP 4 пары, кат. 5, для внутренней прокладки, негорючий |  |  | 4: м; 7: 305; 8: 5.15; 10: 1570.75 |  |  | Кабель UTP 4 пары, кат. 5, для внутренней прокладки, негорючий
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=34,93/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=34,93/1,2/5,65
34 | ТССЦ-509-2235 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 17.58; 10: 17.58 |  |  | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С
(Материалы для монтажных работ)
35 | Прайс-лист | Розетка силовая 3-х портовая 16А с/з |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 22.56; 10: 22.56 |  |  | Розетка силовая 3-х портовая 16А с/з
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=152,98/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=152,98/1,2/5,65
36 | Прайс-лист | Коробка распределительная 85*85*40 |  |  | 4: шт.; 7: 2; 8: 7.79; 10: 15.58 |  |  | Коробка распределительная 85*85*40
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=52,80/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=52,80/1,2/5,65
37 | ТССЦ-501-8482 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0,025; 8: 6194.02; 10: 154.85 |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=25 / 1000 | [14 empty] | Объем=25 / 1000
38 | ТССЦ-509-6417 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром 25 мм |  |  | 4: м; 7: 5; 8: 4.18; 10: 20.9 |  |  | Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром 25 мм
(Материалы для монтажных работ)
39 | Прайс-лист | Шкаф настенный 19" 7U 600*450 дверь стекло |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 518.23; 10: 518.23 |  |  | Шкаф настенный 19" 7U 600*450 дверь стекло
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3513,60/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=3513,60/1,2/5,65
40 | Прайс-лист | Видеокамера OMNY BASE miniBullet2E-U |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 505.93; 10: 505.93 |  |  | Видеокамера OMNY BASE miniBullet2E-U
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3430,19/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=3430,19/1,2/5,65
41 | Прайс-лист | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 489.27; 10: 489.27 |  |  | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3317,23/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=3317,23/1,2/5,65
42 | Прайс-лист | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 489.27; 10: 489.27 |  |  | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3317,23/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=3317,23/1,2/5,65
43 | Прайс-лист | Цифровой видеорегистратор Hikvision DS-7608NI-I2/8P |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 4245.43; 10: 4245.43 |  |  | Цифровой видеорегистратор Hikvision DS-7608NI-I2/8P
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=28784,00/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=28784,00/1,2/5,65
44 | Прайс-лист | Видеокамера OMNY BASE miniBullet2E-U |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 505.93; 10: 505.93 |  |  | Видеокамера OMNY BASE miniBullet2E-U
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3430,19/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=3430,19/1,2/5,65
45 | Прайс-лист | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 489.27; 10: 489.27 |  |  | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3317,23/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=3317,23/1,2/5,65
46 | Прайс-лист | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 489.27; 10: 489.27 |  |  | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3317,23/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=3317,23/1,2/5,65
47 | Прайс-лист | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 489.27; 10: 489.27 |  |  | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3317,23/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=3317,23/1,2/5,65
48 | Прайс-лист | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 489.27; 10: 489.27 |  |  | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3317,23/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=3317,23/1,2/5,65
49 | Прайс-лист | ИБП ERTH 600 Plus, без батареи |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 953.98; 10: 953.98 |  |  | ИБП ERTH 600 Plus, без батареи
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=6468,00/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=6468,00/1,2/5,65
50 | Прайс-лист | Аккумуляторная батарея Delta DTM 1207 (12V 7Ah) |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 235.99; 10: 235.99 |  |  | Аккумуляторная батарея Delta DTM 1207 (12V 7Ah)
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=1600,00/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=1600,00/1,2/5,65
51 | Прайс-лист | Жесткий диск 3 TБ SATA CCTV |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 2524.32; 10: 2524.32 |  |  | Жесткий диск 3 TБ SATA CCTV
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=17114,88/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=17114,88/1,2/5,65
52 | Прайс-лист | Кабель HDMI-HDMI (19M-19M), 10м |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 2.15; 10: 2.15 |  |  | Кабель HDMI-HDMI (19M-19M), 10м
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=14,56/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=14,56/1,2/5,65
53 | Прайс-лист | Кабель UTP 4 пары, кат. 5, для внутренней прокладки, негорючий |  |  | 4: м; 7: 610; 8: 5.15; 10: 3141.5 |  |  | Кабель UTP 4 пары, кат. 5, для внутренней прокладки, негорючий
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=34,93/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=34,93/1,2/5,65
54 | Прайс-лист | Коробка распределительная 85*85*40 |  |  | 4: шт.; 7: 2; 8: 7.79; 10: 15.58 |  |  | Коробка распределительная 85*85*40
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=52,80/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=52,80/1,2/5,65
55 | Прайс-лист | Кабель-канал 25*16 |  |  | 4: м; 7: 4; 8: 5.66; 10: 22.64 |  |  | Кабель-канал 25*16
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=38,40/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=38,40/1,2/5,65
56 | Прайс-лист | Кабель-канал напольный 75*17 |  |  | 4: м; 7: 2; 8: 33.48; 10: 66.96 |  |  | Кабель-канал напольный 75*17
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=227,00/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=227,00/1,2/5,65
57 | ТССЦ-509-6417 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром 25 мм |  |  | 4: м; 7: 5; 8: 4.18; 10: 20.9 |  |  | Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром 25 мм
(Материалы для монтажных работ)
58 | ТССЦ-501-8482 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0,025; 8: 6194.02; 10: 154.85 |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=25 / 1000 | [14 empty] | Объем=25 / 1000
59 | Прайс-лист | Шкаф настенный 19" 7U 600*450 дверь стекло |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 518.23; 10: 518.23 |  |  | Шкаф настенный 19" 7U 600*450 дверь стекло
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3513,60/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=3513,60/1,2/5,65
60 | ТССЦ-509-2235 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 17.58; 10: 17.58 |  |  | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С
(Материалы для монтажных работ)
61 | Прайс-лист | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 489.27; 10: 489.27 |  |  | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3317,23/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=3317,23/1,2/5,65
62 | Прайс-лист | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 489.27; 10: 489.27 |  |  | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3317,23/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=3317,23/1,2/5,65
63 | Прайс-лист | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 489.27; 10: 489.27 |  |  | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3317,23/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=3317,23/1,2/5,65
64 | Прайс-лист | Цифровой видеорегистратор Hikvision DS-7616NI-E2/8P |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 4245.43; 10: 4245.43 |  |  | Цифровой видеорегистратор Hikvision DS-7616NI-E2/8P
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=28784,00/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=28784,00/1,2/5,65
65 | Прайс-лист | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 489.27; 10: 489.27 |  |  | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3317,23/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=3317,23/1,2/5,65
66 | Прайс-лист | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 489.27; 10: 489.27 |  |  | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3317,23/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=3317,23/1,2/5,65
67 | Прайс-лист | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 489.27; 10: 489.27 |  |  | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3317,23/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=3317,23/1,2/5,65
68 | Прайс-лист | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 489.27; 10: 489.27 |  |  | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3317,23/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=3317,23/1,2/5,65
69 | Прайс-лист | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 489.27; 10: 489.27 |  |  | Видеокамера OMNY BASE miniDome2E-U
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3317,23/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=3317,23/1,2/5,65
70 | Прайс-лист | ИБП ERTH 600 Plus, без батареи |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 953.98; 10: 953.98 |  |  | ИБП ERTH 600 Plus, без батареи
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=6468,00/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=6468,00/1,2/5,65
71 | Прайс-лист | Аккумуляторная батарея Delta DTM 1207 (12V 7Ah) |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 235.99; 10: 235.99 |  |  | Аккумуляторная батарея Delta DTM 1207 (12V 7Ah)
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=1600,00/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=1600,00/1,2/5,65
72 | Прайс-лист | Жесткий диск 3 TБ SATA CCTV |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 2524.32; 10: 2524.32 |  |  | Жесткий диск 3 TБ SATA CCTV
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=17114,88/1,2/5,65 | [24 empty] | Цена=17114,88/1,2/5,65
|  | Итоги по разделу 2 Материалы и оборудование, не учтенные ценником : | [21 empty] | Итоги по разделу 2 Материалы и оборудование, не учтенные ценником :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 51439.89 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 51439.89 | [11 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 51439.89 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 51439.89 | [11 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 2 Материалы и оборудование, не учтенные ценником |  |  | 10: 51439.89 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Материалы и оборудование, не учтенные ценником
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 65063.01; 12: 508650 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 8373.06; 12: 182868 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1527.74; 12: 14116 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 55.6; 12: 1215 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 55162.21; 12: 311666 | [15 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 77418.37; 12: 778493 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 8373.06; 12: 182868 | [15 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1527.74; 11: 9,24; 12: 14116 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 55.6; 12: 1215 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 55162.21; 11: 5,65; 12: 311666 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 8106.34; 12: 177042 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4249.02; 12: 92801 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 8428.66; 12: 184083 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 8106.34; 12: 177042 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4249.02; 12: 92801 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 15483.67; 12: 155698.6 | [16 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 92902.04; 12: 934191.6 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]