## Ресурсная смета 14 граф
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2017 г. | [9 empty] | "______ " _______________2017 г.
Блочно-модульная котельная Сохрановского ЛПУМГ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)
|  | на | Электроснабжение, Блочно-модульная котельная
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 250401-09/026-2-0053-ЭС.
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________1877,634 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________26,479 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________310,965 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1540,190 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________27,619 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________209,2991 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Монтажные работы
Монтаж оборудования
1 О | К4-1 | Шкаф распределительный ( собранный по схеме ) ЩР №2 Оборудование | компл |  | 1 | 770095.18 | 770095
2 О | К4-2 | Шкаф распределительный ( собранный по схеме ) ЩР №3 Оборудование | компл |  | 1 | 770095.18 | 770095
3 | ГЭСНм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. |  | 2 1+1 | 1601.36 | 3203 | 634 | 472 | 60 | 2097 | 4.64 | 0.2
З |  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 2.32 | 4.64 | 136.61 | 633.87 | 633.87
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.1 | 0.2
З | 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 0.1 | 0.2 | 1221.66 | 244.33 |  | 244.33 | 32.86
З | 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.77 | 1.54 | 30.62 | 47.15 |  | 47.15
З | 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.1 | 0.2 | 904.03 | 180.81 |  | 180.81 | 26.73
З | 4. 101-1924-000001 | Электроды диаметром 4 мм марки УОНИ- 13/45 типа Э42А | т | 0.00015 | 0.0003 | 57687.1 | 17.31 |  |  |  | 17.31
З | 5. 101-9660-000001 | Болты с гайками | кг | 0.17 | 0.34 | 49.01 | 16.66 |  |  |  | 16.66
З | 6. 101-2143-000001 | Краска эпоксидная двухкомпонентная водоразбавляемая Технопокс Аква V | кг | 0.03 | 0.06 | 287.49 | 17.25 |  |  |  | 17.25
З | 7. 201-0843-000001 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0.015 | 0.03 | 68178.14 | 2045.34 |  |  |  | 2045.34
Н | 8. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 81%=95%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 562 361 4126
Прокладка кабелей и проводов
4 | ГЭСНм08-02-141-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг ( до 4 кг ) | 100 м кабеля |  | 0,85 85/100 | 5704.16 | 4849 | 1984 | 2560 | 334 | 305 | 14.824 | 1.122
З |  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 17.44 | 14.824 | 133.81 | 1983.6 | 1983.6
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.32 | 1.122
З | 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 1.32 | 1.122 | 1221.66 | 1370.7 |  | 1370.7 | 184.33
З | 2. 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.час | 3.97 | 3.3745 | 8.37 | 28.24 |  | 28.24
З | 3. 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 3.97 | 3.3745 | 43.39 | 146.42 |  | 146.42
З | 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.32 | 1.122 | 904.03 | 1014.32 |  | 1014.32 | 149.94
З | 5. 101-1641-000001 | Сталь угловая. равнополочная. марка стали ВСт3КП2. размером 50х50х5 мм | т | 0.01 | 0.0085 | 24435.78 | 207.7 |  |  |  | 207.7
З | 6. 101-1755-000001 | Сталь полосовая толщиной 4-5 мм. шириной 50-200 мм спокойная марки СТ3СП | т | 0.001 | 0.00085 | 28300.15 | 24.06 |  |  |  | 24.06
З | 7. 101-2143-000001 | Краска эпоксидная двухкомпонентная водоразбавляемая Технопокс Аква V | кг | 0.25 | 0.2125 | 287.49 | 61.09 |  |  |  | 61.09
З | 8. 101-2478-000001 | Лента К226 | 100 м | 0.0096 | 0.00816 | 867.4 | 7.08 |  |  |  | 7.08
З | 9. 113-1786-000002 | Лак битумный БТ-123 | т | 6e-05 | 5e-05 | 104182.05 | 5.21 |  |  |  | 5.21
Н | 10. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 81%=95%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 1878 1205 7932
5 | ГЭСНм08-02-143-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля |  | 0,85 85/100 | 4374.59 | 3718 | 593 | 3125 | 438 |  | 4.4285 | 1.4705
З |  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 5.21 | 4.4285 | 133.81 | 592.58 | 592.58
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.73 | 1.4705
З | 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 1.73 | 1.4705 | 1221.66 | 1796.45 |  | 1796.45 | 241.59
З | 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.73 | 1.4705 | 904.03 | 1329.38 |  | 1329.38 | 196.52
Н | 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 81%=95%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 835 536 5089
6 | ГЭСНм08-02-412-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прим. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 ( затягивание кабеля в полиэтиленовую трубу) | 100 м |  | 0,9 90/100 | 1924.34 | 1732 | 1376 | 210 | 29 | 146 | 10.512 | 0.099
З |  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 11.68 | 10.512 | 130.94 | 1376.44 | 1376.44
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.11 | 0.099
З | 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 0.11 | 0.099 | 1221.66 | 120.94 |  | 120.94 | 16.26
З | 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.11 | 0.099 | 904.03 | 89.5 |  | 89.5 | 13.23
З | 3. 101-1764-000001 | Тальк молотый 1 сорта | т | 0.00126 | 0.00113 | 16254.22 | 18.37 |  |  |  | 18.37
З | 4. 101-2143-000001 | Краска эпоксидная двухкомпонентная водоразбавляемая Технопокс Аква V | кг | 0.02 | 0.018 | 287.49 | 5.17 |  |  |  | 5.17
З | 5. 101-2499-000001 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.4 | 0.36 | 94.37 | 33.97 |  |  |  | 33.97
З | 6. 509-0780-000001 | Втулки В54 | 1000 шт | 0.0122 | 0.01098 | 2566.24 | 28.18 |  |  |  | 28.18
З | 7. 509-0081-000001 | Гильзы соединительные медные ГМ70 | 100 шт | 0.05 | 0.045 | 1317.01 | 59.27 |  |  |  | 59.27
Н | 8. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 81%=95%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 1138 731 3601
7 | ГЭСНм08-02-412-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прим. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 ( затягивание кабеля в стальную трубу) | 100 м |  | 0,1 10/100 | 1924.34 | 192 | 153 | 23 | 3 | 16 | 1.168 | 0.011
З |  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 11.68 | 1.168 | 130.94 | 152.94 | 152.94
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.11 | 0.011
З | 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 0.11 | 0.011 | 1221.66 | 13.44 |  | 13.44 | 1.81
З | 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.11 | 0.011 | 904.03 | 9.94 |  | 9.94 | 1.47
З | 3. 101-1764-000001 | Тальк молотый 1 сорта | т | 0.00126 | 0.00013 | 16254.22 | 2.11 |  |  |  | 2.11
З | 4. 101-2143-000001 | Краска эпоксидная двухкомпонентная водоразбавляемая Технопокс Аква V | кг | 0.02 | 0.002 | 287.49 | 0.58 |  |  |  | 0.58
З | 5. 101-2499-000001 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.4 | 0.04 | 94.37 | 3.77 |  |  |  | 3.77
З | 6. 509-0780-000001 | Втулки В54 | 1000 шт | 0.0122 | 0.00122 | 2566.24 | 3.13 |  |  |  | 3.13
З | 7. 509-0081-000001 | Гильзы соединительные медные ГМ70 | 100 шт | 0.05 | 0.005 | 1317.01 | 6.59 |  |  |  | 6.59
Н | 8. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 81%=95%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 126 81 399
8 | ГЭСНм08-02-412-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прим. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 ( затягивание кабеля в трубу из полиамида) | 100 м |  | 0,45 45/100 | 1924.34 | 866 | 688 | 105 | 15 | 73 | 5.256 | 0.0495
З |  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 11.68 | 5.256 | 130.94 | 688.22 | 688.22
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.11 | 0.0495
З | 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 0.11 | 0.0495 | 1221.66 | 60.47 |  | 60.47 | 8.13
З | 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.11 | 0.0495 | 904.03 | 44.75 |  | 44.75 | 6.62
З | 3. 101-1764-000001 | Тальк молотый 1 сорта | т | 0.00126 | 0.00057 | 16254.22 | 9.26 |  |  |  | 9.26
З | 4. 101-2143-000001 | Краска эпоксидная двухкомпонентная водоразбавляемая Технопокс Аква V | кг | 0.02 | 0.009 | 287.49 | 2.59 |  |  |  | 2.59
З | 5. 101-2499-000001 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.4 | 0.18 | 94.37 | 16.99 |  |  |  | 16.99
З | 6. 509-0780-000001 | Втулки В54 | 1000 шт | 0.0122 | 0.00549 | 2566.24 | 14.09 |  |  |  | 14.09
З | 7. 509-0081-000001 | Гильзы соединительные медные ГМ70 | 100 шт | 0.05 | 0.0225 | 1317.01 | 29.63 |  |  |  | 29.63
Н | 8. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 81%=95%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 569 366 1801
9 | ГЭСНм08-02-163-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 ( разделка кабеля с помощью муфты сеч. 4х70 ) | 1 шт. |  | 4 | 260.66 | 1043 | 739 |  |  | 304 | 5.52
З |  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 1.38 | 5.52 | 133.81 | 738.63 | 738.63
З | 1. 101-0069-000001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0008 | 0.0032 | 92401.39 | 295.68 |  |  |  | 295.68
З | 2. 101-2478-000001 | Лента К226 | 100 м | 0.0024 | 0.0096 | 867.4 | 8.33 |  |  |  | 8.33
Н | 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 81%=95%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 599 384 2026
Прокладка труб
10 | ГЭСН34-02-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена: до 2 отверстий ( прокладка ПЭ трубы в траншее ) | 1 канало-километр трубопровода |  | 0,09 90/1000 | 16110.74 | 1450 | 1405 |  |  | 45 | 11.97
З |  | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.-ч | 133 | 11.97 | 117.38 | 1405.04 | 1405.04
З | 1. 101-0070-000004 | Бензин "ЭКСТРА" | т | 0.0008 | 7e-05 | 36155.88 | 2.53 |  |  |  | 2.53
З | 2. 102-0097-000001 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм III сорта | м3 | 0.08 | 0.0072 | 5878.44 | 42.32 |  |  |  | 42.32
|  | Прокладка и монтаж сетей связи (МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 85%=100%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 1194 731 3375
11 | ГЭСНм08-02-407-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм ( труба стальная по стене ) | 100 м |  | 0,1 10/100 | 7640.04 | 764 | 497 | 171 | 22 | 96 | 3.792 | 0.073
З |  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 37.92 | 3.792 | 130.94 | 496.52 | 496.52
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.73 | 0.073
З | 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 0.73 | 0.073 | 1221.66 | 89.18 |  | 89.18 | 11.99
З | 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 5.14 | 0.514 | 30.62 | 15.74 |  | 15.74
З | 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.73 | 0.073 | 904.03 | 65.99 |  | 65.99 | 9.76
З | 4. 101-1924-000001 | Электроды диаметром 4 мм марки УОНИ- 13/45 типа Э42А | т | 0.00105 | 0.00011 | 57687.1 | 6.35 |  |  |  | 6.35
З | 5. 101-2143-000001 | Краска эпоксидная двухкомпонентная водоразбавляемая Технопокс Аква V | кг | 0.68 | 0.068 | 287.49 | 19.55 |  |  |  | 19.55
З | 6. 101-2488-000001 | Лента ФУМ | кг | 0.034 | 0.0034 | 882.42 | 3 |  |  |  | 3
З | 7. 101-3914-000001 | Дюбели распорные | 100 шт | 0.82 | 0.082 | 45.34 | 3.72 |  |  |  | 3.72
З | 8. 110-0219-000001 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт | 0.65 | 0.065 | 773.32 | 50.27 |  |  |  | 50.27
З | 9. 509-0090-000001 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт | 8 | 0.8 | 17.47 | 13.98 |  |  |  | 13.98
Н | 10. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 81%=95%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 420 270 1454
12 | ГЭСНм08-02-409-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм ( труба из полиамида по стене ) | 100 м |  | 0,45 45/100 | 4356.91 | 1961 | 1622 | 292 | 35 | 47 | 12.384 | 0.117
З |  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 27.52 | 12.384 | 130.94 | 1621.56 | 1621.56
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.26 | 0.117
З | 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 0.26 | 0.117 | 1221.66 | 142.93 |  | 142.93 | 19.22
З | 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 2.16 | 0.972 | 30.62 | 29.76 |  | 29.76
З | 3. 331451 | Перфораторы электрические | маш.час | 5.57 | 2.5065 | 5.2 | 13.03 |  | 13.03
З | 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.26 | 0.117 | 904.03 | 105.77 |  | 105.77 | 15.64
З | 5. 101-1924-000001 | Электроды диаметром 4 мм марки УОНИ- 13/45 типа Э42А | т | 0.00096 | 0.00043 | 57687.1 | 24.81 |  |  |  | 24.81
З | 6. 113-8040-000001 | Клей БМК-5к | кг | 0.4 | 0.18 | 125.7 | 22.63 |  |  |  | 22.63
Н | 7. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 81%=95%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 1342 862 4165
Земляные работы
13 | ГЭСНм08-02-142-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля |  | 0,85 85/100 | 4234.91 | 3600 | 603 | 2997 | 443 |  | 4.505
З |  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 5.3 | 4.505 | 133.81 | 602.81 | 602.81
З | 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 3.9 | 3.315 | 904.03 | 2996.86 |  | 2996.86 | 443.02
Н | 2. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 81%=95%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 847 544 4991
14 | ГЭСН01-02-055-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0,23 23/100 | 21797.37 | 5013 | 5013 |  |  |  | 43.47
З |  | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.-ч | 189 | 43.47 | 115.33 | 5013.4 | 5013.4
|  | Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 68%=80%*0.85 36%=45%*0.8 |  | 3409 1805 10227
15 | ГЭСН01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  | 0,16 16/100 | 9067.79 | 1451 | 1451 |  |  |  | 15.552
З |  | Затраты труда рабочих (ср 1,5) | чел.-ч | 97.2 | 15.552 | 93.29 | 1450.85 | 1450.85
|  | Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 68%=80%*0.85 36%=45%*0.8 |  | 987 522 2960
16 | ГЭСН13-03-002-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,03 3/100 | 4306.85 | 129 | 19 | 2 |  | 108 | 0.13 | 0.0003
З |  | Затраты труда рабочих (ср 4,9) | чел.-ч | 4.334 | 0.13 | 146.41 | 19.03 | 19.03
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01 | 0.0003
З | 1. 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.час | 1.12 | 0.0336 | 26.55 | 0.89 |  | 0.89
З | 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.03 | 0.0009 | 904.03 | 0.81 |  | 0.81 | 0.12
З | 3. 113-0336-000001 | Грунтовка ЭП-057 | т | 0.02 | 0.0006 | 180771.93 | 108.46 |  |  |  | 108.46
|  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 77%=90%*0.85 56%=70%*0.8 |  | 15 11 155
17 | ГЭСН13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ( в два слоя ) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,03 3/100 | 4071.08 | 122 | 32 | 2 |  | 88 | 0.2528 | 0.0006
З |  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 8.426 | 0.2528 | 126.63 | 32.01 | 32.01
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02 | 0.0006
З | 1. 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.час | 1.3 | 0.039 | 26.55 | 1.04 |  | 1.04
З | 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.02 | 0.0006 | 904.03 | 0.54 |  | 0.54 | 0.08
З | 3. 101-1292-000001 | Растворитель (уайт-спирит) | т | 0.0028 | 8e-05 | 61285.05 | 4.9 |  |  |  | 4.9
З | 4. 113-0246-000002 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.038 | 0.00114 | 73155.43 | 83.4 |  |  |  | 83.4
|  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 77%=90%*0.85 56%=70%*0.8 |  | 25 18 165
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 1570283 | 16809 | 9959 | 1379 | 3325 | 138.4043 | 3.1429
Накладные расходы | [6 empty] | 13946
Сметная прибыль | [6 empty] | 8426
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [6 empty] | 1592655 |  |  |  |  | 138.4043 | 3.1429
Раздел 2. Перенос кабеля
Прокладка кабелей и проводов
18 | ГЭСНм08-02-141-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг ( до 4 кг ) | 100 м кабеля |  | 0,34 34/100 | 5704.16 | 1939 | 793 | 1024 | 134 | 122 | 5.9296 | 0.4488
З |  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 17.44 | 5.9296 | 133.81 | 793.44 | 793.44
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.32 | 0.4488
З | 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 1.32 | 0.4488 | 1221.66 | 548.28 |  | 548.28 | 73.73
З | 2. 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.час | 3.97 | 1.3498 | 8.37 | 11.3 |  | 11.3
З | 3. 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 3.97 | 1.3498 | 43.39 | 58.57 |  | 58.57
З | 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.32 | 0.4488 | 904.03 | 405.73 |  | 405.73 | 59.98
З | 5. 101-1641-000001 | Сталь угловая. равнополочная. марка стали ВСт3КП2. размером 50х50х5 мм | т | 0.01 | 0.0034 | 24435.78 | 83.08 |  |  |  | 83.08
З | 6. 101-1755-000001 | Сталь полосовая толщиной 4-5 мм. шириной 50-200 мм спокойная марки СТ3СП | т | 0.001 | 0.00034 | 28300.15 | 9.62 |  |  |  | 9.62
З | 7. 101-2143-000001 | Краска эпоксидная двухкомпонентная водоразбавляемая Технопокс Аква V | кг | 0.25 | 0.085 | 287.49 | 24.44 |  |  |  | 24.44
З | 8. 101-2478-000001 | Лента К226 | 100 м | 0.0096 | 0.00326 | 867.4 | 2.83 |  |  |  | 2.83
З | 9. 113-1786-000002 | Лак битумный БТ-123 | т | 6e-05 | 2e-05 | 104182.05 | 2.08 |  |  |  | 2.08
Н | 10. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 81%=95%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 751 482 3172
19 | ГЭСНм08-02-141-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг | 100 м кабеля |  | 0,24 24/100 | 2874.59 | 690 | 352 | 252 | 32 | 86 | 2.6304 | 0.108
З |  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 10.96 | 2.6304 | 133.81 | 351.97 | 351.97
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.45 | 0.108
З | 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 0.45 | 0.108 | 1221.66 | 131.94 |  | 131.94 | 17.74
З | 2. 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.час | 2.58 | 0.6192 | 8.37 | 5.18 |  | 5.18
З | 3. 030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 2.58 | 0.6192 | 27.43 | 16.98 |  | 16.98
З | 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.45 | 0.108 | 904.03 | 97.64 |  | 97.64 | 14.43
З | 5. 101-1641-000001 | Сталь угловая. равнополочная. марка стали ВСт3КП2. размером 50х50х5 мм | т | 0.01 | 0.0024 | 24435.78 | 58.65 |  |  |  | 58.65
З | 6. 101-1755-000001 | Сталь полосовая толщиной 4-5 мм. шириной 50-200 мм спокойная марки СТ3СП | т | 0.001 | 0.00024 | 28300.15 | 6.79 |  |  |  | 6.79
З | 7. 101-2143-000001 | Краска эпоксидная двухкомпонентная водоразбавляемая Технопокс Аква V | кг | 0.25 | 0.06 | 287.49 | 17.25 |  |  |  | 17.25
З | 8. 101-2478-000001 | Лента К226 | 100 м | 0.0096 | 0.0023 | 867.4 | 2 |  |  |  | 2
З | 9. 113-1786-000002 | Лак битумный БТ-123 | т | 6e-05 | 1e-05 | 104182.05 | 1.04 |  |  |  | 1.04
Н | 10. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 81%=95%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 311 200 1201
20 | ГЭСНм08-02-143-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля |  | 0,58 (34+24)/100 | 4374.59 | 2537 | 404 | 2133 | 299 |  | 3.0218 | 1.0034
З |  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 5.21 | 3.0218 | 133.81 | 404.35 | 404.35
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.73 | 1.0034
З | 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 1.73 | 1.0034 | 1221.66 | 1225.81 |  | 1225.81 | 164.85
З | 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.73 | 1.0034 | 904.03 | 907.1 |  | 907.1 | 134.09
Н | 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 81%=95%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 569 366 3472
21 | ГЭСНм08-02-412-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прим. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 ( затягивание кабеля в полиэтиленовую трубу) | 100 м |  | 0,06 6/100 | 1924.34 | 115 | 92 | 14 | 2 | 9 | 0.7008 | 0.0066
З |  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 11.68 | 0.7008 | 130.94 | 91.76 | 91.76
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.11 | 0.0066
З | 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 0.11 | 0.0066 | 1221.66 | 8.06 |  | 8.06 | 1.08
З | 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.11 | 0.0066 | 904.03 | 5.97 |  | 5.97 | 0.88
З | 3. 101-1764-000001 | Тальк молотый 1 сорта | т | 0.00126 | 8e-05 | 16254.22 | 1.3 |  |  |  | 1.3
З | 4. 101-2143-000001 | Краска эпоксидная двухкомпонентная водоразбавляемая Технопокс Аква V | кг | 0.02 | 0.0012 | 287.49 | 0.35 |  |  |  | 0.35
З | 5. 101-2499-000001 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.4 | 0.024 | 94.37 | 2.26 |  |  |  | 2.26
З | 6. 509-0780-000001 | Втулки В54 | 1000 шт | 0.0122 | 0.00073 | 2566.24 | 1.87 |  |  |  | 1.87
З | 7. 509-0081-000001 | Гильзы соединительные медные ГМ70 | 100 шт | 0.05 | 0.003 | 1317.01 | 3.95 |  |  |  | 3.95
Н | 8. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 81%=95%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 76 49 240
22 | ГЭСНм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прим. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 ( затягивание кабеля в полиэтиленовую трубу) | 100 м |  | 0,06 6/100 | 1015.96 | 61 | 49 | 4 | 1 | 8 | 0.3774 | 0.0018
З |  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 6.29 | 0.3774 | 130.94 | 49.42 | 49.42
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.03 | 0.0018
З | 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 0.03 | 0.0018 | 1221.66 | 2.2 |  | 2.2 | 0.3
З | 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.03 | 0.0018 | 904.03 | 1.63 |  | 1.63 | 0.24
З | 3. 101-1764-000001 | Тальк молотый 1 сорта | т | 0.00105 | 6e-05 | 16254.22 | 0.98 |  |  |  | 0.98
З | 4. 101-2143-000001 | Краска эпоксидная двухкомпонентная водоразбавляемая Технопокс Аква V | кг | 0.02 | 0.0012 | 287.49 | 0.35 |  |  |  | 0.35
З | 5. 101-2499-000001 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.32 | 0.0192 | 94.37 | 1.81 |  |  |  | 1.81
З | 6. 509-0081-000009 | Гильзы соединительные медные ГМ16 | 100 шт | 0.05 | 0.003 | 727.99 | 2.18 |  |  |  | 2.18
З | 7. 509-0783-000001 | Втулки изолирующие | шт | 12.2 | 0.732 | 3.21 | 2.35 |  |  |  | 2.35
Н | 8. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 81%=95%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 41 26 128
23 | ГЭСНм08-02-163-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 ( разделка кабеля с помощью муфты сеч. 4х70 ) | 1 шт. |  | 4 2+2 | 260.66 | 1043 | 739 |  |  | 304 | 5.52
З |  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 1.38 | 5.52 | 133.81 | 738.63 | 738.63
З | 1. 101-0069-000001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0008 | 0.0032 | 92401.39 | 295.68 |  |  |  | 295.68
З | 2. 101-2478-000001 | Лента К226 | 100 м | 0.0024 | 0.0096 | 867.4 | 8.33 |  |  |  | 8.33
Н | 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 81%=95%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 599 384 2026
24 | ГЭСНм08-02-163-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2 ( разделка кабеля с помощью муфты сеч. 4х16 ) | 1 шт. |  | 2 1+1 | 223.19 | 446 | 294 |  |  | 152 | 2.2
З |  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 1.1 | 2.2 | 133.81 | 294.38 | 294.38
З | 1. 101-0069-000001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0008 | 0.0016 | 92401.39 | 147.84 |  |  |  | 147.84
З | 2. 101-2478-000001 | Лента К226 | 100 м | 0.0024 | 0.0048 | 867.4 | 4.16 |  |  |  | 4.16
Н | 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 81%=95%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 238 153 837
Прокладка труб
25 | ГЭСН34-02-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена: до 2 отверстий ( прокладка ПЭ трубы в траншее ) | 1 канало-километр трубопровода |  | 0,012 12/1000 | 16110.74 | 193 | 187 |  |  | 6 | 1.596
З |  | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.-ч | 133 | 1.596 | 117.38 | 187.34 | 187.34
З | 1. 101-0070-000004 | Бензин "ЭКСТРА" | т | 0.0008 | 1e-05 | 36155.88 | 0.36 |  |  |  | 0.36
З | 2. 102-0097-000001 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм III сорта | м3 | 0.08 | 0.00096 | 5878.44 | 5.64 |  |  |  | 5.64
|  | Прокладка и монтаж сетей связи (МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 85%=100%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 159 97 449
26 | ГЭСНм08-03-573-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прим. Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х600 мм ( монтаж существующего щита ) | 1 шт. |  | 1 | 1053.27 | 1053 | 324 | 693 | 118 | 36 | 2.37 | 0.59
З |  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 2.37 | 2.37 | 136.61 | 323.77 | 323.77
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.59 | 0.59
З | 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 0.24 | 0.24 | 1221.66 | 293.2 |  | 293.2 | 39.43
З | 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.79 | 0.79 | 30.62 | 24.19 |  | 24.19
З | 3. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.час | 0.35 | 0.35 | 444.37 | 155.53 |  | 155.53 | 46.77
З | 4. 100602 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 0.35 | 0.35 | 9.13 | 3.2 |  | 3.2
З | 5. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.24 | 0.24 | 904.03 | 216.97 |  | 216.97 | 32.07
З | 6. 101-1755-000001 | Сталь полосовая толщиной 4-5 мм. шириной 50-200 мм спокойная марки СТ3СП | т | 0.0003 | 0.0003 | 28300.15 | 8.49 |  |  |  | 8.49
З | 7. 101-1924-000001 | Электроды диаметром 4 мм марки УОНИ- 13/45 типа Э42А | т | 0.00015 | 0.00015 | 57687.1 | 8.65 |  |  |  | 8.65
З | 8. 101-9660-000001 | Болты с гайками | кг | 0.1 | 0.1 | 49.01 | 4.9 |  |  |  | 4.9
З | 9. 101-2143-000001 | Краска эпоксидная двухкомпонентная водоразбавляемая Технопокс Аква V | кг | 0.05 | 0.05 | 287.49 | 14.37 |  |  |  | 14.37
Н | 10. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 81%=95%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 358 230 1641
27 | ГЭСНм08-02-144-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | 100 шт. |  | 0,01 1/100 | 1627.13 | 16 | 16 |  |  |  | 0.1216
З |  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 12.16 | 0.1216 | 133.81 | 16.27 | 16.27
Н | 1. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 81%=95%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 13 8 37
28 | ГЭСНм08-02-144-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | 100 шт. |  | 0,02 2/100 | 2023.21 | 40 | 40 |  |  |  | 0.3024
З |  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 15.12 | 0.3024 | 133.81 | 40.46 | 40.46
Н | 1. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 81%=95%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 32 21 93
Земляные работы
29 | ГЭСНм08-02-142-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля |  | 0,58 58/100 | 4234.91 | 2456 | 411 | 2045 | 302 |  | 3.074
З |  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 5.3 | 3.074 | 133.81 | 411.33 | 411.33
З | 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 3.9 | 2.262 | 904.03 | 2044.92 |  | 2044.92 | 302.29
Н | 2. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 81%=95%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 578 371 3405
30 | ГЭСН01-02-055-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0,16 16/100 | 21797.37 | 3488 | 3488 |  |  |  | 30.24
З |  | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.-ч | 189 | 30.24 | 115.33 | 3487.58 | 3487.58
|  | Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 68%=80%*0.85 36%=45%*0.8 |  | 2372 1256 7116
31 | ГЭСН01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  | 0,11 11/100 | 9067.79 | 997 | 997 |  |  |  | 10.692
З |  | Затраты труда рабочих (ср 1,5) | чел.-ч | 97.2 | 10.692 | 93.29 | 997.46 | 997.46
|  | Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 68%=80%*0.85 36%=45%*0.8 |  | 678 359 2034
Демонтажные работы
32 | ГЭСНм08-03-573-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прим. Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х600 мм ( демонтаж существующего щита ) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 шт. |  | 1 | 610.12 | 610 | 194 | 416 | 71 |  | 1.422 | 0.354
З |  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 1.422 | 1.422 | 136.61 | 194.26 | 194.26
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.354 | 0.354
З | 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 0.144 | 0.144 | 1221.66 | 175.92 |  | 175.92 | 23.66
З | 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.474 | 0.474 | 30.62 | 14.51 |  | 14.51
З | 3. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.час | 0.21 | 0.21 | 444.37 | 93.32 |  | 93.32 | 28.06
З | 4. 100602 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 0.21 | 0.21 | 9.13 | 1.92 |  | 1.92
З | 5. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.144 | 0.144 | 904.03 | 130.18 |  | 130.18 | 19.24
З | 6. 101-1755-000001 | Сталь полосовая толщиной 4-5 мм. шириной 50-200 мм спокойная марки СТ3СП | т |  |  | 28300.15
З | 7. 101-1924-000001 | Электроды диаметром 4 мм марки УОНИ- 13/45 типа Э42А | т |  |  | 57687.1
З | 8. 101-9660-000001 | Болты с гайками | кг |  |  | 49.01
З | 9. 101-2143-000001 | Краска эпоксидная двухкомпонентная водоразбавляемая Технопокс Аква V | кг |  |  | 287.49
Н | 10. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 81%=95%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 215 138 963
33 | ГЭСНм08-02-144-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прим. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 ( отсоединение кабеля от щита ) | 100 шт. |  | 0,01 1/100 | 1627.13 | 16 | 16 |  |  |  | 0.1216
З |  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 12.16 | 0.1216 | 133.81 | 16.27 | 16.27
Н | 1. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 81%=95%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 13 8 37
34 | ГЭСНм08-02-144-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прим. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 ( отсоединение кабеля от щита ) | 100 шт. |  | 0,02 2/100 | 2023.21 | 40 | 40 |  |  |  | 0.3024
З |  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 15.12 | 0.3024 | 133.81 | 40.46 | 40.46
Н | 1. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 81%=95%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 32 21 93
35 | ГЭСНм08-02-144-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прим. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 ( отсоединение автоматичечкого выключателя ) | 100 шт. |  | 0,01 1/100 | 1627.13 | 16 | 16 |  |  |  | 0.1216
З |  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 12.16 | 0.1216 | 133.81 | 16.27 | 16.27
Н | 1. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 81%=95%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 13 8 37
36 | ГЭСНм08-02-144-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прим. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 ( отсоединение автоматичечкого выключателя ) | 100 шт. |  | 0,01 1/100 | 2023.21 | 20 | 20 |  |  |  | 0.1512
З |  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 15.12 | 0.1512 | 133.81 | 20.23 | 20.23
Н | 1. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 81%=95%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 16 10 46
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 15776 | 8472 | 6581 | 959 | 723 | 70.8948 | 2.5126
Накладные расходы | [6 empty] | 7064
Сметная прибыль | [6 empty] | 4187
Итого по разделу 2 Перенос кабеля | [6 empty] | 27027 |  |  |  |  | 70.8948 | 2.5126
Раздел 3. Материалы не учтенные ценником
37 | 507-9005-000002 | Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные ТУ 2248-002-39458598- 2001, наружный диаметр 110мм Материалы для монтажных работ | м |  | 90 6*15 | 67.57 | 6081 |  |  |  | 6081
38 | К2-15 | Труба гибкая гофрированная из полиамида Ду=48 мм код РА 614855F2. Материалы для монтажных работ | м |  | 45 | 333.93 | 15027 |  |  |  | 15027
39 | 507-9005-000005 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные ПНД, Ду 50 мм (для Бир Пекс Д 32 мм). Арт. 0650 Материалы для монтажных работ | м |  | 10 | 22.51 | 225 |  |  |  | 225
40 | 404-0007-000001 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 Материалы для монтажных работ | 1000 шт |  | 0,71 710/1000 | 7629.27 | 5417 |  |  |  | 5417
41 | К2-11 | Муфта концевая внутренней установки термоусаживаемая для кабеля сечением 70 кв.мм ( 4КВТп-1-(70-120 ). Материалы для монтажных работ | шт |  | 4 | 2450.48 | 9802 |  |  |  | 9802
42 | К2-10 | Кабельные наконечники ( DT - 70 ) Материалы для монтажных работ | шт |  | 16 | 147.14 | 2354 |  |  |  | 2354
43 | 501-0005-000102 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом ВБбШв 4х70мм2 1кВ ГОСТ 16442-80 Материалы для монтажных работ | км |  | 0.23 | 821040.87 | 188839 |  |  |  | 188839
Для переноса кабелей
44 | К2-14 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке с броней из двух стальных оцинкованных лент ( ВБШв 4х16 ) Материалы для монтажных работ | км |  | 0.03 | 293216.55 | 8796 |  |  |  | 8796
45 | 501-0571-000267 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ,с ПВХ изоляцией с защитным покровом АВБбШв 4х70мм2 1кВ ГОСТ 16442-80 Материалы для монтажных работ | км |  | 0.04 | 201822.45 | 8073 |  |  |  | 8073
46 | К2-12 | Муфта концевая наружней установки термоусаживаемая для кабеля сечением 16 кв.мм ( 4КНТп-1-(10-25 ) М. Материалы для монтажных работ | шт |  | 1 | 1100.12 | 1100 |  |  |  | 1100
47 | 502-9002-000047 | Муфты соединительные СТП-4х25-1 Материалы для монтажных работ | шт |  | 1 | 1435.51 | 1436 |  |  |  | 1436
48 | 502-9002-000096 | Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки КНТп 1-4х (70-120) Материалы для монтажных работ | шт |  | 2 | 843.92 | 1688 |  |  |  | 1688
49 | 502-9002-000051 | Муфты соединительные СТП-4х120-1 Материалы для монтажных работ | шт |  | 2 | 1575.66 | 3151 |  |  |  | 3151
50 | К2-10 | Кабельные наконечники ( DT - 70 ) Материалы для монтажных работ | шт |  | 8 | 147.14 | 1177 |  |  |  | 1177
51 | К2-13 | Кабельные наконечники ( DT - 16 ) Материалы для монтажных работ | шт |  | 4 | 40.28 | 161 |  |  |  | 161
52 | 507-9005-000002 | Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные ТУ 2248-002-39458598- 2001, наружный диаметр 110мм Материалы для монтажных работ | м |  | 12 6*2 | 67.57 | 811 |  |  |  | 811
53 | 404-0007-000001 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 Материалы для монтажных работ | 1000 шт |  | 0,5 500/1000 | 7629.27 | 3815 |  |  |  | 3815
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 257953 |  |  |  | 257953
Итого по разделу 3 Материалы не учтенные ценником | [6 empty] | 257953
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 1844012 | 25281 | 16540 | 2338 | 262001 | 209.2991 | 5.6555
Накладные расходы | [6 empty] | 21009
Сметная прибыль | [6 empty] | 12613
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 26479 |  |  |  |  | 113.9028 | 0.0009
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 310965 |  |  |  |  | 95.3963 | 5.6546
Итого Оборудование | [6 empty] | 1540190
Итого | [6 empty] | 1877634 |  |  |  |  | 209.2991 | 5.6555
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 262001
Машины и механизмы | [6 empty] | 16540
ФОТ | [6 empty] | 27619
Оборудование | [6 empty] | 1540190
Накладные расходы | [6 empty] | 21009
Сметная прибыль | [6 empty] | 12613
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 1877634 |  |  |  |  | 209.2991 | 5.6555
Составил: ___________________________Комаров Д.А.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Шкунова Н.М.
(должность, подпись, расшифровка)