## Ресурсная смета 14 граф
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2017 г. | [9 empty] | "______ " _______________2017 г.
Блочно-модульная котельная Сохрановского ЛПУМГ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-04
(локальная смета)
|  | на | Пожарная сигнализация, Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 250401-09/026-2-0053-ТМ
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________11,029 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________5,898 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________30,52 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Пожарная сигнализация
1 | ГЭСНп02-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 (Коэф МС и РИФ ПЗ=1,24 (ОЗП=1,24; ЭМ=1,24 к расх.; ЗПМ=1,24; МАТ=1,24 к расх.; ТЗ=1,24; ТЗМ=1,24); Коэф РУФ ПЗ=1,17 (ОЗП=1,17; ЭМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,17 к расх.; ТЗ=1,17; ТЗМ=1,17); "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) | 1 система |  | 1 | 3005.44 | 3005 | 3005 |  |  |  | 15.55
|  | Ведущий инженер | чел.час | 1.5553 | 1.56 | 223.64 | 348.88 | 348.88
|  | Инженер I категории | чел.час | 3.1105 | 3.11 | 205.92 | 640.41 | 640.41
|  | Инженер II категории | чел.час | 6.9987 | 7 | 192.23 | 1345.61 | 1345.61
|  | Инженер III категории | чел.час | 3.1105 | 3.11 | 176.21 | 548.01 | 548.01
|  | Техник I категории | чел.час | 0.77763 | 0.78 | 159 | 124.02 | 124.02
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 55%=65%*0.85 32%=40%*0.8 |  | 1653 962 5620
2 | ГЭСНп02-01-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01 (Коэф МС и РИФ ПЗ=1,24 (ОЗП=1,24; ЭМ=1,24 к расх.; ЗПМ=1,24; МАТ=1,24 к расх.; ТЗ=1,24; ТЗМ=1,24); Коэф РУФ ПЗ=1,17 (ОЗП=1,17; ЭМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,17 к расх.; ТЗ=1,17; ТЗМ=1,17); "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) | 1 канал |  | 2 | 1446.66 | 2893 | 2893 |  |  |  | 14.97
|  | Ведущий инженер | чел.час | 0.74861 | 1.5 | 223.64 | 335.46 | 335.46
|  | Инженер I категории | чел.час | 1.4972 | 2.99 | 205.92 | 615.7 | 615.7
|  | Инженер II категории | чел.час | 3.3688 | 6.74 | 192.23 | 1295.63 | 1295.63
|  | Инженер III категории | чел.час | 1.4972 | 2.99 | 176.21 | 526.87 | 526.87
|  | Техник I категории | чел.час | 0.37431 | 0.75 | 159 | 119.25 | 119.25
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 55%=65%*0.85 32%=40%*0.8 |  | 1591 926 5410
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 5898 | 5898 |  |  |  | 30.52
Накладные расходы | [6 empty] | 3244
Сметная прибыль | [6 empty] | 1887
Итого по разделу 1 Пожарная сигнализация | [6 empty] | 11029 |  |  |  |  | 30.52
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 5898 | 5898 |  |  |  | 30.52
Накладные расходы | [6 empty] | 3244
Сметная прибыль | [6 empty] | 1887
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 11029 |  |  |  |  | 30.52
Составил: ___________________________Медведева И.И.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Шкунова Н.М.
(должность, подпись, расшифровка)