## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2018 г. | [8 empty] | "______ " _______________2018 г.
"Комплекс по выращиванию шампиньонов мощностью 5 000 т грибов в год по адресу: Московская область, Ногинский район, с/пос. Степановское
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-АОВ/ Автоматизация вентиляции.
(локальная смета)
| на | Комплекс выращивания и упаковки продукции . Книга №1. Автоматизация вентиляции.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ЭПС-316-12-2017-01-АОВ. Книга №1. Автоматизация вентиляции.
|  | Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2548042,31 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________432680,05 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1708,04 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Приборы
1 | ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 70 21+49 | 276.88 | 266.64 |  |  | 19381.6 | 18664.8
2 | ТССЦ-301-7964 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №256/пр | Датчик температуры канальный ST-K1/PT1000, размером 65x235x50 мм (канальный датчик температуры tg-kh/pt1000) | 10 шт. | 1,5 15/10 | 18263.28 |  |  |  | 27394.92
3 | ТССЦ-301-8410 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №256/пр | Датчик утечки фреона EnergoM-3001-FR | шт. | 1 | 51010.86 |  |  |  | 51010.86
4 | ТССЦ-301-8615 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №256/пр | Дифференциальный датчик давления воздуха DPS 1500N | шт. | 4 | 4656.67 |  |  |  | 18626.68
5 | ТССЦ-301-7548 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №256/пр | Датчик температуры поверхностный TG-UN/PT1000. | 10 шт. | 0,1 1/10 | 9558.72 |  |  |  | 955.87
6 | ТССЦ-301-6872 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №256/пр | Термостат защиты от замерзания | шт. | 15 | 3648.23 |  |  |  | 54723.45
7 | ТССЦ-509-0305 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №258/пр | Концевой выключатель ВП-15К21 с расцепителем | шт. | 17 | 1457.66 |  |  |  | 24780.22
8 | ТССЦ-509-1939 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №258/пр | Пульт дистанционного управления | шт. | 17 | 4460.57 |  |  |  | 75829.69
Щиты и пульты.
9 | ТЕРм08-03-571-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм | 1 м ширины по фронту | 12 | 3288.37 | 1519.22 | 1557.66 | 295.86 | 39460.44 | 18230.64 | 18691.92 | 3550.32
10 | ТССЦ-509-6426 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №258/пр | Щиты управления вентиляцией ЩУВ4 7,5 кВт | шт. | 12 | 22162.33 |  |  |  | 265947.96
11 | ТЕРм08-01-102-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Шкаф автоматики приточно-вытяжной вентиляции | 1 шкаф | 1 | 5508.95 | 3664.34 | 1369.99 | 281.77 | 5508.95 | 3664.34 | 1369.99 | 281.77
12 | ТССЦ-503-0724 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №258/пр | Шкаф автоматики приточно-вытяжной вентиляции | компл. | 1 | 65456.16 |  |  |  | 65456.16
13 | ТЕРм11-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | 1 шт. | 3 | 363.23 | 229.33 | 129.32 |  | 1089.69 | 687.99 | 387.96
14 | ТССЦ-509-8308 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №258/пр | Пульт управления вентилятором | шт. | 3 | 1765.49 |  |  |  | 5296.47
15 | ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №259/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (блок - WA) | 1 шт. | 17 | 1546.64 | 600.33 | 212.87 | 35.22 | 26292.88 | 10205.61 | 3618.79 | 598.74
16 | ТССЦ-503-4063 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №258/пр | Блок управления завесой | шт. | 17 | 4670.65 |  |  |  | 79401.05
17 | ТЕРм11-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | 1 шт. | 1 | 363.23 | 229.33 | 129.32 |  | 363.23 | 229.33 | 129.32
18 | ТССЦ-509-4530 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №258/пр | Пульт дистанционного управления общеобменной вентиляцией | шт. | 1 | 2524.57 |  |  |  | 2524.57
Установочные изделия
19 | ТЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 1/100 | 6929.33 | 6667.04 | 43.23 | 10.7 | 69.29 | 66.67 | 0.43 | 0.11
20 | ТССЦ-509-4581 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №258/пр | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии АВВ, цвет белый | 10 шт. | 0,1 1/10 | 397.4 |  |  |  | 39.74
Электроаппараты
21 | ТЕРм11-02-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 10 кг | 1 шт. | 4 2+2 | 548.84 | 533.28 |  |  | 2195.36 | 2133.12
22 | ТССЦ-509-6793 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №258/пр | Преобразователь частоты ATV212HU30N4 | шт. | 2 | 23270.39 |  |  |  | 46540.78
23 | ТССЦ-509-8299 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №258/пр | Преобразователь частоты ATV212HU15N4 | шт. | 2 | 17834.26 |  |  |  | 35668.52
24 | ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 3 | 276.88 | 266.64 |  |  | 830.64 | 799.92
25 | ТССЦ-301-7963 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №256/пр | Электропривод AQT1000A-1R для регулирующих вентилей STV/STR, с 2/3-х позиционным управлением | шт. | 3 | 8480.69 |  |  |  | 25442.07
Провода и кабели
26 | ТЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 44,66 4466/100 | 5246.53 | 4669.59 | 394.12 | 31.83 | 234310.03 | 208543.89 | 17601.4 | 1421.53
27 | ТЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 20,44 2044/100 | 1188.58 | 1101.26 | 17.12 | 3.65 | 24294.58 | 22509.75 | 349.93 | 74.61
28 | ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 22,87 2287/100 | 1442.77 | 1321.98 | 34.23 | 7.04 | 32996.15 | 30233.68 | 782.84 | 161
29 | ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 1,35 135/100 | 1729.04 | 1542.7 | 51.34 | 10.7 | 2334.2 | 2082.65 | 69.31 | 14.45
30 | ТЕРм08-02-144-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 100 шт. | 5,64 564/100 | 2457.6 | 2409.41 |  |  | 13860.86 | 13589.07
31 | ТЕРм08-02-144-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 | 100 шт. | 3,86 386/100 | 2662.52 | 2610.3 |  |  | 10277.33 | 10075.76
32 | ТЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 19,5 1950/100 | 5240.66 | 4348.16 | 17.12 | 3.65 | 102192.87 | 84789.12 | 333.84 | 71.18
Материалы, не учтенные ценником
33 | ТССЦ-501-1806 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №258/пр | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ППГнг-HF 3х1,5 | 1000 м | 0,277 277/1000 | 52392.29 |  |  |  | 14512.66
34 | ТССЦ-501-2159 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №258/пр | Кабель парной скрутки огнестойкий с однопроволочными медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,25 кВ, марки: КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 + КПЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 1000 м | 1,263 (771+492)/1000 | 33362.26 |  |  |  | 42136.53
35 | ТССЦ-501-2162 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №258/пр | Кабель парной скрутки огнестойкий с однопроволочными медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,25 кВ, марки: КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75 + КПЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | 1000 м | 1,22 (900+320)/1000 | 50593.21 |  |  |  | 61723.72
36 | ТССЦ-501-2124 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №258/пр | Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КППГнг(А)-FRHF 4х1 | 1000 м | 0,152 152/1000 | 177555.94 |  |  |  | 26988.5
37 | ТССЦ-501-2130 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №258/пр | Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КППГнг(А)-FRHF 5х1 | 1000 м | 0,638 638/1000 | 226377.27 |  |  |  | 144428.7
38 | ТССЦ-501-2122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №258/пр | Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КППГнг(А)-FRHF 7х1 | 1000 м | 0,135 135/1000 | 220373.81 |  |  |  | 29750.46
39 | ТССЦ-501-2150 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №258/пр | Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПЭВнг FR-LS 2х2х0,6 | 1000 м | 0,781 781/1000 | 227871.29 |  |  |  | 177967.48
40 | ТССЦ-503-0704 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №258/пр | Прим. Коробка распаечная КлК-5С с пятью клеммами размером 102х90х37 мм (100*100*55) | шт. | 30 | 184.46 |  |  |  | 5533.8
41 | ТССЦ-503-0584 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №258/пр | Коробка распаечная НР 70 | шт. | 100 | 68.66 |  |  |  | 6866
42 | ТССЦ-103-2412 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №254/пр | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 16 мм | 10 м | 446,6 4466/10 | 53.15 |  |  |  | 23736.79
43 | ТССЦ-103-1177 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №254/пр | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 16 мм | 10 шт. | 893,2 8932/10 | 26.52 |  |  |  | 23687.66
44 | ТССЦ-509-2900 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №258/пр | Стяжка кабельная (бандаж) 3,6х200 мм (4*300) | 100 шт. | 100 10000/100 | 45.88 |  |  |  | 4588
45 | ТССЦ-101-2590 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №254/пр | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 100 шт. | 90 9000/100 | 31.43 |  |  |  | 2828.7
46 | ТССЦ-101-3150 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №254/пр | Дюбели пластмассовые с шурупами 10х50 мм | 100 шт. | 3 300/100 | 85.07 |  |  |  | 255.21
Итого по разделу 1 Приборы | [8 empty] | 2548042.31
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 1860101.32 | 426506.34 | 43335.73 | 6173.71
Накладные расходы | [8 empty] | 407778.85
Сметная прибыль | [8 empty] | 280162.14
Итоги по смете:
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 1-8, 10, 21-25 | [8 empty] | 649328.62 | 21597.84
Накладные расходы 80% ФОТ (от 21 597,84) | [8 empty] | 17278.27
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 21 597,84) | [8 empty] | 12958.7
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 679565.59
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 9, 11-12, 14-16, 19-20, 26-46 | [8 empty] | 1206795.21 | 403991.18 | 42818.45 | 6173.71
Накладные расходы 95% ФОТ (от 410 164,89) | [8 empty] | 389656.65
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 410 164,89) | [8 empty] | 266607.18
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1863059.04
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
Итого Поз. 13, 17-18 | [8 empty] | 3977.49 | 917.32 | 517.28
Накладные расходы 92% ФОТ (от 917,32) | [8 empty] | 843.93
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 917,32) | [8 empty] | 596.26
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 5417.68
Итого | [8 empty] | 2548042.31
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1390259.25
Машины и механизмы | [8 empty] | 43335.73
ФОТ | [8 empty] | 432680.05
Накладные расходы | [8 empty] | 407778.85
Сметная прибыль | [8 empty] | 280162.14
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2548042.31
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)