	Смета

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений 



	№п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	№№ частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на ПИР
	Расчет стоимости а+вх или кол-во  х цену
	Стоимость руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разработка рабочей документации на кап. ремонт многофункционального центра, общая площадь - 
175,4 м2
	СБЦ на проектные работы для строительства (объекты жилищно-гражданского строительства), 2010г. 
табл.25 п.1;                                                          к=0,6 - стадия Р общ. положения п.1.5;                                              к=0,2938 - кап.ремонт  п.1.6, п. 3.5  методических  указаний по применению СБЦ на проектные работы для строительства 2009г.;          
к=1,2-  п.2.8.1 гл.2.8;                                                                                                              к=0,61 - относит.ст-ть ПСД  (п.п.3,5,11);                                                                                                  к=3,13- инфл.коэф. прил.2 к письму №9.3/350 от 07.06.2011 г.
	(53071+158х175,4)х0,61х0,2938х1,2х 0,6х x3,13=                   
	221 780,50

	2
	Система охранного телевидения (8 видеокамер) административного здания,  общая площадь - 
175,4 м2
	СБЦ на проектные работы для строительства (объекты связи), 2010
табл. 20, п.7;
к=0,5 - стадия Р табл. 20 п.7; 
к=3,13 - коэф. инфл. прил.2 к письму №9.3/350 от 07.06.2011 г.
	(36610+4570х8)х0,5х3,13
= 
	114 511,05

	3
	Структурированная кабельная сеть (СКС) административного здания,  емкостью в парах: свыше 30 до 50
	СБЦ на проектные работы для строительства (объекты связи), 2010
табл. 9, п.12;
к=0,51 - стадия Р табл.9 п.12;                                                                   к=3,13 - коэф. инфл. прил.2 к письму №9.3/350 от 07.06.2011 г.
	(1220+26х40)х 0,51х3,13=              
	3 607,64

	4
	Разработка рабочего проекта на автоматическую пожарную систему административного здания,  общая площадь - 175,4 м2
	СБЦ на проектные работы для строительства (системы противопожарной и охранной защиты), 1998 
Табл. 3, п. 2; 
к=1,5-примечания к табл.3, п.3; 
к=1,2-примечания к табл.3, п.6; 
к=1,2-основные полож. п. 3.2;                                          к=0,75 - стадия Р п.2.7;                                                                   к=24,08 - коэф. инфл. прил.2 к письму №9.3/350 от 07.06.2011 г.
	692х1,5х1,2х1,2х0,75х24,08=
26 994,64
	26 994,64

	5
	Система контроля управления доступом (СКУД) административного здания,  общая площадь - 
175,4  м2
	СБЦ на проектные работы для строительства (системы противопожарной и охранной защиты), 1998
табл. 5, п.2;
к=1,2 -примечания к табл.5 п.1;
к=1,1 -примечания к табл.5 п.2;
к=0,75 - стадия Р п.2.7;                                                                   к=24,08 - коэф. инфл. прил.2 к письму №9.3/350 от 07.06.2011 г.
	623х0,75х24,08х 1,1х1,2 =14 851,82
	14 851,82

	4


	Экспертиза
	Постановление №145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации  и результатов инженерных изысканий"
	381745,65х33,75%= 
	128 839,16

	 
	Всего
	510 584,81
	 

	
	Понижающий коэффициент  к=0,05
	25 529,24

	
	Итого с понижающим коэффициентом
	485 055,58

	
	НДС 18% 
	87 310,00

	 
	Всего по смете
	572 365,58

	 
	 
	 
	 

	 

	Смету составил:
	 
	


