## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2016 г. | [8 empty] | "______ " _______________2016 г.
Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы передачи извещений (СПИ) на объекте Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Некрасовская школа" Республики Крым, расположенное по адресу: Республика Крым, с. Некрасово
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-01
(локальная смета)
на | 6658853
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 1/06-ПС
| Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________400,230 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________13,332 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1008,9 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016 г
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1.
1 | ТЕРп02-01-002-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 80 (1 система) (На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) , остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 2 квартал 2016 года СМР=12,41 | 1 | 9817,42 9817,42 |  |  | 9817 | 9817 |  |  | 742.9 | 742.9
2 | ТЕРп02-01-002-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 02-01-002-09 (1 канал) (На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) , остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя 2 квартал 2016 года СМР=12,41 | 30 | 117,17 117,17 |  |  | 3515 | 3515 |  |  | 8.8665 | 266
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 13332 | 13332 |  |  |  | 1008.9
Накладные расходы | [6 empty] | 8666
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 13332) (Поз. 1-2) | [6 empty] | 8666
Сметная прибыль | [6 empty] | 5333
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 13332) (Поз. 1-2) | [6 empty] | 5333
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [6 empty] | 27331 |  |  |  |  | 1008.9
Итого | [6 empty] | 27331 |  |  |  |  | 1008.9
Всего с учетом "Письмо Минстроя 2 квартал 2016 года СМР=12,41" | [6 empty] | 339178 |  |  |  |  | 1008.9
Справочно, в ценах 2001г.:
ФОТ | [6 empty] | 13332
Накладные расходы | [6 empty] | 8666
Сметная прибыль | [6 empty] | 5333
НДС 18% | [6 empty] | 61052.04
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 400230.04 |  |  |  |  | 1008.9
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)