	                                                                                                 

	


	№п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	№№ частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на ПИР
	Расчет стоимости а+вх или кол-во  х цену
	Стоимость руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Составление проектной документации на прокладку  наружной канализации протяжённостью трассы  50 м. Диаметр труб 100 мм 
	СБЦ на проектные работы для строительства  «Городские инженерные сооружения и коммуникации» 2008 г. 
табл.7 п.1;  (а=33000, в=128)                                                     длина трассы 100 м п.6 прим. к табл.7 к=1,3 – п.4 примеч. к табл. 6          к=1,2 – п.2.6 СБЦ                                к=3,35 – инфл. коэф. приложение №2 к письму №9.3/627 от 12.03.2012г.   
	(33000+128*100)*1,3*1,2*3,35
	239 350,80

	2
	Экспертиза
	Постановление №145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации  и результатов инженерных изысканий"
	((239350,8/3,35*33,75%*3,286
	79 237.62

	 
	Всего
	318 588,42
	 

	 
	НДС 18% 
	57 345,92

	 
	Всего по смете
	375 934,34

	 
	 
	 
	 
	 

	Смету составил:
	 
	


