## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2019 г. | [11 empty] | "______ " _______________2019 г.
Строительство ПС 110/10 кВ «Марха». 1 этап
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-10
(локальная смета)
|  | на | Охранные мероприятия
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 03-07-2014-030-ОС2
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1520,674 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________108,206 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________175,329 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1237,139 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________21,549 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2134,57 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Система передачи данных
1 | ФЕРм10-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг НР (70 руб.): 88% от ФОТ (80 руб.) СП (48 руб.): 60% от ФОТ (80 руб.) | шт | 1 | 156.43 | 76.26 | 34.87 | 3.62 |  | 156 | 76 | 35 | 4 | 8.94 | 8.94
2 О | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Контроллер центральный 600х1000 (KVM 8 портов с монитором 19" в комплекте) ПЗ=422187,86/1,18/Ко*Т*Зо | компл. | 1 | 92312,41 422187,86/1,18/Ко*Т*Зо |  |  |  | 92312 | 92312
3 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг НР (9 руб.): 101% от ФОТ (9 руб.) СП (6 руб.): 65% от ФОТ (9 руб.) | шт | 1 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 |  | 10 | 9 | 1 |  | 1.03 | 1.03
4 О | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Контроллер IP связи гигабит ПЗ=98857,12/1,18/Ко*Т*Зо | шт. | 1 | 21615,35 98857,12/1,18/Ко*Т*Зо |  |  |  | 21615 | 21615
5 | ФЕРм11-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг НР (9 руб.): 88% от ФОТ (10 руб.) СП (6 руб.): 60% от ФОТ (10 руб.) | шт | 2 | 32.79 | 4.54 | 5.05 | 0.6 |  | 66 | 9 | 10 | 1 | 0.52 | 1.04
6 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Набор для монтажа KVM в стойку МАТ=2430/1,18/Км*Т*Зм | шт. | 1 | 204,49 2430/1,18/Км*Т*Зм |  |  |  |  | 204
7 | ФЕРм11-04-028-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 24 шт. НР (5 руб.): 101% от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (5 руб.) | шт | 2 | 2.59 | 2.54 |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 0.27 | 0.54
8 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Кабель для переключения USB МАТ=515,7/1,18/Км*Т*Зм | шт. | 1 | 43,4 515,7/1,18/Км*Т*Зм |  |  |  |  | 43
9 | ФЕРм11-04-028-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. НР (4 руб.): 101% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (4 руб.) | шт | 2 | 2.11 | 2.07 |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 0.22 | 0.44
10 | ФЕРм11-04-028-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 24 шт. НР (5 руб.): 101% от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (5 руб.) | шт | 2 | 2.59 | 2.54 |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 0.27 | 0.54
11 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Кабель для переключения РS/2 МАТ=616,95/1,18/Км*Т*Зм | шт. | 1 | 51,92 616,95/1,18/Км*Т*Зм |  |  |  |  | 52
12 | ФЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания НР (205 руб.): 88% от ФОТ (233 руб.) СП (140 руб.): 60% от ФОТ (233 руб.) | шт | 2 | 199.95 | 112.01 | 39.6 | 4.43 |  | 400 | 224 | 79 | 9 | 10.1 | 20.2 | 0.002
13 О | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Источник бесперебойного питания UPS, 10000 ВА, 220 В ПЗ=194238/1,18/Ко*Т*Зо | шт. | 1 | 42470,62 194238/1,18/Ко*Т*Зо |  |  |  | 42471 | 42471
14 О | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Батарея аккумуляторная для UPS ПЗ=41370/1,18/Ко*Т*Зо | шт. | 1 | 9045,65 41370/1,18/Ко*Т*Зо |  |  |  | 9046 | 9046
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 166389 | 332 | 125 | 14 |  | 32.73
Накладные расходы | [9 empty] | 307
В том числе, справочно:
88% ФОТ (от 323) (Поз. 1, 5, 12) | [9 empty] | 284
101% ФОТ (от 23) (Поз. 3, 6-11) | [9 empty] | 23
Сметная прибыль | [9 empty] | 209
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 323) (Поз. 1, 5, 12) | [9 empty] | 194
65% ФОТ (от 23) (Поз. 3, 6-11) | [9 empty] | 15
Итоги по разделу 1 Система передачи данных :
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 1461 |  |  |  |  | 32.73
Итого Оборудование | [9 empty] | 165444
Итого | [9 empty] | 166905 |  |  |  |  | 32.73
В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 332
Материалы | [9 empty] | 488
Машины и механизмы | [9 empty] | 125
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 14
Оборудование | [9 empty] | 165444
Накладные расходы | [9 empty] | 307
Сметная прибыль | [9 empty] | 209
Итого по разделу 1 Система передачи данных | [9 empty] | 166905 |  |  |  |  | 32.73
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 166389 | 332 | 125 | 14 |  | 32.73
Накладные расходы | [9 empty] | 307
В том числе, справочно:
88% ФОТ (от 323) (Поз. 1, 5, 12) | [9 empty] | 284
101% ФОТ (от 23) (Поз. 3, 6-11) | [9 empty] | 23
Сметная прибыль | [9 empty] | 209
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 323) (Поз. 1, 5, 12) | [9 empty] | 194
65% ФОТ (от 23) (Поз. 3, 6-11) | [9 empty] | 15
Итоги по разделу 1 Система передачи данных :
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 1461 |  |  |  |  | 32.73
Итого Оборудование | [9 empty] | 165444
Итого | [9 empty] | 166905 |  |  |  |  | 32.73
В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 332
Материалы | [9 empty] | 488
Машины и механизмы | [9 empty] | 125
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 14
Оборудование | [9 empty] | 165444
Накладные расходы | [9 empty] | 307
Сметная прибыль | [9 empty] | 209
Итого по разделу 1 Система передачи данных | [9 empty] | 166905 |  |  |  |  | 32.73
Раздел 2. Система охранного и технологического видеонаблюдения
15 | ФЕРм10-10-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне НР (120 руб.): 88% от ФОТ (136 руб.) СП (82 руб.): 60% от ФОТ (136 руб.) | шт | 4 | 34.7 | 34.02 |  |  |  | 139 | 136 |  |  | 3.11 | 12.44
16 О | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Позицируемая IP камера в гермобоксе с кронштейном и установочным боксом ПЗ=138570,13/1,18/Ко*Т*Зо | шт. | 4 | 30298,7 138570,13/1,18/Ко*Т*Зо |  |  |  | 121195 | 121195
17 | ФЕРм10-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Камеры видеонаблюдения: фиксированные НР (206 руб.): 88% от ФОТ (234 руб.) СП (140 руб.): 60% от ФОТ (234 руб.) | шт | 8 | 29.79 | 29.21 |  |  |  | 238 | 234 |  |  | 2.67 | 21.36
18 О | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Фиксированная IP наружная телекамера ПЗ=51961,83/1,18/Ко*Т*Зо | шт. | 6 | 11361,58 51961,83/1,18/Ко*Т*Зо |  |  |  | 68169 | 68169
19 О | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Фиксированная IP внутренняя телекамера ПЗ=39523/1,18/Ко*Т*Зо | шт. | 2 | 8641,8 39523/1,18/Ко*Т*Зо |  |  |  | 17284 | 17284
20 О | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Комплект монтажный для камеры ПЗ=6643,2/1,18/Ко*Т*Зо | шт. | 9 | 1452,55 6643,2/1,18/Ко*Т*Зо |  |  |  | 13073 | 13073
21 | ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм НР (260 руб.): 105% от ФОТ (248 руб.) СП (161 руб.): 65% от ФОТ (248 руб.) | шт | 9 | 65.16 | 23.51 | 38.65 | 3.97 |  | 586 | 212 | 348 | 36 | 2.37 | 21.33
22 О | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Шкаф IP связи ПЗ=74371,12/1,18/Ко*Т*Зо | шт. | 9 | 16261,43 74371,12/1,18/Ко*Т*Зо |  |  |  | 146353 | 146353
23 О | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Крепление для шкафа IP связи ПЗ=4493,14/1,18/Ко*Т*Зо | шт. | 9 | 982,44 4493,14/1,18/Ко*Т*Зо |  |  |  | 8842 | 8842
24 | ФЕРм10-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг НР (70 руб.): 88% от ФОТ (80 руб.) СП (48 руб.): 60% от ФОТ (80 руб.) | шт | 1 | 156.43 | 76.26 | 34.87 | 3.62 |  | 156 | 76 | 35 | 4 | 8.94 | 8.94
25 О | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Контроллер центральный ПЗ=392429/1,18/Ко*Т*Зо | шт. | 1 | 85805,57 392429/1,18/Ко*Т*Зо |  |  |  | 85806 | 85806
26 О | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Программное обеспечение для центрального контроллера ПЗ=197516/1,18/Ко*Т*Зо | шт. | 1 | 43187,36 197516/1,18/Ко*Т*Зо |  |  |  | 43187 | 43187
27 О | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Антивирусное ПО+лицензия на 3 года для центрального контроллера ПЗ=21735/1,18/Ко*Т*Зо | шт. | 1 | 4752,41 21735/1,18/Ко*Т*Зо |  |  |  | 4752 | 4752
28 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг НР (9 руб.): 101% от ФОТ (9 руб.) СП (6 руб.): 65% от ФОТ (9 руб.) | шт | 1 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 |  | 10 | 9 | 1 |  | 1.03 | 1.03
29 О | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Контроллер оператора+2 монитора ПЗ=193724/1,18/Ко*Т*Зо | шт. | 1 | 42358,23 193724/1,18/Ко*Т*Зо |  |  |  | 42358 | 42358
30 О | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Антивирусное ПО+лицензия на 3 года для контроллера оператора ПЗ=3074/1,18/Ко*Т*Зо | шт. | 1 | 672,14 3074/1,18/Ко*Т*Зо |  |  |  | 672 | 672
31 | ФЕР01-02-031-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 НР (14 руб.): 88% от ФОТ (16 руб.) СП (7 руб.): 45% от ФОТ (16 руб.) | 100 шт | 0.05 | 2416.94 | 118.56 | 2298.38 | 192.44 |  | 121 | 6 | 115 | 10 | 15.2 | 0.76
32 | ФЕР08-01-002-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство основания под фундаменты: гравийного НР (17 руб.): 134% от ФОТ (13 руб.) СП (10 руб.): 80% от ФОТ (13 руб.) | м3 | 0.5 | 69.94 | 20.43 | 49.14 | 5.56 |  | 35 | 10 | 25 | 3 | 2.5 | 1.25
Н | 1. 02.2.01.02 | Гравий | м3 | 1,28 0,64
33 | ФССЦ-02.2.01.02-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Гравий для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | м3 | 0.64 | 110.77 |  |  |  |  | 71
34 | ФЕР06-01-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 НР (5870 руб.): 116% от ФОТ (5060 руб.) СП (3289 руб.): 65% от ФОТ (5060 руб.) | 100 м3 | 1.2 | 11121.17 | 3733.23 | 3509.68 | 483.66 |  | 13345 | 4480 | 4212 | 580 | 441.28 | 529.54
Н | 1. 04.1.02.06 | Бетон | м3 | 102 122,4
35 | ФССЦ-04.1.02.05-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 122.4 | 665 |  |  |  |  | 81396
36 | ФЕРм37-01-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т НР (864 руб.): 88% от ФОТ (982 руб.) СП (589 руб.): 60% от ФОТ (982 руб.) | шт | 5 | 501.99 | 191.86 | 64.27 | 4.63 |  | 2510 | 959 | 321 | 23 | 20.9 | 104.5
37 О | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Опора складывающаяся с закладной ПЗ=72200/1,18/Ко*Т*Зо | шт. | 5 | 15786,71 72200/1,18/Ко*Т*Зо |  |  |  | 78934 | 78934
38 О | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Кронштейн для опоры ПЗ=1500/1,18/Ко*Т*Зо | шт. | 5 | 327,98 1500/1,18/Ко*Т*Зо |  |  |  | 1640 | 1640
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 730872 | 6122 | 5057 | 656 |  | 701.15
Накладные расходы | [9 empty] | 7430
В том числе, справочно:
88% ФОТ (от 1448) (Поз. 31, 15, 17, 24, 36) | [9 empty] | 1274
101% ФОТ (от 9) (Поз. 28) | [9 empty] | 9
105% ФОТ (от 248) (Поз. 21) | [9 empty] | 260
116% ФОТ (от 5060) (Поз. 34) | [9 empty] | 5870
134% ФОТ (от 13) (Поз. 32-33) | [9 empty] | 17
Сметная прибыль | [9 empty] | 4332
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 16) (Поз. 31) | [9 empty] | 7
60% ФОТ (от 1432) (Поз. 15, 17, 24, 36) | [9 empty] | 859
65% ФОТ (от 5317) (Поз. 34, 21, 28) | [9 empty] | 3456
80% ФОТ (от 13) (Поз. 32-33) | [9 empty] | 10
Итоги по разделу 2 Система охранного и технологического видеонаблюдения :
Итого Строительные работы | [9 empty] | 104175 |  |  |  |  | 531.55
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 6194 |  |  |  |  | 169.6
Итого Оборудование | [9 empty] | 632265
Итого | [9 empty] | 742634 |  |  |  |  | 701.15
В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 6122
Материалы | [9 empty] | 87428
Машины и механизмы | [9 empty] | 5057
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 656
Оборудование | [9 empty] | 632265
Накладные расходы | [9 empty] | 7430
Сметная прибыль | [9 empty] | 4332
Итого по разделу 2 Система охранного и технологического видеонаблюдения | [9 empty] | 742634 |  |  |  |  | 701.15
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 730872 | 6122 | 5057 | 656 |  | 701.15
Накладные расходы | [9 empty] | 7430
В том числе, справочно:
88% ФОТ (от 1448) (Поз. 31, 15, 17, 24, 36) | [9 empty] | 1274
101% ФОТ (от 9) (Поз. 28) | [9 empty] | 9
105% ФОТ (от 248) (Поз. 21) | [9 empty] | 260
116% ФОТ (от 5060) (Поз. 34) | [9 empty] | 5870
134% ФОТ (от 13) (Поз. 32-33) | [9 empty] | 17
Сметная прибыль | [9 empty] | 4332
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 16) (Поз. 31) | [9 empty] | 7
60% ФОТ (от 1432) (Поз. 15, 17, 24, 36) | [9 empty] | 859
65% ФОТ (от 5317) (Поз. 34, 21, 28) | [9 empty] | 3456
80% ФОТ (от 13) (Поз. 32-33) | [9 empty] | 10
Итоги по разделу 2 Система охранного и технологического видеонаблюдения :
Итого Строительные работы | [9 empty] | 104175 |  |  |  |  | 531.55
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 6194 |  |  |  |  | 169.6
Итого Оборудование | [9 empty] | 632265
Итого | [9 empty] | 742634 |  |  |  |  | 701.15
В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 6122
Материалы | [9 empty] | 87428
Машины и механизмы | [9 empty] | 5057
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 656
Оборудование | [9 empty] | 632265
Накладные расходы | [9 empty] | 7430
Сметная прибыль | [9 empty] | 4332
Итого по разделу 2 Система охранного и технологического видеонаблюдения | [9 empty] | 742634 |  |  |  |  | 701.15
Раздел 3. Система периметральной сигнализации
39 | ФЕРм08-03-571-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения НР (174 руб.): 105% от ФОТ (166 руб.) СП (108 руб.): 65% от ФОТ (166 руб.) | м | 0.6 | 1866.5 | 235.1 | 442.23 | 42.38 |  | 1120 | 141 | 265 | 25 | 23.7 | 14.22
40 О | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Шкаф периметральной сигнализации ПЗ=486726/1,18/Ко*Т*Зо | шт. | 1 | 106423,84 486726/1,18/Ко*Т*Зо |  |  |  | 106424 | 106424
41 | ФЕРм10-08-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ультразвуковое: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении НР (65 руб.): 88% от ФОТ (74 руб.) СП (44 руб.): 60% от ФОТ (74 руб.) | шт | 2 | 39.58 | 36.76 |  |  |  | 79 | 74 |  |  | 3.6 | 7.2
42 О | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Блок связи изолированный ПЗ=134236,2/1,18/Ко*Т*Зо | шт. | 1 | 29351,08 134236,2/1,18/Ко*Т*Зо |  |  |  | 29351 | 29351
43 О | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Блок связи ПЗ=78746,64/1,18/Ко*Т*Зо | шт. | 1 | 17218,15 78746,64/1,18/Ко*Т*Зо |  |  |  | 17218 | 17218
44 | ФЕРм10-08-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля НР (33 руб.): 88% от ФОТ (37 руб.) СП (22 руб.): 60% от ФОТ (37 руб.) | шт | 1 | 41.09 | 36.76 |  |  |  | 41 | 37 |  |  | 3.6 | 3.6
45 О | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Блок ввода-вывода ПЗ=68208,49/1,18/Ко*Т*Зо | шт. | 1 | 14913,95 68208,49/1,18/Ко*Т*Зо |  |  |  | 14914 | 14914
46 | ФЕРм10-08-003-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ультразвуковое: преобразователь (излучатель или приемник) НР (31 руб.): 88% от ФОТ (35 руб.) СП (21 руб.): 60% от ФОТ (35 руб.) | шт | 1 | 38.3 | 34.63 |  |  |  | 38 | 35 |  |  | 3.6 | 3.6
47 О | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Блок обработки ПЗ=293325,56/1,18/Ко*Т*Зо | шт. | 1 | 64136,35 293325,56/1,18/Ко*Т*Зо |  |  |  | 64136 | 64136
48 | ФЕРм08-02-166-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ: без заливки кожуха массой, сечение жил до 16 мм2 НР (261 руб.): 105% от ФОТ (249 руб.) СП (162 руб.): 65% от ФОТ (249 руб.) | шт | 4 | 84.77 | 61.38 | 5.33 | 0.76 |  | 339 | 246 | 21 | 3 | 6.38 | 25.52
49 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Муфта соединительная МАТ=14414,84/1,18/Км*Т*Зм | шт. | 4 | 1213,05 14414,84/1,18/Км*Т*Зм |  |  |  |  | 4852
50 | ФЕРм10-01-054-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка кабеля по плоскому кабельросту типа «Решетка» НР (161 руб.): 88% от ФОТ (183 руб.) СП (110 руб.): 60% от ФОТ (183 руб.) | 100 м | 5.4 | 58.68 | 32.52 | 11.7 | 1.31 |  | 317 | 176 | 63 | 7 | 3.38 | 18.25
51 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Чуствительный кабель, броня МАТ=214882,57/1,18/Км*Т*Зм | бухта | 3 | 18083,02 214882,57/1,18/Км*Т*Зм |  |  |  |  | 54249
52 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Стяжки для крепления кабеля МАТ=6130,57/1,18/Км*Т*Зм | компл. | 3 | 515,91 6130,57/1,18/Км*Т*Зм |  |  |  |  | 1548
53 | ФЕРм08-02-158-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр чувствит. кабель | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 НР (420 руб.): 105% от ФОТ (400 руб.) СП (260 руб.): 65% от ФОТ (400 руб.) | шт | 44 | 15.68 | 8.85 | 1.78 | 0.26 |  | 690 | 389 | 78 | 11 | 0.92 | 40.48
54 | ФЕРм10-08-003-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении НР (98 руб.): 88% от ФОТ (111 руб.) СП (67 руб.): 60% от ФОТ (111 руб.) | шт | 2 | 59.84 | 55.41 |  |  |  | 120 | 111 |  |  | 5.76 | 11.52
55 | ФССЦ-61.2.01.09-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-3 исп. А | 10 шт | 0.2 | 4791.2 |  |  |  |  | 958
56 О | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Программное обеспечение (сервер) ПЗ=295601/1,18/Ко*Т*Зо | шт. | 1 | 64633,89 295601/1,18/Ко*Т*Зо |  |  |  | 64634 | 64634
57 О | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Программное обеспечение (клиент) ПЗ=35968/1,18/Ко*Т*Зо | шт. | 1 | 7864,49 35968/1,18/Ко*Т*Зо |  |  |  | 7864 | 7864
58 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг НР (9 руб.): 101% от ФОТ (9 руб.) СП (6 руб.): 65% от ФОТ (9 руб.) | шт | 1 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 |  | 10 | 9 | 1 |  | 1.03 | 1.03
59 О | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Модуль интеграции с СТН ПЗ=305016/1,18/Ко*Т*Зо | шт. | 1 | 66692,5 305016/1,18/Ко*Т*Зо |  |  |  | 66693 | 66693
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 435595 | 1218 | 428 | 46 |  | 125.42
Накладные расходы | [9 empty] | 1252
В том числе, справочно:
88% ФОТ (от 440) (Поз. 41, 44, 46, 50, 54-55) | [9 empty] | 387
101% ФОТ (от 9) (Поз. 49, 58) | [9 empty] | 9
105% ФОТ (от 815) (Поз. 39, 48, 51-53) | [9 empty] | 856
Сметная прибыль | [9 empty] | 800
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 440) (Поз. 41, 44, 46, 50, 54-55) | [9 empty] | 264
65% ФОТ (от 824) (Поз. 39, 48, 51-53, 49, 58) | [9 empty] | 536
Итоги по разделу 3 Система периметральной сигнализации :
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 66413 |  |  |  |  | 125.42
Итого Оборудование | [9 empty] | 371234
Итого | [9 empty] | 437647 |  |  |  |  | 125.42
В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 1218
Материалы | [9 empty] | 62715
Машины и механизмы | [9 empty] | 428
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 46
Оборудование | [9 empty] | 371234
Накладные расходы | [9 empty] | 1252
Сметная прибыль | [9 empty] | 800
Итого по разделу 3 Система периметральной сигнализации | [9 empty] | 437647 |  |  |  |  | 125.42
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 435595 | 1218 | 428 | 46 |  | 125.42
Накладные расходы | [9 empty] | 1252
В том числе, справочно:
88% ФОТ (от 440) (Поз. 41, 44, 46, 50, 54-55) | [9 empty] | 387
101% ФОТ (от 9) (Поз. 49, 58) | [9 empty] | 9
105% ФОТ (от 815) (Поз. 39, 48, 51-53) | [9 empty] | 856
Сметная прибыль | [9 empty] | 800
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 440) (Поз. 41, 44, 46, 50, 54-55) | [9 empty] | 264
65% ФОТ (от 824) (Поз. 39, 48, 51-53, 49, 58) | [9 empty] | 536
Итоги по разделу 3 Система периметральной сигнализации :
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 66413 |  |  |  |  | 125.42
Итого Оборудование | [9 empty] | 371234
Итого | [9 empty] | 437647 |  |  |  |  | 125.42
В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 1218
Материалы | [9 empty] | 62715
Машины и механизмы | [9 empty] | 428
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 46
Оборудование | [9 empty] | 371234
Накладные расходы | [9 empty] | 1252
Сметная прибыль | [9 empty] | 800
Итого по разделу 3 Система периметральной сигнализации | [9 empty] | 437647 |  |  |  |  | 125.42
Раздел 4. Система охранно-пожарной сигнализации и оповещания
60 | ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм НР (29 руб.): 105% от ФОТ (28 руб.) СП (18 руб.): 65% от ФОТ (28 руб.) | шт | 1 | 65.16 | 23.51 | 38.65 | 3.97 |  | 65 | 24 | 39 | 4 | 2.37 | 2.37
61 О | Прайс Болид 23.05.2014 | Шкаф пожарной сигнализации ШПС со встроенным резервным источником питания | шт. | 1
62 | ФЕРм10-08-003-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ультразвуковое: преобразователь (излучатель или приемник) НР (31 руб.): 88% от ФОТ (35 руб.) СП (21 руб.): 60% от ФОТ (35 руб.) | шт | 1 | 38.3 | 34.63 |  |  |  | 38 | 35 |  |  | 3.6 | 3.6
63 | Прайс Болид 23.05.2014 | Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet (аналог С2000-ПИ) | шт. | 1
64 | ФЕРм10-08-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей НР (104 руб.): 88% от ФОТ (118 руб.) СП (71 руб.): 60% от ФОТ (118 руб.) | шт | 1 | 130.23 | 117.7 |  |  |  | 130 | 118 |  |  | 11.7 | 11.7
65 О | Прайс Болид 23.05.2014 | Пульт контроля и управления (аналог С2000М) | шт. | 1
66 | ФЕРм11-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т НР (195 руб.): 101% от ФОТ (193 руб.) СП (125 руб.): 65% от ФОТ (193 руб.) | шт | 1 | 311.59 | 181.19 | 83.4 | 11.84 |  | 312 | 181 | 83 | 12 | 20.2 | 20.2
67 О | Прайс Болид 23.05.2014 | Прибор контрольно-пусковой (аналог С2000-КПБ) | шт. | 1
68 | ФЕРм10-08-003-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ультразвуковое: преобразователь (излучатель или приемник) НР (31 руб.): 88% от ФОТ (35 руб.) СП (21 руб.): 60% от ФОТ (35 руб.) | шт | 1 | 38.3 | 34.63 |  |  |  | 38 | 35 |  |  | 3.6 | 3.6
69 О | Прайс Болид 23.05.2014 | Контроллер двухпроводной линии (аналог С2000-КДЛ) ПЗ=1830,4/1,18/Ко*Т*Зо | шт. | 1 | 400,22 1830,4/1,18/Ко*Т*Зо |  |  |  | 400 | 400
70 | ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении НР (85 руб.): 88% от ФОТ (97 руб.) СП (58 руб.): 60% от ФОТ (97 руб.) | шт | 6 | 18.91 | 16.16 |  |  |  | 113 | 97 |  |  | 1.68 | 10.08
71 | ФССЦ-61.2.02.01-0075 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-45 | 10 шт | 0.6
72 | ФЕРм10-08-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении НР (28 руб.): 88% от ФОТ (32 руб.) СП (19 руб.): 60% от ФОТ (32 руб.) | шт | 4 | 9.36 | 8.08 |  |  |  | 37 | 32 |  |  | 0.84 | 3.36
73 | ФССЦ-61.2.02.03-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Извещатель пожарный ручной: ИПР-3СУ | 10 шт | 0.4
74 | ФЕРм10-08-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей НР (57 руб.): 88% от ФОТ (65 руб.) СП (39 руб.): 60% от ФОТ (65 руб.) | шт | 8 | 9.96 | 8.08 |  |  |  | 80 | 65 |  |  | 0.84 | 6.72
75 | ФССЦ-61.2.01.05-0023 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Извещатель охранный контактный: ИО-102-20 (А2П/ Б2П) поверхностный | 100 шт | 0.08
76 | ФЕРм10-08-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прибор сигнализирующий емкостной НР (341 руб.): 88% от ФОТ (387 руб.) СП (232 руб.): 60% от ФОТ (387 руб.) | шт | 5 | 82.73 | 77.3 |  |  |  | 414 | 387 |  |  | 7.92 | 39.6
77 | ФССЦ-61.2.01.10-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Извещатель ультразвуковой объемный, марка ЭХО-5 | шт | 5
78 | ФЕРм10-04-066-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Табло сигнальное студийное или коридорное НР (215 руб.): 101% от ФОТ (213 руб.) СП (138 руб.): 65% от ФОТ (213 руб.) | шт | 4 | 69.08 | 53.16 |  |  |  | 276 | 213 |  |  | 6 | 24 | 0.2
79 | Прайс Актив 17.06.2014 | Оповещатель световой "Выход" | шт. | 4
80 | ФЕРм10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении НР (36 руб.): 101% от ФОТ (36 руб.) СП (23 руб.): 65% от ФОТ (36 руб.) | шт | 2 | 30.77 | 18.14 |  |  |  | 62 | 36 |  |  | 2 | 4
81 | ФССЦ-61.2.04.05-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Оповещатель звуковой ГРОМ-12 | 10 шт | 0.2
82 | ФЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Коробка кабельная соединительная или разветвительная НР (207 руб.): 101% от ФОТ (205 руб.) СП (133 руб.): 65% от ФОТ (205 руб.) | шт | 6 | 42.07 | 34.12 |  |  |  | 252 | 205 |  |  | 4 | 24 | 0.006
83 | Прайс ЭТМ 06.10.2014 | Коробка распределительная | шт. | 6
84 | ФЕРм10-08-001-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 НР (131 руб.): 88% от ФОТ (149 руб.) СП (89 руб.): 60% от ФОТ (149 руб.) | шт | 6 | 28.93 | 24.84 |  |  |  | 174 | 149 |  |  | 2.4 | 14.4
85 О | Прайс Болид 23.05.2014 | Адресный расширитель (аналог С2000-АР2) ПЗ=404,98/1,18/Ко*Т*Зо | шт. | 6 | 88,55 404,98/1,18/Ко*Т*Зо |  |  |  | 531 | 531
86 | ФЕРм08-01-121-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 НР (21 руб.): 105% от ФОТ (20 руб.) СП (13 руб.): 65% от ФОТ (20 руб.) | шт | 1 | 40.47 | 19.82 |  |  |  | 40 | 20 |  |  | 2.06 | 2.06
87 | ФЕРм08-01-122-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Батарея аккумуляторов кислотных стационарных НР (998 руб.): 105% от ФОТ (950 руб.) СП (618 руб.): 65% от ФОТ (950 руб.) | формирование | 1 | 969.47 | 950.46 |  |  |  | 969 | 950 |  |  | 98.8 | 98.8
88 | ФЕРм08-01-122-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Каждая последующая батарея аккумуляторов кислотных стационарных сверх одной при одновременном формировании НР (697 руб.): 105% от ФОТ (664 руб.) СП (432 руб.): 65% от ФОТ (664 руб.) | формирование | 1 | 677.06 | 663.78 |  |  |  | 677 | 664 |  |  | 69 | 69
89 | Прайс Тинко 17.06.2014 | Батарея аккумуляторная для ШПС, 17 Ач МАТ=904,5/1,18/Км*Т*Зм | шт. | 1 | 76,12 904,5/1,18/Км*Т*Зм |  |  |  |  | 76
90 О | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Программное обеспечение (сервер) ПЗ=295601/1,18/Ко*Т*Зо | шт. | 1 | 64633,89 295601/1,18/Ко*Т*Зо |  |  |  | 64634 | 64634
91 О | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Программное обеспечение (клиент) | шт. | 1
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 69318 | 3211 | 122 | 16 |  | 337.49
Накладные расходы | [9 empty] | 3206
В том числе, справочно:
88% ФОТ (от 918) (Поз. 62-64, 68, 70-77, 83-84) | [9 empty] | 808
101% ФОТ (от 647) (Поз. 66, 78-82) | [9 empty] | 653
105% ФОТ (от 1662) (Поз. 60, 86-89) | [9 empty] | 1745
Сметная прибыль | [9 empty] | 2052
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 918) (Поз. 62-64, 68, 70-77, 83-84) | [9 empty] | 551
65% ФОТ (от 2309) (Поз. 60, 86-89, 66, 78-82) | [9 empty] | 1501
Итоги по разделу 4 Система охранно-пожарной сигнализации и оповещания :
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 9011 |  |  |  |  | 337.49
Итого Оборудование | [9 empty] | 65565
Итого | [9 empty] | 74576 |  |  |  |  | 337.49
В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 3211
Материалы | [9 empty] | 420
Машины и механизмы | [9 empty] | 122
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 16
Оборудование | [9 empty] | 65565
Накладные расходы | [9 empty] | 3206
Сметная прибыль | [9 empty] | 2052
Итого по разделу 4 Система охранно-пожарной сигнализации и оповещания | [9 empty] | 74576 |  |  |  |  | 337.49
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 69318 | 3211 | 122 | 16 |  | 337.49
Накладные расходы | [9 empty] | 3206
В том числе, справочно:
88% ФОТ (от 918) (Поз. 62-64, 68, 70-77, 83-84) | [9 empty] | 808
101% ФОТ (от 647) (Поз. 66, 78-82) | [9 empty] | 653
105% ФОТ (от 1662) (Поз. 60, 86-89) | [9 empty] | 1745
Сметная прибыль | [9 empty] | 2052
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 918) (Поз. 62-64, 68, 70-77, 83-84) | [9 empty] | 551
65% ФОТ (от 2309) (Поз. 60, 86-89, 66, 78-82) | [9 empty] | 1501
Итоги по разделу 4 Система охранно-пожарной сигнализации и оповещания :
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 9011 |  |  |  |  | 337.49
Итого Оборудование | [9 empty] | 65565
Итого | [9 empty] | 74576 |  |  |  |  | 337.49
В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 3211
Материалы | [9 empty] | 420
Машины и механизмы | [9 empty] | 122
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 16
Оборудование | [9 empty] | 65565
Накладные расходы | [9 empty] | 3206
Сметная прибыль | [9 empty] | 2052
Итого по разделу 4 Система охранно-пожарной сигнализации и оповещания | [9 empty] | 74576 |  |  |  |  | 337.49
Раздел 5. Система контроля и управления доступом
92 | ФЕРм10-08-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля НР (65 руб.): 88% от ФОТ (74 руб.) СП (44 руб.): 60% от ФОТ (74 руб.) | шт | 2 | 41.09 | 36.76 |  |  |  | 82 | 74 |  |  | 3.6 | 7.2
93 О | Прайс Болид 23.05.2014 | Контроллер доступа (аналог С2000-2) ПЗ=2745,6/1,18/Ко*Т*Зо | шт. | 2 | 600,33 2745,6/1,18/Ко*Т*Зо |  |  |  | 1201 | 1201
94 | ФЕРм10-08-003-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ультразвуковое: преобразователь (излучатель или приемник) НР (122 руб.): 88% от ФОТ (139 руб.) СП (83 руб.): 60% от ФОТ (139 руб.) | шт | 4 | 38.3 | 34.63 |  |  |  | 153 | 139 |  |  | 3.6 | 14.4
95 О | Прайс Болид 23.05.2014 | Считыватель (аналог С2000-Proxy) ПЗ=1635,48/1,18/Ко*Т*Зо | шт. | 4 | 357,6 1635,48/1,18/Ко*Т*Зо |  |  |  | 1430 | 1430
96 | ФЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 НР (49 руб.): 105% от ФОТ (47 руб.) СП (31 руб.): 65% от ФОТ (47 руб.) | шт | 4 | 18.74 | 10.87 | 7.11 | 1 |  | 75 | 43 | 28 | 4 | 1.13 | 4.52
97 | Прайс ТД Тинко 17.05.2014 | Замок электромагнитный МАТ=2270/1,18/Км*Т*Зм | шт. | 2 | 191,03 2270/1,18/Км*Т*Зм |  |  |  |  | 382
98 | Прайс Адмирал НН 17.05.2014 | Датчик контактный МАТ=96/1,18/Км*Т*Зм | шт. | 2 | 8,08 96/1,18/Км*Т*Зм |  |  |  |  | 16
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 3339 | 256 | 28 | 4 |  | 26.12
Накладные расходы | [9 empty] | 236
В том числе, справочно:
88% ФОТ (от 213) (Поз. 92, 94) | [9 empty] | 187
105% ФОТ (от 47) (Поз. 96-98) | [9 empty] | 49
Сметная прибыль | [9 empty] | 159
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 213) (Поз. 92, 94) | [9 empty] | 128
65% ФОТ (от 47) (Поз. 96-98) | [9 empty] | 31
Итоги по разделу 5 Система контроля и управления доступом :
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 1103 |  |  |  |  | 26.12
Итого Оборудование | [9 empty] | 2631
Итого | [9 empty] | 3734 |  |  |  |  | 26.12
В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 256
Материалы | [9 empty] | 424
Машины и механизмы | [9 empty] | 28
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 4
Оборудование | [9 empty] | 2631
Накладные расходы | [9 empty] | 236
Сметная прибыль | [9 empty] | 159
Итого по разделу 5 Система контроля и управления доступом | [9 empty] | 3734 |  |  |  |  | 26.12
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 3339 | 256 | 28 | 4 |  | 26.12
Накладные расходы | [9 empty] | 236
В том числе, справочно:
88% ФОТ (от 213) (Поз. 92, 94) | [9 empty] | 187
105% ФОТ (от 47) (Поз. 96-98) | [9 empty] | 49
Сметная прибыль | [9 empty] | 159
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 213) (Поз. 92, 94) | [9 empty] | 128
65% ФОТ (от 47) (Поз. 96-98) | [9 empty] | 31
Итоги по разделу 5 Система контроля и управления доступом :
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 1103 |  |  |  |  | 26.12
Итого Оборудование | [9 empty] | 2631
Итого | [9 empty] | 3734 |  |  |  |  | 26.12
В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 256
Материалы | [9 empty] | 424
Машины и механизмы | [9 empty] | 28
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 4
Оборудование | [9 empty] | 2631
Накладные расходы | [9 empty] | 236
Сметная прибыль | [9 empty] | 159
Итого по разделу 5 Система контроля и управления доступом | [9 empty] | 3734 |  |  |  |  | 26.12
Раздел 6. Провода и материалы
99 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 НР (67 руб.): 88% от ФОТ (76 руб.) СП (34 руб.): 45% от ФОТ (76 руб.) | 100 м3 | 0.063 | 1201.2 | 1201.2 |  |  |  | 76 | 76 |  |  | 154 | 9.7
100 | ФЕР01-02-060-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 НР (1 руб.): 88% от ФОТ (1 руб.) СП 45% от ФОТ | 100 м3 | 0.003 | 401.7 | 401.7 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 53.56 | 0.16
101 | ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 0.525 | 6.69 |  | 6.69 |  |  | 4 |  | 4
102 | ФЕР01-01-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Работа на отвале, группа грунтов: 1 НР 105% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 1000 м3 | 0.0003 | 289.53 | 23.32 | 264.04 | 44.82 | [5 empty] | 2.99
103 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 НР (35 руб.): 88% от ФОТ (40 руб.) СП (18 руб.): 45% от ФОТ (40 руб.) | 100 м3 | 0.06 | 663.75 | 663.75 |  |  |  | 40 | 40 |  |  | 88.5 | 5.31
104 | ФЕР22-01-011-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм НР (144 руб.): 143% от ФОТ (101 руб.) СП (90 руб.): 89% от ФОТ (101 руб.) | км | 0.024 | 8820.9 | 3653.55 | 4484.78 | 535.58 |  | 212 | 88 | 108 | 13 | 353 | 8.47
Н | 1. 23.3.10.02 | Трубы стальные | м | 1004 24,1
105 | ФЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий НР (30 руб.): 110% от ФОТ (27 руб.) СП (18 руб.): 65% от ФОТ (27 руб.) | км | 0.024 | 32723.2 | 1125.18 |  |  |  | 785 | 27 |  |  | 133 | 3.19
106 | ФЕР22-05-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр применительно | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм НР (279 руб.): 143% от ФОТ (195 руб.) СП (174 руб.): 89% от ФОТ (195 руб.) | 100 м | 0.24 | 1761.16 | 811.93 | 29.43 | 1.97 |  | 423 | 195 | 7 |  | 84.4 | 20.26
107 | ФССЦ-18.5.08.13-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубки защитные гофрированные | м | 24 | 9.5 |  |  |  |  | 228
108 | ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм НР (1857 руб.): 105% от ФОТ (1769 руб.) СП (1150 руб.): 65% от ФОТ (1769 руб.) | 100 м | 9.76 | 231.36 | 178.98 | 33.49 | 2.26 |  | 2258 | 1747 | 327 | 22 | 19.04 | 185.83
109 | ФССЦ-18.5.08.13-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубки защитные гофрированные | м | 1019.52 | 9.5 |  |  |  |  | 9685
110 | ФЕРм08-02-153-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ НР (4340 руб.): 105% от ФОТ (4133 руб.) СП (2686 руб.): 65% от ФОТ (4133 руб.) | 100 м | 3 | 4457.04 | 1115.92 | 2915.46 | 261.77 |  | 13371 | 3348 | 8746 | 785 | 116 | 348
111 | Прайс Болид 23.05.2014 | Лоток металлический с крышкой МАТ=(219+112)/1,18/Км*Т*Зм | м | 300 | 27,85 (219+112)/1,18/Км*Т*Зм |  |  |  |  | 8355
112 | ФЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий НР (67 руб.): 110% от ФОТ (61 руб.) СП (40 руб.): 65% от ФОТ (61 руб.) | км | 0.054 | 32723.2 | 1125.18 |  |  |  | 1767 | 61 |  |  | 133 | 7.18
113 | ФССЦ-24.3.03.13-0501 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм | м | -54 | 31.53 |  |  |  |  | -1703
114 | ФССЦ-24.3.03.13-0133 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599- 2001) | 10 м | 5.4 | 222.51 |  |  |  |  | 1202
115 | ФЕРм08-02-396-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м НР (479 руб.): 105% от ФОТ (456 руб.) СП (296 руб.): 65% от ФОТ (456 руб.) | 100 м | 1.6 | 429.72 | 282.75 | 33.81 | 2.51 |  | 688 | 452 | 54 | 4 | 30.08 | 48.13
116 | Прайс Болид 23.05.2014 | Короб 20х12,5 | м | 100
117 | Прайс Болид 23.05.2014 | Короб 65х150 | м | 60
118 | Прайс Болид 23.05.2014 | Коробка ответвительная | шт. | 50
119 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг НР (795 руб.): 105% от ФОТ (757 руб.) СП (492 руб.): 65% от ФОТ (757 руб.) | 100 м | 7.5 | 179.05 | 95.91 | 45.57 | 5.02 |  | 1343 | 719 | 342 | 38 | 9.97 | 74.78
120 | Прайс Болид 23.05.2014 | Кабель оптический M6DN МАТ=178/1,18/Км*Т*Зм | м | 765 | 14,98 178/1,18/Км*Т*Зм |  |  |  |  | 11460
121 | ФЕРм10-06-059-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 8 НР (161 руб.): 132% от ФОТ (122 руб.) СП (85 руб.): 70% от ФОТ (122 руб.) | измерение | 9 | 26.27 | 13.57 | 12.43 |  |  | 236 | 122 | 112 |  | 1.05 | 9.45
122 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг НР (1647 руб.): 105% от ФОТ (1569 руб.) СП (1020 руб.): 65% от ФОТ (1569 руб.) | 100 м | 15.55 | 179.05 | 95.91 | 45.57 | 5.02 |  | 2784 | 1491 | 709 | 78 | 9.97 | 155.03
123 | Прайс Болид 23.05.2014 | Кабель информационный (аналог FTP4p. cat 5е) МАТ=16,7/1,18/Км*Т*Зм | м | 224.4 | 1,41 16,7/1,18/Км*Т*Зм |  |  |  |  | 316
124 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.1632 | 6920.41 |  |  |  |  | 1129
125 | ФССЦ-21.1.06.09-0162 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.1122 | 14484.63 |  |  |  |  | 1625
126 | ФССЦ-21.1.06.09-0163 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.5406 | 20267.26 |  |  |  |  | 10956
127 | ФССЦ-21.1.06.09-0165 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 0.1836 | 57503.09 |  |  |  |  | 10558
128 | Прайс Мицар 11.02.2014 | Кабель огнестойкий 2х0,5 (аналог КПСЭнг-FRLS) МАТ=13,16/1,18/Км*Т*Зм | м | 153 | 1,11 13,16/1,18/Км*Т*Зм |  |  |  |  | 170
129 | Прайс Мицар 11.02.2014 | Кабель информационный 2х0,75 (аналог КПСЭнг-FRHF) | м | 51
130 | Прайс | Кабель информационный 2х4х0,75 | м | 40.8
131 | Прайс Болид 23.05.2014 | Кабель для охранных систем 2х0,5 | м | 61.2
132 | Прайс Болид 23.05.2014 | Кабель для охранных систем 4х0,5 МАТ=31/1,18/Км*Т*Зм | м | 56.1 | 2,61 31/1,18/Км*Т*Зм |  |  |  |  | 146
133 | ФЕРм11-08-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр FTP4 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником НР (46 руб.): 88% от ФОТ (52 руб.) СП (31 руб.): 60% от ФОТ (52 руб.) | 100 шт | 0.46 | 158.67 | 113.68 |  |  |  | 73 | 52 |  |  | 11.3 | 5.2
134 | ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 НР (87 руб.): 105% от ФОТ (83 руб.) СП (54 руб.): 65% от ФОТ (83 руб.) | 100 шт | 0.5 | 272.63 | 166.66 | 1.78 | 0.26 |  | 136 | 83 | 1 |  | 16.8 | 8.4
135 | ФЕРм11-08-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр КПСЭнг-FRLS | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником НР (40 руб.): 88% от ФОТ (45 руб.) СП (27 руб.): 60% от ФОТ (45 руб.) | 100 шт | 0.4 | 158.67 | 113.68 |  |  |  | 63 | 45 |  |  | 11.3 | 4.52
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 78387 | 8547 | 10410 | 940 |  | 893.61
Накладные расходы | [9 empty] | 10074
В том числе, справочно:
88% ФОТ (от 214) (Поз. 99-100, 103, 133, 135) | [9 empty] | 188
105% ФОТ (от 8767) (Поз. 108-111, 115-120, 122-132, 134) | [9 empty] | 9205
110% ФОТ (от 88) (Поз. 105, 112-114) | [9 empty] | 97
132% ФОТ (от 122) (Поз. 121) | [9 empty] | 161
143% ФОТ (от 296) (Поз. 104, 106-107) | [9 empty] | 423
Сметная прибыль | [9 empty] | 6215
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 117) (Поз. 99-100, 103) | [9 empty] | 53
60% ФОТ (от 97) (Поз. 133, 135) | [9 empty] | 58
65% ФОТ (от 8855) (Поз. 105, 112-114, 108-111, 115-120, 122-132, 134) | [9 empty] | 5756
70% ФОТ (от 122) (Поз. 121) | [9 empty] | 85
89% ФОТ (от 296) (Поз. 104, 106-107) | [9 empty] | 263
Итоги по разделу 6 Провода и материалы :
Итого Строительные работы | [9 empty] | 4031 |  |  |  |  | 54.27
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 90645 |  |  |  |  | 839.34
Итого | [9 empty] | 94676 |  |  |  |  | 893.61
В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 8547
Материалы | [9 empty] | 59430
Машины и механизмы | [9 empty] | 10410
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 940
Накладные расходы | [9 empty] | 10074
Сметная прибыль | [9 empty] | 6215
Итого по разделу 6 Провода и материалы | [9 empty] | 94676 |  |  |  |  | 893.61
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 78387 | 8547 | 10410 | 940 |  | 893.61
Накладные расходы | [9 empty] | 10074
В том числе, справочно:
88% ФОТ (от 214) (Поз. 99-100, 103, 133, 135) | [9 empty] | 188
105% ФОТ (от 8767) (Поз. 108-111, 115-120, 122-132, 134) | [9 empty] | 9205
110% ФОТ (от 88) (Поз. 105, 112-114) | [9 empty] | 97
132% ФОТ (от 122) (Поз. 121) | [9 empty] | 161
143% ФОТ (от 296) (Поз. 104, 106-107) | [9 empty] | 423
Сметная прибыль | [9 empty] | 6215
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 117) (Поз. 99-100, 103) | [9 empty] | 53
60% ФОТ (от 97) (Поз. 133, 135) | [9 empty] | 58
65% ФОТ (от 8855) (Поз. 105, 112-114, 108-111, 115-120, 122-132, 134) | [9 empty] | 5756
70% ФОТ (от 122) (Поз. 121) | [9 empty] | 85
89% ФОТ (от 296) (Поз. 104, 106-107) | [9 empty] | 263
Итоги по разделу 6 Провода и материалы :
Итого Строительные работы | [9 empty] | 4031 |  |  |  |  | 54.27
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 90645 |  |  |  |  | 839.34
Итого | [9 empty] | 94676 |  |  |  |  | 893.61
В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 8547
Материалы | [9 empty] | 59430
Машины и механизмы | [9 empty] | 10410
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 940
Накладные расходы | [9 empty] | 10074
Сметная прибыль | [9 empty] | 6215
Итого по разделу 6 Провода и материалы | [9 empty] | 94676 |  |  |  |  | 893.61
Раздел 7. Сдача работ с контрольными измерениями
136 | ФЕРм10-05-001-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр СПД, СОТ, СПС | Сдача работ с контрольными измерениями для: одного канала НР (49 руб.): 101% от ФОТ (49 руб.) СП (32 руб.): 65% от ФОТ (49 руб.) | измерение | 1 | 50.14 | 49.16 |  |  |  | 50 | 49 |  |  | 4.75 | 4.75
137 | ФЕРм10-05-001-18 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сдача работ с контрольными измерениями для: каждого последующего канала НР (60 руб.): 101% от ФОТ (59 руб.) СП (38 руб.): 65% от ФОТ (59 руб.) | измерение | 2 | 30.09 | 29.5 |  |  |  | 60 | 59 |  |  | 2.85 | 5.7
138 | ФЕРм10-05-001-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр ОПС, СКУД | Сдача работ с контрольными измерениями для: одного канала НР (49 руб.): 101% от ФОТ (49 руб.) СП (32 руб.): 65% от ФОТ (49 руб.) | измерение | 1 | 50.14 | 49.16 |  |  |  | 50 | 49 |  |  | 4.75 | 4.75
139 | ФЕРм10-05-001-18 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сдача работ с контрольными измерениями для: каждого последующего канала НР (30 руб.): 101% от ФОТ (30 руб.) СП (20 руб.): 65% от ФОТ (30 руб.) | измерение | 1 | 30.09 | 29.5 |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 2.85 | 2.85
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 190 | 187 |  |  |  | 18.05
Накладные расходы | [9 empty] | 189
В том числе, справочно:
101% ФОТ (от 187) (Поз. 136-139) | [9 empty] | 189
Сметная прибыль | [9 empty] | 122
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 187) (Поз. 136-139) | [9 empty] | 122
Итоги по разделу 7 Сдача работ с контрольными измерениями :
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [9 empty] | 501 |  |  |  |  | 18.05
Итого | [9 empty] | 501 |  |  |  |  | 18.05
В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 187
Материалы | [9 empty] | 3
Накладные расходы | [9 empty] | 189
Сметная прибыль | [9 empty] | 122
Итого по разделу 7 Сдача работ с контрольными измерениями | [9 empty] | 501 |  |  |  |  | 18.05
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 190 | 187 |  |  |  | 18.05
Накладные расходы | [9 empty] | 189
В том числе, справочно:
101% ФОТ (от 187) (Поз. 136-139) | [9 empty] | 189
Сметная прибыль | [9 empty] | 122
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 187) (Поз. 136-139) | [9 empty] | 122
Итоги по разделу 7 Сдача работ с контрольными измерениями :
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [9 empty] | 501 |  |  |  |  | 18.05
Итого | [9 empty] | 501 |  |  |  |  | 18.05
В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 187
Материалы | [9 empty] | 3
Накладные расходы | [9 empty] | 189
Сметная прибыль | [9 empty] | 122
Итого по разделу 7 Сдача работ с контрольными измерениями | [9 empty] | 501 |  |  |  |  | 18.05
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [9 empty] | 1484090 | 19873 | 16170 | 1676 |  | 2134.57
Накладные расходы | [9 empty] | 22697
В том числе, справочно:
88% ФОТ (от 3556) (Поз. 31, 99-100, 103, 1, 5, 12, 15, 17, 24, 36, 41, 44, 46, 50, 54-55, 62-64, 68, 70-77, 83-84, 92, 94, 133, 135) | [9 empty] | 3129
101% ФОТ (от 875) (Поз. 3, 6-11, 28, 49, 58, 66, 78-82, 136-139) | [9 empty] | 884
105% ФОТ (от 11539) (Поз. 21, 39, 48, 51-53, 60, 86-89, 96-98, 108-111, 115-120, 122-132, 134) | [9 empty] | 12116
110% ФОТ (от 88) (Поз. 105, 112-114) | [9 empty] | 97
116% ФОТ (от 5060) (Поз. 34) | [9 empty] | 5870
132% ФОТ (от 122) (Поз. 121) | [9 empty] | 161
134% ФОТ (от 13) (Поз. 32-33) | [9 empty] | 17
143% ФОТ (от 296) (Поз. 104, 106-107) | [9 empty] | 423
Сметная прибыль | [9 empty] | 13887
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 133) (Поз. 31, 99-100, 103) | [9 empty] | 60
60% ФОТ (от 3423) (Поз. 1, 5, 12, 15, 17, 24, 36, 41, 44, 46, 50, 54-55, 62-64, 68, 70-77, 83-84, 92, 94, 133, 135) | [9 empty] | 2054
65% ФОТ (от 17562) (Поз. 34, 105, 112-114, 3, 6-11, 28, 49, 58, 66, 78-82, 136-139, 21, 39, 48, 51-53, 60, 86-89, 96-98, 108-111, 115-120, 122-132, 134) | [9 empty] | 11415
70% ФОТ (от 122) (Поз. 121) | [9 empty] | 85
80% ФОТ (от 13) (Поз. 32-33) | [9 empty] | 10
89% ФОТ (от 296) (Поз. 104, 106-107) | [9 empty] | 263
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 108206 |  |  |  |  | 585.82
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 175329 |  |  |  |  | 1548.75
Итого Оборудование | [9 empty] | 1237139
Итого | [9 empty] | 1520674 |  |  |  |  | 2134.57
В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 19873
Материалы | [9 empty] | 210908
Машины и механизмы | [9 empty] | 16170
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 1676
Оборудование | [9 empty] | 1237139
Накладные расходы | [9 empty] | 22697
Сметная прибыль | [9 empty] | 13887
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 1520674 |  |  |  |  | 2134.57
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [9 empty] | 1484090 | 19873 | 16170 | 1676 |  | 2134.57
Накладные расходы | [9 empty] | 22697
В том числе, справочно:
88% ФОТ (от 3556) (Поз. 31, 99-100, 103, 1, 5, 12, 15, 17, 24, 36, 41, 44, 46, 50, 54-55, 62-64, 68, 70-77, 83-84, 92, 94, 133, 135) | [9 empty] | 3129
101% ФОТ (от 875) (Поз. 3, 6-11, 28, 49, 58, 66, 78-82, 136-139) | [9 empty] | 884
105% ФОТ (от 11539) (Поз. 21, 39, 48, 51-53, 60, 86-89, 96-98, 108-111, 115-120, 122-132, 134) | [9 empty] | 12116
110% ФОТ (от 88) (Поз. 105, 112-114) | [9 empty] | 97
116% ФОТ (от 5060) (Поз. 34) | [9 empty] | 5870
132% ФОТ (от 122) (Поз. 121) | [9 empty] | 161
134% ФОТ (от 13) (Поз. 32-33) | [9 empty] | 17
143% ФОТ (от 296) (Поз. 104, 106-107) | [9 empty] | 423
Сметная прибыль | [9 empty] | 13887
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 133) (Поз. 31, 99-100, 103) | [9 empty] | 60
60% ФОТ (от 3423) (Поз. 1, 5, 12, 15, 17, 24, 36, 41, 44, 46, 50, 54-55, 62-64, 68, 70-77, 83-84, 92, 94, 133, 135) | [9 empty] | 2054
65% ФОТ (от 17562) (Поз. 34, 105, 112-114, 3, 6-11, 28, 49, 58, 66, 78-82, 136-139, 21, 39, 48, 51-53, 60, 86-89, 96-98, 108-111, 115-120, 122-132, 134) | [9 empty] | 11415
70% ФОТ (от 122) (Поз. 121) | [9 empty] | 85
80% ФОТ (от 13) (Поз. 32-33) | [9 empty] | 10
89% ФОТ (от 296) (Поз. 104, 106-107) | [9 empty] | 263
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 108206 |  |  |  |  | 585.82
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 175329 |  |  |  |  | 1548.75
Итого Оборудование | [9 empty] | 1237139
Итого | [9 empty] | 1520674 |  |  |  |  | 2134.57
В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 19873
Материалы | [9 empty] | 210908
Машины и механизмы | [9 empty] | 16170
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 1676
Оборудование | [9 empty] | 1237139
Накладные расходы | [9 empty] | 22697
Сметная прибыль | [9 empty] | 13887
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 1520674 |  |  |  |  | 2134.57
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-5 | Затраты труда рабочих (ср 1,5) | чел.час | 5.47
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 10.46
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 1.25
4 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 539.91
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 41.88
6 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 3.09
7 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 1.04
8 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 24
9 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 20.2
10 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 4
11 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 104.5
12 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 235.48
13 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 913.58
14 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 39.6
15 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 46.32
16 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 21.42
17 | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.час | 18
18 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 40.92
19 | 1-4-9 | Затраты труда рабочих (ср 4,9) | чел.час | 33.8
20 | 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 20.2
21 | 1-6-0 | Затраты труда рабочих (ср 6) | чел.час | 9.45
22 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 135.04
Машины и механизмы
23 | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час
24 | 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.час | 0.03
25 | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.час | 0.83
26 | 91.04.01-041 | Молотки бурильные: легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 2.2
27 | 91.05.04-010 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | маш.час | 0.72
28 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 18.82
29 | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.час | 40.21
30 | 91.05.08-006 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 1.2
31 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 55.32
32 | 91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.час | 6.26
33 | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.час | 50.64
34 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 3.53
35 | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 55.32
36 | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 2.62
37 | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.час | 0.04
38 | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.час | 28.22
39 | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.час | 0.46
40 | 91.10.06-001 | Установки для подогрева стыков | маш.час | 0.03
41 | 91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.час | 0.29
42 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 16.43
43 | 91.14.03-001 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.час
44 | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.час | 0.27
45 | 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0.66
46 | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 0.85
47 | 91.17.04-161 | Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А | маш.час | 0.23
48 | 91.17.04-194 | Сварочный аппарат для сварки оптических кабелей со скалывателем | маш.час | 3.15
49 | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 125.81
50 | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 2.43
51 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 0.08
52 | 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.час | 0.06
53 | 91.21.16-013 | Пресс: кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс) | маш.час | 0.06
54 | 91.21.16-014 | Пресс: листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс) | маш.час | 0.06
55 | 91.21.19-031 | Станок: сверлильный | маш.час | 0.06
56 | 91.21.22-341 | Рефлектометр | маш.час | 6.93
57 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 0.525
Материалы
58 | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0384
59 | 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 «Экстра», АИ-93 | т
60 | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.05
61 | 01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 0.0005
62 | 01.3.01.06-0046 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0009
63 | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.0249
64 | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 7
65 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 16.2
66 | 01.3.03.05-0002 | Кислота серная: аккумуляторная, сорт высший | т | 0.001
67 | 01.3.05.11-0001 | Дихлорэтан технический, сорт: I | т
68 | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.0846
69 | 01.3.05.23-0061 | Натр едкий (сода каустическая) технический, марки: ТД | т | 0.0001
70 | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0.662
71 | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.01
72 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 2.5518
73 | 01.7.03.01-0005 | Вода дистиллированная | кг | 2.8
74 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.6
75 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.1
76 | 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.3
77 | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.3865
78 | 01.7.07.03-0007 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 0.0003
79 | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм | м2 | 6.72
80 | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0011
81 | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 114.73
82 | 01.7.11.07-0040 | Электроды диаметром: 4 мм Э50А | т | 0.0175
83 | 01.7.15.02-0086 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 20 (22) мм | т | 0.0016
84 | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм | кг | 0.0556
85 | 01.7.15.03-0033 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 10 мм | кг | 0.584
86 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2.59
87 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0444
88 | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0008
89 | 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм | 100 шт | 0.04
90 | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 100 шт | 1.16
91 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.64
92 | 01.7.15.14-0043 | Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм | 100 шт | 0.64
93 | 01.7.15.14-0168 | Шурупы с полукруглой головкой: 5х70 мм | т | 0.0008
94 | 01.7.19.07-0002 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 5.424
95 | 01.7.19.08-0012 | Рукав: резиновый ОПР 30/25 | м | 1
96 | 01.7.20.03-0012 | Мешковина джутовая | м2 | 0.9
97 | 01.7.20.04-0002 | Нитки капроновые | кг | 0.54
98 | 01.7.20.04-0003 | Нитки суровые | кг | 0.1
99 | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.005
100 | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3
101 | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.001
102 | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.06
103 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.0486
104 | 07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 76
105 | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0129
106 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.048
107 | 08.3.05.02-0052 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2-6 мм | т | 0.002
108 | 08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.024
109 | 08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0002
110 | 08.3.08.02-0091 | Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм | м | 1.9
111 | 10.1.01.02-0011 | Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки: АК5М2 | т
112 | 10.2.02.08-0001 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.0002
113 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 11.605
114 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40 | кг | 0.663
115 | 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС61 | кг | 0.0762
116 | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.828
117 | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.1003
118 | 11.1.03.03-0003 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта | м3 | 0.0062
119 | 11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.012
120 | 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.24
121 | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.828
122 | 11.2.11.05-0002 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 4 мм | м3 | 0.016
123 | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 59.4
124 | 14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой | кг | 0.05
125 | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 1.952
126 | 14.1.04.02-0002 | Клей 88-СА | кг | 0.1
127 | 14.3.02.01-0219 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т
128 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0001
129 | 14.4.01.18-0002 | Грунтовка: ФЛ-03К коричневая | т | 0.0008
130 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 5.102
131 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.0014
132 | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.144
133 | 14.4.03.17-0101 | Лаки канифольные, марки КФ-965 | т | 0.0001
134 | 14.4.04.09-0017 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0.0001
135 | 14.4.04.11-0010 | Эмаль ХС-720 серебристая антикоррозийная | т | 0.0012
136 | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т
137 | 14.5.09.09-0003 | Сольвент каменноугольный технический, марки: В | т | 0.0009
138 | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т
139 | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.06
140 | 20.2.10.03-0006 | Наконечники кабельные: медные соединительные | 100 шт | 0.04
141 | 20.2.10.03-0020 | Наконечники кабельные: П2.5-4Д-МУ3 | 100 шт | 0.2
142 | 21.2.03.09-0105 | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2 | 1000 м | 0.01
143 | 22.2.02.15-0001 | Скрепы 10х2 | кг | 0.04
144 | 22.2.02.23-0011 | Глухари | 100 шт | 0.022
145 | 24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.0344
146 | 24.3.01.01-0004 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0.1714
147 | 24.3.03.13-0501 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм | м | 78
148 | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт | 0.51
149 | 25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 1.42
150 | 999-0005 | Масса | т | 0.208
151 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб. | 297.883
152 | Прайс | Кабель информационный 2х4х0,75 | м | 40.8
153 | Прайс Адмирал НН 17.05.2014 | Датчик контактный | шт. | 2
154 | Прайс Актив 17.06.2014 | Оповещатель световой "Выход" | шт. | 4
155 | Прайс Болид 23.05.2014 | ... | м | 1566.7
156 | Прайс Болид 23.05.2014 | - Кабель для охранных систем 2х0,5 | м | 61.2
157 | Прайс Болид 23.05.2014 | - Кабель для охранных систем 4х0,5 | м | 56.1
158 | Прайс Болид 23.05.2014 | - Кабель информационный (аналог FTP4p. cat 5е) | м | 224.4
159 | Прайс Болид 23.05.2014 | - Кабель оптический M6DN | м | 765
160 | Прайс Болид 23.05.2014 | - Короб 20х12,5 | м | 100
161 | Прайс Болид 23.05.2014 | - Короб 65х150 | м | 60
162 | Прайс Болид 23.05.2014 | - Лоток металлический с крышкой | м | 300
163 | Прайс Болид 23.05.2014 | ... | шт. | 51
164 | Прайс Болид 23.05.2014 | - Коробка ответвительная | шт. | 50
165 | Прайс Болид 23.05.2014 | - Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet (аналог С2000-ПИ) | шт. | 1
166 | Прайс Мицар 11.02.2014 | Кабель ... | м | 204
167 | Прайс Мицар 11.02.2014 | - Кабель информационный 2х0,75 (аналог КПСЭнг-FRHF) | м | 51
168 | Прайс Мицар 11.02.2014 | - Кабель огнестойкий 2х0,5 (аналог КПСЭнг-FRLS) | м | 153
169 | Прайс ТД Тинко 17.05.2014 | Замок электромагнитный | шт. | 2
170 | Прайс Тинко 17.06.2014 | Батарея аккумуляторная для ШПС, 17 Ач | шт. | 1
171 | Прайс ЭТМ 06.10.2014 | Коробка распределительная | шт. | 6
172 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | ... | шт. | 7
173 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | - Кабель для переключения USB | шт. | 1
174 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | - Кабель для переключения РS/2 | шт. | 1
175 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | - Муфта соединительная | шт. | 4
176 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | - Набор для монтажа KVM в стойку | шт. | 1
177 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Стяжки для крепления кабеля | компл. | 3
178 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Чуствительный кабель, броня | бухта | 3
179 | ФССЦ-02.2.01.02-0013 | Гравий для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | м3 | 0.64
180 | ФССЦ-04.1.02.05-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 122.4
181 | ФССЦ-18.5.08.13-0011 | Трубки защитные гофрированные | м | 1043.52
182 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.1632
183 | ФССЦ-21.1.06.09-0162 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.1122
184 | ФССЦ-21.1.06.09-0163 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.5406
185 | ФССЦ-21.1.06.09-0165 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 0.1836
186 | ФССЦ-24.3.03.13-0133 | Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599- 2001) | 10 м | 5.4
187 | ФССЦ-24.3.03.13-0501 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм | м | -54
188 | ФССЦ-61.2.01.05-0023 | Извещатель охранный контактный: ИО-102-20 (А2П/ Б2П) поверхностный | 100 шт | 0.08
189 | ФССЦ-61.2.01.09-0003 | Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-3 исп. А | 10 шт | 0.2
190 | ФССЦ-61.2.01.10-0004 | Извещатель ультразвуковой объемный, марка ЭХО-5 | шт | 5
191 | ФССЦ-61.2.02.01-0075 | Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-45 | 10 шт | 0.6
192 | ФССЦ-61.2.02.03-0019 | Извещатель пожарный ручной: ИПР-3СУ | 10 шт | 0.4
193 | ФССЦ-61.2.04.05-0005 | Оповещатель звуковой ГРОМ-12 | 10 шт | 0.2
Оборудование
194 | Прайс Болид 23.05.2014 | ... | шт. | 16
195 | Прайс Болид 23.05.2014 | - Адресный расширитель (аналог С2000-АР2) | шт. | 6
196 | Прайс Болид 23.05.2014 | - Контроллер двухпроводной линии (аналог С2000-КДЛ) | шт. | 1
197 | Прайс Болид 23.05.2014 | - Контроллер доступа (аналог С2000-2) | шт. | 2
198 | Прайс Болид 23.05.2014 | - Прибор контрольно-пусковой (аналог С2000-КПБ) | шт. | 1
199 | Прайс Болид 23.05.2014 | - Пульт контроля и управления (аналог С2000М) | шт. | 1
200 | Прайс Болид 23.05.2014 | - Считыватель (аналог С2000-Proxy) | шт. | 4
201 | Прайс Болид 23.05.2014 | - Шкаф пожарной сигнализации ШПС со встроенным резервным источником питания | шт. | 1
202 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | ... | шт. | 67
203 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | - Антивирусное ПО+лицензия на 3 года для контроллера оператора | шт. | 1
204 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | - Антивирусное ПО+лицензия на 3 года для центрального контроллера | шт. | 1
205 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | - Батарея аккумуляторная для UPS | шт. | 1
206 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | - Блок ввода-вывода | шт. | 1
207 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | - Блок обработки | шт. | 1
208 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | - Блок связи | шт. | 1
209 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | - Блок связи изолированный | шт. | 1
210 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | - Источник бесперебойного питания UPS, 10000 ВА, 220 В | шт. | 1
211 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | - Комплект монтажный для камеры | шт. | 9
212 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | - Контроллер IP связи гигабит | шт. | 1
213 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | - Контроллер оператора+2 монитора | шт. | 1
214 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | - Контроллер центральный | шт. | 1
215 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | - Крепление для шкафа IP связи | шт. | 9
216 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | - Кронштейн для опоры | шт. | 5
217 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | - Модуль интеграции с СТН | шт. | 1
218 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | - Опора складывающаяся с закладной | шт. | 5
219 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | - Позицируемая IP камера в гермобоксе с кронштейном и установочным боксом | шт. | 4
220 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | - Программное обеспечение (клиент)... | шт. | 2
221 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | - Программное обеспечение (клиент) | шт. | 1
222 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | - Программное обеспечение (клиент) | шт. | 1
223 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Программное обеспечение (сервер) | шт. | 2
224 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Программное обеспечение для центрального контроллера | шт. | 1
225 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Фиксированная IP внутренняя телекамера | шт. | 2
226 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Фиксированная IP наружная телекамера | шт. | 6
227 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Шкаф IP связи | шт. | 9
228 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Шкаф периметральной сигнализации | шт. | 1
229 | ТКП ЗАО "Пентакон" 12.05.2014 | Контроллер центральный 600х1000 (KVM 8 портов с монитором 19" в комплекте) | компл. | 1
Неучтенные ресурсы
Материалы
230 | 02.2.01.02 | Гравий | м3 | 0.64
231 | 04.1.02.06 | Бетон | м3 | 122.4
232 | 23.3.10.02 | Трубы стальные | м | 24.1
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)