## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2019 г. | [11 empty] | "______ " _______________2019 г.
Строительство ПС 110/10 кВ «Марха». 2 этап
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-01
(локальная смета)
|  | на | ВЛ 110 кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 03-07-2014-350-ВЛ2
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3419,957 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3418,241 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,716 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________177,828 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________15453,54 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Строительные работы
1 | ФЕР05-01-099-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Парооттаивание мерзлых и вечномерзлых грунтов для производства свайных работ (ФЕР33 ТЧ п. 1.33.10. Линейные условия работы к сборнику ФЕР05 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44) НР (3644 руб.): 150% от ФОТ (2429 руб.) СП (1943 руб.): 80% от ФОТ (2429 руб.) | м3 | 176 | 236.89 | 4.76 | 231.4 | 9.04 |  | 41693 | 838 | 40726 | 1591 | 0.552 | 97.15
Н | 1. 01.7.17.13 | Паровые иглы | шт | 0,002 0,352
2 | ФЕР05-01-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2 (ОП п.1.5.41 При бурении скважин глубиной до 10, 20 и 30 м ОЗП=0,8; ЭМ=0,9 к расх.; ТЗ=0,8; Линейные условия работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.5.9 п.3.10 Расход бурового инструмента при бурении скважин, принятый по приложению 5.3: вращательное бурение скважин диаметром св. 550 до 600 мм МАТ=2,16 к расх.) НР (32508 руб.): 150% от ФОТ (21672 руб.) СП (17338 руб.): 80% от ФОТ (21672 руб.) | м | 624 | 214.04 | 15.33 | 168.86 | 19.4 |  | 133561 | 9566 | 105369 | 12106 | 1.4208 | 886.58
Н | 1. 01.3.05.38 | Химреагенты | т | 0
Н | 2. 01.4.03.06 | Расход бурового инструмента | компл. | 0
Н | 3. 02.1.01.01-0002 | Глина | т | 0 | 41.45
3 | ФССЦ-01.4.01.03-0121 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Долота трехшарошечные типа: III 490 С-ЦВ | шт | 3.2348 | 44033.3 |  |  |  |  | 142439
4 | ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР (1071 руб.): 134% от ФОТ (799 руб.) СП (639 руб.): 80% от ФОТ (799 руб.) | 100 м2 | 3.92 | 1171.73 | 201.61 | 71.64 | 2.32 |  | 4593 | 790 | 281 | 9 | 21.2 | 83.1
5 | ФЕР05-01-095-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: железобетонных свай объемом до 1,1 м3 (ФЕР33 ТЧ п. 1.33.10. Линейные условия работы к сборнику ФЕР05 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44) НР (3203 руб.): 150% от ФОТ (2135 руб.) СП (1708 руб.): 80% от ФОТ (2135 руб.) | м3 | 76 | 133.28 | 13.52 | 119.57 | 14.56 |  | 10129 | 1028 | 9087 | 1107 | 1.548 | 117.65
Н | 1. 04.3.01.05 | Раствор грунтовый (шлам) | м3 | 1,02 77,52
Н | 2. 05.1.05.16 | Сваи железобетонные | м3 | 1 76
6 | ФССЦ-04.3.01.09-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 77.07 | 485.9 |  |  |  |  | 37448
7 | ФССЦ-403-1045 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сваи железобетонные | м3 | 76 | 1954.9 |  |  |  |  | 148572
8 | ФЕР33-02-013-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных: ростверков массой до 0,2 т НР (2465 руб.): 126% от ФОТ (1956 руб.) СП (1174 руб.): 60% от ФОТ (1956 руб.) | т | 5.8368 | 967.46 | 273.33 | 570.35 | 61.79 |  | 5647 | 1595 | 3329 | 361 | 27.17 | 158.59
Н | 1. 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0 | 9040.01
Н | 2. 22.2.02.07 | Ростверки стальные | т | 1,03 6,012
9 | ФССЦ-22.2.02.07-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ростверки стальные массой до 0,2т | т | 6.012 | 8200 |  |  |  |  | 49298
10 | ФЕР13-03-004-23 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой НР (98 руб.): 99% от ФОТ (99 руб.) СП (69 руб.): 70% от ФОТ (99 руб.) | 100 м2 | 3.736 | 238.68 | 26.12 | 11.78 | 0.33 |  | 892 | 98 | 44 | 1 | 2.88 | 10.76
11 | ФЕР01-03-003-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 м (ФЕР33 ТЧ п. 1.33.5. Линейные условия работы к сборнику ФЕР01 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44) НР (44 руб.): 105% от ФОТ (42 руб.) СП (21 руб.): 50% от ФОТ (42 руб.) | 1000 м3 | 0.01551 | 16591.76 | 120.37 | 16471.39 | 2602.64 |  | 257 | 2 | 255 | 40 | 15.432 | 0.24
12 | ФЕР01-02-060-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 НР (55 руб.): 88% от ФОТ (62 руб.) СП (28 руб.): 45% от ФОТ (62 руб.) | 100 м3 | 0.1551 | 401.7 | 401.7 |  |  |  | 62 | 62 |  |  | 53.56 | 8.31
13 | ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 24.816 | 6.69 |  | 6.69 |  |  | 166 |  | 166
14 | ФЕР08-01-002-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство основания под фундаменты: гравийного НР (7371 руб.): 134% от ФОТ (5501 руб.) СП (4401 руб.): 80% от ФОТ (5501 руб.) | м3 | 211.6736 | 69.94 | 20.43 | 49.14 | 5.56 |  | 14804 | 4324 | 10402 | 1177 | 2.5 | 529.18
Н | 1. 02.2.01.02 | Гравий | м3 | 1,28 270,9
15 | ФССЦ-02.2.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Гравий керамзитовый, фракция: 5-10 мм, марка 250 | м3 | 170.8544 | 163 |  |  |  |  | 27849
16 | ФССЦ-02.2.01.03-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм, марка 250 | м3 | 40.8192 | 163 |  |  |  |  | 6654
17 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 6.4128 | 60 |  |  |  |  | 385
18 | ФЕР01-02-027-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 1 НР (42 руб.): 88% от ФОТ (48 руб.) СП (22 руб.): 45% от ФОТ (48 руб.) | 1000 м2 | 0.09 | 816.16 | 504.35 | 311.81 | 37.94 |  | 73 | 45 | 28 | 3 | 65.67 | 5.91
19 | ФССЦ-02.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Глина | м3 | 26.29 | 87.8 |  |  |  |  | 2308
20 | ФЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной НР (119 руб.): 156% от ФОТ (76 руб.) СП (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) | 1000 м2 | 0.2464 | 740.03 | 244.16 | 495.09 | 64.5 |  | 182 | 60 | 122 | 16 | 30.75 | 7.58
Н | 1. 01.7.12.05-0161 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» | 10 м2 | 0 | 124.77
21 | ФССЦ-01.7.12.05-0161 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» | 10 м2 | 24.639 | 124.77 |  |  |  |  | 3074
22 | ФЕР01-03-031-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м (ФЕР33 ТЧ п. 1.33.5. Линейные условия работы к сборнику ФЕР01 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44) НР (13 руб.): 105% от ФОТ (12 руб.) СП (6 руб.): 50% от ФОТ (12 руб.) | 1000 м3 | 0.0922 | 542.36 |  | 542.36 | 126.95 |  | 50 |  | 50 | 12
23 | ФЕР27-06-049-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Стабилизация грунта решеткой геотехнической двуосной при толщине слоя основания 20 см НР (101 руб.): 156% от ФОТ (65 руб.) СП (62 руб.): 95% от ФОТ (65 руб.) | 1000 м2 | 0.1031 | 2528.61 | 507.57 | 1172.47 | 121.54 |  | 261 | 52 | 121 | 13 | 62.74 | 6.47
Н | 1. 01.7.12.07 | Решетка геотехническая двуосная | м2 | 1052 108,5
Н | 2. 02.2.05.04 | Щебень | м3 | 260 26,81
24 | ФССЦ-01.7.12.07-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Георешетка | м2 | 108.46 | 61.35 |  |  |  |  | 6654
25 | ФЕР06-01-001-20 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ленточных фундаментов: бетонных НР (444 руб.): 116% от ФОТ (383 руб.) СП (249 руб.): 65% от ФОТ (383 руб.) | 100 м3 | 0.119 | 7401.46 | 2915.83 | 1982.89 | 303.08 |  | 881 | 347 | 236 | 36 | 337.48 | 40.16
Н | 1. 04.1.02.06 | Бетон | м3 | 102 12,14
26 | ФССЦ-08.3.03.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | -0.0033 | 4455.2 |  |  |  |  | -15
27 | ФССЦ-04.1.02.01-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) | м3 | 2.754 | 490 |  |  |  |  | 1349
28 | ФССЦ-04.1.02.01-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон мелкозернистый, класс: В30 (М400) | м3 | 9.384 | 665.7 |  |  |  |  | 6247
29 | ФССЦ-08.1.02.17-0100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 200х200 мм | м2 | 60.425 | 12.31 |  |  |  |  | 744
30 | ФЕР33-01-016-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 5 т НР (31273 руб.): 126% от ФОТ (24820 руб.) СП (14892 руб.): 60% от ФОТ (24820 руб.) | т | 48.024 | 1954.08 | 367.24 | 1586.84 | 149.6 |  | 93843 | 17636 | 76207 | 7184 | 37.02 | 1777.85
Н | 1. 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0 | 9040.01
Н | 2. 07.2.07.11 | Опоры стальные | т | 1,03 49,46
Н | 3. 22.2.02.23 | Металлические плакаты | шт | 0
31 | ФЕР33-01-016-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих,: одностоечных массой до 15 т НР (13396 руб.): 126% от ФОТ (10632 руб.) СП (6379 руб.): 60% от ФОТ (10632 руб.) | т | 30.4 | 1366.07 | 243.93 | 1122.14 | 105.81 |  | 41529 | 7415 | 34114 | 3217 | 24.59 | 747.54
Н | 1. 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0 | 9040.01
Н | 2. 07.2.07.11 | Опоры стальные | т | 1,03 31,31
Н | 3. 22.2.02.23 | Металлические плакаты | шт | 0
32 | ФССЦ-201-0917 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Опоры металлические оцинкованные (для объектов энергетического строительства) | т | 80.777 | 18908.23 |  |  |  |  | 1527350
33 | ФССЦ-25.1.06.03-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Знак для нумерации опор контактной сети на пластине: из металла размером 260х140мм толщиной 1,6 мм | 100 шт | 0.16 | 8869 |  |  |  |  | 1419
34 | ФЕР33-01-024-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (Прил.33.3 п.3.4Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах, напряжение ВЛ: 35 и 110 кВ (6 проводов) (материалы - кроме защиты) ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; МАТ=2 к расх.; ТЗ=1,92; ТЗМ=1,85) НР (13530 руб.): 126% от ФОТ (10738 руб.) СП (6443 руб.): 60% от ФОТ (10738 руб.) | км | 3.8875 | 14374.29 | 1922.59 | 12451.7 | 839.53 |  | 55880 | 7474 | 48406 | 3264 | 199.8528 | 776.93
Н | 1. 01.7.11.02-0011 | Патроны термитные со спичками | компл. | 0 | 64.21
Н | 2. 21.2.01.02 | Провода неизолированные | т | 0
Н | 3. 22.2.01.08 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые | т | 0
Н | 4. 22.2.02.23 | Арматура линейная | т | 0
35 | ФССЦ-502-0323 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 150/24 мм2 | т | 14.6156 | 67803.98 |  |  |  |  | 990996
36 | ФЕР33-01-055-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 220-500 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: до 1 км НР (1423 руб.): 126% от ФОТ (1129 руб.) СП (677 руб.): 60% от ФОТ (1129 руб.) | км | 3.8875 | 2176.16 | 178.13 | 1998.03 | 112.54 |  | 8460 | 692 | 7768 | 437 | 18.95 | 73.67
Н | 1. 20.1.02.19 | Трос грозозащитный | т | 0
Н | 2. 22.2.01.08 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые | т | 0
Н | 3. 22.2.02.23 | Арматура линейная | т | 0
37 | ФЕР33-01-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км НР (19 руб.): 126% от ФОТ (15 руб.) СП (9 руб.): 60% от ФОТ (15 руб.) | км | 0.04 | 1458.69 | 284.94 | 1173.75 | 87.67 |  | 58 | 11 | 47 | 4 | 29.62 | 1.18
Н | 1. 20.1.02.19 | Трос грозозащитный | т | 0
Н | 2. 22.2.01.08 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые | т | 0
Н | 3. 22.2.02.23 | Арматура линейная | т | 0
38 | Прайс ТКС-Урал | Грозотрос ОКГТ-с-1-24(G.652)-13,3/52 МАТ=280000/Км*Т*Зм | км | 4.4 | 27804,16 280000/Км*Т*Зм |  |  |  |  | 122338
39 | ФССЦ-20.1.02.19-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трос грозозащитный | т | 0.0218 | 10821.28 |  |  |  |  | 236
40 | ФЕРм10-06-057-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон: 24 НР (223 руб.): 110% от ФОТ (203 руб.) СП (132 руб.): 65% от ФОТ (203 руб.) | шт | 1 | 751.54 | 112.92 | 605.07 | 89.7 |  | 752 | 113 | 605 | 90 | 8.74 | 8.74
41 | ФССЦ-20.2.09.09-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Муфта оптическая: МОГ-М-01-IV | компл. | 1 | 470.11 |  |  |  |  | 470
42 | ФЕРм10-06-065-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 24 НР (50 руб.): 110% от ФОТ (45 руб.) СП (29 руб.): 65% от ФОТ (45 руб.) | участок | 1 | 60.07 | 44.83 | 14.34 |  |  | 60 | 45 | 14 |  | 2.83 | 2.83
43 | ФЕР33-03-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузка и выгрузка вручную: изоляторов стеклянных тарельчатых подвесных НР (310 руб.): 126% от ФОТ (246 руб.) СП (148 руб.): 60% от ФОТ (246 руб.) | т | 4.3688 | 56.37 | 56.37 |  |  |  | 246 | 246 |  |  | 6.9 | 30.14
44 | ФЕР33-03-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузка и выгрузка вручную: линейной арматуры НР (92 руб.): 126% от ФОТ (73 руб.) СП (44 руб.): 60% от ФОТ (73 руб.) | т | 1.586 | 45.72 | 45.72 |  |  |  | 73 | 73 |  |  | 5.16 | 8.18
45 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций НР (9294 руб.): 126% от ФОТ (7376 руб.) СП (4426 руб.): 60% от ФОТ (7376 руб.) | 10 м | 450 | 30.04 | 15.23 | 13.57 | 1.16 |  | 13518 | 6854 | 6107 | 522 | 1.8 | 810
Н | 1. 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | 0
46 | ФССЦ-08.3.07.01-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь полосовая: 50х5 мм, марка Ст3сп | т | 7.065 | 6726.18 |  |  |  |  | 47520
47 | ФЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м НР (246 руб.): 126% от ФОТ (195 руб.) СП (117 руб.): 60% от ФОТ (195 руб.) | шт | 15 | 152.85 | 6.85 | 113.15 | 6.14 |  | 2293 | 103 | 1697 | 92 | 0.81 | 12.15
48 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм | т | -0.075 | 6508.75 |  |  |  |  | -488
49 | прайс Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заземлитель Бипром - 30В МАТ=10400/11,16*1,03*1,02 | шт | 15 | 979,05 10400/11,16*1,03*1,02 |  |  |  |  | 14686
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 2427928 | 59469 | 345181 | 31282 |  | 6200.89
Накладные расходы | [9 empty] | 121032
В том числе, справочно:
88% ФОТ (от 110) (Поз. 12, 18-19) | [9 empty] | 97
99% ФОТ (от 99) (Поз. 10) | [9 empty] | 98
105% ФОТ (от 54) (Поз. 11, 22) | [9 empty] | 57
110% ФОТ (от 248) (Поз. 40-42) | [9 empty] | 273
116% ФОТ (от 383) (Поз. 25-29) | [9 empty] | 444
126% ФОТ (от 57180) (Поз. 8-9, 30-34, 36-39, 43-48) | [9 empty] | 72047
134% ФОТ (от 6300) (Поз. 4, 14-17) | [9 empty] | 8442
150% ФОТ (от 26236) (Поз. 1-2, 5-6) | [9 empty] | 39354
156% ФОТ (от 141) (Поз. 20-21, 23-24) | [9 empty] | 220
Сметная прибыль | [9 empty] | 61027
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 110) (Поз. 12, 18-19) | [9 empty] | 50
50% ФОТ (от 54) (Поз. 11, 22) | [9 empty] | 27
60% ФОТ (от 57180) (Поз. 8-9, 30-34, 36-39, 43-48) | [9 empty] | 34308
65% ФОТ (от 631) (Поз. 25-29, 40-42) | [9 empty] | 410
70% ФОТ (от 99) (Поз. 10) | [9 empty] | 69
80% ФОТ (от 32536) (Поз. 1-2, 5-6, 4, 14-17) | [9 empty] | 26029
95% ФОТ (от 141) (Поз. 20-21, 23-24) | [9 empty] | 134
Итоги по разделу 1 Строительные работы :
Итого Строительные работы | [9 empty] | 2608271 |  |  |  |  | 6189.32
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 1716 |  |  |  |  | 11.57
Итого | [9 empty] | 2609987 |  |  |  |  | 6200.89
В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 59469
Материалы | [9 empty] | 2023278
Машины и механизмы | [9 empty] | 345181
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 31282
Накладные расходы | [9 empty] | 121032
Сметная прибыль | [9 empty] | 61027
Итого по разделу 1 Строительные работы | [9 empty] | 2609987 |  |  |  |  | 6200.89
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 2427928 | 59469 | 345181 | 31282 |  | 6200.89
Накладные расходы | [9 empty] | 121032
В том числе, справочно:
88% ФОТ (от 110) (Поз. 12, 18-19) | [9 empty] | 97
99% ФОТ (от 99) (Поз. 10) | [9 empty] | 98
105% ФОТ (от 54) (Поз. 11, 22) | [9 empty] | 57
110% ФОТ (от 248) (Поз. 40-42) | [9 empty] | 273
116% ФОТ (от 383) (Поз. 25-29) | [9 empty] | 444
126% ФОТ (от 57180) (Поз. 8-9, 30-34, 36-39, 43-48) | [9 empty] | 72047
134% ФОТ (от 6300) (Поз. 4, 14-17) | [9 empty] | 8442
150% ФОТ (от 26236) (Поз. 1-2, 5-6) | [9 empty] | 39354
156% ФОТ (от 141) (Поз. 20-21, 23-24) | [9 empty] | 220
Сметная прибыль | [9 empty] | 61027
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 110) (Поз. 12, 18-19) | [9 empty] | 50
50% ФОТ (от 54) (Поз. 11, 22) | [9 empty] | 27
60% ФОТ (от 57180) (Поз. 8-9, 30-34, 36-39, 43-48) | [9 empty] | 34308
65% ФОТ (от 631) (Поз. 25-29, 40-42) | [9 empty] | 410
70% ФОТ (от 99) (Поз. 10) | [9 empty] | 69
80% ФОТ (от 32536) (Поз. 1-2, 5-6, 4, 14-17) | [9 empty] | 26029
95% ФОТ (от 141) (Поз. 20-21, 23-24) | [9 empty] | 134
Итоги по разделу 1 Строительные работы :
Итого Строительные работы | [9 empty] | 2608271 |  |  |  |  | 6189.32
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 1716 |  |  |  |  | 11.57
Итого | [9 empty] | 2609987 |  |  |  |  | 6200.89
В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 59469
Материалы | [9 empty] | 2023278
Машины и механизмы | [9 empty] | 345181
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 31282
Накладные расходы | [9 empty] | 121032
Сметная прибыль | [9 empty] | 61027
Итого по разделу 1 Строительные работы | [9 empty] | 2609987 |  |  |  |  | 6200.89
Раздел 2. Демонтажные работы
Демонтаж временной опоры
50 | ФЕР33-01-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, одноцепных объемом до 3 м3 (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (393 руб.): 126% от ФОТ (312 руб.) СП (187 руб.): 60% от ФОТ (312 руб.) | м3 | 3.8 | 351.4 | 53.6 | 297.8 | 28.49 |  | 1335 | 204 | 1131 | 108 | 5.328 | 20.25
Н | 1. 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0 | 9040.01
Н | 2. 22.2.02.07 | Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ | т | 0
Н | 3. 22.2.02.23 | Металлические плакаты | шт | 0
51 | ФССЦпг-01-01-01-004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 10.762 | 10.4 |  | 10.4 |  |  | 112 |  | 112
52 | ФССЦпг-01-01-02-004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 10.762 | 10.4 |  | 10.4 |  |  | 112 |  | 112
53 | ФССЦпг-03-01-01-009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 9 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 10.762 | 11.99 |  | 11.99 |  |  | 129 |  | 129
Демонтаж ВЛ 35 кВ
54 | ФЕР33-04-042-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом НР (3266 руб.): 126% от ФОТ (2592 руб.) СП (1555 руб.): 60% от ФОТ (2592 руб.) | шт | 71 | 223.84 | 15.87 | 207.97 | 20.63 |  | 15893 | 1127 | 14766 | 1465 | 1.75 | 124.25
55 | ФЕР33-04-042-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками А-образных НР (921 руб.): 126% от ФОТ (731 руб.) СП (439 руб.): 60% от ФОТ (731 руб.) | шт | 20 | 213.2 | 18.32 | 194.88 | 18.27 |  | 4264 | 366 | 3898 | 365 | 2.02 | 40.4
56 | ФССЦпг-01-01-01-007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 112 | 12.12 |  | 12.12 |  |  | 1357 |  | 1357
57 | ФССЦпг-01-01-02-007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 112 | 12.12 |  | 12.12 |  |  | 1357 |  | 1357
58 | ФССЦпг-03-01-01-020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 20 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 112 | 15.41 |  | 15.41 |  |  | 1726 |  | 1726
59 | ФЕР33-01-024-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (ОП п.1.33.21Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) НР (19278 руб.): 126% от ФОТ (15300 руб.) СП (9180 руб.): 60% от ФОТ (15300 руб.) | км | 15.5 | 5351.81 | 673.74 | 4678.07 | 313.36 |  | 82953 | 10443 | 72510 | 4857 | 70.035 | 1085.54
Н | 1. 01.7.11.02-0011 | Патроны термитные со спичками | компл. | 0 | 64.21
Н | 2. 21.2.01.02 | Провода неизолированные | т | 0
Н | 3. 22.2.01.08 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые | т | 0
Н | 4. 22.2.02.23 | Арматура линейная | т | 0
60 | ФЕР33-01-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км (ОП п.1.33.21Демонтаж грозозащитных тросов ОЗП=0,65; ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗ=0,65; ТЗМ=0,65) НР (1221 руб.): 126% от ФОТ (969 руб.) СП (581 руб.): 60% от ФОТ (969 руб.) | км | 4 | 948.15 | 185.21 | 762.94 | 56.99 |  | 3793 | 741 | 3052 | 228 | 19.253 | 77.01
Н | 1. 20.1.02.19 | Трос грозозащитный | т | 0
Н | 2. 22.2.01.08 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые | т | 0
Н | 3. 22.2.02.23 | Арматура линейная | т | 0
61 | ФССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 15.7 | 17.95 |  | 17.95 |  |  | 282 |  | 282
62 | ФССЦпг-01-01-02-045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 15.7 | 14.41 |  | 14.41 |  |  | 226 |  | 226
63 | ФССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 15.7 | 15.35 |  | 15.35 |  |  | 241 |  | 241
Демонтаж ВЛ 110 кВ
64 | ФЕР33-04-042-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом НР (1380 руб.): 126% от ФОТ (1095 руб.) СП (657 руб.): 60% от ФОТ (1095 руб.) | шт | 30 | 223.84 | 15.87 | 207.97 | 20.63 |  | 6715 | 476 | 6239 | 619 | 1.75 | 52.5
65 | ФЕР33-04-042-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками А-образных НР (461 руб.): 126% от ФОТ (366 руб.) СП (220 руб.): 60% от ФОТ (366 руб.) | шт | 10 | 213.2 | 18.32 | 194.88 | 18.27 |  | 2132 | 183 | 1949 | 183 | 2.02 | 20.2
66 | ФССЦпг-01-01-01-007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 50.9 | 12.12 |  | 12.12 |  |  | 617 |  | 617
67 | ФССЦпг-01-01-02-007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 50.9 | 12.12 |  | 12.12 |  |  | 617 |  | 617
68 | ФССЦпг-03-01-01-020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 20 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 50.9 | 15.41 |  | 15.41 |  |  | 784 |  | 784
69 | ФЕР33-01-024-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (ОП п.1.33.21Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) НР (8956 руб.): 126% от ФОТ (7108 руб.) СП (4265 руб.): 60% от ФОТ (7108 руб.) | км | 7.8 | 4785.95 | 630.59 | 4155.36 | 280.68 |  | 37330 | 4919 | 32411 | 2189 | 65.55 | 511.29
Н | 1. 01.7.11.02-0011 | Патроны термитные со спичками | компл. | 0 | 64.21
Н | 2. 21.2.01.02 | Провода неизолированные | т | 0
Н | 3. 22.2.01.08 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые | т | 0
Н | 4. 22.2.02.23 | Арматура линейная | т | 0
70 | ФССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 13.9 | 17.95 |  | 17.95 |  |  | 250 |  | 250
71 | ФССЦпг-01-01-02-045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 13.9 | 14.41 |  | 14.41 |  |  | 200 |  | 200
72 | ФССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 13.9 | 15.35 |  | 15.35 |  |  | 213 |  | 213
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 162638 | 18459 | 144179 | 10014 |  | 1931.44
Накладные расходы | [9 empty] | 35876
В том числе, справочно:
126% ФОТ (от 28473) (Поз. 50, 54-55, 59-60, 64-65, 69) | [9 empty] | 35876
Сметная прибыль | [9 empty] | 17084
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 28473) (Поз. 50, 54-55, 59-60, 64-65, 69) | [9 empty] | 17084
Итоги по разделу 2 Демонтажные работы :
Линии электропередачи | [9 empty] | 207375 |  |  |  |  | 1931.44
Погрузо-разгрузочные работы | [9 empty] | 5130
Перевозка грузов автотранспортом | [9 empty] | 3093
Итого | [9 empty] | 215598 |  |  |  |  | 1931.44
В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 18459
Машины и механизмы | [9 empty] | 144179
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 10014
Накладные расходы | [9 empty] | 35876
Сметная прибыль | [9 empty] | 17084
Итого по разделу 2 Демонтажные работы | [9 empty] | 215598 |  |  |  |  | 1931.44
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 162638 | 18459 | 144179 | 10014 |  | 1931.44
Накладные расходы | [9 empty] | 35876
В том числе, справочно:
126% ФОТ (от 28473) (Поз. 50, 54-55, 59-60, 64-65, 69) | [9 empty] | 35876
Сметная прибыль | [9 empty] | 17084
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 28473) (Поз. 50, 54-55, 59-60, 64-65, 69) | [9 empty] | 17084
Итоги по разделу 2 Демонтажные работы :
Линии электропередачи | [9 empty] | 207375 |  |  |  |  | 1931.44
Погрузо-разгрузочные работы | [9 empty] | 5130
Перевозка грузов автотранспортом | [9 empty] | 3093
Итого | [9 empty] | 215598 |  |  |  |  | 1931.44
В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 18459
Машины и механизмы | [9 empty] | 144179
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 10014
Накладные расходы | [9 empty] | 35876
Сметная прибыль | [9 empty] | 17084
Итого по разделу 2 Демонтажные работы | [9 empty] | 215598 |  |  |  |  | 1931.44
Раздел 3. Рекультивация земли
73 | ФЕР01-01-036-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) НР (195 руб.): 105% от ФОТ (186 руб.) СП (93 руб.): 50% от ФОТ (186 руб.) | 1000 м2 | 55.068 | 19.77 |  | 19.77 | 3.38 |  | 1089 |  | 1089 | 186
74 | ФЕР47-01-046-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом НР (96726 руб.): 140% от ФОТ (69090 руб.) СП (62181 руб.): 90% от ФОТ (69090 руб.) | 100 м2 | 247.2 | 2263.61 | 278.54 | 6.57 | 0.95 |  | 559564 | 68855 | 1624 | 235 | 35.08 | 8671.78
75 | ФЕР47-01-046-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 НР (-15030 руб.): 140% от ФОТ (-10736 руб.) СП (-9662 руб.): 90% от ФОТ (-10736 руб.) | 100 м2 | -247.2 | 702.93 | 43.43 |  |  |  | -173764 | -10736 |  |  | 5.47 | -1352.18
76 | ФЕР47-01-047-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Посев луговых газонов тракторной сеялкой НР (90 руб.): 140% от ФОТ (64 руб.) СП (58 руб.): 90% от ФОТ (64 руб.) | га | 2.472 | 213.64 | 6.25 | 207.39 | 19.71 |  | 528 | 15 | 513 | 49 | 0.65 | 1.61
Н | 1. 16.2.02.07 | Семена газонных трав | кг | 200 494,4
77 | ФССЦ-16.2.02.07-0161 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Семена газонных трав (смесь) | кг | 494.4 | 146.25 |  |  |  |  | 72306
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 459723 | 58134 | 3226 | 470 |  | 7321.21
Накладные расходы | [9 empty] | 81980
В том числе, справочно:
105% ФОТ (от 186) (Поз. 73) | [9 empty] | 195
140% ФОТ (от 58418) (Поз. 74-77) | [9 empty] | 81785
Сметная прибыль | [9 empty] | 52669
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 186) (Поз. 73) | [9 empty] | 93
90% ФОТ (от 58418) (Поз. 74-77) | [9 empty] | 52576
Итоги по разделу 3 Рекультивация земли :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [9 empty] | 1377
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [9 empty] | 592995 |  |  |  |  | 7321.21
Итого | [9 empty] | 594372 |  |  |  |  | 7321.21
В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 58134
Материалы | [9 empty] | 398363
Машины и механизмы | [9 empty] | 3226
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 470
Накладные расходы | [9 empty] | 81980
Сметная прибыль | [9 empty] | 52669
Итого по разделу 3 Рекультивация земли | [9 empty] | 594372 |  |  |  |  | 7321.21
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 459723 | 58134 | 3226 | 470 |  | 7321.21
Накладные расходы | [9 empty] | 81980
В том числе, справочно:
105% ФОТ (от 186) (Поз. 73) | [9 empty] | 195
140% ФОТ (от 58418) (Поз. 74-77) | [9 empty] | 81785
Сметная прибыль | [9 empty] | 52669
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 186) (Поз. 73) | [9 empty] | 93
90% ФОТ (от 58418) (Поз. 74-77) | [9 empty] | 52576
Итоги по разделу 3 Рекультивация земли :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [9 empty] | 1377
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [9 empty] | 592995 |  |  |  |  | 7321.21
Итого | [9 empty] | 594372 |  |  |  |  | 7321.21
В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 58134
Материалы | [9 empty] | 398363
Машины и механизмы | [9 empty] | 3226
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 470
Накладные расходы | [9 empty] | 81980
Сметная прибыль | [9 empty] | 52669
Итого по разделу 3 Рекультивация земли | [9 empty] | 594372 |  |  |  |  | 7321.21
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [9 empty] | 3050289 | 136062 | 492586 | 41766 |  | 15453.54
Накладные расходы | [9 empty] | 238888
В том числе, справочно:
88% ФОТ (от 110) (Поз. 12, 18-19) | [9 empty] | 97
99% ФОТ (от 99) (Поз. 10) | [9 empty] | 98
105% ФОТ (от 240) (Поз. 11, 22, 73) | [9 empty] | 252
110% ФОТ (от 248) (Поз. 40-42) | [9 empty] | 273
116% ФОТ (от 383) (Поз. 25-29) | [9 empty] | 444
126% ФОТ (от 85653) (Поз. 8-9, 30-34, 36-39, 43-48, 50, 54-55, 59-60, 64-65, 69) | [9 empty] | 107923
134% ФОТ (от 6300) (Поз. 4, 14-17) | [9 empty] | 8442
140% ФОТ (от 58418) (Поз. 74-77) | [9 empty] | 81785
150% ФОТ (от 26236) (Поз. 1-2, 5-6) | [9 empty] | 39354
156% ФОТ (от 141) (Поз. 20-21, 23-24) | [9 empty] | 220
Сметная прибыль | [9 empty] | 130780
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 110) (Поз. 12, 18-19) | [9 empty] | 50
50% ФОТ (от 240) (Поз. 11, 22, 73) | [9 empty] | 120
60% ФОТ (от 85653) (Поз. 8-9, 30-34, 36-39, 43-48, 50, 54-55, 59-60, 64-65, 69) | [9 empty] | 51392
65% ФОТ (от 631) (Поз. 25-29, 40-42) | [9 empty] | 410
70% ФОТ (от 99) (Поз. 10) | [9 empty] | 69
80% ФОТ (от 32536) (Поз. 1-2, 5-6, 4, 14-17) | [9 empty] | 26029
90% ФОТ (от 58418) (Поз. 74-77) | [9 empty] | 52576
95% ФОТ (от 141) (Поз. 20-21, 23-24) | [9 empty] | 134
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 3418241 |  |  |  |  | 15441.97
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 1716 |  |  |  |  | 11.57
Итого | [9 empty] | 3419957 |  |  |  |  | 15453.54
В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 136062
Материалы | [9 empty] | 2421641
Машины и механизмы | [9 empty] | 492586
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 41766
Накладные расходы | [9 empty] | 238888
Сметная прибыль | [9 empty] | 130780
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 3419957 |  |  |  |  | 15453.54
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [9 empty] | 3050289 | 136062 | 492586 | 41766 |  | 15453.54
Накладные расходы | [9 empty] | 238888
В том числе, справочно:
88% ФОТ (от 110) (Поз. 12, 18-19) | [9 empty] | 97
99% ФОТ (от 99) (Поз. 10) | [9 empty] | 98
105% ФОТ (от 240) (Поз. 11, 22, 73) | [9 empty] | 252
110% ФОТ (от 248) (Поз. 40-42) | [9 empty] | 273
116% ФОТ (от 383) (Поз. 25-29) | [9 empty] | 444
126% ФОТ (от 85653) (Поз. 8-9, 30-34, 36-39, 43-48, 50, 54-55, 59-60, 64-65, 69) | [9 empty] | 107923
134% ФОТ (от 6300) (Поз. 4, 14-17) | [9 empty] | 8442
140% ФОТ (от 58418) (Поз. 74-77) | [9 empty] | 81785
150% ФОТ (от 26236) (Поз. 1-2, 5-6) | [9 empty] | 39354
156% ФОТ (от 141) (Поз. 20-21, 23-24) | [9 empty] | 220
Сметная прибыль | [9 empty] | 130780
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 110) (Поз. 12, 18-19) | [9 empty] | 50
50% ФОТ (от 240) (Поз. 11, 22, 73) | [9 empty] | 120
60% ФОТ (от 85653) (Поз. 8-9, 30-34, 36-39, 43-48, 50, 54-55, 59-60, 64-65, 69) | [9 empty] | 51392
65% ФОТ (от 631) (Поз. 25-29, 40-42) | [9 empty] | 410
70% ФОТ (от 99) (Поз. 10) | [9 empty] | 69
80% ФОТ (от 32536) (Поз. 1-2, 5-6, 4, 14-17) | [9 empty] | 26029
90% ФОТ (от 58418) (Поз. 74-77) | [9 empty] | 52576
95% ФОТ (от 141) (Поз. 20-21, 23-24) | [9 empty] | 134
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 3418241 |  |  |  |  | 15441.97
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 1716 |  |  |  |  | 11.57
Итого | [9 empty] | 3419957 |  |  |  |  | 15453.54
В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 136062
Материалы | [9 empty] | 2421641
Машины и механизмы | [9 empty] | 492586
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 41766
Накладные расходы | [9 empty] | 238888
Сметная прибыль | [9 empty] | 130780
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 3419957 |  |  |  |  | 15453.54
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1 | Затраты труда рабочих | чел.час | 2.83
2 | 1-1-5 | Затраты труда рабочих (ср 1,5) | чел.час | 8.31
3 | 1-1-8 | Затраты труда рабочих (ср 1,8) | чел.час | 5.91
4 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 0.24
5 | 1-2-2 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.час | 7327.18
6 | 1-2-4 | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 6.47
7 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 559.32
8 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 822.15
9 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 137.31
10 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 117.65
11 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 8.18
12 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 248.11
13 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 73.67
14 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 83.1
15 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 2453.56
16 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 2525.39
17 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 178.84
18 | 1-4-8 | Затраты труда рабочих (ср 4,8) | чел.час | 886.58
19 | 1-6-0 | Затраты труда рабочих (ср 6) | чел.час | 8.74
20 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 3456.13
Машины и механизмы
21 | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 0.7
22 | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 14.72
23 | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 0.21
24 | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.час | 1.42
25 | 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.час | 0.91
26 | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.час | 130.26
27 | 91.04.01-077 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность до 4т | маш.час | 323.48
28 | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 2.53
29 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 109.61
30 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 54.39
31 | 91.05.05-016 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.час | 4.74
32 | 91.05.14-024 | Краны на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.), грузоподъемность 10 т (прицепные) | маш.час | 290.06
33 | 91.06.01-002 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т | маш.час | 287.17
34 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.04
35 | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0.07
36 | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.час | 16.93
37 | 91.06.06-011 | Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м | маш.час | 97.44
38 | 91.06.06-014 | Автогидроподъемники высотой подъема: 28 м | маш.час | 273.35
39 | 91.06.09-101 | Стрелы монтажные А-образные высотой до 22 м для подъема опор ВЛ | маш.час | 50.39
40 | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.час | 2
41 | 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 | маш.час | 532.4
42 | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.час | 0.56
43 | 91.08.03-029 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 16 т | маш.час | 0.4
44 | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.час | 7.64
45 | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.час | 194.74
46 | 91.10.05-001 | Трубоукладчики для труб диаметром: 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т | маш.час | 25.54
47 | 91.11.02-021 | Комплекс для монтажа проводов методом "под тяжением" | маш.час | 2.49
48 | 91.11.02-061 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.час | 29.95
49 | 91.12.07-021 | Сеялки: прицепные | маш.час | 3.61
50 | 91.12.08-051 | Катки прицепные кольчатые 1 т | маш.час | 41.83
51 | 91.13.03-111 | Спецавтомашины, грузоподъемность до 8 т, вездеходы | маш.час | 507.94
52 | 91.13.03-131 | Установки промысловые передвижные (парообразователи) | маш.час | 48.58
53 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 159.19
54 | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.час | 56.44
55 | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т | маш.час | 4.56
56 | 91.14.04-002 | Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т | маш.час | 4.74
57 | 91.14.05-011 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т | маш.час | 4.56
58 | 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 15 т | маш.час | 4.74
59 | 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.час | 516.54
60 | 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 20.91
61 | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.час | 6.08
62 | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем | маш.час | 252.31
63 | 91.17.04-194 | Сварочный аппарат для сварки оптических кабелей со скалывателем | маш.час | 4.52
64 | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 106.52
65 | 91.19.04-004 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор до 55 м | маш.час | 323.48
66 | 91.19.06-011 | Насосы грязевые, подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2) | маш.час | 316.74
67 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 5.23
68 | 91.21.16-012 | Пресс: гидравлический с электроприводом | маш.час | 65.08
69 | 91.21.22-195 | Машины пневматические ПУМ-3 | маш.час | 9.15
70 | 91.21.22-341 | Рефлектометр | маш.час | 5.08
71 | ФССЦпг-01-01-01-004 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 10.762
72 | ФССЦпг-01-01-01-007 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого | 1 т груза | 162.9
73 | ФССЦпг-01-01-01-045 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 29.6
74 | ФССЦпг-01-01-02-004 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 10.762
75 | ФССЦпг-01-01-02-007 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого | 1 т груза | 162.9
76 | ФССЦпг-01-01-02-045 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 29.6
77 | ФССЦпг-03-01-01-009 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 9 км I класс груза | 1 т груза | 10.762
78 | ФССЦпг-03-01-01-020 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 20 км | 1 т груза | 162.9
79 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 24.816
80 | ФССЦпг-03-21-01-020 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км | 1 т груза | 29.6
Материалы
81 | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.0627
82 | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.9408
83 | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.0941
84 | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.15
85 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 637.1837
86 | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм | м2 | 10.5
87 | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.1245
88 | 01.7.15.01-0040 | Анкер из арматурной стали А-I, диаметром 12 мм, длиной 90 см для крепления геотехнических решеток | т | 0.0056
89 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0021
90 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.392
91 | 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная | м3
92 | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.003
93 | 05.1.02.07-0051 | Стойка железобетонная: центрифугированная ВЛ и ОРУ | м3
94 | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т
95 | 08.1.02.25-0011 | Детали крепления | компл. | 1
96 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0033
97 | 08.4.03.02-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм | т | 0.075
98 | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.0262
99 | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 5.331
100 | 14.4.02.09-0302 | Краска БТ-177 серебристая | т | 0.0336
101 | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0049
102 | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 2472
103 | 23.5.01.08-0035 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 630 мм, толщина стенки 10 мм | м | 13.48
104 | 23.5.02.02-0029 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0.76
105 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб. | 3.16
106 | прайс | Заземлитель Бипром - 30В | шт | 15
107 | Прайс ТКС-Урал | Грозотрос ОКГТ-с-1-24(G.652)-13,3/52 | км | 4.4
108 | ФССЦ-01.4.01.03-0121 | Долота трехшарошечные типа: III 490 С-ЦВ | шт | 3.2348
109 | ФССЦ-01.7.12.05-0161 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» | 10 м2 | 24.639
110 | ФССЦ-01.7.12.07-0001 | Георешетка | м2 | 108.46
111 | ФССЦ-02.1.01.01-0001 | Глина | м3 | 26.29
112 | ФССЦ-02.2.01.03-0001 | Гравий керамзитовый, фракция: 5-10 мм, марка 250 | м3 | 170.8544
113 | ФССЦ-02.2.01.03-0011 | Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм, марка 250 | м3 | 40.8192
114 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 6.4128
115 | ФССЦ-04.1.02.01-0006 | Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) | м3 | 2.754
116 | ФССЦ-04.1.02.01-0010 | Бетон мелкозернистый, класс: В30 (М400) | м3 | 9.384
117 | ФССЦ-04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 77.07
118 | ФССЦ-08.1.02.17-0100 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 200х200 мм | м2 | 60.425
119 | ФССЦ-08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | -0.0033
120 | ФССЦ-08.3.07.01-0052 | Сталь полосовая: 50х5 мм, марка Ст3сп | т | 7.065
121 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм | т | -0.075
122 | ФССЦ-16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь) | кг | 494.4
123 | ФССЦ-20.1.02.19-0013 | Трос грозозащитный | т | 0.0218
124 | ФССЦ-20.2.09.09-0005 | Муфта оптическая: МОГ-М-01-IV | компл. | 1
125 | ФССЦ-201-0917 | Опоры металлические оцинкованные (для объектов энергетического строительства) | т | 80.777
126 | ФССЦ-22.2.02.07-0041 | Ростверки стальные массой до 0,2т | т | 6.012
127 | ФССЦ-25.1.06.03-0011 | Знак для нумерации опор контактной сети на пластине: из металла размером 260х140мм толщиной 1,6 мм | 100 шт | 0.16
Неучтенные ресурсы
Материалы
128 | 01.3.05.38 | Химреагенты | т
129 | 01.4.03.06 | Расход бурового инструмента | компл.
130 | 01.7.11.02-0011 | Патроны термитные со спичками | компл.
131 | 01.7.12.05-0161 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» | 10 м2
132 | 01.7.12.07 | Решетка геотехническая двуосная | м2 | 108.5
133 | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т
134 | 01.7.17.13 | Паровые иглы | шт | 0.352
135 | 02.1.01.01-0002 | Глина | т
136 | 02.2.01.02 | Гравий | м3 | 270.9
137 | 02.2.05.04 | Щебень | м3 | 26.81
138 | 04.1.02.06 | Бетон | м3 | 12.14
139 | 04.3.01.05 | Раствор грунтовый (шлам) | м3 | 77.52
140 | 05.1.05.16 | Сваи железобетонные | м3 | 76
141 | 07.2.07.11 | Опоры стальные | т | 80.77
142 | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т
143 | 16.2.02.07 | Семена газонных трав | кг | 494.4
144 | 20.1.02.19 | Трос грозозащитный | т
145 | 21.2.01.02 | Провода неизолированные | т
146 | 22.2.01.08 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые | т
147 | 22.2.02.07 | ... | т | 6.012
148 | 22.2.02.07 | - Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ | т
149 | 22.2.02.07 | - Ростверки стальные | т | 6.012
150 | 22.2.02.23 | Арматура линейная | т
151 | 22.2.02.23 | Металлические плакаты | шт
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)