АКТ

общего (весеннего) осмотра здания

«15» апреля 2011 г.

Дом  № 4  ул. У. Громовой по ООО «ЦЭТ» г. Ульяновска

Общие сведения по зданию

Год постройки: 1988

Материал стен: панельн.

Число этажей: 10

Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал: техподвал

Наличие чердака (мансарды, мезонины) (жилых комнат, комнат в чердаке): техэтаж

Количество подъездов: 6

Количество квартир: 269

Общая площадь (кв.м) 13718,81

Количество лифтов: 6

Количество мусоропроводов: 6

Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики): нет

Оборудовано ПЗУ:

Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах): нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе: Исполнительного директора ООО «ЦЭТ» Глебовой Э.В.

и членов: Управляющего участком по эксплуатации жилого фонда ООО «ЦЭТ» Жаднова В.В., представитель подрядчика ООО «ЦЭТ» главного инженера ООО «Север-С» Доровикова Е.В., старшего по дому _____

провела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания

	№ п/п
	Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства
	Оценка состояния или краткое описания дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)
	Стоимость работ с материалами

	1
	2
	3
	4

	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

	1.
	Система отопления - общая стоимость работ с материалом 126512 рублей

	Замена трубы:  Д.20- 23м; 
Д.25- 17м; 
Д.15- 8м; 
Д.32-12м; 
Д.50- 19м; 
Д.100- 4м

Замена вентиля: Д.20- 14 шт; 
Д.15- 28шт

Замена задвижки: Д.150-2 шт

Герметизация ввода

Изоляция: 240 мп 

Замена кранов маевского – 70шт
	11799
10727

3464
8400

23218

4088                 
7182                
12124

6850
36000

2660

	2.
	ХВС - общая стоимость работ с материалом 41029рублей
	Замена трубы: Д.89-8м; 
Д.32- 14м

Замена вентиля: Д.15- 17шт; 
Д.32- 19

Замена задвижки: Д.100-1 шт
	6728
9800             
7361                
13300

3840

	3.
	ГВС – общая стоимость работ с материалом 508166 рублей

	Замена трубы: Д.100-50м; 
Д.89- 100м; 
Д.76-100м; 
Д.50-50м; 
Д.32- 80м; 
Д.25- 60м

Замена вентиля: Д.32- 64шт; 
Д.25- 36шт; 
Д.15-50шт

Замена задвижки: Д.100-2 шт
Изоляция: 360 пм
	51100
84100

71000

61100

56000           
37860

44800             
22716

21650

3840
54000

	4.
	Канализация
	Замена трубы: Д110- 16 мп
	10560  

	5.
	Электрические сети
	Кап. Ремонт поэтажных эл. щ.- 50шт


	59700

	СТЕНЫ

	1.
	М/П швы 
	Тек. ремонт: 160 пм
	54400

	2.
	Отмостка
	Тек.ремонт: 46 мп= 32м2
	18624

	КРЫШИ-КРОВЛИ

	1.
	Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выходы покрытие из рубероида, рубемаста, залитые мастикой 

Над машинным отделением

Вентканалы, ДВК, испарители, продуха, слуховые окна чердака, над лоджиями, балконами, кровля
	Тек. ремонт мягкой кровли – 170 м2

Замена парапета- 21 мп

Замена отливов- 90м  
	23630
4830

18900



	ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ, ДВЕРИ И ОКНА

	1.
	Покраска, побелка, двери входа, 

двери на чердак, кровлю, тех.подвал и др. – общая стоимость работ с материалом 63437 ркблей

	2,6 под., л/к: замена почтовых ящиков-90шт

3под., л/к: побелка- 3м2

3под., л/к: покраска в зеленый цвет - 13м2

2 подъезд: покраска стен в зел. цвет-20м2

3 подъезд, 10эт.: побелка -30м2

3 подъезд, 10 эт.: замена мус. клапана

3 подъезд, кровля: замена дверного блока

3 подъезд, 10эт.: окраска поэтажного щитка в зеленый цвет- 3м2

3 подъезд: побелка л/к- 30м2

3 подъезд: окраска л/к в голубой цвет- 27 м2

3 подъезд, подвал:  ремонт двери 

Установка инф. щита 0.7*0.7- 3шт

4подъезд, чердак: замена дверного блока- 1шт

4 подъезд, тамбур: ремонт двери 

4 подъезд, л/к: покраска в зел. цвет 46м2

4 подъезд, л/к: побелка- 30м2

5 подъезд, л/к: косметический ремонт 

3 подъезд, ВРУ: замена дверного блока 

3,2 подъезды, подвал: замена дверного блока

Мусороприемник: ремонт двери 2-х створчатой- 5шт


	480

2340

3600

4800

2785

3269

540

4800

4860

3269

3269

3269
8280              
4800

3269

3269

6538

	МАЛЫЕ ФОРМЫ

	1.
	Качели, горки, бельевые стойки
	Покраска
	

	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

	1.
	Подъездные дороги, подходы к подъездам, тротуары, деревья, кустарники
	Ремонт забора с покраской в белый цвет-90м= 54м2

1-6 под., дверь домофонная: покраска в серый цвет- 26м2 

Вывоз бетонного блока, 1500 кг- 2шт

5под.,подход: укрепление бетонного марша

1под.,подход: кирпичная кладка- 8м2

 
	11340
4680




                                                                                                     ИТОГО:                                      945808 рублей
Выводы и предложения:

Подписи: Директор                                                                                                                                   Жаднов В.В.

                 Управляющий участком по эксплуатации жилого фонда                                               Доровиков Е.В.

                 Представитель ООО «ЦЭТ»                                                                                            Кандрашина О.И

                 Старший по дому

