Утверждена

распоряжением Департамента

экономической политики

и развития города Москвы

от 30 июня 2010 г. N 22-Р

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ

ЗАЩИТЫ И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО

С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ

МРР-3.2.19.03-09

Методика определения стоимости проектирования систем противопожарной защиты и охранной сигнализации, осуществляемого с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.19.03-09 подготовлена специалистами ГУП "НИАЦ" Москомархитектуры (Дронова И.Л., Курман Б.А., Игошин Е.А.), ЗАО "Инженерный центр - спецавтоматика" (Смирнов В.Д., Вечхайзер Е.Г., Носова В.Г., ОАО "Моспроект" (Федоров В.П., Королев А.Н.), ГУП "Моспроект-2" им. М.В. Посохина (Куликов Э.А.).

Методика определения стоимости проектирования систем противопожарной защиты и охранной сигнализации, осуществляемого с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.19.03-09 утверждена и введена в действие распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы от 30 июня N 22-Р в соответствии с решением, принятым на заседании Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы, от 24.06.2010 (пункт 20.1 протокола заседания N МВС-6-10).

Методика введена в действие взамен МРР-3.2.19.02-05.

Введение

В Методике определения стоимости проектирования систем противопожарной защиты и охранной сигнализации, осуществляемого с привлечением средств бюджета города Москвы (далее - Методика), разработаны базовые цены на проектные работы систем пожарной защиты и охранной сигнализации объектов, финансируемых с привлечением средств бюджета города Москвы.

Разработка Методики осуществлялась с учетом действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации и Правительства Москвы:

- Федеральный закон N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве на основе натуральных показателей. МРР-3.2.06.06-06;

- Сборник базовых цен на проектные работы для строительства. Системы противопожарной и охранной защиты, Госстрой России, 1999 г.;

- Практическое пособие по применению Справочника базовых цен на проектные работы для строительства. Системы противопожарной и охранной защиты (общие положения; относительная стоимость разработки проектной документации), Госстрой России, 1999 г.:

- СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

- НПБ 88-2001* "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования";

- СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания";

- Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические СП 5.13130.2009;

- НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях";

- НПБ 250-97 "Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования";

- НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией";

- СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";

- ГОСТ Р 22.1.12-2005 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений".

Базовые цены в настоящей Методике учитывают требования, предъявляемые московскими городскими строительными нормами (МГСН) к системам противопожарной защиты и охранной сигнализации.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика является методической основой для определения стоимости проектирования раздела "Противопожарные мероприятия".

1.2. В систему противопожарной защиты зданий и комплексов входят:

- пожаротушение;

- пожарная и охранная сигнализация;

- противодымная защита (дымоудаление);

- оповещение людей о пожаре.

1.3. Стоимость проектирования систем противопожарной защиты и охранной сигнализации определяется на основании базовых цен.

1.4. Базовой ценой проектных работ, относящихся к противопожарным мероприятиям, является цена, определенная по состоянию на 01.01.2000 и рассчитанная на основании натуральных показателей.

1.5. Базовые цены в Методике разработаны в зависимости от величины натуральных показателей: площади, объема защищаемых помещений, количества защищаемых объектов проектирования.

1.6. За объект проектирования принимается общая защищаемая площадь комплекса зданий и сооружений или общее количество защищаемых направлений, подлежащие защите системой противопожарной защиты (водяные, пенные, газовые, порошковые и аэрозольные). При наличии в защищаемых помещениях технологических площадок, фальшпотолков и фальшполов (при необходимости защиты образуемых ими пространств системами пожаротушения и пожарной сигнализации, оговоренной в задании на проектирование) их площади суммируются с основной площадью этих помещений (для систем пожаротушения и пожарной сигнализации).

1.7. Цена проектирования установок со скрытой прокладкой инженерных коммуникаций в соответствии с заданием на проектирование согласно таблицам 3-14 настоящей Методики определяется с коэффициентом 1,2.

1.8. Распределение базовой цены проектной документации, определенной в Методике, по стадиям проектирования осуществляется в соответствии со Сборником базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве. МРР-3.2.06.06-06 и представлено в таблице 1.

Таблица 1

	N  
п/п
	Стадия             
проектирования     
	Доля базовой    
цены проектных  
работ по стадиям
проектирования  
в %             

	
	
	Варианты        
стадийности     
проектирования  

	
	
	I       
	II     

	1. 
	Проект (П)         
	40   
	-   

	2. 
	Рабочий проект (РП)
	-    
	100  

	3. 
	Рабочая            
документация (Р)   
	60   
	-   


1.9. Для определения стоимости разработки систем противопожарных и охранных мероприятий для конкретных объектов к базовой цене применяются поправочные коэффициенты, учитывающие усложняющие (упрощающие) факторы, влияющие на трудоемкость проектирования.

При применении нескольких коэффициентов на различные факторы проектирования общий коэффициент рассчитывается путем перемножения коэффициентов, произведение которых не должно превышать 2,0.

1.10. Факторы, усложняющие трудоемкость проектирования систем противопожарной защиты и охранной сигнализации, согласно таблице 2 настоящей Методики должны быть отражены в задании на проектирование указанных систем.

1.11. Базовая цена, уточненная с помощью поправочных коэффициентов, является основой для формирования договорной цены.

    1.12.  Приведение  базовой цены (по состоянию на 01.01.2000) к текущему

уровню  осуществляется  с  помощью  коэффициентов  пересчета (инфляционного

изменения), утверждаемых в установленном порядке (К   ).

                                                   пер

1.13. Базовые цены настоящей Методики учитывают все затраты, включаемые в состав себестоимости в соответствии с Методическими рекомендациями по составу и учету затрат, включаемых в себестоимость проектной и изыскательской продукции (работ, услуг) для строительства и формирования финансовых ресурсов (утвержденными Госстроем России 06.04.94), и прибыль.

1.14. Базовыми ценами настоящей Методики не учтены:

- разработка рабочих чертежей на специальные вспомогательные сооружения, приспособления, устройства и установки для производства строительно-монтажных работ;

- внесение изменений в проектную документацию, связанных с введением новых нормативных документов, внесением изменений в задание на проектирование и т.п. (за исключением исправления ошибок, допущенных проектной организацией);

- обследование и обмерные работы на объектах, подлежащих оснащению системами противопожарной и охранной защиты;

- разработка технических заданий заводам на изготовление щитов автоматизации, электрического питания и сигнализации систем противопожарной и охранной защиты;

- управление лифтами;

- управление противопожарными дверями и воротами;

- согласование проектов с органами Государственного надзора;

- техническое сопровождение;

- проектирование наружных электропроводок;

- изготовление демонстрационных макетов;

- научно-исследовательские и опытно-экспериментальные работы;

- разработка технической документации на проектирование систем управления технологическим оборудованием при пожаре;

- разработка проектной документации по управлению технологическим оборудованием при пожаре;

- управление огнезадерживающими клапанами и подпором воздуха;

- осуществление авторского надзора.

Стоимость работ, не учтенных настоящей Методикой, определяется по соответствующим сборникам, прейскурантам, тарифам, счетам или по трудозатратам.

1.15. В стоимость проектирования систем противопожарной защиты и охранной сигнализации, определяемую в соответствии с данной Методикой, не входят и подлежат компенсации заказчиком сопутствующие расходы, в том числе:

- командировочные и транспортные;

- на международные и междугородные телефонные переговоры, почтово-телеграфные отправления;

- оплата счетов согласующих организаций по работам, выполняемым по поручению заказчика;

- налог на добавленную стоимость.

1.16. При определении относительной стоимости разработки проектной документации (в процентах от базовой цены) необходимо пользоваться Практическим пособием по применению Справочника базовых цен на проектные работы для строительства. Системы противопожарной и охранной защиты, Госстрой России, 1999 год.

1.17. В Методике приведены базовые цены на проектирование систем противопожарной защиты и охранной сигнализации на объектах жилищно-гражданского, коммунального и производственного назначения.

1.18. Если защищаемый объект (здание) поделен на пожарные отсеки, то при определении стоимости проектных работ каждый пожарный отсек необходимо считать как отдельный объект (здание) (в соответствии с п. 2 Общих положений НПБ 110-03).

Таблица 2

ФАКТОРЫ, УСЛОЖНЯЮЩИЕ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

(В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАНИЕМ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ)

	N  
	Наименование фактора                                    
	Значение    
коэффициента

	1. 
	Здания высотой свыше 30 м, многофункциональные здания,  
здания с необходимостью зонирования установок           
противопожарной защиты и охранной сигнализации, здания с
атриумами                                               
	К = 1,3     

	2. 
	Применение импортного оборудования в установках         
противопожарной защиты и охранной сигнализации (если    
оборудование применяется впервые)                       
	К = 1,3     

	3. 
	Подземные сооружения - многоярусные галереи, коллекторы,
туннели инженерных коммуникаций и транспортные туннели  
	К = 1,2     

	4. 
	Уникальные здания культуры и архитектуры, а также       
объекты согласно пункту 4.9 ГОСТ Р 22.1.12-2005         
	К = 1,3     

	5. 
	Потенциально опасные, особо опасные и технически сложные
объекты согласно пункту 4.9 ГОСТ Р 22.1.12-2005         
	К = 1,4     

	6. 
	Технологические установки, расположенные вне здания     
	К = 1,2     

	7. 
	Объекты с наличием взрывоопасных производств и зон (с   
площади категорируемых помещений)                       
	К = 1,3     

	8. 
	Объекты с наличием высоких (> 60 °C) или низких         
(< -45 °C) рабочих температур (с площади категорируемых 
помещений)                                              
	К = 1,2     

	9. 
	Объекты с необходимостью выноса пожарного оборудования, 
оборудования системы оповещения и управления из здания  
(уличная установка)                                     
	К = 1,1     

	10.
	Проектирование насосных станций с водоснабжением от     
резервуаров                                             
	К = 1,1     


2. Методика расчета базовых цен на проектные работы

по системам противопожарной защиты и охранной сигнализации

2.1. Базовая цена основных проектных работ определяется по формуле:

                            Ц    = а + в · X,                         (2.1)

                             (б)

    где:

    Ц    -  базовая  цена  основных  проектных  работ на  разработку систем

     (б)

пожаротушения в ценах на 01.01.2000 (руб.);

а - постоянная величина, выраженная в руб.;

в - постоянная величина, имеющая размерность руб. на единицу натурального показателя;

X - величина (мощность) натурального показателя рассматриваемого объекта.

2.2. Параметры "а" и "в" являются постоянными для определенного интервала изменения натурального показателя.

2.3. Значения параметров "а", "в" и натурального показателя "X" для объектов проектирования представлены в соответствующих таблицах раздела 3.

2.4. Стоимость основных проектных работ в текущих ценах определяется по следующей формуле:

                                    n

                    С      = Ц    x  П К  x К   ,           (2.2)

                     пр(т)    (б)   i=1 i    пер

    где:

    С      - стоимость основных проектных работ в текущих ценах;

     пр(т)

    Ц    -  базовая  цена  основных  проектных работ на  разработку  систем

     (б)

пожаротушения   в  ценах   на 01.01.2000, руб.   (определяется  по таблицам

раздела 3);

     n

     П К  - произведение поправочных коэффициентов, учитывающих усложняющие

    i=1 i

(упрощающие) факторы и условия проектирования систем противопожарной защиты

и охранной сигнализации.

    Произведение  всех  коэффициентов  К , кроме коэффициента, учитывающего

                                        i

вид реконструкции существующего объекта, не должно превышать значения 2,0;

    К  -  коэффициент  пересчета  базовой  стоимости  проектных  работ в

     пер

текущий  уровень  цен.  Величина  указанного  коэффициента  утверждается  в

установленном порядке.

3. Базовые цены на системы противопожарной защиты

и охранной сигнализации

3.1. Автоматические установки водяного пожаротушения

Таблица 3

	N  
	Наименование   
объекта        
проектирования 
	Натуральный       
показатель        
	Параметры базовой   
цены                

	
	
	"X"               
	а,      
руб.    
	в,         
руб./кв. м 

	1. 
	Спринклерные   
установки      
водяного       
пожаротушения, 
защищающие     
объект         
площадью, кв. м
	До 200            
	4146  
	-     

	
	
	От 200 до 400     
	3376  
	3,85   

	
	
	От 400 до 600     
	3404  
	3,78   

	
	
	От 600 до 1000    
	3464  
	3,68   

	
	
	От 1000 до 1500   
	4794  
	2,35   

	
	
	От 1500 до 2000   
	5064  
	2,17   

	
	
	От 2000 до 4000   
	5584  
	1,91   

	
	
	От 4000 до 6000   
	6024  
	1,80   

	
	
	От 6000 до 8000   
	6324  
	1,75   

	
	
	От 8000 до 11000  
	6564  
	1,72   

	
	
	От 11000 до 14000 
	7444  
	1,64   

	
	
	От 14000 до 18000 
	11224  
	1,37   

	
	
	От 18000 до 23000 
	16984  
	1,05   

	
	
	От 23000 до 28000 
	17904  
	1,01   

	
	
	От 28000 до 33000 
	19024  
	0,97   

	
	
	От 33000 до 38000 
	20014  
	0,94   

	
	
	От 38000 до 44000 
	21154  
	0,91   

	
	
	От 44000 до 50000 
	22474  
	0,88   

	
	
	От 50000 до 70000 
	23474  
	0,86   

	
	
	Свыше 70000       
	83674  
	-     

	2. 
	Дренчерные     
установки      
водяного       
пожаротушения, 
защищающие     
объект         
площадью, кв. м
	До 25             
	3782  
	-     

	
	
	От 25 до 50       
	3026  
	30,24   


	
	
	От 50 до 100      
	3096  
	28,84   

	
	
	От 100 до 150     
	3192  
	27,88   

	
	
	От 150 до 200     
	3333  
	26,94   

	
	
	От 200 до 400     
	4277  
	22,22   

	
	
	От 400 до 600     
	5601  
	18,91   

	
	
	От 600 до 800     
	6171  
	17,96   

	
	
	От 800 до 1200    
	12275  
	10,33   

	
	
	От 1200 до 1600   
	13523  
	9,29   

	
	
	От 1600 до 2000   
	13907  
	9,05   

	
	
	От 2000 до 2500   
	17947  
	7,03   

	
	
	От 2500 до 3000   
	19097  
	6,57   

	
	
	От 3000 до 3500   
	19667  
	6,38   

	
	
	От 3500 до 4500   
	20577  
	6,12   

	
	
	От 4500 до 5500   
	26292  
	4,85   

	
	
	От 5500 до 6500   
	32177  
	3,78   

	
	
	От 6500 до 8000   
	38222  
	2,85   

	
	
	От 8000 до 9500   
	40702  
	2,54   

	
	
	От 9500 до 12000  
	47162  
	1,86   

	
	
	От 12000 до 15000 
	50282  
	1,60   

	
	
	От 15000 до 20000 
	53132  
	1,41   

	
	
	Свыше 20000       
	81332  
	-     


Примечания:

1. Ценами таблицы:

учтено:

- выполнение проектных работ, связанных с обеспечением тушения пожара и автоматизацией установки;

- проектирование сигнализации о срабатывании спринклерных установок и дренчерных установок с гидравлическим пуском;

не учтено:

- проектирование установок пожаротушения с электрическим пуском;

- проектирование средств оповещения о пожаре для установки со всеми способами пуска.

2. Цена проектирования установок пенного пожаротушения определяется с коэффициентом 1,3.

3. Цена проектирования спринклерных установок пожаротушения, совмещенных с пожарными кранами или пенными стволами, определяется с коэффициентом 1,2.

4. Цена проектирования дренчерных установок (завес, лафетных стволов, пожарных гидрантов) пожаротушения с ручным управлением определяется с коэффициентом 0,7.

5. Цена проектирования установок с пожарными кранами или пенными стволами на отдельной сети определяется по таблице в зависимости от площади с применением к ценам коэффициента 0,5.

6. Цена проектирования установок пожаротушения складских помещений с высотным стеллажным хранением определяется с коэффициентом 1,2; при этом общая защищаемая площадь определяется как сумма защищаемых площадей под перекрытием (покрытием) и экранами внутри стеллажного пространства. В случае идентичности защищаемых стеллажных площадок их сумма определяется с коэффициентом 0,5.

7. Цена проектирования установок пожаротушения с электрическим пуском определяется по таблице 5 с учетом примечаний с коэффициентом 1,3.

8. Цена проектирования дренчерных установок пожаротушения с применением для узлов управления контрольно-запорной арматуры с электроприводом определяется с коэффициентом 1,2.

9. Цена проектирования дренчерных установок объемного пенного пожаротушения определяется с коэффициентом 1,2.

10. Цена проектирования воздушных и воздушно-водяных спринклерных установок пожаротушения определяется с коэффициентом 1,3.

11. Цена проектирования установок с устройствами дистанционного пуска насосов внутреннего противопожарного водопровода определяется с коэффициентом 1,2.

3.2. Автоматические установки пожаротушения газовые,

порошковые, аэрозольные и др.

Таблица 4

	N  
	Наименование   
объекта        
проектирования 
	Натуральный  
показатель   
"X"          
	Параметры базовой  
цены               

	
	
	
	а,       
руб.     
	в,       
руб./шт. 

	1. 
	Автоматические 
установки      
пожаротушения  
газовые,       
порошковые,    
аэрозольные и  
др. при        
количестве на  
объекте        
защищаемых     
помещений      
(направлений)  
	До 2         
	9313  
	-    

	
	
	От 2 до 4    
	4302  
	2505,50 

	
	
	От 4 до 6    
	5473  
	2212,75 

	
	
	От 6 до 8    
	8944  
	1634,25 

	
	
	От 8 до 12   
	14214  
	975,50 

	
	
	От 12 до 16  
	15752  
	847,33 

	
	
	От 16 до 20  
	17966  
	708,94 

	
	
	Свыше 20     
	32145  
	-    


Примечания:

1. Ценами таблицы:

учтено:

- выполнение проектных работ, связанных с обеспечением тушения пожара и автоматизацией установки;

- проектирование сигнализации о срабатывании установок с пневматическим и ручным пуском;

не учтено:

- проектирование установок пожаротушения с электрическим пуском;

- проектирование средств оповещения для установок со всеми способами пуска.

2. Цена проектирования установок пожаротушения с одной станцией пожаротушения определяется с коэффициентом 1,3.

3. Цена проектирования пожаротушения приведена для помещений с объемом до 1000 куб. м. При наличии помещений с объемом более 1000 куб. м цена проектирования определяется с коэффициентом 1,4.

4. Цена проектирования ручных установок газового пожаротушения определяется с коэффициентом 0,8.

5. Цена проектирования средств пожарообнаружения для установок с электрическим пуском определяется по таблице 5 с учетом примечаний с коэффициентом 1,3.

6. Под направлением в данной таблице понимается помещение, сооружение (кабельное сооружение, пространство за подвесным потолком и др.) и оборудование (окрасочная камера, испытательная станция и др.).

3.3. Автоматические установки пожарной сигнализации

Таблица 5

	N  
	Наименование   
объекта        
проектирования 
	Натуральный      
показатель       
"X"              
	Параметры           
базовой цены        

	
	
	
	а,       
руб.     
	в,        
руб./кв. м

	1. 
	Автоматические 
установки      
пожарной       
сигнализации,  
защищающие     
объект         
площадью, кв. м
	До 100           
	2435  
	-     

	
	
	От 100 до 200    
	2128  
	3,07   

	
	
	От 200 до 400    
	2222  
	2,60   

	
	
	От 400 до 700    
	2318  
	2,36   

	
	
	От 700 до 1000   
	2535  
	2,05   

	
	
	От 1000 до 2000  
	2555  
	2,03   

	
	
	От 2000 до 3000  
	2635  
	1,99   

	
	
	От 3000 до 5000  
	2785  
	1,94   

	
	
	От 5000 до 7000  
	3835  
	1,73   

	
	
	От 7000 до 10000 
	6775  
	1,31   

	
	
	От 10000 до 13000
	11975  
	0,79   

	
	
	От 13000 до 17000
	15355  
	0,53   

	
	
	От 17000 до 21000
	16205  
	0,48   

	
	
	От 21000 до 25000
	20405  
	0,28   

	
	
	От 25000 до 35000
	20905  
	0,26   

	
	
	От 35000 до 50000
	22305  
	0,22   

	
	
	Свыше 50000      
	33305  
	-     


Примечания.

1. При наличии в помещениях технологических площадок, фальшпотолков, фальшполов их площади суммируются с основной площадью этих помещений.

2. Цена проектирования установки пожарной сигнализации предприятий, зданий и сооружений, для которых необходимо формировать импульс на управление системами противопожарной защиты и безопасности (дымоудаления, оповещения людей о пожаре, подпора воздуха при пожаре и другие технологические блокировки), определяется с коэффициентом 1,5.

3. Цена проектирования установок пожарной сигнализации, совмещенных с ручными пожарными извещателями, определяется с коэффициентом 1,15.

4. Цена проектирования установок с ручными пожарными извещателями (без установки автоматических пожарных извещателей) определяется за объект по площади, защищаемой установкой с ручными пожарными извещателями, с применением коэффициента 0,3.

5. Цена проектирования установок с устройствами дистанционного пуска насосов внутреннего противопожарного водопровода определяется с коэффициентом 1,2.

6. Цена проектирования установок с применением линейных оптических и тепловых пожарных извещателей, световых пожарных извещателей, аспирационных дымовых пожарных извещателей, газовых пожарных извещателей определяется с коэффициентом 1,2.

7. Цена проектирования установок пожарной сигнализации в пространстве за фальшполами и фальшпотолками определяется с коэффициентом 1,2.

3.4. Системы оповещения людей о пожаре

3.4.1. Станция речевого пожарного оповещения

(аппаратная часть)

Таблица 6

	N  
	Наименование   
объекта        
проектирования 
	Натуральный    
показатель     
"X"            
	Параметры        
базовой цены     

	
	
	
	а,      
руб.    
	в,      
руб./Вт 

	1. 
	Станция        
пожарного      
оповещения     
мощностью, ватт
	До 300         
	36673  
	-    

	
	
	От 300 до 700  
	31201  
	18,24  

	
	
	От 700 до 1000 
	35170  
	12,57  

	
	
	От 1000 до 2000
	40110  
	7,63  

	
	
	Свыше 2000     
	55370  
	-    


3.4.2. Линейная часть речевой системы пожарного оповещения

Таблица 7

	N 
	Наименование      
объекта           
проектирования    
	Натуральный   
показатель    
"X"           
	Параметры базовой
цены             

	
	
	
	а,      
руб.    
	в,      
руб./шт.

	1.
	Линейная часть    
системы местного  
радиовещания или  
пожарного         
оповещения с      
числом            
громкоговорителей,
шт.               
	До 100        
	43038 
	-    

	
	
	От 100 до 300 
	14197 
	288,41 

	
	
	От 300 до 500 
	32350 
	227,90 

	
	
	От 500 до 700 
	61660 
	169,28 

	
	
	От 700 до 1000
	90829 
	127,61 

	
	
	Свыше 1000    
	218439 
	-    


3.4.3. Звуковая система пожарного оповещения (сирена)

Таблица 8

	N  
	Наименование   
объекта        
проектирования 
	Натуральный   
показатель "X"
	Параметры        
базовой цены     

	
	
	
	а,      
руб.    
	в,      
руб./шт.

	1. 
	Звуковая       
система        
пожарного      
оповещения     
(сирена) в     
жилых домах от 
10 до 25       
этажей, шт.    
	До 5          
	3470   
	-    

	
	
	От 5 до 14    
	1352   
	423,6  

	
	
	От 14 до 18   
	2464   
	344,17 

	
	
	От 18 до 25   
	2941   
	317,67 

	
	
	Свыше 25      
	10882,75
	-    


Примечание:

В случае если звуковая система пожарного оповещения (сирена) выпускается в составе автоматики противопожарных мероприятий (АПМ), к базовой цене применяется понижающий коэффициент К = 0,7. Базовая цена на эту систему приплюсовывается к базовым ценам других систем раздела АПМ.

3.4.4. Звуковая система пожарного оповещения

(автономные звуковые излучатели)

Таблица 9

	N  
	Наименование   
объекта        
проектирования 
	Натуральный   
показатель    
"X"           
	Параметры        
базовой цены     

	
	
	
	а,      
руб.    
	в,      
руб./шт.

	1. 
	Звуковая       
система        
пожарного      
оповещения     
(автономные    
звуковые       
излучатели) с  
количеством    
датчиков в     
корпусе, шт.   
	До 50         
	8226  
	-    

	
	
	От 50 до 100  
	2742  
	109,68 

	
	
	От 100 до 300 
	5957  
	77,53 

	
	
	От 300 до 600 
	11912  
	57,68 

	
	
	От 600 до 800 
	17018  
	49,17 

	
	
	Свыше 800     
	56354  
	-    


Примечание:

В случае если звуковая система пожарного оповещения (автономные звуковые излучатели) выпускается в составе автоматики противопожарных мероприятий (АПМ), к базовой цене применяется понижающий коэффициент К = 0,7. Базовая цена на эту систему приплюсовывается к базовым ценам других систем раздела АПМ.

3.5. Система охранной сигнализации

Таблица 10

	N  
	Наименование   
объекта        
проектирования 
	Натуральный   
показатель    
"X"           
	Параметры базовой 
цены              

	
	
	
	а,      
руб.    
	в,       
руб./шт. 

	1. 
	Количество     
датчиков       
охранной       
сигнализации в 
системе, шт.   
	До 25         
	4000,0 
	-    

	
	
	От 25 до 50   
	2000,0 
	80,0 

	
	
	От 50 до 100  
	2800,0 
	64,0 

	
	
	От 100 до 250 
	5000,0 
	42,0 

	
	
	От 250 до 500 
	11500,0 
	16,0 

	
	
	От 500 до 750 
	14500,0 
	10,0 

	
	
	От 750 до 1000
	16000,0 
	8,0 

	
	
	Свыше 1000    
	24000,0 
	-    


Примечания:

1. Цена проектирования приведена для объекта с одним рубежом защиты. При защите объекта двумя рубежами защиты цена проектирования определяется с коэффициентом 1,2, при трех рубежах защиты - с коэффициентом 1,3.

2. При наличии на объекте нескольких отдельных помещений с различными режимами работы, а также объектов с различным административным подчинением на каждый режим работы и объект административного подчинения цена проектирования определяется с коэффициентом 1,1.

3. Цена проектирования охранной сигнализации с телевизионными установками наблюдения определяется путем суммирования цены проектирования установки охранной сигнализации по таблице 10 и цены проектирования телевизионного наблюдения, рассчитываемой по Методике определения стоимости разработки проектно-сметной документации для систем видеонаблюдения, осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.21.03-09.

4. Цена проектирования установки охранно-пожарной сигнализации определяется суммированием цен таблиц 5 и 10 Методики определения стоимости проектирования систем противопожарной защиты и охранной сигнализации, осуществляемого с привлечением средств бюджета города Москвы, МРР-3.2.19.03-09, с понижающим коэффициентом - 0,55.

3.6. Установки периметральной охранной сигнализации

Таблица 11

	N  
	Наименование   
объекта        
проектирования 
	Натуральный    
показатель     
"X"            
	Параметры        
базовой цены     

	
	
	
	а,      
руб.    
	в,      
руб./км 

	1. 
	Установки      
периметральной 
охранной       
сигнализации   
протяженностью,
км             
	До 0,2         
	2270  
	-    

	
	
	От 0,2 до 0,4  
	812  
	7290  

	
	
	От 0,4 до 0,6  
	1400  
	5820  

	
	
	От 0,6 до 0,8  
	2543  
	3915  

	
	
	От 0,8 до 1,0  
	2751  
	3655  

	
	
	От 1,0 до 2,0  
	2799  
	3607  

	
	
	От 2,0 до 3,0  
	3185  
	3414  

	
	
	От 3,0 до 4,0  
	4592  
	2945  

	
	
	От 4,0 до 5,0  
	7884  
	2122  

	
	
	От 5,0 до 6,0  
	8314  
	2036  

	
	
	От 6,0 до 7,0  
	8818  
	1952  

	
	
	От 7,0 до 9,0  
	13235  
	1321  

	
	
	От 9,0 до 11,0 
	15107  
	1113  

	
	
	От 11,0 до 13,0
	16262  
	1008  

	
	
	От 13,0 до 15,0
	17146  
	940  

	
	
	От 15,0 до 25,0
	17326  
	928  

	
	
	Свыше 25,0     
	40526  
	-    


Примечания.

1. Ценами таблиц учтены затраты на проектные работы установок периметральной охранной сигнализации в один рубеж с количеством участков блокировки до 5, с выполнением наружных сетей питания, управления и сигнализации, прокладываемых по периметру.

Цена проектирования с количеством участков более 5 определяется с коэффициентом 1,15 с последующим увеличением для каждых из 4 участков блокировки на 0,15.

При необходимости проектирования одновременно и охранного освещения стоимость проектирования определяется с коэффициентом 1,5.

2. Цена проектирования установок периметральной охранной сигнализации для холмистого рельефа (чередующихся перепадом отметок уровня земли более 1,5 м) принимается с коэффициентом 1,3, для горного рельефа - с коэффициентом 1,6.

3. Цена проектирования установок периметральной охранной сигнализации с двумя рубежами защиты определяется с коэффициентом 1,5, с тремя рубежами защиты - с коэффициентом 1,7.

4. Цена проектирования установок периметральной охранной сигнализации с охранным освещением и прикладными телевизионными установками определяется путем суммирования цен проектирования по настоящей таблице с учетом примечания, изложенного в пункте 2, и цены, рассчитанной по Методике определения стоимости разработки проектно-сметной документации для систем видеонаблюдения, осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.21.03-09.

3.7. Системы управления установками дымоудаления

Таблица 12

	N 
	Наименование    
объекта         
проектирования  
	Натуральный      
показатель       
"X"              
	Параметры          
базовой цены       

	
	
	
	а,      
руб.    
	в,        
руб./кв. м

	1.
	Системы         
управления      
установками     
дымоудаления на 
объекте         
площадью, кв. м 
	До 100           
	1563  
	-     

	
	
	От 100 до 200    
	1235  
	3,28   

	
	
	От 200 до 400    
	1371  
	2,60   

	
	
	От 400 до 700    
	1719  
	1,73   

	
	
	От 700 до 1000   
	1824  
	1,58   

	
	
	От 1000 до 2000  
	1864  
	1,54   

	
	
	От 2000 до 3000  
	2064  
	1,44   

	
	
	От 3000 до 5000  
	2274  
	1,37   

	
	
	От 5000 до 7000  
	2974  
	1,23   

	
	
	От 7000 до 10000 
	6474  
	0,73   

	
	
	От 10000 до 13000
	8374  
	0,54   

	
	
	От 13000 до 17000
	9544  
	0,45   

	
	
	От 17000 до 21000
	11584  
	0,33   

	
	
	От 21000 до 25000
	12634  
	0,28   

	
	
	От 25000 до 35000
	13134  
	0,26   

	
	
	От 35000 до 50000
	15234  
	0,20   

	
	
	Свыше 50000      
	25234  
	-     


Примечания:

1. Таблица содержит цены на проектирование систем управления установками дымоудаления (без учета проекта пожарной сигнализации).

2. Цена проектирования с ручным управлением определяется с коэффициентом 0,7.

3.8. Насосные станции установок пожаротушения

Таблица 13

	N  
	Наименование   
объекта        
проектирования 
	Натуральный   
показатель    
"X"           
	Параметры        
базовой цены     

	
	
	
	а,      
руб.    
	в,      
руб./шт.

	1. 
	Насосные       
станции        
пожаротушения  
	Насосная      
станция       
	8655  
	-    


Примечания:

1. Ценами учтено проектирование насосной станции с одной группой пожарных насосов (включая резервный), имеющих одну характеристику, при числе агрегатов - 2, с двигателями напряжением до 400 В, гидропневмобаком (импульсным устройством), с автоматическим пуском насосов. При напряжении свыше 400 В на проектирование насосной станции вводится коэффициент 1,4.

2. Цена проектирования насосной станции определяется с коэффициентом:

1,2 - с двумя группами пожарных насосов, или насосов-дозаторов, или устройств для регулируемого введения пенообразующих веществ;

1,25 - с тремя группами пожарных насосов, или насосов-дозаторов, или устройств для регулируемого введения пенообразующих веществ;

1,3 - с четырьмя группами пожарных насосов, или насосов-дозаторов, или устройств для регулируемого введения пенообразующих веществ.

3.9. Системы противопожарной вентиляции зданий и сооружений

Таблица 14

	N  
	Наименование     
объекта          
проектирования   
	Натуральный       
показатель "X",   
кв. м общей       
площади объекта   
	Параметры базовой
цены             

	
	
	
	а,     
руб.   
	в,       
руб./кв. 
м        

	1  
	Жилые здания     
высотой до 50 м  
	До 500            
	10794
	-    

	
	
	От 500 до 1000    
	1794
	18,00  

	
	
	От 1000 до 5000   
	2794
	17,00  

	
	
	От 5000 до 10000  
	7294
	16,10  

	
	
	От 10000 до 20000 
	50294
	11,80  

	
	
	От 20000 до 30000 
	90294
	9,80  

	
	
	От 30000 до 40000 
	129294
	8,50  

	
	
	Свыше 40000       
	469294
	-    

	2  
	Гостиницы,       
административные 
здания, банки,   
офисы и другие   
общественные     
здания высотой   
до 50 м          
	До 500            
	14646
	-    

	
	
	От 500 до 1000    
	1146
	27,00  

	
	
	От 1000 до 3000   
	2546
	25,60  

	
	
	От 3000 до 5000   
	11246
	22,70  

	
	
	От 5000 до 10000  
	20746
	20,80  

	
	
	От 10000 до 20000 
	34746
	19,40  

	
	
	От 20000 до 40000 
	72746
	17,50  

	
	
	От 40000 до 80000 
	204746
	14,20  

	
	
	Свыше 80000       
	1340746
	-    

	3  
	Торговые центры, 
рестораны, кафе, 
предприятия      
розничной        
торговли и       
общественного    
питания, аптеки  
высотой до 50 м  
	До 250            
	9455
	-    

	
	
	От 250 до 500     
	1880
	30,30  

	
	
	От 500 до 1000    
	2580
	28,90  

	
	
	От 1000 до 2500   
	3880
	27,60  

	
	
	От 2500 до 5000   
	6630
	26,50  

	
	
	От 5000 до 10000  
	11130
	25,60  

	
	
	От 10000 до 15000 
	21130
	24,60  

	
	
	От 15000 до 25000 
	34630
	23,70  

	
	
	От 25000 до 40000 
	59630
	22,70  

	
	
	Свыше 40000       
	967630
	-    

	4  
	Теплые гаражи и  
стоянки легковых 
автомобилей      
	До 600            
	25405
	-    

	
	
	От 600 до 1500    
	2125
	38,80  

	
	
	От 1500 до 3000   
	13075
	31,50  

	
	
	От 3000 до 5000   
	20875
	28,90  

	
	
	От 5000 до 10000  
	31875
	26,70  

	
	
	От 10000 до 15000 
	50875
	24,80  

	
	
	От 15000 до 22000 
	97375
	21,70  

	
	
	От 22000 до 30000 
	136975
	19,90  

	
	
	Свыше 30000       
	733975
	-    


Примечания:

При наличии в здании незадымляемых лестниц только типа H1 вводится корректирующий коэффициент 0,86.

Для зданий высотой от 50 м до 75 м вводится коэффициент 1,38.

При прокладке транзитных каналов противодымной вентиляции через объекты разной пожарной опасности вводится коэффициент 1,20.

В базовых ценах проектных работ, определяемых по данной таблице, учтены цены на разработку электрической части проектов противопожарной вентиляции в размере 10% от общей цены проектных работ.

Примеры расчетов

Расчет стоимости проектирования системы противопожарной

защиты картинной галереи (город Люберцы, ул. Звуковая, 3)

Стадия - рабочая документация.

1. Автоматическая установка водяного пожаротушения

1.1. Спринклерная установка водяного пожаротушения,

защищающая объект площадью 3758 кв. м

В соответствии с таблицей 3 Методики и формулой 2.1 определяем величину базовой цены на 01.01.2000:

               Ц  = а + вх = 5584 + 1,91 x 3758 = 12762 руб.

                б

Далее, применяя формулу 2.2, определяем стоимость проектных работ в текущих ценах (на IV квартал 2009 года):

                                       n

                      С      = Ц    x  П К  x К   .

                       пр(т)    (б)   i=1 i    пер

            С      = 12762 x 0,6 x 1,2 x 2,607 = 23955 руб.,

             пр(т)

где:

0,6 - коэффициент согласно пункту 1.8;

1,2 - коэффициент согласно пункту 3 примечаний к таблице 3;

2,607 - коэффициент пересчета базовой стоимости проектирования на 01.01.2000 в текущий уровень цен на IV квартал 2009 года.

1.2. Насосная станция установок пожаротушения

В соответствии с таблицей 13 Методики базовая цена на 01.01.2000 составит 8655 руб.

Далее, применяя формулу 2.2, определяем стоимость проектных работ в текущих ценах (на IV квартал 2009 года):

                                      n

                     С      = Ц    x  П К  x К   .

                      пр(т)    (б)   i=1 i    пер

                С      = 8655 x 0,6 x 2,607 = 13538 руб.

                 пр(т)

2. Автоматическая установка пожарной сигнализации,

защищающая объект площадью 7516 кв. м

В соответствии с таблицей 5 Методики и формулой 2.1 определяем величину базовой цены на 01.01.2000:

               Ц  = а + вх = 6775 + 1,31 x 7516 = 16621 руб.

                б

Далее, применяя формулу 2.2, определяем стоимость проектных работ в текущих ценах (на IV квартал 2009 года):

                                     n

                     С      = Ц   x  П К  x К   .

                      пр(т)    (б)  i=1 i    пер

          С      = 16621 x 0,6 x 1,5 x 1,15 x 2,607 = 44848 руб.,

           пр(т)

где:

1,5 - коэффициент согласно пункту 2 примечаний к таблице 5;

1,15 - коэффициент согласно пункту 3 примечаний к таблице 5.

3. Автоматическая установка газового пожаротушения

(3 помещения)

3.1. Газовое пожаротушение

В соответствии с таблицей 4 Методики и формулой 2.1 определяем величину базовой цены на 01.01.2000:

               Ц  = а + вх = 4302 + 2505,5 x 3 = 11819 руб.

                б

Далее, применяя формулу 2.2, определяем стоимость проектных работ в текущих ценах (на IV квартал 2009 года):

                                      n

                     С      = Ц    x  П К  x К   .

                      пр(т)    (б)   i=1 i    пер

              С     = 11819 x 0,6 x 1,4 x 2,607 = 25882 руб.,

               пр(т)

где:

1,4 - коэффициент согласно пункту 3 примечаний к таблице 4.

3.2. Пожарная сигнализация (суммарная площадь

3 помещений 2500 кв. м)

В соответствии с таблицей 5 Методики и формулой 2.1 определяем величину базовой цены на 01.01.2000:

                Ц  = а + вх = 2635 + 1,99 x 2500 = 7610 руб.

                 б

Далее, применяя формулу 2.2, определяем стоимость проектных работ в текущих ценах (на IV квартал 2009 года):

                                      n

                     С      = Ц    x  П К  x К   .

                      пр(т)    (б)   i=1 i    пер

              С      = 7610 x 0,6 x 1,5 x 2,607 = 17855 руб.,

               пр(т)

где:

1,5 - коэффициент согласно пункту 2 примечаний к таблице 5.

Общая стоимость проектирования автоматической установки газового пожаротушения в текущих ценах составляет:

                    С     = 25882 + 17855 = 43737 руб.

                     пр(т)

4. Система управления установками дымоудаления

на объекте площадью 3758 кв. м

В соответствии с таблицей 12 Методики и формулой 2.1 определяем величину базовой цены на 01.01.2000:

                 Ц  = а + вх = 2274 + 1,37 x 3758 = 7422 руб.

                  б

Далее, применяя формулу 2.2, определяем стоимость проектных работ в текущих ценах (на IV квартал 2009 года):

                                      n

                     С      = Ц    x  П К  x К   .

                      пр(т)    (б)   i=1 i    пер

                 С     = 7422 x 0,6 x 2,607 = 11610 руб.

                  пр(т)

