Согласовано: 
Утверждаю: 
"___" ____________________ 
"___" ____________________ 

Локальная смета 

Сметная стоимость: 1085743.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 1285.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 187168.00 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1 Установка щитов, автоматов	
1	ТЕРм 08-03-599-9	Щитки, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до:6  ( Н.Р. 95*0,85% = 1222.95 руб. С.П. 65*0,8% = 787.53 руб.)	1 шт.	3	144,64
41.13	2.82
0.28	433.92	123.39	8.46
0.84	3.36
0.02	10.08
0.06	
	ЦП	Щит навесной ЩРн-12 ( NRP-12)	шт.	3	(661.86)		(1986)					
	ЦП	Шины нулевые шни-12 	шт	3	(61.89)		(186)					
2	ТЕРм 08-03-575-1	Установка приборов в щиты ( Н.Р. 95*0.85% = 805.06 руб. С.П. 65*0.8% = 518.43 руб.)	1 шт.	6	14,34
13.57	0.43
0.06	86.04	81.42	2.58
0.36	1.12
0	6.72
0	
	500-9011-019	Выключатели автоматические АВВ 250 А 3-х полюсные 	шт.	1	(11864.4)		(11864)					
	ЦП	Выключатели автоматические АВВ 1 полюсные 100 А	шт	1	(1862.7)		(1863)					
	500-9011-015	Выключатели автоматические ВА57Ф35 63А 3-х полюсные (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург )	шт.	3	(2486.58)		(7460)					
	ЦП	Шины соединительные 3-х рядные до 63а (пин-штырь)УNS21-3-063иэк	шт	1	(321.34)		(321)					
3	ТЕРм 08-03-599-9	Щитки, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до:6  ( Н.Р. 95*0.85% = 815.30 руб. С.П. 65*0.8% = 525.02 руб.)	1 шт.	2	144,64
41.13	2.82
0.28	289.28	82.26	5.64
0.56	3.36
0.02	6.72
0.04	
	ЦП	Щит навесной ЩРн-24 ( NRP-24)	шт	2	(761)		(1522)					
	ЦП	Шины нулевые шни-12 	шт	2	(61.89)		(124)					
4	ТЕРм 08-03-575-1	Установка приборов в щиты ( Н.Р. 95*0.85% = 3622.78 руб. С.П. 65*0.8% = 2332.93 руб.)	1 шт.	27	14,34
13.57	0.43
0.06	387.18	366.39	11.61
1.62	1.12
0	30.24
0	
	ЦП	Выключатели автоматические АВВ 1 полюсные 10А 	шт	4	(82.84)		(331)					
	ЦП	Выключатели автоматические АВВ 1 полюсные 25 А	шт	13	(82.84)		(1077)					
	ЦП	Выключатели автоматические АВВ 1 полюсные 16 А	шт	7	(82.13)		(575)					
	ЦП	Шины соединительные 3-х рядные до 63а (пин-штырь)УNS21-3-063иэк	шт	1	(321.34)		(321)					
	ЦП	Выключатель автоматический дифференцированный 16 А	шт	1	(3772)		(3772)					
	500-9011-015	Выключатели автоматические ВА57Ф35 63А 3-х полюсные (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург )	шт.	1	(2486.58)		(2486.58)					
5	ТЕРм 08-02-409-2	Труба с креплением скобами, диаметр, мм, до:50  ( Н.Р. 95*0.85% = 11482.21 руб. С.П. 65*0.8% = 7394.12 руб.)	100 м	1.5	1420,75
407.47	776.67
370.12	2131.13	611.21	1165.00
555.18	34.40
24.16	51.60
36.24	
	530-9001-100	Трубы гофрированные из ПНД, Дн= 20х2,2 мм, для электропроводки (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург )	м	150	(7.49)		(1124)					
6	ТЕРм 08-02-412-3	Затягтвание проводов в проложенные трубы. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:16  ( Н.Р. 95*0.85% = 1351.61 руб. С.П. 65*0.8% = 870.39 руб.)	100 м	1.5	438,36
90.39	8.62
1.14	657.55	135.59	12.93
1.71	7.86
0.08	11.79
0.12	
	501-0663-010	Кабель силовой ВВГнг 4х 4 мм2 1КВ (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург )	1000 м	0.15	(55362.15)		(8304)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				3985	1400	1206
560		117
36	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				3985	1400	1206
560		117
36	
		Индекс к оплате труда рабочих:		12.191			17067					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		8.320			10034					
		в том числе зарплата машинистов:		12.191			6827					
		Индекс к стоимости материалов:		3.710			5116					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			43317					
		Итого с индексацией:	руб.				75534	17067	10034
6827		117
36	
		Накладные расходы %:	%				19300					
		Итого с накладными:	руб.				94834					
		Сметная прибыль %:	%				12428					
		Итого:	руб.				107262					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			19307.16					
		Всего по разделу:	руб.				126569					
Раздел 2 Коридор	
1	ТЕРм 08-02-409-4	Трубы винилпластовые по установленным конструкциямТруба по потолкам, диаметр, мм, до:50  ( Н.Р. 95*0,85% = 65176.40 руб. С.П. 65*0,8% = 41971.18 руб.)	100 м	13	991,96
323.37	431.98
185.92	12895.48	4203.81	5615.74
2416.96	27.30
12.16	354.90
158.08	
	530-9001-099	Трубы гофрированные из ПНД, Дн= 16х2,2 мм, для электропроводки (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург )	м	1300	(5.87)		(7631.00)					
2	ТЕРм 08-02-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:6  ( Н.Р. 95*0,85% = 9992.29 руб. С.П. 65*0,8% = 6434.66 руб.)	100 м	13	399,94
77.51	4.31
0.57	5199.22	1007.63	56.03
7.41	6.74
0.04	87.62
0.52	
	501-0622-006	Кабель силовой ВВГнг 3х 1,5 мм2 0,66КВ (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург )	1000 м	0.5	(22199.87)		(11099.93)					
	500-9002-059	Коробки распределительные пластмассовые У-192 с крышкой (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург )	шт.	60	(14.87)		(892)					
	501-0662-009	Кабель силовой ВВГнг 3х 2,5 мм2 1КВ (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург )	1000 м	0.8	(28286.55)		(22629)					
3	ТЕРм 08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до:4  ( Н.Р. 95*0.85% = 5722.94 руб. С.П. 65*0.8% = 3685.36 руб.)	100 шт.	0.2	4198,27
1987.68	1960.82
919.06	839.65	397.54	392.16
183.81	164.00
60.10	32.80
12.02	
	ЦП	Светильники люминесцентные встаиваемые, 595х595 Технолюкс 418, пра	шт	20	(620.34)		(12407)					
	500-9008-014	Лампы люминесцентные лб-18 (SL 18/26-735) (СССЦ 12.2011 Санкт-Петербург )	шт	80	(18.6)		(1488)					
	500-9009-006	Стартеры S2 4-22W 220-240V (СССЦ 12.2011 Санкт-Петербург )	шт	80	(11.57)		(926)					
4	ТЕРм 08-03-591-5	Выключатель:двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке  ( Н.Р. 95*0,85% = 157.02 руб. С.П. 65*0,8% = 101.11 руб.)	100 шт.	0.04	562,05
397.54	8.62
1.14	22.48	15.90	0.34
0.05	32.80
0.08	1.31
0.00	
	500-9011-189	Выключатели скрытой проводки, LEGRAND - 1 клав., Suno (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург )	шт.	4	(72.31)		(289.24)					
	500-9012-037	Переключатели ПК 16-54 2 пак. 16А, 25А, коммутационные (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург )	шт.	4	(392.4)		(1569.60)					
5	ТЕРр 67-01-001-01	Демонтаж электропроводки:скрытая проводка  ( Н.Р. 85*0,85% = 106.66 руб. С.П. 65*0,8% = 76.77 руб.)	100 м	0.5	24,21
24.21	0
0	12.11	12.11	0
0	2.54
0	1.27
0	
6	ТЕРр 67-01-004-01	Демонтаж осветительных приборов:выключатели, розетки  ( Н.Р. 85*0,85% = 147.09 руб. С.П. 65*0,8% = 105.87 руб.)	100 шт.	0.3	55,66
55.66	0
0	16.70	16.70	0
0	5.84
0	1.75
0	
7	ТЕРр 67-01-004-05	Демонтаж осветительных приборов:светильники для люминесцентных ламп  ( Н.Р. 85*0,85% = 776.69 руб. С.П. 65*0,8% = 559.00 руб.)	100 шт.	0.5	177,43
175.32	2.11
1.04	88.71	87.66	1.05
0.52	17.89
0.08	8.95
0.04	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				19074	5741	6065
2609		489
171	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				19074	5741	6065
2609		489
171	
		Индекс к оплате труда рабочих:		12.191			69989					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		8.320			50461					
		в том числе зарплата машинистов:		12.191			31806					
		Индекс к стоимости материалов:		3.710			26964					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			58932					
		Итого с индексацией:	руб.				206346	69989	50461
31806		489
171	
		Накладные расходы %:	%				82079					
		Итого с накладными:	руб.				288425					
		Сметная прибыль %:	%				52934					
		Итого:	руб.				341359					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			61444.62					
		Всего по разделу:	руб.				402804					
Раздел 3 Комнаты	
1	ТЕРм 08-02-399-1	Прокладка провода в коробе.Провод сечением, мм2, до:6  ( Н.Р. 95*0.94% = 1408.94 руб. С.П. 65*0.9% = 922.99 руб.)	100 м	2	167,74
40.48	46.68
24.23	335.48	80.96	93.36
48.46	3.52
1.58	7.04
3.16	
		Кабель силовой ввгнг 3х1,5 мм2 1кв 	1000 м	0.2	(22518.52)		(4504)					
2	ТЕРм 08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м:2  ( Н.Р. 95*0.94% = 14239.62 руб. С.П. 65*0.9% = 9328.31 руб.)	100 м	2	1309,85
441.05	627.68
212.95	2619.70	882.10	1255.36
425.90	37.60
14.06	75.20
28.12	
	500-9801-046	Кабель-каналы 20х10 T-Plast, прямые (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург )	м	200	(9.86)		(1972.00)					
3	ТЕРм 08-03-591-2	Выключатель:одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке  ( Н.Р. 95*0.94% = 1704.40 руб. С.П. 65*0.9% = 1116.54 руб.)	100 шт.	0.4	554,77
390.26	8.62
1.14	221.91	156.10	3.45
0.46	32.20
0.08	12.88
0.03	
		Выключатели скрытой проводки, LEGRAND - 1 клав., Suno (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург )	шт	40	(72.31)		(2892)					
4	ТЕРм 08-03-591-11	Розетка штепсельная:трехполюсная  ( Н.Р. 95*0.94% = 7777.69 руб. С.П. 65*0.9% = 5095.13 руб.)	100 шт.	0.8	1086,30
889.61	25.86
3.42	869.04	711.69	20.69
2.74	73.40
0.24	58.72
0.19	
	500-9013-071	Розетки скрытой проводки, "Wisson", 2-местные, с/з, 	шт.	80	(88)		(7040.00)					
5	ТЕРм 08-02-402-1	Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2  ( Н.Р. 95*0.94% = 30000.97 руб. С.П. 65*0.9% = 19653.49 руб.)	100 м	9.6	962,14
181.23	534.36
105.83	9236.55	1739.81	5129.86
1015.97	15.30
7.17	146.88
68.83	
	501-0622-006	Кабель силовой ВВГнг 3х 1,5 мм2 0,66КВ (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург )	1000 м	0.36	(22199.87)		(7991.95)					
	501-0662-009	Кабель силовой ВВГнг 3х 2,5 мм2 1КВ (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург )	1000 м	0.6	(28286.55)		(16972)					
	500-9002-059	Коробки распределительные пластмассовые У-192 с крышкой (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург )	шт.	70	(14.87)		(1041)					
6	ТЕРм 08-03-594-2	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике:2  ( Н.Р. 95*0.94% = 9288.52 руб. С.П. 65*0.9% = 6084.87 руб.)	100 шт.	0.4	4326,35
1405.92	1787.66
727.11	1730.54	562.37	715.06
290.84	116.00
47.76	46.40
19.10	
	503-9042-011	Светильники ЛПО 2х40 люминисцентные (без ламп) (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург )	шт.	0.4	(354.16)		(141.66)					
	545-0268	Лампы люминесцентные ЛД-40, ЛБ-40 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург )	шт.	92	(31.5)		(2898.00)					
	500-9009-002	Стартеры для люминисцентных ламп СК 220 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург )	шт.	92	(5.18)		(476.56)					
	ЦП	Светильник аварийный ИЭК на светодиодах, ССА1001 1,5ч., 3Вт, односторонний, ВЫХОД - EXIT	шт	2	(377.12)		(754)					
7	ТЕРм 08-03-594-1	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике:1  ( Н.Р. 95*0.94% = 2776.84 руб. С.П. 65*0.9% = 1819.09 руб.)	100 шт.	0.16	3432,38
1066.56	1233.05
527.64	549.18	170.65	197.29
84.42	88.00
34.60	14.08
5.54	
	503-9042-007	Светильники ЛПО 1х40 люминисцентные (без ламп) (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург )	шт.	16	(250.6)		(4009.60)					
	545-0268	Лампы люминесцентные ЛД-40, ЛБ-40 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург )	шт.	16	(31.5)		(504.00)					
	500-9009-002	Стартеры для люминисцентных ламп СК 220 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург )	шт.	16	(5.18)		(82.88)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				15562	4304	7415
1869		361
125	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				15562	4304	7415
1869		361
125	
		Индекс к оплате труда рабочих:		12.191			52470					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		8.320			61693					
		в том числе зарплата машинистов:		12.191			22785					
		Индекс к стоимости материалов:		3.710			14261					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			51280					
		Итого с индексацией:	руб.				179703	52470	61693
22785		361
125	
		Накладные расходы %:	%				67197					
		Итого с накладными:	руб.				246900					
		Сметная прибыль %:	%				44020					
		Итого:	руб.				290920					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			52365.60					
		Всего по разделу:	руб.				343286					
Раздел 4 Разное	
1	ТЕР 46-03-012-1	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения:до 20 см2  ( Н.Р. 110*0.94% = 43111.80 руб. С.П. 70*0.9% = 26267.34 руб.)	100 м	7.6	767,33
361.41	405.92
88.60	5831.71	2746.72	3084.99
673.36	28.06
7.31	213.26
55.56	
2	ТЕР 46-03-017-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд:в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2  ( Н.Р. 110*0.94% = 10050.23 руб. С.П. 70*0.9% = 6123.45 руб.)	1 м3	1	2139,74
792.34	29.80
4.95	2139.74	792.34	29.80
4.95	75.58
0.43	75.58
0.43	
	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый М 50 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург )	м3	1.04	(3404.93)		(3541.13)					
3	ТЕР 46-03-009-3	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром:до 25 мм при толщине стен до 25 см  ( Н.Р. 110*0.85% = 5148.97 руб. С.П. 70*0.8% = 3083.87 руб.)	100 шт.	0.6	1386,94
575.68	811.26
177.19	832.17	345.41	486.76
106.31	45.77
14.62	27.46
8.77	
4	ТЕР 46-03-010-1	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью:до 20 см2  ( Н.Р. 110*0.85% = 256.92 руб. С.П. 70*0.8% = 153.88 руб.)	100 отверстий	0.09	439,33
197.77	241.56
52.72	39.54	17.80	21.74
4.74	15.17
4.35	1.37
0.39	
5	ТЕР 46-03-017-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд:в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2  ( Н.Р. 110*0.85% = 66.23 руб. С.П. 70*0.8% = 39.66 руб.)	1 м3	0.01	1307,45
578.26	17.07
2.76	13.07	5.78	0.17
0.03	55.16
0.24	0.55
0.00	
	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый М 50 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург )	м3	0.0104	(3404.93)		(35.41)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				8856	3908	3623
789		318
65	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				8856	3908	3623
789		318
65	
		Индекс к оплате труда рабочих:		12.191			47642					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		8.320			30143					
		в том числе зарплата машинистов:		12.191			9619					
		Индекс к стоимости материалов:		3.710			4916					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			3577					
		Итого с индексацией:	руб.				86278	47642	30143
9619		318
65	
		Накладные расходы %:	%				58634					
		Итого с накладными:	руб.				144912					
		Сметная прибыль %:	%				35668					
		Итого:	руб.				180580					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			32504.40					
		Всего по разделу:	руб.				213084					

		Итого по всем разделам:	руб.				1085743					
		Всего по смете:	руб.				1085743					

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/