[image: image1.png][@JMTC i siaeus, o womeun!






ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на  ремонт отмостки вокруг здания  филиала ПАО «МобильныеТелеСистемы»  по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Закиева,14

	№
	Перечень основных требований
	Задание на выполнение

	1
	Наименование выполняемых работ
	 Ремонт отмостки по адресу: г. Казань, ул. Закиева,14, филиала ПАО «МТС» в Республике Татарстан. 



	2
	Место выполнения работ
	Адрес: Республика Татарстан г. Казань ул. Закиева,14

	3
	Характеристика объекта:
	Конструктив объекта:
Год постройки: 2002г.,

Этажность: 4 эт.

Подвал: есть

Чердак: нет

Общая площадь: 2038,90м2

Высота помещений: подвал – 3м; 1 этаж-2,80 м; 2 этаж-2,80 м; 3 этаж-2,80 м; 4 этаж-2,80 м; 

Фундаменты: ж/б столбы

Стены: кирпич 

Перекрытия: ж/б плиты 

Назначение объекта: Административное помещение

	4
	Заказчик
	Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»

	5
	Цель работ
	 Ремонт отмостки по адресу: г. Казань, ул. Закиева, 14  филиала  ПАО «МТС» в Республике Татарстан. 

	6
	Функциональные особенности
	Работы должны выполняться в условиях эксплуатируемых сооружений ПАО «МТС»

	7
	Сроки выполнения работ
	20 (двадцать) календарных дней

	8
	Количество (объем) подлежащих выполнению работ
	Согласно ведомости объемов работ 

	9
	Условия выполнения работ
	Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии с ведомостью объемов работ, законодательством РФ, строительными нормами и правилами, в установленные сроки и в полном объеме.

	10
	Требования по выполнению сопутствующих работ
	Вывоз строительного мусора, погрузка и перевозка строительного мусора по мере необходимости. Мусор и отходы, образующиеся при выполнении работ Подрядчиком, являются его собственностью и подлежат дальнейшей утилизации за счет Подрядчика. 

	11
	Требования к подрядной организации
	К открытому запросу предложений допускаются подрядные организации, готовые к исполнению требований, указанных в настоящем Техническом задании в установленные сроки.
-Участник должен обладать всеми правами на выполнение работ, оговоренных настоящим Техническим заданием.

-Организация должна иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее одного года
-в рамках участия в открытом запросе предложений организация обязана выехать для осмотра на объект.

	12
	Требования к составу и содержанию работ

	- Выполнять мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности
- выполнение работ с соблюдением условий охраны труда;
- выполнение работ квалифицированными специалистами
- выполнение работ собственными средствами Подрядчика при помощи необходимого оборудования, приборов, инструментов и материалов заводского производства (наличие сертификатов на материал, наличие паспортов и свидетельств о поверке на приборы и оборудование);

- обеспечение соответствия результатов работ

требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, установленным действующим законодательством РФ 

	13
	Требования к сметному расчету, предлагаемому Участником в ходе закупочной процедуры.
	Расчет производится:

1.1. базисно-индексным методом, руководствуясь «Федеральными единичными расценками в редакции 2014г.» (ФЕР-2001). Перевод сметной стоимости в текущий уровень цен производится с применением индексов изменения сметной стоимости установленный Кабинетом Министров Республики Татарстан, действующий на момент составления смет. 

1.2. Сметы оформляются в текущем уровне цен построчно, а не с пересчетом базовых цен (2001 г.) в конце раздела сметы или сводного сметного расчета, для простоты прочтения реальных затрат по каждой позиции (работы, материалы, механизмы, оборудование).

1.3. Применяемые к смете коэффициенты: 

1) 
Коэффициент к "цене поставщика".  (Транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы, изделия, оборудование по цене поставщика). Применять:1,035..

2) Коэффициент на стесненные условия производства работ. Применять:1,15 (при условии фактического выполнения работ в стесненных условиях)

3) Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Применять: 5% (является обязательным) 

Начисляют на итог сметы перед НДС, а в Актах выполненных работ расшифровывается, обосновывается и согласовывается с Заказчиком. Неиспользованная часть резерва Подрядчику не передается, а остается в распоряжении Заказчика.

 1.4.Применение других коэффициентов не допустимо.

          Поправки к сметным расценкам применяются в соответствии с технической частью ФЕР-2001 в редакции 2014г.

1.5. В сметах, стоимость материалов, изделий и оборудования определяется по ценникам/сборникам к нормативным базам, если они не превышают среднерыночную стоимость по Региону. Стоимость материалов, изделий и оборудования, не учтенных ценниками/сборниками, определяется по среднерыночной цене Региона на дату закупки, в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком и подтверждается официальными прайс-листами Региональных производителей данных материалов, оборудования или крупных Региональных дилеров. В Актах выполненных работ цены подтверждаются счетом-фактурой поставщика данного материала, оборудования, а при необходимости и платежными документами

	14
	Гарантийные обязательства
	24 месяца, с даты подписания Актов приемки выполненных работ

	15
	Условия оплаты
	Оплата производится в течение 21 банковских дней после подписания актов выполненных работ.


Состав рабочей группы:
 Начальник отдела ремонта и эксплуатации филиала ПАО «МТС» в Нижегородской области
Скоков А.С. моб. +7 910 137 83 27

Начальник отдела недвижимости и эксплуатации зданий филиала ПАО «МТС» в РТ:

Зайцева Р.Н. моб. +7 987 290 31 87                            

Ведущий специалист отдела недвижимости и эксплуатации зданий                                                          Шагеев И.И. моб. +7 917 275 02 16

Приложения к ТЗ:

1. Ведомость объемов работ;
2. Ведомость материалов.
Приложение №1
Ведомость объемов работ
на  ремонт отмостки вокруг здания  филиала ПАО «МобильныеТелеСистемы»  по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Закиева,14

	№ п/п
	Оборудование и материалы, наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Примечания

	1. 
	Выемка грунта
	м3
	       18
	

	2. 
	Разбор асфальтового покрытия отмостки 
	м3
	3
	

	3. 
	Снятие поребриков
	п.м
	70
	

	4. 
	Установка ж/б поребриков

 800*200*80

	шт
	97
	

	5. 
	Укладка бетона М100 для монтажа и укрепления поребриков

	м3
	1,7
	

	6. 
	Укладка  песчаной подушки из речного песка толщиной 150 мм с вибротрамбовкой
	т
	18,33
	

	7. 
	Укладка  щебенья марки D20-40 толщиной 150 мм с вибротрамбовкой 
	т
	  15,75
	

	8. 
	Арматура АIII d8 (анкерирование в стену) 0,3м*75 шт

	п.м
	22,5
	

	9. 
	Арматура АIII d8 (по периметру)

	п.м
	81,25
	

	10. 
	Укладка сетки кладочной 100*100, d4

	кв.м
	75
	

	11. 
	Брус 100*15 для компенцационных швов

	п.г
	30
	

	12. 
	Бетон М200 100 мм для отмостки

	м3
	7,5
	


Приложение №2
Ведомость материалов

на  ремонт отмостки вокруг здания  филиала ПАО «МобильныеТелеСистемы»  по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Закиева,14

	 ж/б поребриков 800*200*80*


	шт
	97
	

	 бетона М100 для монтажа и крепления поребриков

	м3
	1,7
	

	Укладка  песчаной подушки из речного песка толщиной 150 мм с вибротрамбовкой
	т
	18,33
	

	Укладка  щебенья марки D20-40 толщиной 150 мм с вибротрамбовкой 
	т
	  15,75
	

	Арматура АIII d8 (анкерирование в стену) 0,3м*75 шт

	п.м
	22,5
	

	Арматура АIII d8 (по периметру)

	п.м
	81,25
	

	Укладка сетки кладочной 100*100, d4

	кв.м
	75
	

	Брус 100*15 для компенцационных швов

	п.г
	30
	

	Бетон М200 100 мм для отмостки

	м3
	7,5
	


[image: image1.png]