	Наименование нормы по ГЭСН и ГЭСНр
	измеритель
	Функциональный код по НПРМ сборник 12, дополнения
	Расход пропана по НПРМ
	Расход по ГЭСН
	Допол-нитель-ный расход, в кг

	
	
	
	В литрах
	В кг
	В кг
	

	ГЭСН 12-01-002-08 Устройство кровель плоских в три слоя
	100 м2 кровли
	3.2-5
	98,5
	69,37
	11,8
	57,57

	ГЭСН 12-01-002-09 То же, в два слоя
	 То же
	3.2-6
	65,8
	46,2
	6,9
	39,30

	ГЭСН 12-01-002-10 то же, в один слой
	То же
	3.2-11
	33
	23,19
	3,4
	19,79


