                                                                                                                                                                  Приложение Б
Таблица Б.1 – Локальная смета на реконструкцию водопроводной сети г.Сосногорска
	N п.п.
	Шифр, но​ме​ра нор​мат, ко​ды ре​сур​сов
	Наименова​ние ра​бот и за​трат, ха​рак​те​рис​ти​ка обо​ру​до​ва​ния и его мас​са, рас​ход ре​сур​сов на еди​ни​цу из​ме​ре​ния
	Един. из​ме​ре​ния
	Ко​ли​чес​т​во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основ​ная зар​пла​та
	Экспл. машин
	Основ. на един.
	Всего основ.

	
	
	
	
	
	В т.ч. зарпл.
	В т.ч. зарпл.
	
	
	В т.ч. зарпл.
	Механ. на един.
	Всего механ.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Е01-01-030-2
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
	1000м3
	4.5283
	776.58

–
	776.58

170.78
	3 517
	–
	3 517

773
	0.00

12.65
	0.00

57.28

	2
	Е01-01-003-2
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
	1000м3
	39.471
	2 098.38

53.74
	2 044.64

404.73
	82 827
	2 121
	80 706

15 975
	6.89

29.98
	271.96

1183.37

	3
	Е01-01-111-2
	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2
	1000м3
	1.7529
	1 100.37

1 100.37
	–

–
	1 929
	1 929
	–

–
	129.00

0.00
	226.12

0.00

	4
	Е22-01-021-3
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	1км труб
	3.367
	641 737.43

2 092.87
	3 298.13

325.86
	2 160 730
	7 047
	11 105

1 097
	225.04

30.80
	757.71

103.70

	5
	Е22-01-021-5
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм
	1км труб
	1.67
	1 337 675

2 633.12
	4 752.55

464.89
	2 233 918
	4 397
	7 937

776
	286.52

43.94
	478.49

73.38

	6
	Е22-01-021-6
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм
	1км труб.
	0.18
	2 348 726

3 048.87
	6 317.20

611.63
	422 771
	549
	1 137

110
	331.76

57.81
	59.72

10.41

	7
	Е22-05-003-2
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм
	100м
	191.32
	2 097.33

863.81
	32.59

2.01
	401 261
	165 264
	6 235

385
	89.70

0.19
	17161.40

36.35


Продолжение таблицы Б.1 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	8
	Е22-05-003-3
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм
	100м
	15.3
	2 406.80

864.77
	34.09

2.22
	36 824
	13 231
	522

34
	89.80

0.21
	1373.94

3.21

	9
	Е22-05-003-5
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм
	100м
	56.15
	3 625.27

873.44
	46.14

3.17
	203 559
	49 044
	2 591

178
	90.70

0.30
	5092.81

16.85

	10
	Е22-05-003-7
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 400 мм
	100м
	1.5
	4 558.62

963.00
	55.29

4.02
	6 838
	1 445
	83

6
	100.00

0.38
	150.00

0.57

	11
	Е22-05-003-9
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 500 мм
	100м
	0.2
	6 545.88

1 078.56
	70.92

5.61
	1 309
	216
	14

1
	112.00

0.53
	22.40

0.11

	12
	Е22-04-001-2 

	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых
	10м3
	4
	29 903.29

1 408.95
	3 112.87

318.56
	119 613
	5 636
	12 451

1 274
	151.50

30.11
	606.00

120.44

	13
	Е22-03-011-3
	Установка гидрантов пожарных
	шт
	222
	1 212.70

16.89
	4.50

0.53
	269 219
	3 750
	999

118
	1.98

0.05
	439.56

11.10

	14
	Е22-03-007-2
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 

100 мм
	1задвижка
	178
	1 184.12

21.05
	3.77

0.53
	210 773
	3 747
	671

94
	2.29

0.05
	407.62

8.90

	15
	Е22-03-007-3
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 

150 мм
	1задвижка
	60
	4 508.66

31.61
	31.05

3.28
	270 520
	1 897
	1 863

197
	3.44

0.31
	206.40

18.60

	16
	Е22-03-007-4
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 

200 мм
	1задвижка
	38
	5 639.92

48.06
	46.94

4.97
	214 317
	1 826
	1 784

189
	5.23

0.47
	198.74

17.86

	17
	Е22-03-007-5
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 

250 мм
	1задвижка
	14
	6 154.76

64.97
	63.97

6.77
	86 167
	910
	896

95
	7.07

0.64
	98.98

8.96


Продолжение таблицы Б.1 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	18
	Е22-03-007-6
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 

300 мм
	1задвижка
	2
	7 302.75

84.64
	80.96

8.57
	14 606
	169
	162

17
	9.21

0.81
	18.42

1.62

	19
	Е22-03-007-7
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 

400 мм
	1задвижка
	2
	10 833.33

115.24
	172.99

18.30
	21 667
	230
	346

37
	12.54

1.73
	25.08

3.46

	20
	Е01-01-033-2
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
	1000м3
	42.3639
	544.53

–
	544.53

119.74
	23 068
	–
	23 068

5 073
	0.00

8.87
	0.00

375.77

	21
	Е01-02-003-2
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине 30 см
	1000м3
	6.2604
	999.02

–
	999.02

186.94
	6 254
	–
	6 254

1 170
	0.00

13.60
	0.00

85.14

	22
	Е22-06-001-3
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм
	1км труб
	16.164
	603.38

483.65
	–

–
	9 753
	7 818
	–

–
	56.70

0.00
	916.50

0.00

	23
	Е22-06-001-4
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 125 мм
	1км труб
	1.845
	744.65

553.60
	–

–
	1 374
	1 021
	–

–
	64.90

0.00
	119.74

0.00

	24
	Е22-06-001-5
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм
	1км труб
	3.3
	828.71

553.60
	–

–
	2 735
	1 827
	–

–
	64.90

0.00
	214.17

0.00

	25
	Е22-06-001-6
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм
	1км труб
	3.74
	1 033.52

553.60
	–

–
	3 865
	2 070
	–

–
	64.90

0.00
	242.73

0.00

	26
	Е22-06-001-7
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 250 мм
	1км труб
	1.905
	1 440.26

684.96
	–

–
	2 744
	1 305
	–

–
	80.30

0.00
	152.97

0.00

	27
	Е22-06-001-8
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 300 мм
	1км труб
	0.15
	1 770.13

684.96
	–

–
	266
	103
	–

–
	80.30

0.00
	12.05

0.00


Продолжение таблицы Б.1 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	28
	Е22-06-001-10
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 400 мм
	1км труб
	0.02
	2 759.18

833.38
	–

–
	55
	17
	–

–
	97.70

0.00
	1.95

0.00

	Итого по смете:

Прямые затраты
	6812477
	277567
	162341
	2164,37
	29256,3

	
	
	
	27599
	233,43
	2137,18

	Основная заработная плата с начислениями
	1,8 · 277567 = 499620,6 руб

	Заработная плата машинистов с начислениями
	1,8 · 27599 = 49678,2 руб

	Эксплуатация машин с начислениями
	(162341 - 27599) ·1,05 + 49678,2 = 191157,3 руб

	Итого прямые затраты
	6812477 – 277567 – 162341 + 499620,6 + 191157,3 = 7063346,9 руб

	Накладные расходы
	(499620,6 + 49678,2)·137/100 = 752539,35 руб

	Заработная плата в накладных расходах
	0,18 ·752539,35 = 135457,08 руб

	Нормативная трудоемкость в накладных расходах
	0,092 · 752539,35 = 69233,62 чел  час

	Сметная прибыль
	(499620,6 + 49678,2) · 89/100 = 488875,93 руб

	Сметная стоимость
	7063346,9 +752539,35 + 488875,93 = 8304762,18 руб

	Сметная заработная плата
	499620,6 + 49678,2 + 135457,08 = 684755,88 руб

	Нормативная трудоемкость
	29256,3 + 2137,18 + 69233,62 = 100627,1 чел  час


