Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб
Состав работ:
01. Торцовка концов труб.
02. Сварка труб в плети.
03. Опускание и укладка плетей труб в траншею.
04. Гидравлическое испытание.
05. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.

Измеритель: 1 км трубопровода
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром:

	22-01-021-1 
	50 мм

	22-01-021-2
	65 мм

	22-01-021-3 
	100 мм

	22-01-021-4 
	125 мм

	22-01-021-5 
	150 мм

	22-01-021-6
	200 мм

	22-01-021-7
	250 мм

	22-01-021-8
	300 мм


 

	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	22-01-021-1
	22-01-021-2
	22-01-021-3
	22-01-021-4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	200,68
	207,64
	225,04
	273,76

	1.1
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	21,41
	24,19
	30,80
	35,79

	3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,07
	0,12
	0,35
	0,45

	081600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	20,30
	22,97
	28,54
	33,29

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	0,17
	0,52
	0,66

	042901
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	8,00
	8,00
	12,00
	12,00

	040102
	Электростанции передвижные 4 кВт
	маш.-ч
	0,93
	0,93
	1,39
	1,39

	4 МАТЕРИАЛЫ

	530-9001
	Трубы полиэтиленовые
	м
	1010
	1010
	1010
	1010

	411-0001
	Вода
	м3
	5
	8
	18
	29

	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	0,16
	0,22
	0,44
	0,44


 
	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	22-01-021-5
	22-01-021-6
	22-01-021-7
	22-01-021-8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	286,52
	331,76
	340,40
	351,90

	1.1
	Средний разряд работы
	 
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43,94
	57,81
	65,71
	74,31

	3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,73
	1,13
	1,79
	2,81

	042901
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10(100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	20,00
	30,00
	35,00
	35,00

	040102
	Электростанции передвижные 4 кВт
	маш.-ч
	2,32
	3,48
	4,06
	4,06

	081600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	39,79
	51,50
	57,19
	63,22

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	1,10
	1,70
	2,67
	4,22

	4 МАТЕРИАЛЫ

	530-9001
	Трубы полиэтиленовые
	м
	1010
	1010
	1010
	1010

	411-0001
	Вода
	м3
	48
	74
	118
	170

	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	0,44
	3,43
	3,43
	3,43


 
