## Лист1 (3)
Согласовано: |  |  | Утверждаю:
Директор ООО"Салаватнефтехимстройзаказчик" |  |  | Директор ООО"ИТЦ-СНХРС"
|  | В.В.Подцикин |  |  | Д.А.Моргуненко
|  | 2013 г. | _______________________2013г.
Смета № Р-304
Проведение обмерно-обследовательских работ :Железобетонные и металлические конструкции , фундаменты этажерки Р-304
Составлена на основании: |  |  | На сумму | 212355,37 руб.
деф.ведомости №
В.Н.Гареев
Проверил:
Начальник сметного управления ООО "ИТЦ-СНХРС"
Р.Т.Юлбердин
Составил:
Е.В.Степанов

## Дефектная ведомость
Утверждаю
Директор ООО «ИТЦ СНХРС»
______________Д.А. Моргуненко
«_____»__________________2013г.
Дефектная ведомость
На проведение обмерно-обследовательских работ ж/б и м/к фундаментов этажерки Р-304
Этажерка Р-304 Цех № 56 на территории завода "Мономер"
ОАО "Газпром нефтехим Салават"
Категория сложности здания: 2
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Обследование строительных конструкций
1 | Обмерные работы для одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 8м Vстр.=L*B*H=8*4*9=288 м3 | 100 м3 строительного объема здания | 2.88
2 | Обмерные работы для одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м Vстр.=L*B*H=8*8*5=320 м3 | 100 м3 строительного объема здания | 3.2
3 | Освидетельствование строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 8 м | 100 м3 строительного объема | 2.88
4 | Освидетельствование строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м | 100 м3 строительного объема | 3.2
Раздел 2. Испытание материалов строительных конструкций
5 | Определение прочности бетона в бетонных и железобетонных конструкциях ультразвуковым методом и механическими приборами: пружинные и пневматические приборы с замерами отскока | 1 участок испытаний | 20
Раздел 3. Оценка технического состояния строительных конструкций
6 | Оценка технического состояния строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 8 м | 100 м3 строительного объема | 2.88
7 | Оценка технического состояния строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 3 категория сложности работ, высота здания: 6 м | 100 м3 строительного объема | 3.2
| Составил: | Степанов Е.В.
Проверил:

## Локальная смета
Цех № 56 на территории завода "Мономер" ОАО "Газпром нефтехим Салават"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № Р-304
(локальная смета)
Проведение обмерно-обследовательских работ.Железобетонные и металлические конструкции , фундаменты этажерки Р-304
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 212355.37 |  | руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2013г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Обследование строительных конструкций
1 | СБЦ7-4-2-2-03 | Обмерные работы для одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 8 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К2 При обследовании конструкций зданий или сооружений без прекращения производственного процесса ПЗ=1,3; К23 При инструментально-приборном обследовании и диагностике конструкций ПЗ=1,5; К4 Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях и на открытом воздухе в зимний период времени ПЗ=1,2; К7 Выполнение работ в цехах со слабой степенью агрессивного воздействия окружающей среды ПЗ=1,2; 1.7 При шаге колонн и ферм менее 4 м ПЗ=1,25; К13 Затруднен доступ к строительным конструкциям вследствие насыщенности помещений оборудованием или коммуникациями (более 50% площади пола) или наличия подвесных потолков и т.п. ПЗ=1,2; Кv При обследовании и оценке тех.состояния зданий и сооружений с малыми строительными объемами: здания до 1000м3 ПЗ=5,27; К6 Выполнение работ с мостового крана или подмостей, требующих использование дополнительных лестниц и различных приспособлений ПЗ=1,15; К12 Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения) от 75% и более (плиты покрытия, стены, фундаменты, каркас) ПЗ=0,6 | 100 м3 строительного объема | 2.88 | 251.18 |  |  |  | 723.4
2 | СБЦ7-4-2-2-01 | Обмерные работы для одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К2 При обследовании конструкций зданий или сооружений без прекращения производственного процесса ПЗ=1,3; К23 При инструментально-приборном обследовании и диагностике конструкций ПЗ=1,5; К4 Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях и на открытом воздухе в зимний период времени ПЗ=1,2; К7 Выполнение работ в цехах со слабой степенью агрессивного воздействия окружающей среды ПЗ=1,2; 1.7 При шаге колонн и ферм менее 4 м ПЗ=1,25; К13 Затруднен доступ к строительным конструкциям вследствие насыщенности помещений оборудованием или коммуникациями (более 50% площади пола) или наличия подвесных потолков и т.п. ПЗ=1,2; Кv При обследовании и оценке тех.состояния зданий и сооружений с малыми строительными объемами: здания до 1000м3 ПЗ=5,32; К6 Выполнение работ с мостового крана или подмостей, требующих использование дополнительных лестниц и различных приспособлений ПЗ=1,15; К12 Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения) от 75% и более (плиты покрытия, стены, фундаменты, каркас) ПЗ=0,6 | 100 м3 строительного объема | 3.2 | 307.68 |  |  |  | 984.58
3 | СБЦ7-9-2-2-03 | Освидетельствование строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 8 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К12 При обследовании каменных, бетонных и железобетонных конструкций (п.1.5.) ПЗ=0,6; К13 Затруднен доступ к строительным конструкциям вследствие насыщенности помещений оборудованием или коммуникациями (более 50% площади пола) или наличия подвесных потолков и т.п. ПЗ=1,2; К2 При обследовании конструкций зданий или сооружений без прекращения производственного процесса ПЗ=1,3; К23 При инструментально-приборном обследовании и диагностике конструкций ПЗ=1,5; К4 Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях и на открытом воздухе в зимний период времени ПЗ=1,2; К6 Выполнение работ с мостового крана или подмостей, требующих использование дополнительных лестниц и различных приспособлений ПЗ=1,15; К7 Выполнение работ в цехах со слабой степенью агрессивного воздействия окружающей среды ПЗ=1,2; 1.7 При шаге колонн и ферм менее 4 м ПЗ=1,25; Кv При обследовании и оценке тех.состояния зданий и сооружений с малыми строительными объемами: здания до 1000м3 ПЗ=5,27 | 100 м3 строительного объема | 2.88 | 303.26 |  |  |  | 873.39
4 | СБЦ7-9-2-2-01 | Освидетельствование строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К12 При обследовании каменных, бетонных и железобетонных конструкций (п.1.5.) ПЗ=0,6; К13 Затруднен доступ к строительным конструкциям вследствие насыщенности помещений оборудованием или коммуникациями (более 50% площади пола) или наличия подвесных потолков и т.п. ПЗ=1,2; К23 При инструментально-приборном обследовании и диагностике конструкций ПЗ=1,5; К4 Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях и на открытом воздухе в зимний период времени ПЗ=1,2; К6 Выполнение работ с мостового крана или подмостей, требующих использование дополнительных лестниц и различных приспособлений ПЗ=1,15; К7 Выполнение работ в цехах со слабой степенью агрессивного воздействия окружающей среды ПЗ=1,2; 1.7 При шаге колонн и ферм менее 4 м ПЗ=1,25; Кv При обследовании и оценке тех.состояния зданий и сооружений с малыми строительными объемами: здания до 1000м3 ПЗ=5,32; К2 При обследовании конструкций зданий или сооружений без прекращения производственного процесса ПЗ=1,3 | 100 м3 строительного объема | 3.2 | 375.71 |  |  |  | 1202.27
Раздел 2. Испытание материалов строительных конструкций
5 | СБЦ7-28-1-Б | Определение прочности бетона в бетонных и железобетонных конструкциях ультразвуковым методом и механическими приборами: пружинные и пневматические приборы с замерами отскока КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.7 При шаге колонн и ферм менее 4 м ПЗ=1,2; К2 При обследовании конструкций зданий или сооружений без прекращения производственного процесса ПЗ=1,15; К4 Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях и на открытом воздухе в зимний период времени ПЗ=1,2; К6 Выполнение работ с мостового крана или подмостей, требующих использование дополнительных лестниц и различных приспособлений ПЗ=1,15; К7 Выполнение работ в цехах со слабой степенью агрессивного воздействия окружающей среды ПЗ=1,2; К13 Затруднен доступ к строительным конструкциям вследствие насыщенности помещений оборудованием или коммуникациями (более 50% площади пола) или наличия подвесных потолков и т.п. ПЗ=1,2; К23 При инструментально-приборном обследовании и диагностике конструкций ПЗ=1,2 | 1 участок испытаний | 20 | 11.52 |  |  |  | 230.4
Раздел 3. Оценка технического состояния строительных конструкций
6 | СБЦ7-13-2-2-03 | Оценка технического состояния строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 8 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.7 При шаге колонн и ферм менее 4 м ПЗ=1,2; К2 При обследовании конструкций зданий или сооружений без прекращения производственного процесса ПЗ=1,3; К4 Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях и на открытом воздухе в зимний период времени ПЗ=1,2; Кv При обследовании и оценке тех.состояния зданий и сооружений с малыми строительными объемами: здания до 1000м3 ПЗ=5,27 | 100 м3 строительного объема | 2.88 | 295.96 |  |  |  | 852.36
7 | СБЦ7-13-2-3-01 | Оценка технического состояния строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 3 категория сложности работ, высота здания: 6 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.7 При шаге колонн и ферм менее 4 м ПЗ=1,2; К2 При обследовании конструкций зданий или сооружений без прекращения производственного процесса ПЗ=1,3; К4 Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях и на открытом воздухе в зимний период времени ПЗ=1,2; Кv При обследовании и оценке тех.состояния зданий и сооружений с малыми строительными объемами: здания до 1000м3 ПЗ=5,32 | 100 м3 строительного объема | 3.2 | 394.38 |  |  |  | 1262.02
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 6128.42
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Преддоговорные работы п.1,12 Тех.часть СБЦ 7 ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; ЗПМ=8%; МАТ=8%; ТЗ=8%; ТЗМ=8%) (Поз. 1-7)) | [8 empty] | 6618.69
Итоги по смете:
Проектные работы: Обследование, оценка тех.состояния:
Итого Поз. 1-7 | [8 empty] | 6128.42
Всего с учетом "Преддоговорные работы п.1,12 Тех.часть СБЦ 7 ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; ЗПМ=8%; МАТ=8%; ТЗ=8%; ТЗМ=8%)" | [8 empty] | 6618.69
Итого в текущих ценах 2013 г.согласно Письма № 2836 0ИП/12/ГС от 03.12.2012г. С индексом 27,19 | [8 empty] | 179962.18
НДС 18% | [8 empty] | 32393.19
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 212355.37