ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ СТОИМОСТИ РАБОТ

Пример № 1. Обследование и оценка технического состояния металлоконструкций покрытия склада металла цеха № 15

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

1.Период эксплуатации здания без проведения технического обследования - 20 лет (из них 15 лет - нормативный срок эксплуатации до первого обследования)

2. Строительный объем здания                                      - 46417 м2
3. Высота здания                                                             - 14,3 м

4. Категория сложности здания                                      - 2

1. Стоимость проектных работ по обследованию и оценке технического состояния металлоконструкций покрытия.

С = C1 + С2 + С3
	где:
	C1 -
	стоимость работ по обследованию;

	
	С2 -
	стоимость работ по оценке технического состояния металлоконструкций;

	
	С3 -
	стоимость преддоговорных затрат.


2. Стоимость работ по обследованию
[image: image1.wmf]2

1

1

1

1

С

С

С

+

=

.

2.1. Обмерные работы.


[image: image2.wmf]1

1

С

 = Рт х В х К6 х К7 х Кд х Кнорм. х V/100
	где:
	Рт = 11,2 руб.
	- цена на выполнение обмерных работ (2-ая категория сложности работ табл. 4);

	
	В = 0,35
	- составная часть общего объема работ (табл. 7);

	
	К6 = 1,15
	- поправочный коэффициент при работе с мостового крана (табл. 1);

	
	K7 = 1,2
	- поправочный коэффициент при работе в зданиях со слабой степенью агрессивного воздействия (табл. 1);

	
	Кд = 1,1
	- поправочный коэффициент на отсутствие технической документации (табл.8, п.3);

	
	Кнорм = 1,15 
	- коэффициент сверхнормативной продолжительности эксплуатации, равный 1 + (0,03х5) (п. 1.2);

	
	V = 46417 м3
	- строительный объем здания.



[image: image3.wmf]1

1

С

 = 11,2 х 0,35 х 1,15 х 1,2 х 1,1 х 1,15 х 46417/100 = 3176 руб.

2.2. Освидетельствование конструкций.


[image: image4.wmf]2

1

С

 = Рт х В х К6 х К7 х Кнорм х V / 100
	где:
	Рт = 13,7 руб.
	- цена на выполнение работ по освидетельствованию (2-ая категория сложности работ, табл.9);

	
	В, К6, К7, V, Кнорм
	- см. расчет стоимости обмерных работ



[image: image5.wmf]2

1

С

 = 13,7 х 0,35 х 1,15 x 1,2 x 1,15 x 46417 / 100 = 3532 руб.

Стоимость работ по обследованию  C1 = 3176 + 3532 = 6708 руб.

3. Стоимость работ по оценке технического состояния. 

С2 = Рт х В х Кнорм. х V / 100
	где:
	Рт = 18,7 руб.
	- цена на выполнение работ по оценке технического состояния (2-ая категория сложности работ, табл.13);

	
	В, V, Кнорм
	- см. расчет стоимости обмерных работ.


С2 = 18,7 х 0,35 х 1,15 х 46417 /100 = 3494 руб.

4. Всего:    6708 + 3494 + = 10202 руб.

5. Стоимость преддоговорных работ по п. 1.12

С3 = 10202 х 0,05 =510 руб.

6. Полная Стоимость: С = (10202 + 510) х 5,9 = 63201 руб.

где: 5,9 -инфляционный индекс цен на проектные работы, действующий на момент составления расчета (п. 1.27).

Пример № 2. Разработка проектной документации по усилению металлоконструкций покрытия склада металла цеха № 15. Исходные данные по примеру № 1.

С = Рт х В х Кнорм. х V / 100

	где:
	Рт = 27,8 руб.
	- цена на разработку проектной документации на усиление (3 категория сложности работ, табл.24);

	
	В = 0,35
	- составная часть общего объема работ (табл.7);

	
	V=46417 м3
	- строительный объем здания;

	
	Kнopм = l,15
	- коэффициент увеличения стоимости при сверхнормативной продолжительности эксплуатации п. 1.2 (см. пример № 1).


С = 27,8 х 0,35 х 1,15 х 46417 / 100 = 5194 руб. 

С учетом преддоговорных работ С = 5194 х 1,08 = 5609 руб.

Полная стоимость 5609 х 5,9 = 33093 руб.

	где:
	5,9
	-инфляционный индекс цен на проектные работы, действующий на момент составления расчета (п. 1.27).


Пример № 3. Обследование и оценка технического состояния несущих металлоконструкций галереи подачи ЦОФ. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

1. Длина галереи                                                                                         - 103 м

2. Время эксплуатации без проведения обследования (из них 15 лет        - 25 лет

- нормативный срок эксплуатации до первого обследования)

3. Удельный вес металлоконструкций в сооружении                                  - 70 %

4. Категория сложности сооружения (табл.3)                                              - 3

Строительный объем галереи (п. 1.19 Сборника) 

V = 4,24 х 2,89 х 103 = 1262 м3
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

1. Обследование конструкций.

1.1. Обмерные работы. Категория сложности работ - 2.

C1 = P1 х В х К х К2 х K15 х Кнорм х Kv x V / 100

	где:
	P1 = 23,5py6.
	- цена обмерных работ (табл. 4);

	
	В = 0,7
	- объем металлоконструкций от общего объема (табл. 7);

	
	К = 1,35
	- повышающий коэффициент для галерей (п. 1.8);

	
	К2 = 1,15
	- действующее производство (табл. 1);

	
	K15 = l,2
	- затемненность (табл. 1);

	
	Кнорм = 1,65
	- коэффициент увеличения стоимости при сверхнормативных сроках эксплуатации (п. 1.2.); 1+(5х0,03)+(5х0,1)=1,65;

	
	Kv = 4,738
	- коэффициент, учитывающий малый строительный объем (табл.2 при V=1262 м3).


C1 = 23,5 x 0,7 x 1,35 х 1,15 х 1,2 х 1,65 х 4,738 х 1262/100 = 3023 руб.

1.2. Работы по освидетельствованию конструкций. Категория сложности работ-2.

С2 = P2 х В х К х К2 х K15 х Кнорм х Kv x V/100

	где:
	P2 = 31,6 руб.
	- цена работ по освидетельствованию (табл.9)


С2 = 31,6 х 0,7 х 1,35 х 1,15 х 1,2 х 1,65 х 4,738 х 1262/100 = 4066 руб.

2. Оценка технического состояния конструкций. Категория сложности работ - 2.

С3 = Р3 х В х К х Кнорм х Kv x V/100

	где:
	Р3 =39,8 руб.
	- цена работ по оценке технического состояния (табл. 13).


С3 = 39,8 х 0,7 х 1,35 х 1,65 х 4,738 х 1262/100 = 3711 руб.

3. Полная стоимость работ

С = (C1 + С2 + С3) х Ки = (3023 + 4066 + 3711) х 5,9 = 63700 руб.

	где:
	Ки = 5,9
	- инфляционный индекс цен на проектные работы, действующий на момент составления расчета (п. 1.27).


Пример № 4. Обследование и оценка технического состояния строительных конструкций здания стана «750» сортопрокатного цеха.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Здание трехпролетное, высота пролетов 17,6 м, 20 м, 17,6 м. Здание оборудовано мостовыми кранами режима работы 6К, 7К. Каркас - металлический. Покрытие - мелкоразмерные сборные железобетонные плиты. Здание эксплуатируется с 1943 года. Согласно таблицы 3 Сборника категория сложности здания - 2. Со времени последнего обследования прошло 8 лет, из них 5 лет - нормативный срок между последующими обследованиями.

Строительный объем частей здания.

V1 = V3 = 53222 м3
V2 = 77760 м3
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

Стоимость работ по обследованию и оценке технического состояния конструкций здания включает :

1. Стоимость обмерных работ.

C1 = ( P1 х 2 х V1 / 100 + 
[image: image6.wmf]1

1

Р

 x V2 / 100 ) x K2 x K12 x К6 x K7 x К11 x K13 x Кнорм,

	где:
	P1 = 9,7py6.
	- цена обмерных работ при Н = 18 м (табл.4, 2-ая категория сложности работ);

	
	100
	- коэффициент перехода к табличным ценам;

	
	
[image: image7.wmf]1

1

Р

 = 2 руб.
	- цена обмерных работ при Н = 20 м (табл.4, 2-ая категория сложности работ);

	
	К2 = 1,2
	- без прекращения технологического процесса (табл.1);

	
	Kl2 = l,0
	- поправочный коэффициент на наличие железобетонных и каменных конструкций в здании до 25% (п. 1.5. и табл. 1);

	
	К6 = 1,15
	- при работе с мостового крана (табл.1); 

	
	K7 = l,2
	- при работе в зданиях со слабой степенью агрессивности (табл.1);

	
	К11 = 1,2
	- здание оборудовано мостовыми кранами режима работы 7К;

	
	K13 = 1,2
	- затрудненный доступ к конструкциям (табл.1);

	
	Кнорм = 1,09
	- коэффициент увеличения стоимости при сверхнормативной продолжительности эксплуатации (п. 1.2), 1+ [0,03 х ( 8-5 )];


C1=(9,7 x 2 x 53222/100 + 9,2 x 77760/100)x 1,2 x 1,0 x 1,15 x 1,2 x 1,2 x 1,2 x 1,09=45432 руб.

2. Стоимость освидетельствования конструкций.

С2 = ( Р2 х 2 х V1 / 100 + 
[image: image8.wmf]1

2

Р

 х V2 / 100 ) х K2 х K12 х К6 х K7 х К11 х K13 х Кнорм.

	где:
	Р2 =11,8 руб.
	- цена работ освидетельствованию при Н = 18 м (табл.9, 2-ая категория сложности работ);

	
	
[image: image9.wmf]1

2

Р

 =l 1,2 руб.
	- то же, при Н = 20 м. 


Остальные показатели см. расчет стоимости обмерных работ.

С2 = (11,8 х 2 х 53222 / 100 + 11,2 х 77760 / 100) х 1,2 х 1,0 х 1,15 х 1,2 х 1,2 х 1,2 х 1,09 =

= 55285 руб.

3. Стоимость работ по оценке технического состояния конструкций.

С3 = ( Р3 х 2 х V1 / 100 + 
[image: image10.wmf]1

3

Р

 х V2 / 100 ) х K12 х Кнорм.

	где:
	Р3 =16,1 руб.
	- цена работ по оценке технического состояния при Н = 18 м (табл.13, 2-ая категория сложности работ);

	
	
[image: image11.wmf]1

3

Р

 = 15,3 руб.
	- то же, при =20 м.


Остальные показатели см. расчет стоимости обмерных работ.

С3 = (16,1 х 2 х 53222 / 100 + 15,3 х 77760 / 100) х 1,0 х 1,09 = 31648 руб.

Стоимость работ с учетом преддоговорных работ

С4 = (45432 + 55285 + 31648) х 1,01 = 133689руб.

Полная стоимость работ        С = С4 х Ки,

	где:
	Ки = 5,9
	- инфляционный индекс цен на проектные работы, действующий на момент составления расчета (п. 1.27).


С = 133689 х 5,9 = 788765 руб.

Пример № 5. Обследование и оценка технического состояния мостового крана грузоподъемностью 5,0 т, пролетом 24 м, режим работы - легкий, конструкции крана - решетчатые, срок службы - 18 лет. Обследование - внеплановое.

Стоимость работ по обследованию и оценке технического состояния крана 

С = Цо х К1 х К2 х ... Кп

	где:
	Цо = 1087 руб.
	- базовая цена обследования крана (табл. 30 п. 16);

	
	K1 = l,15
	- проведение работ в зоне действующего оборудования (табл. 29 п. 2);

	
	К2 = 1,3
	- внеплановый вызов персонала специализированной организации (табл.29 п. 8 );

	
	К3 = 1,0
	- коэффициент, учитывающий режим работы крана (табл.29 п. 12а);

	
	К4 = 1+18/50 =1,36
	- коэффициент, учитывающий срок службы крана (т.29. п. 13);

	
	К5 = 1,08
	- коэффициент, учитывающий подготовительные работы (п. 1.12);

	
	К6 = 1,5
	- обследование решетчатых металлоконструкций крана (табл. 30 примечание п. 1);

	
	Ки = 5,9
	- инфляционный индекс цен на проектные работы, действующий на момент составления расчета (п. 1.27).


С= 1087 х 1,15 х 1,3 х 1,0 х 1,36 х 1,5 х 1,08 х 5,9 = 21124 руб.

Пример № 6. Обследование и оценка технического состояния мартеновского мостового решетчатого крана грузоподъемностью 280/85/16 т, пролетом 24 м, режим работы - тяжелый, срок службы - 18 лет. Обследование - внеплановое.

Стоимость работ по обследованию и оценке технического состояния крана 

С = Цо х К1 х К2 х ... Кп

	где
	:Цо = 1373руб.
	- базовая цена обследования крана (табл. 30 п.23);

	
	K1 = l,15
	- проведение работ в зоне действующего оборудования (табл. 29 п. 2);

	
	К2 = 1,3
	- внеплановый вызов персонала специализированной организации (табл.29 п. 8 );

	
	К3 = 1,2
	- коэффициент, учитывающий режим работы крана (табл.29 п. 12 в);

	
	К4 = 1+18/50 = 1,3
	- коэффициент, учитывающий срок службы крана (т.29. п. 13);

	
	К5 = 1,05
	- коэффициент, учитывающий подготовительные работы (п. 1.12);

	
	К6 = 1,5
	- обследование решетчатых металлоконструкций крана (табл.30 примеч.1);

	
	К7 = 1,2
	- коэффициент, учитывающий наличие второй тележки (табл.30 примеч.1);

	
	К8 = 1,0526 = 3,55
	- коэффициент, учитывающий превышение грузоподъемности крана (табл.30, примечание 2);

	
	Ки = 5,9
	- инфляционный индекс цен на проектные работы, действующий на момент составления расчета (п. 1.27).


С = 1373 х 1,15 х 1,3 х 1,2 х 1,36 х 1,5 х 1,2 х 3,55 х 1,05 х 5,9 = 132609 руб.

Пример № 7. Обследование и оценка технического состояния козлового крана ККС грузоподъемностью 10 т, пролетом 20 м, срок службы - 20 лет, оборудован грейфером, режим работы - средний.

Стоимость работ по обследованию и оценке технического состояния крана 

С = Цо х К1 х К2 х ... Кп

	где:
	Цо = 1177руб.
	- базовая цена обследования крана (табл.30 п. 19);

	
	K1 = l,15
	- проведение работ в зоне действующего производства (табл.29 п.2);

	
	К3 = 1+20/50 = 1,4
	- коэффициент, учитывающий срок службы крана (таблица 29 п. 13 );

	
	К4 = 1,08
	- стоимость подготовительных работ ( п.1.12);

	
	К5 = 2,9
	- поправка на козловой решетчатый кран (табл.30, прим. 1);

	
	К6 = 1,1
	- обследование крана, оборудованного грейфером (т. 30 прим. 7);

	
	К7 = 1,1
	- коэффициент, учитывающий режим работы крана (т.29 п. 12 б);

	
	Ки = 5,9
	- инфляционный индекс цен на проектные работы, действующий на момент составления расчета (п. 1.27).


С = 1177 х 1,15 х 1,4 х 2,9 х 1,1 х 1,1 х 1,08 х 5,9 = 42370 руб.

Пример № 8. Обследование и оценка технического состояния башенного крана КБ 406 грузоподъемностью 5 т, срок службы - 20 лет, режим работы - легкий, высота крана 20 м. Обследование - плановое.

Стоимость работ по обследованию и оценке технического состояния крана 

С = Цо х К1 х К2 х ... Кп

	где:
	Цо = 1265 руб. -
	- базовая цена обследования крана (табл.30 п.2 б);

	
	K1 = l,15
	- проведение работ в зоне производства (табл.29 п. 2);

	
	К3 = +20/50 = 1,4
	- коэффициент, учитывающий срок службы крана (т.29 п. 13);

	
	K4 = l,08
	- стоимость подготовительных работ ( п. 1.12);

	
	K5 = l,l
	- коэффициент, учитывающий высоту крана (табл.30 примеч. 6);

	
	К6 = 1,0
	- коэффициент учитывающий режим работы крана (т.29 п. 12а);

	
	Ки = 5,9
	- инфляционный индекс цен на проектные работы, действующий на момент составления расчета (п. 1.27).


С = 1265 х 1,15 х 1,4 х 1,1 х 1,0 х 1,08 х 5,9 = 14275 руб.

Пример № 9. Оценка технического состояния конструкций галереи подачи (см. пример № 3) после обрушения с целью определения причин возникновения аварийной ситуации. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Стоимость обследования и оценки технического состояния несущих металлоконструкций составляет 63720 руб. (см. пример № 3).

Коэффициент на объем работ (см. п. 7.2.) - 0,25

Стоимость работ:     С = 63720 х 0,25 = 15930 руб.

Пример № 10. Экспертная оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций (без фундаментов) склада металла цеха № 15.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ и отдельные показатели см. пример № 1.

1. Стоимость работ по освидетельствованию конструкций здания склада без фундаментов:

C1 = Рт х В х К6 х К7 х К норм. х V/100, 

	где:
	В = 0,95
	- составная часть общего объема работ (табл. 7);

	
	Рт, К6, К7, Кнорм., V
	- см. пример № 1


C1 = 13,7 х 0,95 х 1,15 х 1,2 х 1,15 х 46417/100 = 9587 руб.

2. Стоимость работ по оценке технического состояния конструкций:

С2 = Pт х В х К норм. х V/100,

	где:
	Рт, Кнорм., V
	- см. пример № 1


C2 = 18,7 х 0,95 х 1,15 х 46417/100 = 9483 руб.

3. Стоимость работ пo экспертной оценке технического состояния несущих и ограждающих конструкций здания склада

C = (C1 + C2) х Кэ х Ки,

	где:
	Кэ = 0,2
	- коэффициент, учитывающий объем выполняемых работ;

	
	Ки = 5,9
	- инфляциронный индекс цен на проектные работы, действующий на момент составления расчета ( п. 1.27 )


С= (9587 + 9483) х 0,2 х 5,9 = 22503 руб.

_1126945514.unknown

_1126945516.unknown

_1126945518.unknown

_1126945520.unknown

_1126945521.unknown

_1126945519.unknown

_1126945517.unknown

_1126945515.unknown

_1126945512.unknown

_1126945513.unknown

_1126945511.unknown

