АКТ ПРИЕМА РАБОТ N 03 за июнь 2012 г. к смете нет

Административное здание, кровля

Стоимость работ по акту	1108415 руб. 
в том числе 
Налог на добавленную стоимость	169080 руб. 

N/N	Наименование	Номер ед	Количество,	Стоимость ед., руб. /с индекс.	Общая стоимость, руб. /с индекс.	Трудоемкость, чел-ч	
п/п	работ	расценки	ед.изм.	Всего	Осн. з/п	Экспл. машин	в т.ч. зарплата	Всего	Осн. з/п	Экспл. машин	в т.ч. зарплата	на единицу	всего	
1	Установка стропил
145.02*14.58+35.36*5.6+1084.16*8.63
(индекс 10-01-002-01)	ТЕР 10-01-002-01	14
1 м3	1264.54
11668.71	145.02
2114.39	35.36
198.02	1.65
24.06	17704
163362	2030
29601	495
2772	23
337	24.09	337.26	
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
93.62*5.6	021141	-2.1
маш.-ч	93.62
524.27				-197
-1101						
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 100% (118%*0.85)		29938						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 50% (63%*0.8)		14969						
И Т О Г О		207168						
2	Устройство обрешетки с прозорами из досок
122.98*14.58+21.48*6.98+858.46*7.65
(индекс 58-12)	ТЕРр 58-12-02	3.5625
100 м2	1002.92
8510.2	122.98
1793.05	21.48
149.93	2.3
33.53	3573
30318	438
6388	77
534	8
119	21.35	76.06	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 71% (83%*0.85)		4620						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 52% (65%*0.8)		3384						
И Т О Г О		38321						
3	Устройство слуховых окон
40.97*14.58+20.2*5.58+137.05*7.67
(индекс 10-01-003-01)	ТЕР 10-01-003-01	12
1 слуховое окно	198.22
1761.23	40.97
597.34	20.2
112.72	1.21
17.64	2379
21135	492
7168	242
1353	15
212	6.63	79.56	
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
93.62*5.58	021141	-1.32
маш.-ч	93.62
522.4				-124
-690						
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 100% (118%*0.85)		7380						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 50% (63%*0.8)		3690						
И Т О Г О		31515						
4	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
49.71*14.58+21.81*6.39+747.81*4.45
(индекс 12-01-015-03)	ТЕР 12-01-015-03	3.5625
100 м2	819.33
4191.89	49.71
724.77	21.81
139.37	1.35
19.68	2919
14934	177
2582	78
496	5
70	7.84	27.93	
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
4.85*4.45	1010856	-391.875
м2	4.85
21.58				-1901
-8458						
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
80.77*6.39	020129	-0.285
маш.-ч	80.77
516.12				-23
-147						
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
93.62*6.39	021141	-0.178125
маш.-ч	93.62
598.23				-17
-107						
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 102% (120%*0.85)		2705						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 52% (65%*0.8)		1379						
И Т О Г О		10306						
5	Барьер ОС ГЧ 156,57/1,18/5,18=25,62
25.62*5.18
(индекс 001)	ТССЦ Счёт-фактура	391.875
м2	25.62
132.71	0
0	0
0	0
0	10040
52006	0
0	0
0	0
0	0	0	
6	Устройство покрытий из плит древесностружечных
299.48*14.58+82.54*6.47+3846.36*3.78
(индекс 11-01-035-04)	ТЕР 11-01-035-04	3.5625
100 м2	4228.38
19439.69	299.48
4366.42	82.54
534.03	4.18
60.94	15064
69254	1067
15555	294
1903	15
217	47.84	170.43	
	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм
3697.29*3.78	1010699	-3.658688
100 м2	3697.29
13975.76				-13527
-51133						
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 105% (123%*0.85)		16561						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 60% (75%*0.8)		9463						
И Т О Г О		44145						
7	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х9 мм
40.14*3.6819
(индекс 001)	ТССЦ 1020304	365.8688
м2	40.14
147.79	0
0	0
0	0
0	14686
54072	0
0	0
0	0
0	0	0	
8	Устройство кровель из черепицы полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства # Сложная кровля 
417.83*1.25*14.58+39.42*1.25*5.86+1026.5*2.42
(индекс 12-01-007-07)	ТЕР 12-01-007-07	3.5625
100 м2	1598.06
10387.83	522.29
7614.95	49.28
288.75	4.23
61.6	5693
37007	1861
27128	176
1029	15
219	79.375	282.77	
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
100.963*5.86	020129	-0.855
маш.-ч	100.96
591.64				-86
-506						
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
117.025*5.86	021141	-0.320625
маш.-ч	117.03
685.77				-38
-220						
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 102% (120%*0.85)		27895						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 52% (65%*0.8)		14221						
И Т О Г О		78396						
9	Черепица битумная на основе стеклохолста с покрытием гранулятом красного, серого и зеленого цветов
33.64*8.5779
(индекс 001)	ТССЦ 1013417	370.5
м2	33.64
288.56	0
0	0
0	0
0	12464
106911	0
0	0
0	0
0	0	0	
10	Ендовный ковёр ANDEREP PROF ц: 2513,58/1,18/5,18=411,23
411.23*5.18
(индекс 001)	ТССЦ Счёт-фактура	3
рул	411.23
2130.17	0
0	0
0	0
0	1234
6391	0
0	0
0	0
0	0	0	
11	Планка карнизная 0,45 РЕ 90*65*10 172,34/1,18/5,18=28,2
28.2*5.18
(индекс 001)	ТССЦ Счёт-фактура	68
шт	28.2
146.08	0
0	0
0	0
0	1918
9933	0
0	0
0	0
0	0	0	
12	Планка торцевая 0,45 РЕ 10*60*20*80*20*10 461,69/1,18/5,18=75,53
75.53*5.18
(индекс 001)	ТССЦ Счёт-фактура	15
шт	75.53
391.25	0
0	0
0	0
0	1133
5869	0
0	0
0	0
0	0	0	
13	Планка примыкания 0,45 РЕ 10*20*60*20*10 114,89/1,18/5,18=18,8
18.8*5.18
(индекс 001)	ТССЦ Счёт-фактура	7
шт	18.8
97.38	0
0	0
0	0
0	132
682	0
0	0
0	0
0	0	0	
14	Коньки-канизы ШИНГЛАС (Красный) 1489,6/1,18/5,18=243,7
243.7*5.18
(индекс 001)	ТССЦ Счёт-фактура	19
упак	243.7
1262.37	0
0	0
0	0
0	4630
23985	0
0	0
0	0
0	0	0	
15	Коньковый аэратор Технониколь 241,3/1,18/5,18=39,5
39.5*5.18
(индекс 001)	ТССЦ Счёт-фактура	23
шт	39.5
204.61	0
0	0
0	0
0	909
4706	0
0	0
0	0
0	0	0	
16	Мастика для гибкой черепицы технониколь 12 кг 1243,9/1,18/5,18=203,51
203.51*5.18
(индекс 001)	ТССЦ Счёт-фактура	5
шт	203.51
1054.18	0
0	0
0	0
0	1018
5271	0
0	0
0	0
0	0	0	
17	Вышка телескопическая 160 часов (1000/1,18/5,18=163,60)
163.6*5.18
(индекс 001)	ТССЦ Счёт-фактура	160
маш.-ч	163.6
847.45	0
0	0
0	0
0	26176
135592	0
0	0
0	0
0	0	0	
18	Вышка телескопическая 122 часа (1200/1,18/5,18=196,32)
196.32*5.18
(индекс 001)	ТССЦ Счёт-фактура	122
маш.-ч	196.32
1016.94	0
0	0
0	0
0	23951
124066	0
0	0
0	0
0	0	0	
		ИТОГО (прямые затраты) по акту	129706
803130	6065
88423	1361
8087	81
1175		974.01	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов
(по позициям 1,3 (ТЕР 10) - 100% (118%*0.85) (от 37318.09); 2 (ТЕРр 58) - 71% (83%*0.85) (от 6507.2); 4,8 (ТЕР 12) - 102% (120%*0.85) (от 29999.84); 6 (ТЕР 11) - 105% (123%*0.85) (от 15772.48); 17-18 (ТССЦ Счёт) - 89% (105%*0.85))		89099						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов
(по позициям 1,3 (ТЕР 10) - 50% (63%*0.8) (от 37318.09); 2,4,8 (ТЕРр 58,ТЕР 12) - 52% (65%*0.8) (от 36507.04); 6 (ТЕР 11) - 60% (75%*0.8) (от 15772.48); 17-18 (ТССЦ Счёт) - 44% (55%*0.8))		47106						
И Т О Г О		939335						
Налог на добавленную стоимость 18%		169080						
				ИТОГО	1108415						

(Один миллион сто восемь тысяч четыреста пятнадцать руб. 00 коп.)

	От заказчика	От подрядчика 

	_________________	_________________

	"   " ___________ 20__  г.	"   " ___________ 20__  г.

	   М П	      М П