Гранд-СМЕТА


(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на 6-27 ПНРgsf, 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № Чертежи №  Г.0.0102.0003-И-УЛБК/ГТП-02.000-ТК.4
Сметная стоимость 434,946 тыс. руб.
Средства  на оплату труда 179,804 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______ 2001 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	                                       Раздел 1. Монтажные работы

	1
	ФЕРп02-01-001-11

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160
	1 система
	1
	13641,16
	13641,16
	
	13641,16
	13641,16
	
	962

962
	

	3
	ФЕРп02-01-001-12

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-001-11
	1 канал
	50
	78,70
	78,70
	
	3935,00
	3935,00
	
	5,55

277,5
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	17576,16
	17576,16
	
	1239,5
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
	179804,12
	179804,12
	
	1239,5
	

	Накладные расходы
	116872,68
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	71921,65
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	  Итого
	368598,45
	
	
	1239,5
	

	    В том числе:
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	179804,12
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	116872,68
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	71921,65
	
	
	
	

	  НДС 18%
	66347,72
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	434946,17
	
	
	1239,5
	


Составил Стрельцова Е.Ю.
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
Проверил Павленко Н.А.
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
