
Таблица №26. Дополнительные технические характеристики зданий и сооружений подстанций, цены для проектирования которых приведены в таблице №25
	№п/п
	Объект проектирования
	Основной показатель
	Характеристика здания или сооружения, входящего в состав подстанции 35-750 кВ

	
	
	
	номер подстанции по таблице №25

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	ЗРУ 6-10 кВ с установкой шкафов заводского изготовления
	кв. м
	72
	144
	144
	216
	216
	270
	270
	324
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	ЗРУ 15 кВ со сборными ячейками
	"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2х72
	2х72

	3
	Открытая установка токоограничиваю- щих реакторов 6-10 кВ
	трехфазный комплект
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Закрытая установка токоограничиваю-щих реакторов 6-10 кВ
	"
	-
	-
	-
	2
	4
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Открытая установка вспомогательных трансформаторов 35 кВ и ниже
	трансфор-

матор
	2
	4
	4
	6
	6
	6
	4
	6
	2
	2
	4
	5
	5
	5

	6
	Открытая установка заземляющих реакторов 6-10 кВ
	реактор
	1
	2
	2
	4
	4
	4
	2
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Открытая установка заземляющих реакторов 35 кВ
	"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	8
	Установка БСК 6-10 кВ в шкафу наружной установки
	батарея
	1
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	ОПУ без аккумуляторной батареи
	панель
	12
	17
	17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Пункт релейной защиты
	"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2х159
	2х159

	11
	ОПУ с одной аккумуляторной батареей
	"
	-
	-
	-
	58
	103
	136
	136
	27
	136
	182
	-
	-
	-
	-

	12
	ОПУ с двумя аккумуляторными батареями
	"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	220
	220
	-
	-

	13
	ОПУ с двумя аккумуляторными батареями на подстанциях с ПРЗ
	"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	133
	133

	14
	Компрессорная установка давлением до 4,6 МПа
	компрессор
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	3
	-
	3
	3
	4
	-
	-
	-

	15
	Компрессорная установка давлением 23 МПа
	"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	3
	4

	16
	Мастерская для ревизии трансформаторов
	сооружение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1

	17
	Аппаратная маслохозяйства
	"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-

	18
	Открытый склад масла
	бак
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	5
	2
	2
	3
	3


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	19
	Общеподстанционные устройства и сооружения для ПС 35 кВ
	подстанция
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	Общеподстанционные устройства и сооружения для ПС 110-150 кВ
	"
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	Общеподстанционные устройства и сооружения для ПС 220-330 кВ
	"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-

	22
	Общеподстанционные устройства и сооружения для ПС 500-750 кВ
	"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1

	23
	Пункт вспомогательного назначения
	сооружение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	-
	-


69

