	Кран шаровый стальной NAVAL под сварку, с ручкой
Среда – вода, воздух, нефтепродукты при Т до 200°С


	 
	Наименование
	DN
	PN
	m, кг
	Цена

	[image: image1.jpg]



	NAVAL арт.284403
	15
	40
	0,5
	824

	
	NAVAL арт.284405
	20
	40
	0,7
	964

	
	NAVAL арт.284406
	25
	40
	1,0
	1032

	
	NAVAL арт.284407
	32
	40
	1,4
	1086

	
	NAVAL арт.284408
	40
	40
	1,8
	1421

	
	NAVAL арт.284409
	50
	40
	2,6
	1570

	
	NAVAL арт.284410
	65
	25
	4,45
	2513

	
	NAVAL арт.284411
	80
	25
	5,6
	3551

	
	NAVAL арт.284412
	100
	25
	8,4
	4892

	
	NAVAL арт.284413
	125
	16
	13,4
	8418

	
	NAVAL арт.284414
	150
	16
	18,0
	12831

	
	NAVAL арт.284416
	200
	16
	36,3
	23076

	
	NAVAL арт.254417
	250
	16
	72,0
	47962

	
	NAVAL арт.284438 с редуктором
	300
	16
	193,0
	124239


