                                                  Справка по расценке

Сборник:  Тер-2001-12 Кровли.
Обоснование:  ТЕР12-01-007-27
Краткое имя:  Устройство кровель из битумной черепицы по сплошной обрешетке из
Полное имя:   Устройство кровель из битумной черепицы по сплошной обрешетке из

обрезной доски: при кровле средней сложности
Единица измерения:  100 м2
1-я зона
	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты: 

	Прямые затраты
	Руб.
	19094,71

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	1871,13

	Эксплуатация машин
	Руб.
	51,09

	в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	6,48

	Материалы
	Руб.
	17172,49

	Затраты труда рабочих
	Чел.-ч
	168,57

	Затраты труда машинистов
	Чел.-ч
	0,44

	Средний разряд рабочих
	
	3,5


Механизмы

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	400002
	0,15
	маш.-ч
	83,19

	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	021141
	0,29
	маш.-ч
	113,73

	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	030401
	3,2
	маш.-ч
	1,39

	Пилы дисковые электрические
	331531
	1,56
	маш.-ч
	0,76


Материалы 

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Винты самонарезающие оцинкованные
	101-9225
	0,0005
	т
	44000

	Вода
	411-0001
	0,19
	м3
	2,16

	Гвозди кровельные оцинкованные
	101-1980
	0,0092
	т
	10290

	Гвозди строительные
	101-1805
	0,0113
	т
	9360

	Герметик силиконовый для наружных швов
	101-9091-006
	0,75
	л
	76,8

	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм
	101-2202
	4,9
	10 шт.
	1,8

	Клей Katepal УК-36Ф
	113-9045-010
	26
	кг
	45,95

	Ковер ендовый 'RUFLEX' SUPER PINTARI
	101-9492-004
	14
	м2
	73,7

	Ковер подкладочный 'RUFLEX'  K-EL
	101-9492-003
	115
	м2
	31,4

	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
	113-0107
	0,009
	т
	22600

	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта
	102-0026
	0,036
	м3
	1350

	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта
	102-0057
	3,09
	м3
	1900

	Планки карнизные металлические для черепицы 'RUFLEX'
	101-9009-071
	11,17
	шт.
	122,28

	Планки примыкания металлические для черепицы 'RUFLEX'
	101-9009-073
	4,77
	шт.
	122,28

	Планки фронтонные металлические для черепицы 'RUFLEX'
	101-9009-072
	9,13
	шт.
	131,01

	Черепица битумная карнизная 'RUFLEX' (разм. 1000х250 мм)
	101-9492-001
	22,3
	шт.
	30,7

	Черепица битумная коньковая 'RUFLEX' (разм. 1000х250 мм)
	101-9492-002
	35,5
	шт.
	30,7

	Шайбы оцинкованные диаметр 6 мм
	101-2041
	0,1
	кг
	30

	Черепица битумная  полосная типа 'RUFLEX'
	101-9492
	105
	м2
	0


Состав работ

	Наименование

	самоклеющимися изолирующими лентами.

	Для норм 26-31:

	01.Антисептирование пиломатериалов (нормы 26-31).

	02.Устройство сплошной обрешетки из обрезной доски (нормф 26-28) и обрешетки из брусков под фанеру (нормы 29-31).

	03.Устройство основания из влагостойкой фанеры (нормы 29-31).

	02.Устройство кровель из гибкой (битумной) черепицы с монтажом подкладочного ковра, металлических карнизных и фронтонных планок, планок примыканий, карнизной, рядовой и коньковой черепицы, кровельных примыканий( нормы 26-31).


