Техническое задание

На объемы и виды работ.

Объект: асфальтирование площадки 1286,88м2.

- Устройство подстилающих слоев песком – 140 м3

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев щебнем 20-40 – 140 м3

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев щебнем 5-20 – 140 м3

- Устройство покрытия из горячих а/б смесей первым слоем – 1401 м2

- Устройство покрытия из горячих а/б смесей вторым слоем – 1401 м2