| № п/п | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж сборных ж/б конструкций | м3 | 2872 |
| 2 | Изоляция минераловатными плитами | м3 | 10165 |
| 3 | Кирпичная кладка | м3 | 2219 |
| 4 | Монтаж металлоконструкций | тн | 4230 |
| 5 | Покрытие штампнастилом и оцинкованной сталью | тн | 105,5 |
| 6 | Покрытие алюминиевым листом | м2 | 174547 |
| 7 | Рубероидное покрытие | м2 | 31603 |
| 8 | Утепление керамзитовым гравием | м2 | 365 |
| 9 | Штукатурка, стяжка | м2 | 27040 |
| 10 | Проёмы: Оконные Дверные Ворота | м2 м2 м2 | 91 136 22 |
| 11 | Остекление | м2 | 85 |
| 12 | Монтаж стальных трубопроводов | тн | 3317 |
| 13 | Монтаж чугунных трубопроводов | м | 784 |
| 14 | Асбестоцементные трубы | м | 3951 |
| 15 | Монтаж изделий из полимерных материалов | тн | 44 |
| 16 | Окрасочные работы | м2 | 141113 |
| 17 | Облицовка | м2 | 1018 |
| 18 | Керамические полы | м2 | 73 |
| 19 | Металлические полы | м2 | 44 |
| 20 | Стеклоткань | м2 | 3697 |
| 21 | Кабель силовой | км | 264 |
| 22 | Кабель контрольный | км | 226 |
| 23 | Провод | км | 73 |
| 24 | Монтаж технологического оборудования | т.р. | 378214 |
| 25 | Монтаж оборудования электросилового | т.р. | 19733 |
| 26 | Монтаж сетей связи | т.р. | 3083 |
| 27 | Монтаж сетей ВиК | т.р. | 5755 |
| 28 | Монтаж ОВ | т.р. | 17 |
| 29 | Монтаж КИА | т.р. | 4152 |
| 30 | Монтаж телемеханики | Т.р. | 2467 |