ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 14 стр.

Необходимо произвести монтаж кабеля от ТП-3 два кабеля, от ТП-8 два кабеля до вводного распределительного устройства стр. 14.

Выполнение работ:

- Подготовка траншей для прокладки кабеля - ________________________.

- Прокладка кабеля в подготовленные траншеи - ООО «Искра-Энергосети».

- Засыпка траншей с уложенным кабелем - ________________________.

Материалы для укладки кабеля в траншею:

Кабель  АВБбшв-1            404 м. 		597р/м			241 188 руб.

Наконечники бимиталические	240 мм2  40 шт.		20 000 руб.

Счетчик электроэнергии           2 шт.	6000 р/шт		12 000 руб.

Трансформаторы тока	6 шт.		600 р/шт		3 600 руб.

Непредвиденные расходы						20 000 руб.

Итого									256 828 руб.

Подготовку траншей произвести согласно приложению.