                              Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   

                                (локальный сметный расчет)

                              на  капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ ТП 220 

Основание: 

                                                                                                            баз. ц.      тек. ц.

                                                                 Сметная стоимость,тыс.руб.                  21,248      290,642

Составлена в ценах 2001г(ред 2009г)с пересчетом в цены на 09.2012Средства на оплату труда, тыс.руб.            1,16       33,829

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    :Шифр но- :                                :        :          :          :       :Коэффи-:    ВСЕГО   :Коэф-ты:   ВСЕГО

 N  :мера нор-:                                :Единица :Количество: Цена на  :Попра- :циенты : в базисных : пере- : в текущих

п.п.:мативов и:  Наименование работ и затрат   : изме-  :  единиц  : единицу  :вочные :зимних :    ценах,  : счета :(прогнозных)

    :коды ре- :                                : рения  :          :измерения,:коэффи-: удоро-:            :и нормы:   ценах,

    : сурсов  :                                :        :          :   руб.   :циенты : жаний :    руб.    :НР и СП:    руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

К=29,164 ФОТ, К=13,225 ЭМ, К=10,144 материалы: индексы к элементам прямых затрат ФЕР для Камчатского края на июнь 2012 г. 
КЦСС "ЦиСН 06-2012"

                             Раздел   1.  Строительные работы

                             ===============================================

   1 33-04-042- Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ      1 опора          3

     01         без приставок одностоечных

     ФЕР-2001

     пр. МРР №

     253

                      ЗП                                                  7,35       1       1        22,05  29,164       643,07

                      ЭМ                                                 64,44       1       1       193,32  13,225      2556,65

                      в т.ч. ЗПМ                                           5,1       1       1         15,3  13,225       202,34

                      НР от ОЗП+ЗПМ                     %       126                                   47,06     126      1065,22

                      СП от ОЗП+ЗПМ (*0,85)             %        51                                   19,05      51       431,16

                      ЗТР                       чел.-ч         0,81                  1       1         2,43

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            281,48              4696,09

   2 33-04-042- Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с    1 опора          2

     07         приставками А-образных

     ФЕР-2001

     пр. МРР №

     253

                      ЗП                                                 18,32       1       1        36,64  29,164      1068,57

                      ЭМ                                                197,68       1       1       395,36  13,225      5228,64

                      в т.ч. ЗПМ                                         17,75       1       1         35,5  13,225       469,49

                      НР от ОЗП+ЗПМ                     %       126                                    90,9     126      1937,96

                      СП от ОЗП+ЗПМ (*0,85)             %        51                                   36,79      51       784,41

                      ЗТР                       чел.-ч         2,02                  1       1         4,04

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            559,69              9019,56

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3.2)                       2                                                 3481

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   3 33-04-040- Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38   1 опора           5

     01         кВ

     ФЕР-2001

     пр. МРР №

     253

                      ЗП                                                 10,64       1       1         53,2  29,164      1551,52

                      ЭМ                                                 34,55       1       1       172,75  13,225      2284,62

                      в т.ч. ЗПМ                                          4,06       1       1         20,3  13,225       268,47

                      НР от ОЗП+ЗПМ                     %       126                                   92,61     126      2293,19

                      СП от ОЗП+ЗПМ (*0,85)             %        51                                   37,49      51       928,19

                      ЗТР                       чел.-ч         1,27                  1       1         6,35

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            356,05              7057,53

   4 33-04-040- Демонтаж одного                 1 опора           5

     02         дополнительного провода

     ФЕР-2001

     пр. МРР №

     253

                      ЗП                                                  1,24       1       1          6,2  29,164       180,82

                      ЭМ                                                  6,73       1       1        33,65  13,225       445,02

                      в т.ч. ЗПМ                                          0,81       1       1         4,05  13,225        53,56

                      НР от ОЗП+ЗПМ                     %       126                                   12,92     126       295,32

                      СП от ОЗП+ЗПМ (*0,85)             %        51                                    5,23      51       119,53

                      ЗТР                       чел.-ч         0,15                  1       1         0,75

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             57,99              1040,69

К=0,7 к з\п осн. рабочих, машин и механизмов в т.ч. з/п машинистов (демонтаж по МДС 81-36.2004)

   5 33-04-014- (Демонтаж)Установка             1 светил          5

     02         светильников с лампами

     ФЕР-2001   люминесцентными

     пр. МРР №

     253

                      ЗП                                                 20,29     0,7       1        71,01  29,164      2071,08

                      ЭМ                                                  76,6     0,7       1        268,1  13,225      3545,62

                      в т.ч. ЗПМ                                          9,28     0,7       1        32,48  13,225       429,55

                      НР от ОЗП+ЗПМ                     %       126                                   130,4     126      3150,79

                      СП от ОЗП+ЗПМ (*0,85)             %        51                                   52,78      51      1275,32

                      ЗТР                       чел.-ч         2,29                0,7       1         8,02

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             522,3             10042,81

   6 33-04-014- Установка светильников с        1 светил          5

     02         лампами люминесцентными

     ФЕР-2001

     пр. МРР №

     253

                      ЗП                                                 20,29    1,15       1       116,67  29,164      3402,49

                      ЭМ                                                  76,6    1,25       1       478,75  13,225      6331,47

                      в т.ч. ЗПМ                                          9,28    1,25       1           58  13,225       767,05

                      МР                                                  0,51       1       1         2,55  10,144        25,87

                      НР от ОЗП+ЗПМ                     %       126                                  220,08     126      5253,62

                      СП от ОЗП+ЗПМ (*0,85)             %        51                                   89,08      51      2126,47

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3.2)                       3                                                 3481

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      ЗТР                       чел.-ч         2,29               1,15       1        13,17

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            907,13             17139,92

   7 33-04-001- Установка с помощью механизмов   1 опора          2

     01         деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10

     ФЕР-2001   кВ из пропитанных цельных

     пр. МРР №  стоек одностоечных

     253

                      ЗП                                                 28,09    1,15       1        64,61  29,164       1884,2

                      ЭМ                                                122,01    1,25       1       305,03  13,225      4033,96

                      в т.ч. ЗПМ                                          9,05    1,25       1        22,63  13,225       299,22

                      МР                                                 63,22       1       1       126,44  10,144      1282,61

     1.11-10-912Металлические плакаты                шт.        0,1                  1       1            0  10,144            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ                     %       126                                  109,91     126      2751,11

                      СП от ОЗП+ЗПМ (*0,85)             %        51                                   44,49      51      1113,54

                      ЗТР                       чел.-ч         3,17               1,15       1         7,29

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            650,47              11065,4

   8 33-04-001- Установка с помощью механизмов   1 опора          3

     04         деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10

     ФЕР-2001   кВ из пропитанных цельных

     пр. МРР №  стоек А-образных концевых,

     253        анкерных

                      ЗП                                                127,94    1,15       1       441,39  29,164     12872,79

                      ЭМ                                                320,45    1,25       1      1201,69  13,225     15892,31

                      в т.ч. ЗПМ                                         21,58    1,25       1        80,93  13,225      1070,23

                      МР                                                 63,22       1       1       189,66  10,144      1923,91

     1.11-10-912Металлические плакаты                шт.        0,1                  1       1            0  10,144            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ                     %       126                                  658,12     126     17568,21

                      СП от ОЗП+ЗПМ (*0,85)             %        51                                  266,38      51      7110,94

                      ЗТР                       чел.-ч        14,44               1,15       1        49,82

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           2757,24             55368,15

   9 33-04-016- Развозка конструкций и           1 опора          2

     01         материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ

     ФЕР-2001   по трассе одностоечных

     пр. МРР №  деревянных опор

     253

                      ЗП                                                  1,63    1,15       1         3,75  29,164       109,34

                      ЭМ                                                  8,65    1,25       1        21,62  13,225       285,99

                      в т.ч. ЗПМ                                          1,49    1,25       1         3,73  13,225        49,26

                      НР от ОЗП+ЗПМ                     %       126                                    9,42     126       199,84

                      СП от ОЗП+ЗПМ (*0,85)             %        51                                    3,81      51        80,89

                      ЗТР                       чел.-ч          0,2               1,15       1         0,46

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                              38,6               676,05

  10 33-04-016- Развозка конструкций и           1 опора          3

     03         материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ

     ФЕР-2001   по трассе А-образных

     пр. МРР №  деревянных опор

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3.2)                       4                                                 3481

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     253

                      ЗП                                                  4,74    1,15       1        16,35  29,164       476,92

                      ЭМ                                                 59,09    1,25       1       221,59  13,225      2930,49

                      в т.ч. ЗПМ                                          8,37    1,25       1        31,39  13,225        415,1

                      НР от ОЗП+ЗПМ                     %       126                                   60,15     126      1123,95

                      СП от ОЗП+ЗПМ (*0,85)             %        51                                   24,35      51       454,93

                      ЗТР                       чел.-ч         0,58               1,15       1            2

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            322,44              4986,28

  11 33-04-016- Развозка конструкций и           1 опора          2

     05         материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ

     ФЕР-2001   по трассе материалов оснастки

     пр. МРР №  одностоечных опор

     253

                      ЗП                                                  2,04    1,15       1         4,69  29,164       136,84

                      ЭМ                                                 11,01    1,25       1        27,53  13,225       364,02

                      в т.ч. ЗПМ                                          1,89    1,25       1         4,72  13,225        62,49

                      НР от ОЗП+ЗПМ                     %       126                                   11,87     126       251,16

                      СП от ОЗП+ЗПМ (*0,85)             %        51                                     4,8      51       101,66

                      ЗТР                       чел.-ч         0,25               1,15       1         0,57

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             48,89               853,67

  12 33-04-016- Развозка конструкций и           1 опора          3

     06         материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ

     ФЕР-2001   по трассе материалов оснастки

     пр. МРР №  сложных опор

     253

                      ЗП                                                  2,45    1,15       1         8,45  29,164       246,51

                      ЭМ                                                 12,58    1,25       1        47,18  13,225       623,89

                      в т.ч. ЗПМ                                          2,16    1,25       1          8,1  13,225       107,12

                      НР от ОЗП+ЗПМ                     %       126                                   20,86     126       445,57

                      СП от ОЗП+ЗПМ (*0,85)             %        51                                    8,44      51       180,35

                      ЗТР                       чел.-ч          0,3               1,15       1         1,04

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             84,93              1496,33

  13 69-10-5    Антисептирование древесины      100 м2 о     0,0523

     ФЕРр-2001  маслянистыми антисептиками

     пр. МРР №

     207

                      ЗП                                                 60,48       1       1         3,16  29,164        92,25

                      ЭМ                                                  1,74       1       1         0,09  13,225          1,2

                      МР                                                 915,3       1       1        47,87  10,144        485,6

                      НР от ОЗП+ЗПМ                     %        86                                    2,72      86        79,34

                      СП от ОЗП+ЗПМ                     %        50                                    1,58      50        46,13

                      ЗТР                       чел.-ч         7,09                  1       1         0,37

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             55,43                704,5

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .      848,18             24736,38

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3.2)                       5                                                 3481

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .     3366,64             44523,89

                                     МР                       .       .       .       .       .      366,52              3717,98

                                     НР                       .       .       .       .       .     1467,01             36415,23

                                     СП                       .       .       .       .       .      594,27             14753,51

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .      123,06

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .     6642,63               124147

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Итого по разделу     1                                                               6642,63               124147

                             Раздел   2.  Землянные работы

                             ===============================================

  14 01-02-057- Разработка грунта вручную в     100 м3 г     0,0525

     03         траншеях глубиной до 2 м без

     ФЕР-2001   креплений с откосами, группа

     пр. МРР №  грунтов 3

     253

                      ЗП                                                1934,4       1       1       101,56  29,164      2961,78

                      НР от ОЗП+ЗПМ                     %        88                                   89,37      88      2606,37

                      СП от ОЗП+ЗПМ (*0,85)             %     38,25                                   38,85   38,25      1132,88

                      ЗТР                       чел.-ч          248                  1       1        13,02

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            229,77              6701,03

  15 01-02-061- Засыпка вручную траншей, пазух  100 м3 г     0,0375

     02         котлованов и ям, группа

     ФЕР-2001   грунтов 2

     пр. МРР №

     253

                      ЗП                                                   729       1       1        27,34  29,164       797,27

                      НР от ОЗП+ЗПМ                     %        88                                   24,06      88        701,6

                      СП от ОЗП+ЗПМ (*0,85)             %     38,25                                   10,46   38,25       304,96

                      ЗТР                       чел.-ч         97,2                  1       1         3,65

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             61,85              1803,83

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .      128,89              3759,05

                                     НР                       .       .       .       .       .      113,43              3307,96

                                     СП                       .       .       .       .       .        49,3              1437,84

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .       16,67

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .      291,62              8504,85

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Итого по разделу     2                                                                291,62              8504,85

                             Раздел   3.  Монтажные работы

                             ===============================================

К=0,3 к прямым затратам, без материалов - расценка на демонтаж кабеля, не подлежащего дальнейшему использованиюи хранению (МДС

81-37.2004)
  16 08-02-141- (Демонтаж) Кабель до 35 кВ в    100 м ка       0,15

     02         готовых траншеях без покрытий,

     ФЕРм-2001  масса 1 м до 2 кг

     пр. МРР №

     321

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3.2)                       6                                                 3481

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      ЗП                                                131,79     0,3       1         5,93  29,164       172,96

                      ЭМ                                                566,36     0,3       1        25,49  13,225       337,06

                      в т.ч. ЗПМ                                         44,91     0,3       1         2,02  13,225        26,73

                      НР от ОЗП+ЗПМ                     %       105                                    8,35     105       209,67

                      СП от ОЗП+ЗПМ                     %        65                                    5,17      65        129,8

                      ЗТР                       чел.-ч         13,7                0,3       1         0,62

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             44,93               849,48

  17 08-02-148- (Демонтаж) Кабель до 35 кВ в    100 м ка       0,05

     02         проложенных трубах, блоках и

     ФЕРм-2001  коробах, масса 1 м кабеля до 2

     пр. МРР №  кг

     321

                      ЗП                                                176,05     0,3       1         2,64  29,164        77,01

                      ЭМ                                                705,52     0,3       1        10,58  13,225       139,96

                      в т.ч. ЗПМ                                         56,97     0,3       1         0,85  13,225         11,3

                      НР от ОЗП+ЗПМ                     %       105                                    3,67     105        92,73

                      СП от ОЗП+ЗПМ                     %        65                                    2,27      65         57,4
                      ЗТР                       чел.-ч         18,3                0,3       1         0,27

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             19,17               367,11

  18 08-02-146- (Демонтаж) Кабель до 35 кВ с    100 м ка        0,1

     03         креплением накладными скобами,

     ФЕРм-2001  масса 1 м кабеля до 2 кг.

     пр. МРР №  Производство работ на высоте

     321        свыше 2 до 8 м, применен

     ГЭСНм      коэффициент к нормам затрат

     часть 8    труда - 1,05.

     п.1.8.3

     Кзтр=1,05

                      ЗП                                                185,67   0,315       1         5,85  29,164       170,57

                      ЭМ                                               1599,76     0,3       1        47,99  13,225        634,7

                      в т.ч. ЗПМ                                        141,05     0,3       1         4,23  13,225        55,96

                      НР от ОЗП+ЗПМ                     %       105                                   10,58     105       237,86

                      СП от ОЗП+ЗПМ                     %        65                                    6,55      65       147,24
                      ЗТР                       чел.-ч         19,3              0,315       1         0,61

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             70,98              1190,37

  19 08-02-150- Подвеска самонесущих              1000 м      0,125

     01         изолированных проводов (СИП-2А)

     ФЕРм-2001   напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ

     пр. МРР №  (со снятием напряжения) при

     95         количестве 29 опор с

                использованием

                автогидроподъемника

                      ЗП                                                620,43       1       1        77,55  29,164      2261,78

                      ЭМ                                               3138,81       1       1       392,35  13,225      5188,85

                      в т.ч. ЗПМ                                        432,78       1       1         54,1  13,225       715,44

                      МР                                                5790,2       1       1       723,78  10,144      7341,97

                      НР от ОЗП+ЗПМ                     %       105                                  138,23     105      3126,08

                      СП от ОЗП+ЗПМ                     %        65                                   85,57      65      1935,19

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3.2)                       7                                                 3481

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      ЗТР                       чел.-ч        65,24                  1       1         8,16

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           1417,49             19853,87

  20 08-02-141- Кабель до 35 кВ в готовых       100 м ка       0,15

     02         траншеях без покрытий, масса 1

     ФЕРм-2001  м до 2 кг

     пр. МРР №

     321

                      ЗП                                                131,79       1       1        19,77  29,164       576,53

                      ЭМ                                                566,36       1       1        84,95  13,225      1123,52

                      в т.ч. ЗПМ                                         44,91       1       1         6,74  13,225        89,09

                      МР                                                113,02       1       1        16,95  10,144       171,97

                      НР от ОЗП+ЗПМ                     %       105                                   27,83     105        698,9

                      СП от ОЗП+ЗПМ                     %        65                                   17,23      65       432,65
                      ЗТР                       чел.-ч         13,7                  1       1         2,06

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            166,73              3003,57

  21 08-02-142- Устройство постели при одном    100 м ка       0,15

     01         кабеле в траншее

     ФЕРм-2001

     пр. МРР №

     321

                      ЗП                                                 63,78       1       1         9,57  29,164       279,01

                      ЭМ                                               1207,33       1       1        181,1  13,225      2395,05

                      в т.ч. ЗПМ                                         67,37       1       1        10,11  13,225       133,65

                      МР                                                  1,28       1       1         0,19  10,144         1,95

                      НР от ОЗП+ЗПМ                     %       105                                   20,66     105       433,29

                      СП от ОЗП+ЗПМ                     %        65                                   12,79      65       268,23
                      ЗТР                       чел.-ч         6,63                  1       1         0,99

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             224,3              3377,52

  22 08-02-148- Кабель до 35 кВ в проложенных   100 м ка       0,05

     02         трубах, блоках и коробах,

     ФЕРм-2001  масса 1 м кабеля до 2 кг

     пр. МРР №

     321

                      ЗП                                                176,05       1       1          8,8  29,164       256,72

                      ЭМ                                                705,52       1       1        35,28  13,225       466,52

                      в т.ч. ЗПМ                                         56,97       1       1         2,85  13,225        37,67

                      МР                                                 72,88       1       1         3,64  10,144        36,96

                      НР от ОЗП+ЗПМ                     %       105                                   12,23     105       309,11

                      СП от ОЗП+ЗПМ                     %        65                                    7,57      65       191,35
                      ЗТР                       чел.-ч         18,3                  1       1         0,92

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             67,53              1260,67

  23 08-02-146- Кабель до 35 кВ с креплением    100 м ка        0,1

     03         накладными скобами, масса 1 м

     ФЕРм-2001  кабеля до 2 кг. Производство

     пр. МРР №  работ на высоте свыше 2 до 8 м,

     321         применен коэффициент к нормам

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3.2)                       8                                                 3481

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ГЭСНм      затрат труда - 1,05.

     часть 8

     п.1.8.3

     Кзтр=1,05

                      ЗП                                                185,67    1,05       1         19,5  29,164       568,56

                      ЭМ                                               1599,76       1       1       159,98  13,225      2115,68

                      в т.ч. ЗПМ                                        141,05       1       1        14,11  13,225       186,54

                      МР                                               1758,71       1       1       175,87  10,144      1784,04

                      НР от ОЗП+ЗПМ                     %       105                                   35,28     105       792,85

                      СП от ОЗП+ЗПМ                     %        65                                   21,84      65       490,81
                      ЗТР                       чел.-ч         19,3               1,05       1         2,03

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            412,46              5751,96

  24 08-02-163- Заделка концевая с                 1 шт.          2

     02         термоусаживающимися

     ФЕРм-2001  полиэтиленовыми перчатками для

     пр. МРР №  3-4-жильного кабеля с бумажной

     321        изоляцией напряжением до 1 кВ,

                сечение одной жилы до 120 мм2

                      ЗП                                                 16,64       1       1        33,28  29,164       970,58

                      ЭМ                                                  2,42       1       1         4,84  13,225        64,01

                      в т.ч. ЗПМ                                          0,14       1       1         0,28  13,225          3,7

                      МР                                                  5,75       1       1         11,5  10,144       116,66

                      НР от ОЗП+ЗПМ                     %       105                                   35,24     105      1022,99

                      СП от ОЗП+ЗПМ                     %        65                                   21,81      65       633,28
                      ЗТР                       чел.-ч         1,73                  1       1         3,46

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            106,67              2807,51

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость монтажных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .      182,89              5333,72

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .      942,56             12465,34

                                     МР                       .       .       .       .       .      931,94              9453,55

                                     НР                       .       .       .       .       .      292,08              6923,48

                                     СП                       .       .       .       .       .      180,81              4285,97

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .       27,01

                         Всего, стоимость монтажных работ     .       .       .       .       .     2530,27             38462,05

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Итого по разделу     3                                                               2530,27             38462,05

                             Раздел   4.  Материалы, не входящие в расценку

                             ===============================================

Расчёт базовой стоимости материала Цб=С/1,18/10,144х1,13, где С- стоимость материала по п/л, 1,18-НДС, 10,144-индекс пересчёта

в цены на 06.2012 г., 1,13- транспортные и заготовительно-складские расходы
  25 Т          Провод СИП 4х50                        м        125      19,06    1,13       1      2692,23  10,144     27309,93

  26 Т          Светильник РКУ-250                    шт          5     367,11    1,13       1      2074,17  10,144      21040,4

  27 Т          Кронштейн для светильника на          шт          5      71,19    1,13       1       402,22  10,144      4080,16

                опору

  28 Т          Хомут(полоса монтажная)                м         10       3,33    1,13       1        37,63  10,144       381,71

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3.2)                       9                                                 3481

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  29 Т          Провод АППВ 3х4                        м         20       2,26    1,13       1        51,08  10,144       518,11

  30 Т          Лес столбовой,выс.9-11 м, D           м3       5,23     873,74    1,13       1      5163,72  10,144     52380,74

                18-20 см

  31 Т          Песок природный для                   м3        1,5      29,43    1,13       1        49,88  10,144       506,02

                строительных работ средний

  32 Т          Кабель АВБбШв-0,66 4х50мм2             м         30      27,57    1,13       1       934,62  10,144      9480,82

  33 Т          Муфта концевая                        шт          2     167,09    1,13       1       377,62  10,144      3830,61

                термоусаживающая, марки 4КВТП

                1-25/50

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость монтажных работ

                                     МР и констр. по проекту  .       .       .       .       .    11783,17            119528,49

                         Всего, стоимость монтажных работ     .       .       .       .       .    11783,17            119528,49

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Итого по разделу     4                                                              11783,17            119528,49

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .      977,08             28495,43

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .     3366,64             44523,89

                                     МР                       .       .       .       .       .      366,52              3717,98

                                     НР                       .       .       .       .       .     1580,44             39723,19

                                     СП                       .       .       .       .       .      643,57             16191,35

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .      139,72

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .     6934,25            132651,85

                         Стоимость монтажных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .      182,89              5333,72

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .      942,56             12465,34

                                     МР                       .       .       .       .       .      931,94              9453,55

                                     МР и констр. по проекту  .       .       .       .       .    11783,17            119528,49

                                     НР                       .       .       .       .       .      292,08              6923,48

                                     СП                       .       .       .       .       .      180,81              4285,97

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .       27,01

                         Всего, стоимость монтажных работ     .       .       .       .       .    14313,44            157990,54

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                                                      21247,69            290642,39
          Пересчет итогов в цены на 09.2012 г(письмо МРР от 23.09.2011 г. 20713-АК/ДОЗ: 06.2012г./09.2012 г. – 1,75%) 

          Оплата труда осн. рабочих             33829        х 1,0181              34441

          Затраты на экспл. машин               56989        х 1,0181              58021

          (в т.ч. опл. труда механизаторов)     5454         х 1,0181               5553

          Стоимость материальных ресурсов       132700       х 1,0181             135102

          Итого прямых затрат                                                     227564

          Накладные расходы в текущих ценах  46647           х 1,0181  х 1,0       47491

          Сметная прибыль в текущих ценах    20477           х 1,0181  х 1,0       20848

          ИТОГО в ценах на 09.2012 г.                                             295903

          Итого с непредвиденными затратами  2 %            295903    5918        301821

          Налог на добавленную стоимость     18 %                               54327,78

          (НДС)

          Итого с налогом на добавленную                                       356148,78
