	N п/п
	Наименование
	Обозначение


	Кол-во, шт
	Масса ед., кг
	Масса всего, кг

	1
	Платформа с двумя вырезами
	1 т
	1
	1073,0
	1073,0

	2
	Платформа с двумя вырезами
	1 н
	1
	1073,0
	1073,0

	3
	Платформа с двумя вырезами
	2 т
	1
	1157,0
	1157,0

	4
	Платформа с двумя вырезами
	2 н
	1
	1157,0
	1157,0

	5
	Платформа с одним вырезом
	7
	1
	790,0
	790,0

	6
	Платформа с одним вырезом
	8
	1
	790,0
	790,0

	7
	Платформа с одним вырезом
	9
	1
	850,0
	850,0

	8
	Платформа с одним вырезом
	10
	1
	850,0
	850,0

	9
	Платформа простая
	23
	22
	1120,0
	24640,0

	10
	Платформа простая
	23*т
	1
	1088,0
	1088,0

	11
	Платформа простая
	23*н
	1
	1088,0
	1088,0

	12
	Платформа простая
	24 т
	1
	1025,0
	1025,0

	13
	Платформа простая
	24 н
	1
	1025,0
	1025,0

	14
	Платформа простая
	25
	2
	988,0
	1976,0

	15
	Платформа простая
	26
	2
	920,0
	1840,0

	16
	Платформа с лестничным вырезом
	28 т
	1
	922,0
	922,0

	17
	Платформа с лестничным вырезом
	28 н
	1
	922,0
	922,0

	18
	Платформа простая
	29
	2
	782,0
	1564,0

	19
	Платформа с лестничным вырезом
	30 т
	2
	952,0
	1904,0

	20
	Платформа с лестничным вырезом
	30 н
	2
	952,0
	1904,0

	21
	Платформа простая
	17
	26
	302,0
	7852,0

	22
	Платформа простая
	17*т
	1
	330,0
	330,0

	23
	Платформа простая
	17*н
	1
	330,0
	330,0

	24
	Платформа простая
	18 т
	1
	307,0
	307,0

	25
	Платформа простая
	18 н
	1
	307,0
	307,0

	26
	Платформа простая
	19
	2
	257,0
	514,0

	27
	Платформа простая
	20
	2
	240,0
	480,0

	28
	Платформа простая
	22
	2
	204,0
	408,0

	29
	Платформа простая
	40
	1
	418,0
	418,0

	30
	Платформа простая
	40 а
	1
	418,0
	418,0

	31
	Мостик
	41
	1
	356,0
	356,0

	32
	Мостик
	42
	2
	309,0
	618,0

	33
	Лестница концевая
	3
	8
	104,0
	832,0

	34
	Лестница концевая
	4
	4
	160,0
	640,0

	35
	Лестница в теле платформы
	5 н
	2
	199,0
	398,0

	36
	Лестница в теле платформы
	5 в
	2
	191,0
	382,0

	37
	Стойка
	С1
	4
	34,0
	136,0

	38
	Стойка
	С2
	4
	30,0
	120,0

	39
	Стойка
	С3
	4
	34,0
	136,0

	40
	Связь
	Св
	4
	4,5
	18,0

	41
	Упор
	У
	200
	4,0
	800,0

	42
	Упор
	Ш т
	36
	20,0
	760,0

	43
	Упор
	Ш н
	36
	20,0
	760,0

	44
	Столик
	С 1
	168
	46,5
	7812,0

	45
	Болт М16 х 70 ГОСТ 7798-70
	
	870
	-
	127,0

	46
	Болт М16 х 50 ГОСТ 7798-70
	
	640
	-
	73,0

	47
	Болт М12 х 70 ГОСТ 7798-70
	
	185
	-
	14,8

	48
	Болт М12 х 40 ГОСТ 7798-70
	
	910
	-
	36,5

	49
	Гайка М16 ГОСТ 5915-70
	
	1510
	-
	57,0

	50
	Гайка М12 ГОСТ 5915-70
	
	1095
	-
	14,0

	51
	Шайба 16х30х3,0 ГОСТ 11371-70
	
	1510
	-
	12,0

	52
	Шайба 12х24х2,5 ГОСТ 11371-70
	
	1095
	-
	9,5

	53
	Анкерный болт
Fischer FAZ II 10/50 A4
	
	80
	-
	8,0

	54
	Ступени Stufe240x800
	
	4
	8,0
	32,0

	55
	Ступени Stufe240x900
	
	4
	8,75
	35,0

	56
	Ступени Stufe270x800
	
	46
	9,0
	414,0

	57
	Ступени Stufe270x900
	
	44
	9,75
	429,0

	58
	Ступени Stufe305x900
	
	80
	12,25
	980,0

	59
	Алюминиевый настил для МТП,  Материал: Лист рифленный АМГ-2 НР 2,0 "Квинтет", (длина х ширина, мм)
	
	
	
	

	59.1
	2100 х 594
	1
	1
	6,8
	6,8

	59.2
	2125 х 1200
	2
	1
	13,8
	13,8

	59.3
	3000 х 592
	3,14,19,30
	4
	9,6
	38,4

	59.4
	2472 х 1200
	4,5,8,9,23,24,27,28
	8
	16,1
	128,8

	59.5
	2472 х 325
	6,10
	2
	4,4
	8,8

	59.6
	1020 х 540
	7,11,22,26
	4
	3,0
	12,0

	59.7
	2124 х 692
	12
	1
	8,0
	8,0

	59.8
	2124 х 1200
	13
	1
	13,8
	13,8

	59.9
	905 х 800
	15
	1
	3,9
	3,9

	59.10
	943 х 866
	16
	1
	4,4
	4,4

	59.11
	956 х 866
	17
	1
	4,5
	4,5

	59.12
	892 х 800
	18
	1
	3,9
	3,9

	59.13
	2600 х 592
	20
	1
	8,3
	8,3

	59.14
	2608 х 1200
	21,33
	2
	17,0
	34,0

	59.15
	2472 х 825
	25,29
	2
	11,1
	22,2

	59.16
	2692 х 1200
	31,39,54,60,61,62,63,64,65,66,

67,68,69,70,71,72,73,74,75,81,

88,104,109,110,111,112,113,

114,115,116,117,118,119,120,

121,122,123,124
	38
	17,5
	665,0

	59.17
	2608 х 592
	32
	1
	8,4
	8,4

	59.18
	2692 х 393
	34,47
	2
	5,7
	11,4

	59.19
	1403 х 807
	35
	1
	6,1
	6,1

	59.20
	1289 х 363
	36
	1
	2,5
	2,5

	59.21
	1383 х 1200
	37,38,78,86,87,126,127,128
	8
	9,0
	72,0

	59.22
	2692 х 600
	40,41
	2
	8,8
	17,6

	59.23
	2692 х 406
	42,45
	2
	5,9
	11,8

	59.24
	2692 х 795
	43,44
	2
	11,6
	23,2

	59.25
	2692 х 806
	46
	1
	11,8
	11,8

	59.26
	2692 х 816
	48
	1
	11,9
	11,9

	59.27
	2692 х 384
	49
	1
	5,6
	5,6

	59.28
	2692 х 848
	50
	1
	12,4
	12,4

	59.29
	2692 х 352
	51
	1
	5,1
	5,1

	59.30
	2692 х 757
	52
	1
	11,0
	11,0

	59.31
	2692 х 443
	53
	1
	6,5
	6,5

	59.32
	1703 х 1200
	55,105
	2
	11,1
	22,2

	59.33
	989 х 187
	56
	1
	1,0
	1,0

	59.34
	1578 х 1200
	57,58,106,107
	4
	10,3
	41,2

	59.35
	1114 х 246
	59
	1
	1,5
	1,5

	59.36
	1403 х 1200
	76,79
	2
	9,1
	18,2

	59.37
	1289 х 222
	77
	1
	1,6
	1,6

	59.38
	1289 х 456
	80,129
	2
	3,2
	6,4

	59.39
	2692 х 800
	82,130
	2
	11,7
	23,4

	59.40
	2692 х 522
	83,91
	2
	7,6
	15,2

	59.41
	1289 х 251
	84
	1
	1,8
	1,8

	59.42
	1403 х 678
	85,92
	2
	5,2
	10,4

	59.43
	2692 х 478
	89
	1
	7,0
	7

	59.44
	2692 х 728
	90
	1
	10,6
	10,6

	59.45
	2692 х 922
	93,97,99,101
	4
	13,5
	54,0

	59.46
	2692 х 278
	94,98,100
	3
	4,1
	12,3

	59.47
	2692 х 915
	95
	1
	13,4
	13,4

	59.48
	2692 х 286
	96
	1
	4,2
	4,2

	59.49
	2692 х 294
	102
	1
	4,3
	4,3

	59.50
	989 х 260
	103
	1
	1,4
	1,4

	59.51
	1114 х 275
	108
	1
	1,7
	1,7

	59.52
	1289 х 291
	125
	1
	2,0
	2,0

	59.53
	1882 х 884
	131
	1
	9,0
	9,0

	59.54
	884 х 422
	132
	1
	2,0
	2,0

	59.55
	1460 х 884
	133
	1
	7,0
	7,0

	59.56
	884 х 440
	134
	1
	2,1
	2,1

	59.57
	1443 х 884
	135
	1
	6,9
	6,9

	59.58
	1531 х 892
	136
	1
	7,4
	7,4

	59.60
	1469 х 892
	137
	1
	7,1
	7,1

	59.61
	1713 х 892
	138
	1
	8,3
	8,3

	59.62
	1448 х 892
	139
	1
	7,0
	7,0

	59.63
	1950 х 892
	140
	1
	9,4
	9,4

	59.64
	1050 х 892
	141
	1
	5,1
	5,1

	59.65
	892 х 500
	142
	1
	2,4
	2,4

	59.66
	1202 х 422 
	143
	1 
	2,7
	2,7

	59.67
	3000 х 1200
	144
	5
	19,52
	97,6

	59.68
	2692 х 1200
	145
	108
	17,5
	1890,0

	59.69
	394 х 305
	146 
	678
	0,651
	441,6

	59.70
	2472 х 1200
	147
	8
	16,075
	128,6

	60
	Ограждения платформ продольные стационарные, метр
	
	869
	1,9
	1651,1

	61
	Ограждения платформ продольные съемные, шт.
	
	24
	4,9
	117,6

	62
	Ограждения поперечные, шт.
	
	36
	13,7
	493,2

	63
	Откидные мостики, шт.
	
	6
	156,8
	940,8

	64
	Мостик, шт.
	
	6
	56,9
	341,40

	65
	Мостик переходной (+4,100), шт.
	
	2
	155,3
	310,6

	66
	Тумба, шт.
	
	10
	37,6
	376,0

	67
	Передвижная технологическая платформа, шт.
	
	8
	1085,6
	8684,8

	68
	Лестница концевая, (+0,000 +1,900) шт.
	
	8
	104
	832,0

	69
	Лестница концевая, (+1,900 + 4,100) шт.
	
	4
	160
	640,0

	70
	Лестница в теле платформы
	
	2
	199
	398,0

	
	ИТОГО:
	
	10549
	
	93879,2


	
	


1

