	< 5 * 14 * 558 >
	ПК РИК (вер.1.3.110923) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004



	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 558

	(Локальный сметный расчет)

	Планировка территории на 231 км.

	Основание: Дефектная ведомость

	Сметная стоимость:
	133.167
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.023
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.821
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 10.2012 г.


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Е01-01-013-02 

(Приказ № 81 от 27.02.2010)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.627932
	2 237.73
	1 405.14
	8 159.82
	5 123.81
	3.646

	1. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	8
	5.023456
	7.800
	39.18
	163.430
	820.98
	20.953

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	17.7
	11.1143964
	13.500
	150.04
	
	
	

	1. 3.
	Х06-0249
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м3
	маш.-ч
	17.7
	11.1143964
	122.90
	1 365.96
	387.14
	4 302.83
	3.15

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	150.04
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	89.25%
	168.88
	89.25%
	732.72
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	75.69
	40%
	328.39
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 649.71
	
	6 184.93
	

	

	2.
	Х40-0052 

(Приказ № 307 от 28.07.2009)
	Перевозка песка автомобилями-само-свалами грузоподъемностью до 10 т
	маш.-ч
	
	352.63709307
	112.47
	39 661.09
	354.28
	124 932.27
	3.15

	
	
	
	(1)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (627.932*1.6/10)*(40/22.8*2+0.68/60/10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	С408-0121 

(Приказ № 308 от 28.07.2009)
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	
	627.932
	59.99
	37 669.64
	
	
	

	

	4.
	Е01-01-031-02 

(Приказ № 253 от 17.11.2008)
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.627932
	1 036.31
	650.73
	3 264.36
	2 049.80
	3.15

	4. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	11
	6.907252
	14.400
	99.46
	
	
	

	4. 2.
	Х07-0150
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 кВт (130 л.с.)
	маш.-ч
	11
	6.907252
	94.21
	650.73
	296.76
	2 049.80
	3.15

	
	
	
	(1)
	
	
	14.40
	99.46
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	89.25%
	88.77
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	39.78
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	779.28
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	79 386.60
	
	132 105.88
	1.664

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	79 386.60
	
	132 105.88
	1.664

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	37 669.64
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 1)
	
	
	
	
	257.65
	
	732.72
	2.844

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1)
	
	
	
	
	115.47
	
	328.39
	2.844

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	79 759.72
	
	133 166.99
	1.67

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	79 759.72
	
	133 166.99
	1.67

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	257.65
	
	732.72
	2.844

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	115.47
	
	328.39
	2.844

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	5.02
	
	5.02
	0.999

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.01
	15.11
	3.01
	15.11
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	79 774.83
	
	133 182.10
	1.669

	
	НДС 18 %
	
	
	
	18
	14 359.47
	18
	23 972.78
	1.669

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	94 134.30
	
	157 154.88
	1.669


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

