	
	Наименование объекта:

	
	-

	
	

	
	Стадия
Проект

	
	Шифр

-


Ведомость

объемов работ на сооружение опор 1, 2
	№№ п.п.
	№

чертежа
	Наименование работ
	Един. измер.
	Кол-во
	Всего
	Прим.

	
	
	
	
	Оп. 1
	Оп.2
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1 
	
	Устройство железобетонных буронабивных свай Ǿ1,0 м длиной до 16 м  (бетон тяжелый В25, W6,фракция щебня 20 мм) агрегатом типа «Bauer BG25» в извлекаемых обсадных трубах в грунтах 

II группы  (бетон в грунтах 36б)
II группы  (бетон в грунтах 46б)

III группы (бетон в грунтах 47в)

с погрузкой извлеченного грунта из скважины экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 и его транспортировкой автосамосвалами на расcтояние 70 км
п.16 (грунт I группы - γ=1,70 т/м3 )

п.16 (грунт I группы -  γ=1,65 т/м3 )

п.21 (грунт III группы - γ=1,95 т/м3 )
	шт
м3(грунта)

м3(жб)
м3(грунта)

м3(жб)
м3(грунта)

м3(жб)
м3
м3
м3
	2
20.1
18.5
3.8
3.8
3.0
3.0
20.1
3.8
3.0
	2
21.5
19.9
3.8
3.8

1.6
1.6
21.5

3.8

1.6
	4

41.6
38.4
7.6

7.6

4.6
4.6
41.6

7.6

4.6
	

	2 
	
	Изготовление и установка в скважины арматурных каркасов 
Арматура класса:
А-III –Ǿ20
А-I –Ǿ8

Прокат (вес до 100 кг) из Ст3сп
	шт

т

т

т

т
	2
2.2
1.6
0.2
0.4

	2
2.2
1.6
0.2
0.4
	4
4.4
3.2
0.4
0.8
	

	3 
	
	Изготовление и установка в скважины трубок для контроля сплошности бетона
	шт

т


	4
0,2
	4
0,2
	8
0.4
	

	4 
	
	Срубка отбойными молотками верхнего слоя бетона в головах свай на длине 1,0м, площадь сваи 0,785 м2
Транспортировка на … км (γ=2,4 т/м3)
	шт/ м3

	2/1,6
	2/1,6
	4/3.2
	

	5
	
	Устройство щебеночной подготовки толщиной 20 см из щебня  М400 Фр.40…70 под ростверк
	м3
	1.72
	1.72
	3.44
	

	6
	
	Проливка щебеночной подготовки цементным раствором М100
	м3
	0.3
	0.3
	0.6
	

	7
	
	Сооружение монолитного железобетонного ростверка при подаче бетона на суше, бетон класса B30, морозостойкость F300, водонепроницаемость W6, крупность заполнителя 40 в дерево-металлической опалубке, армирование одиночными стержнями
Арматура класса АIII – d=25 мм
Арматура класса АIII – d=16 мм
Арматура класса АIII – d=12 мм
арматура класса Вр I – (сетки)
	м3

т
т
т

т
	6.3
0.3
0.2
0.2
0.02
	6.3
0.3
0.2
0.2
0.02
	12.6
0.6
0.4

0.4
0.04
	

	8
	
	Сооружение монолитного железобетонного тела  опоры при подаче бетона на суше, бетон класса B30, морозостойкость F300, водонепроницаемость W6, крупность заполнителя 40 в дерево-металлической опалубке, армирование одиночными стержнями
Арматура класса АIII – d=25 мм
Арматура класса АI – d=8 мм
	м3

т

т
	16.3
1.6
  0.3
	16.3
1.6
0.3
	32.6
     3.2
 0.6
	

	9
	
	Сооружение монолитного железобетонного ригеля с опорными площадками и упорами при подаче бетона на суше, бетон класса B30, морозостойкость F300, водонепроницаемость W6, крупность заполнителя 40 в дерево-металлической опалубке, армирование одиночными стержнями
Арматура класса АIII – d=25мм
Арматура класса АIII – d=16 мм
Арматура класса АIII – d=12 мм
арматура класса Вр I – (сетки)
	м3

т
т
т

т
	11.0
1.1
0.8
 0.1 

0.05
	11.0
1.1
0.8
0.1
0.05
	22.0
  2.2
      1.6
   0.2

   0.1
	

	10
	
	Гидроизоляция засыпаемых поверхностей  опоры  битумом БНД90/130 за 2 раза
	м2
	21.5
	21.5
	43.0
	

	11
	
	Очистка щетками, обеспыливание и обезжиривание окрашиваемых железобетонных поверхностей
	м2
	82
	82
	164
	

	12
	
	Грунтовка конструкций перед нанесением защитного покрытия Церезит СТ17
	м2 
	82
	82
	164
	

	13
	
	Нанесение защитного покрытия Glassco OC Series
	м2 
	82
	82
	164
	


Исполнил                                                                 

Проверил                                                                  

